Додаток № 1 до оголошення

про проведення закупівлі через систему електронних закупівель

**ТЕХНІЧНі вимоги для надання послуг**

на предмет закупівлі**:**

**за кодом CPV за ДК 021:2015: 50750000-7 – (Послуги технічного обслуговування ліфтів).**

**Технічні вимоги**:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва об’єкта, адреса | Кількість ліфтів |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанська центральна лікарня» Великобагачанської селищної ради Полтавської області»** | 1 шт  Пасажирський ліфт |
| 1 шт  Пасажирський ліфт |
| 1 шт  Ліфт лікарняний з провідником (Грузовий) |

Підрядник повинен забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до положення "Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні",(затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики № 73 від 10.04.2000 року).

Своєчасно виконувати комплекс ремонтних робіт навченим і атестованим персоналом.

Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов’язків Підрядника.

Послуги мають бути виконаними кваліфікованим(-ми) працівником(-ами) з досвідом роботи по наданню аналогічних послуг; якість виконаних робіт повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам (**Довідка у довільний формі про наявність в штаті Учасника фахівців з відповідною технічною освітою та досвідом виконання аналогічного договору**).

На період виконання послуг Замовник залишає за собою право здійснювати контроль і нагляд за відповідністю об’ємів та якості послуг, які виконуються.

***Пропозиція, що не відповідає технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, розгляду не підлягає.***