Додаток 2

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ) ТОВАРУ ТА ІНШІ ВИМОГИ

Найменування предмета закупівлі: Муфти, коліна, хомути врізні, буртові втулки, муфта-фланці, хомути ремонтні, різьби короткі та фланці сталеві. Код ДК 021:2015 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Місце постачання товару: Україна, 16700, Чернігівська обл., Прилуцький район, м.Ічня, вул. Скубана, будинок 1-А

Строк постачання товару: до 31.12.2024 року.

Кількість товару: відповідно до документації.

Умови постачання товару – Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами Учасника та за рахунок Замовника.

Поставка Товару здійснюється Учасником частинами відповідно до потреби Замовника і виконується на протязі узгодженого терміну (3-х робочих днів) з моменту отримання заявки від Замовника.

Вважати зазначені у технічних характерииках посилання на конкретну марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.

Обґрунтування:

Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що оптимально відповідає вимогам та потребам замовника

| Вимоги замовника | Інформація про товар що пропонується учасником до постачання |
| --- | --- |
| Найменування товару: | К-ть | Найменування товару: | К-ть |
| 1.Муфта фланець d 90х4”, Unidelta (або еквівалент) | 4 |  |  |
| 2.Муфта фланець d 110х4”, Unidelta (або еквівалент) | 7 |  |  |
| 3.Хомут врізний 90х1”, Unidelta, (або еквівалент) | 6 |  |  |
| 4.Хомут врізний 125х1”, Unidelta, (або еквівалент) | 4 |  |  |
| 5. Муфта редукційна ПЕ 110х90, Unidelta затискна (або еквівалент) | 4 |  |  |
| 6. Муфта ПЕ 32х32, Unidelta затискна (або еквівалент) | 20 |  |  |
| 7. Муфта ПЕ 50х50, Unidelta затискна (або еквівалент) | 10 |  |  |
| 8.Муфта ПЕ 32х1/2” ЗР, Unidelta затискна, сполучна (або еквівалент) | 10 |  |  |
| 9.Муфта ПЕ 32х1” ЗР, Unidelta затискна, сполучна (або еквівалент) | 10 |  |  |
| 10. Муфта редукційна ПЕ 50х40, Unidelta затискна (або еквівалент) | 3 |  |  |
| 11 Муфта редукційна ПЕ 50х32, Unidelta затискна (або еквівалент) | 3 |  |  |

Увага!!! Деталі з’єднувальні повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12201-3:2018 Cистеми трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги (EN 12201-3:2011+А1:2012,IDT) п.п.5.1,5.3,6.1,6.6,7.3.(рядок 3 таблиці 4). Деталі з’єднувальні які Учасник пропонує до постачання повинні бути вироблені одним виробником, під одною торговою маркою.

1. ВИМОГИ  ДО КОМПРЕСІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1. Робочий тиск діаметр 25-63 мм (PN 16 – 16 атмосфер) 75-110 мм (PN 10 – 10 атмосфер).

1.2. Матеріали з яких виготовлено :

- корпус, захисна кришка і втулка для запресовки – сополімер поліпропілену стабілізований (РР-В), стійкий до променів УФ;

- обтискне кільце – поліацеталева смола (РОМ);

- ущільнення -  гума NBR хімічно стійка для слабких розчинів, безпечна при контакті з їжею.

1.3.Для підтвердження відповідності запропонованого товару та Виробника такого товару вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, чинного законодавства та стандартам, Учасник у складі пропозиції надає:

- Сертифікат відповідності, щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності деталей з’єднувальних  вимогам ДСТУ EN 12201-3:2018. «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги»

- Протокол сертифікаційних випробувань, у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на продукцію.

- Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо відповідності деталей з’єднувальних медичним критеріям безпеки, в тому числі щодо придатності до мереж господарсько-питного водопостачання.

* Якщо Учасник пропонує еквівалент, то Учасник гарантує його відповідність якісним характеристикам вказаного Замовником предмету закупівлі, у тому числі щодо призначення, виробничих, споживчих характеристик, строку придатності Товару тощо. Учасник погоджується з тим, що у разі виявлення Замовником невідповідності заявленого ним еквіваленту предмету закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію цього Учасника.

Поставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

На кожну партію товара обов’язково надаються всі супроводжуючі документи (товарно-транспортна накладна, накладна, документ, що засвідчує якість продукції, а саме: документ виробника про якість партії труб, виробів).

Інші вимоги щодо якості  товару, які Учасник повинен надати :

- Документ про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) оформлений виробником на партію продукції.

Порівняльна форма

| Точна назва товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником | Точна назва еквіваленту товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником |
| --- | --- |

У разі надання еквіваленту товару Учасники у складі пропозиції разом з технічними характеристиками Товару надають посилання на сторінку з технічними характеристиками запропонованого товару на сайті виробника (продавця, дилера).