**Перелік змін до тендерної документації**

**на закупівлю: Роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт системи порошкового пожежогасіння, системи адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (поліклініка будівля А-3) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**затверджених протоколом, щодо прийняття рішення уповноваженою особою№ 62 від 31.03.2023 року**

Внесення змін до Тендерної документації, а саме:

1. Подовження кінцевого строк подання тендерних пропозицій, викласти підпункт 1 пункту 1 розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації в наступній редакції:

«Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 05.04.2023р., 8:00.»

1. Внесено зміни у п.п.1.3. п. 1 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації, шляхом викладення у наступній редакції «1.3. Обов’язкова наявність працівників робітничих професій, які будуть задіяні для виконання умов договору у кількості не менше ніж 2 особи (не менше 1 електромонтеру охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера(ів) з ремонту та обслуговування електроустатковання та/або електромонтера(ів) з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку та/або монтажника(ів) радіоелектронної апаратури та приладів) та не менше 1 налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики);»
2. Внесено зміни у п.п.1.6 та 1.7. п. 1 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації, шляхом викладення у наступній редакції:

«1.6. Обов’язкова наявність електромонтера з охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання та/або електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку та/або монтажник радіоелектронної апаратури та приладів), не нижче 3-го розряду. На підтвердження надати свідоцтва/посвідчення про проходження навчання, та/або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, тощо;

1.7. Обов’язкова наявність налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (та/або налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики), не нижче 4 розряду. На підтвердження надати свідоцтва/посвідчення про проходження навчання, та/або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, тощо;»

1. Внесено зміни у п.п.1.12. п. 1 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації, шляхом викладення у наступній редакції:

«Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (их)\* договору (ів) за 2020-2022 роки, за формою:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва організації (замовника), з якою було укладено договір | П.І.П.,посада, контактної особи (замовника), телефон | Назва об’єкту, на якому виконувалися роботи | Ціна договору (грн.) | Строк тастан виконання договору | Вид послуг (робіт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (их)\* договору (ів) до довідки додаються:

- договір(и) відповідно до довідки з усіма його невід’ємними частинами;

- відгук(и) від замовника (ів) про належне виконання учасником договору(ів), зазначених у довідці (відгук надається на бланку замовника, що містить найменування замовника, із зазначенням дати та номеру договору, на який надано відгук, та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків, завірений підписом керівника замовника).

У разі зазначення у довідці більше одного аналогічного договору документи до довідки надаються щодо кожного такого договору та повинні відповідати вимогам цього пункту.

Аналогічними договорами будуть виступати договори на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи управління евакуюванням людей (системи протипожежного захисту).

Учасники надають договори, які на момент подання пропозиції виконані у повному обсязі.»

1. Внесено зміни абз.2 п.п. 3.6. п. 3 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації шляхом викладення у наступній редакції «- ДСТУ ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», або інший аналогічний стандарт у сфері сертифікації діяльності підприємства.».
2. Виключено абз.7 п.п. 3.6. п. 3 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації, а саме «- ISO/PAS 45005:2020 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Загальні рекомендації щодо безпеки праці під час пандемії COVID-19» (ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working duringthe COVID-19 pandemic.»
3. Виключено п.п. 3.8. п. 3 розділу І Додатка 2 до Тендерної документації, а саме «3.8. Учасник повинен обов’язково оглянути об’єкт Замовника на підтвердження цього надати у складі пропозиції «Акт обстеження об’єкту» (у довільній формі), підписаний уповноваженими особами Учасника та Замовника.

(При огляді об’єкту та при підписанні акту обстеження керівник робіт/керівник підприємства повинен мати при собі посвідчення особи та у разі, якщо керівником робіт виступає не керівник підприємства – документ, який підтверджує його повноваження на підписання.

Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.)»

Уповноважена особа, Авраменко А.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис)