**Додаток 3**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

# щодо закупівлі Високотемпературна сухожарова шафа для стерилізації для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених або евакуйованих осіб, які в подальшому будуть використані для організації надання побутових послуг внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у місті Київ

# (код ДК 021:2015 (CPV) - *33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Характеристика | Од.виміру | кількість | **Повна назва, торгова марка, значення параметрів, характеристики товару та виробник**, що пропонуються Учасником |
| Високотемпературна сухожарова шафа для стерилізації з автоматичним управлінням | Призначення: для стерилізації інструменту для манікюру, педікюру, металевої фрези апаратного манікюру та інших жаростійких матеріалів.  Об’єм стерилізаційної камери – не менше 2л;  Наявність автоматичних режимів – не менше 3;  Наявність аварійного відключення;  Наявність світлового табло з показниками температури і часу на передній панелі.  Кількість інструменту що повинна вміщатися: у крафт-пакеті – не менше 1 набору; без крафт-пакетів – не менше 2 наборів.  Зовнішні розміри (ширина, глибина, висота): не менше 308 х 262 х 188 мм.  Розмір лотка для інструментів:  не менше 245 х 115 х 27 мм.  Вага- не більше 4,86 кг.  Матеріал-сталь нержавіюча.  Потужність: 500 ват/г  Напруга: 220 В  В комплекті: електричний кабель, з’ємний лоток для інструменту, кільця для вилучення лотка.  Гарантійний термін від виробника - не менше 18 місяців. | шт. | 1 |  |

**Інші вимоги:**

1. Строк поставки: 5 робочих днів з дня підписання договору (на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).
2. Умовою поставки товару є: доставка за адресою Покупця з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Покупця (на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).
3. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на виставках тощо).
4. *Учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3.*
5. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
6. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
7. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
   1. На підтвердження відповідності товару Учасник повинен надати копію: Декларації про відповідність або Сертифікат про відповідність технічному регламенту щодо виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності, дійсних на дату проведення тендеру.
8. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
9. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.