**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування**

**та швидкої медичної допомоги»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОРішення уповноваженої особиВід 10.11.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорович Л.М. |  |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги з особливостями**

**на закупівлю товару:**

**Медичне обладнання**

**(ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, НК 024:2023:** **32264 - Стіл / кушетка масажна з живленням від мережі; 32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі; 30926 — Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення; 33015 - Доріжка бігова стандартна з електроживленням; 12552 - Дзеркало для контролювання постави; 17407 – Балансир; 41073 - Параподіум-вертикалізатор; 63314 - Електронний обертальний тренажер; 17137 - Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба; 36314 - Тренажер для пасивного розроблення плеча; 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба; 30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний; 58060 – Система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм без компенсації гравітації; 30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний; 31168 - Тренажер, ручні рейки; 10383 – Велоергометр; 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба; 17242 - Постурографічна система; 46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі; 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; 61186 - Система мультимодальної фізіотерапії; 47790 - Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії; 46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі; 60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі; 60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі; 61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії)**

**м. Львів– 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» |  |
| 2.2 | місцезнаходження | 79059, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. І. Миколайчука, буд. 9 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Начальник відділу закупівель Федорович Людмила Михайлівна,тел. 258-11-25, e-mail: 1\_tmo\_tender@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | *Медичне обладнання**(ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, НК 024:2023: 32264 - Стіл / кушетка масажна з живленням від мережі; 32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі; 30926 — Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення; 33015 - Доріжка бігова стандартна з електроживленням; 12552 - Дзеркало для контролювання постави; 17407 – Балансир; 41073 - Параподіум-вертикалізатор; 63314 - Електронний обертальний тренажер; 17137 - Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба; 36314 - Тренажер для пасивного розроблення плеча; 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба; 30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний; 58060 – Система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм без компенсації гравітації; 30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний; 31168 - Тренажер, ручні рейки; 10383 – Велоергометр; 36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба; 17242 - Постурографічна система; 46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі; 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; 61186 - Система мультимодальної фізіотерапії; 47790 - Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії; 46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі; 60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі; 60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі; 61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії***)** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Місце поставки: м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.Кількість – 25 одиниць, згідно ТС (Додаток 3) |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | До 31.12.2023 або до повного виконання сторонами договірнихзобов’язань. |
| 4.5 | очікувана вартість | **18499350,0 гривень**. |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.**Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, які повинні містити:- ***інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону, згідно з умовами та вимогами тендерної документації;******- інформацію та документи про наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей , згідно з умовами та вимогами тендерної документації;******- інформацію та документи щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічній специфікації (необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації), згідно з умовами та вимогами тендерної документації;******- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;******- документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, згідно з умовами та вимогами тендерної документації (у разі встановлення даної вимоги);******- довідку яка містить загальні відомості про Учасника;******- письмове погодження у довільній формі із Технічною специфікацію (завданням), що передбачена у Додатку 3 до тендерної документації, за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції.***- перелік інших документів, які учасник подає у складі тендерної пропозиції, згідно з умовами та вимогами тендерної документації.У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.*Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції.**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в* ***Додатку 2*** *(для переможця).*Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Документи, які учасники подають у складі тендерних пропозицій можуть надаватися у формі сканованих копій письмових документів або у формі електронних документів.Скан-копії письмових документів надаються таким чином: шляхом завантаження в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.У випадку надання учасником надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів, посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печатку учасника (у разі наявності). Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом» тощо.Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто повинна містити накладений електронний підпис (КЕП/УЕП) учасника закупівлі, який підписав/подав документи тендерної пропозиції/тендерну пропозицію. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням –http://czo.gov.ua/verify.Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, відповідно не є підставою для відхилення пропозиції учасника.**До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасником в документах, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.**Згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 **до формальних (несуттєвих) помилок належать:*** 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

уживання великої літери;уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).1.2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.1.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.1.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).1.5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.1.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.1.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.1.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.1.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).1.10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).1.11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.1.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Приклади формальних помилок:- «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;- «м.київ» замість «м.Київ»;- «поряд –ок» замість «поря – док»;- «ненадається» замість «не надається»»;- «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»- учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником.Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | *Не вимагається замовником.* |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | *Не вимагається замовником.* |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого вона вважається дійсною становить 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.Вимоги, встановлені п. 47 Особливостей викладені у ***Додатку 2*** тендерної документації.**Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частиною другою](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 22 Закону зазначено в **Додатку 3** до цієї тендерної документації.У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7 | **Інформація про субпідрядника** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **20.11.2023 (00:00 год.)**Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.*Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.**До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 47 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких -запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз’яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII..А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.**З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати\*:**- інформацію в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням їх громадянства та частку в статутному капіталі;- у разі, якщо кінцевим (ми) бенефіціарним (ими) власником (ами) є громадянин/громадяни Російської Федерації, законність підстав проживання на території України такими особами підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів:а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт;б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України;в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України;г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).\*Згідно роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 №24560/8.1.3/10-22. Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** |  Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках, передбачених п. 44 Особливостей:Замовник ***відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо***:1. учасник процедури закупівлі:
* підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;
* зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;
* не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
* не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;
* визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;
* є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

2) тендерна пропозиція:* не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;
* є такою, строк дії якої закінчився;
* є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;
* не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;
* 3) переможець процедури закупівлі:
* відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
* не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;
* не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:1. інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2. **достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру** на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

*У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі підпункту 3 пункту 44 Особливостей.* |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається. |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації на закупівлю*

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 16 ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога** | **Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам** |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. | Довідка про досвід  виконання учасником аналогічного договору\* (із зазначенням реквізитів, контактного номеру телефону організацій (підприємств) з якими укладено договір; сума та рік виконання договору).\****Аналогічним договором (договорами) відповідно до умов цієї Документації є виконаний договір (договори), щодо поставки такого товару, який є предметом закупівлі/ або інших товарів з найбільш схожими характеристиками чи призначенням/ або товарів, які відносяться до того з самого коду ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що є предметом закупівлі цих торгів*** |

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації на закупівлю:*

**Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

 **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** згідно п. 47 Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно п. 47 Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.(підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.****Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.**(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** згідно пункту 47 Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту 47 Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.**(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.****Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.**(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Відповідальність за достовірність наданої замовнику інформації щодо відсутності підстав для відмови в участі у закупівлі несе керівник учасника (учасника-переможця).

У випадку внесення змін до законодавства щодо вказаних у цьому додатку документів, які повинен надати переможець торгів (місце, спосіб видачі/отримання, форма чи вигляд документу, ліквідація чи реорганізанція уповноваженого органу, тощо) переможець торгів подає документ із врахуванням зазначених змін до законодавства, або лист-пояснення, якщо у зв’язку із змінами до законодавства надання документу стало неможливим.

**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Медичне обладнання**

**ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Запропонований Учасником товар, який є медичним виробом або виробом медичного призначення, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару, який є медичним виробом або виробом медичного призначення: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

У разі неможливості подання таких документів на момент участі у закупівлі, Учасник повинен надати гарантійний лист, що підтверджує зобов’язання при здійсненні поставки товару надати копій декларації, або сертифікатів, або інших документів (або витягів з документів), що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, у тому числі як виставковий зразок. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо відповідності товару даному пункту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1. | Стіл процедурний широкий | **32264 - Стіл / кушетка масажна з живленням від мережі** | шт. | 8 |
| 2. | Стіл процедурний (або еквівалент) | **32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі** | шт. | 4 |
| 3. | Бруси універсальні для навчання ходьби з перешкодами | **30926 — Тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення** | шт. | 1 |
| 4. | Бігова доріжка для реабілітації | **33015 - Доріжка бігова стандартна з електроживленням** | шт. | 2 |
| 5. | Дзеркало коригуюче  | **12552 - Дзеркало для контролювання постави** | шт. | 2 |
| 6. | Подушка балансувальна масажна | **17407 - Балансир** | шт. | 2 |
| 7. | Вертикалізатор | **41073 - Параподіум-вертикалізатор** | шт. | 2 |
| 8. | Пристрій для активно-пасивної механотерапії верхніх і нижніх кінцівок | **63314 - Електронний обертальний тренажер** | шт. | 2 |
| 9. | Система безперервної пасивної розробки суглобів, у складі:1) Пристрій для безперервної пасивної розробки ліктьового суглобу – 1 шт.2) Пристрій для безперервної пасивної розробки плечового суглобу – 1 шт. | **17137 - Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба; 36314 - Тренажер для пасивного розроблення плеча** | комплект | 2 |
| 10. | Апарат для тривалої пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок | **36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба** | шт. | 3 |
| 11. | Інтерактивна реабілітаційна дошка | **30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний** | шт. | 1 |
| 12. | Система реабілітації руки із віртуальним дисплеєм без компенсації гравітації | **58060 – Система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм без компенсації гравітації** | шт. | 2 |
| 13. | Інтерактивна реабілітаційна дошка | **30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний** | шт. | 2 |
| 14. | Сходи для тренування ходи двосторонні | **31168 - Тренажер, ручні рейки** | шт. | 1 |
| 15. | Реабілітаційний велосипед | **10383 - Велоергометр** | шт. | 2 |
| 16. | Апарат для тривалої пасивної розробки ніг | **36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба** | шт. | 4 |
| 17. | Стабілометрична платформа | **17242 - Постурографічна система** | комплект | 2 |
| 18. | Аппарат для електростимуляції | **46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі** | шт. | 2 |
| 19. | Апарат для ультразвукової терапії | **11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії** | шт. | 1 |
| 20. | Апарат комбінованої терапії | **61186 - Система мультимодальної фізіотерапії** | шт. | 1 |
| 21. | Апарат для ударно-хвильової терапії | **47790 - Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії** | шт. | 1 |
| 22. | Апарат електротерапевтичний для глибокого прогріву | **46571 - Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі** | шт. | 1 |
| 23. | Апарат лазерної терапії | **60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі** | шт. | 1 |
| 24. | Апарат лазерної терапії | **60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності з живленням від мережі** | шт. | 1 |
| 25. | Кріотерапевтичний апарат | **61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії** | шт. | 1 |

1. **Медико-технічні вимоги до**

**Стіл процедурний широкий - 8 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Реабілітаційний стіл призначений для використання при ортопедичних, неврологічних, ревматичних захворюваннях, а також в реабілітації | Наявність |  |
| 2. | Конструкція столу виконана з сталевих профілів з порошковим покриттям | Наявність |  |
| 3. | На раму столу встановлений механізм підйому | Наявність |  |
| 4. | Стіл має електродвигун для регулювання висоти | Наявність |  |
| 5. | Стіл має пульт дистанційного керування | Наявність |  |
| 6. | Кількість секцій  | Не більше 1 |  |
| 7. | Вага столу | Не менше 85 кг +/- 5% |  |
| 8. | Габарити ДхШхВ, см:  | Довжина: 200 см., Ширина: 120 см., Висота: 52-95 см +/- 5% |  |
| 9. | Максимальна вага пацієнта | Не менше 150 кг +/- 5% |  |
| 10. | Електроживлення  | 220 В, 50 Гц, +/- 5% |  |
| 11. | Потужність двигуна  | Не менше 6000 N +/- 5% |  |

1. **Медико-технічні вимоги до**

**Стіл процедурний – 4 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Кількість секцій  | 3 (три) |  |
|  | Регулювання висоти | Електричне |  |
|  | Колеса з гальмами для переміщення столу | Наявність |  |
|  | Розміри (Д х Ш) [мм]: | Не менше 1900 х 650 +/- 3% |  |
|  | Регулювання висоти [мм]: | Не гірше 490 – 1050 +/- 3% |  |
|  | Вага столу | Не менше 75 кг |  |
|  | Стіл має пульт дистанційного керування | Наявність |  |
| 1. C
 | Спеціальний ключ для блокування регулювання функцій столу | Наявність |  |
|  | Регулювання підголівника [°]: | Не гірше -85 / +35 +/- 3% |  |
|  | Регулювання секції для ніг у положення сидячи [°]: | Не менше 90 +/- 3% |  |
|  | Максимальна вага пацієнта [кг]: | Не менше 150 +/- 3% |  |

**3. Медико-технічні вимоги до**

**Бруси універсальні для навчання ходьби з перешкодами - 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Паралельні бруси використовуються для фізичних або реабілітаційних тренувань | Наявність |  |
| 2. | Паралельні бруси використовуються для тренування, навчання і перенавчання ходи | Наявність |  |
| 3. | Довжина поручнів брусів  | Не менше 3000 мм ± 5%. |  |
| 4. | Мінімальна висота поручнів | Не менше 710 мм± 5%. |  |
| 5. | Максимальна висота поручнів | Не менше 1040 мм± 5%. |  |
| 6. | Мінімальна відстань між поручнями | Не менше 350 мм± 5%. |  |
| 7. | Максимальна відстань між поручнями | Не менше 880 мм± 5%. |  |
| 8. | Максимальна вага пацієнта не менше 150кг | Не менше 150 кг ± 5%. |  |
| 9. | Ширина між стійками | Не більше 750 мм± 5%. |  |
| 10. | Поручні виготовлені з металевих труб з порошковим покриттям | Наявність |  |
| 11. | Бруси обладнані горизонтальними перешкодами, що складаються з 7 циліндричних дерев’яних перекладин | Наявність |  |

1. **Медико-технічні вимоги до**

**Бігова доріжка для реабілітації – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. 1
 | Максимально допустима вага пацієнта | не менше 200 кг |  |
|  | Максимальна швидкість вперед | не менше 16 км/год |  |
|  | Максимальна швидкість назад (реверс) | не менше 5 км/год |  |
|  | Максимальний кут підйому доріжки спереду | не менше 15% |  |
|  | Максимальний кут підйому доріжки позаду (негативний кут) | не менше 10%  |  |
|  | Живлення | 220-240 В, 50 Гц |  |
|  | Захисний запобіжник  | наявність |  |
|  | Страхувальний ремінь безпеки | наявність |  |
|  | Електронна панель управління | наявність |  |
|  | Відображення на панелі управління | * час тренування;
* кут підйому;
* дистанція;
* швидкість;
* навантаження в МЕТ;
* довжина кроку зліва та справа;
* індекс симетрії;
* калорії;
 |  |
|  | Ручки для рук на передній панелі | наявність |  |
|  | Бічні поручні з регулюванням по висоті та ширині | наявність |  |
|  | Можливість аварійно-безпечної зупинки тредмілу | наявність |  |
|  | Сходинка або пандус при вході | наявність |  |
|  | Наявність маркування СЕ | відповідність |  |
|  | Довжина пристрою | не більше 240 см |  |
|  | Вага пристрою | не більше 240 кг |  |

1. **Медико-технічні вимоги до**

**Дзеркало коригуюче – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення | Для перевірки правильності постави пацієнта |  |
| 2. | Дзеркало з постурографічною сіткою | Наявність |  |
| 3. | Гальмівна система | Наявність |  |
| 4. | Решітка вирізана в склі | Наявність |  |
| 5. | Матеріал рами дзеркала | Сталь |  |
| 6. | Покриття рами | Порошкова фарба |  |
| 7. | Розміри поверхні скла дзеркала (В х Ш) | Не менше 1600 x 630 мм |  |
| 8. | Розміри (В х Ш)  | Не менше 1950 x 675 мм |  |
| 9. | Розміри постурографічної сітки | Не більше 100 x 100 мм |  |

1. **Медико-технічні вимоги до**

**Подушка балансувальна масажна – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення | Для корекції дефектів постави та зміцнення м'язів спини |  |
| 2. | Клапан регулювання тиску | Наявність |  |
| 3. | Діаметр | Не менше 35 см ± 5% |  |
| 4. | Висота | Не менше 8 см ± 5% |  |
| 5. | Максимальне навантаження | Не менше 200 кг ± 5% |  |
| 6. | Матеріал | ПВХ |  |

**7. Медико-технічні вимоги до вертикалізатор – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Ходунки повинні мати пульт дистанційного керування | Наявність |  |
| 2. | Ходунки повинні мати регулювання підлокітника ліво-право | Наявність |  |
| 3. | Ходунки повинні мати регулювані опори для колін | Наявність |  |
| 4. | Ходунки повинні мати стабілізаційну ручку | Наявність |  |
| 5. | Максимальне навантаження на ходунки | Не менше 150 кг± 5%. |  |
| 6. | Регулювання висоти: | Від 95 до не менше 135 см ± 5% |  |
| 7. | Робота від акумулятора | Наявність |  |
| 8. | Функція підйому | Наявність |  |
| 9. | Габарити ДхШ, см: | Довжина: не більше 105 см., Ширина: не більше 77 см., +/- 5% |  |

**8. Медико-технічні вимоги до**

**Пристрій для активно-пасивної механотерапії верхніх і нижніх кінцівок – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Пристрій для моторизованої терапії | Верхні та нижні кінцівки |  |
| 2. | Колеса для переміщення | Наявність |  |
| 3. | Кількість рівнів опору | Не менше 20 |  |
| 4. | Максимальна кількість обертів в пасивному режимі | Не менше 60 об/хв |  |
| 5. | Максимальна кількість обертів в активному режимі | Не менше 90 об/хв |  |
| 6. | Виявлення спазму | Наявність |  |
| 7. | При виявленні спазму можна налаштувати, чи повинні педалі продовжувати обертатися в прямому або зворотному напрямку | Відповідність |  |
| 8. | Програма релаксації, яка усуває судоми і розслабляє м‘язи у випадку спазмів | Наявність |  |
| 9. | Рівні чутливості антиспастичного контролю  | Не менше 6 |  |
| 10. | Індикатор симетрії | Наявність |  |
| 11. | Програмування тривалості тренування | Не гірше від 1-60 хвилин |  |
| 12. | Режими роботи: | АктивнийПасивнийДопоміжний |  |
| 13. | Аналіз тренування | Наявність |  |
| 14. | Сенсорний екран | Не менше 7 дюймів +/- 5% |  |
| 15. | Підтримка гомілки | Наявність |  |
| 16. | Фіксатор зап‘ястя | Наявність |  |
| 17. | Можливість встановлення регульованих по довжині та кроку опор для рук з направляючою для передпліччя | Наявність |  |
| 18. | Можливість встановлення дитячих опорів для ніг | Наявність |  |

**9. Медико-технічні вимоги до**

**Система безперервної пасивної розробки суглобів - 2 комплекти**

**1) Пристрій для безперервної пасивної розробки ліктьового суглобу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Апарат призначений для пасивної реабілітації ліктя, з різними типами руху | Наявність |  |
| 2. | Апарат складається з основи, яка спирається на поворотні колеса, з гальмами | Наявність |  |
| 3. | Апарат можна легко переміщати і фіксувати в потрібному положенні | Наявність |  |
| 4. | Висота апарату регулюється | Наявність |  |
| 5. | Пульт, що дозволяє пацієнтові зупиняти і починати рух | Наявність |  |
| 6. | Можливість змінювати швидкість через потенціометр | Наявність |  |
| 7. | Діапазон швидкості при розробці ліктя | Не гірше від 2°/сек до 4,5°/сек |  |
| 8. | Можливість згинання-розгинання ліктя | 0 º - 150 º +/- 3% |  |
| 9. | Можливість пронація-супінація ліктя | 90 º - 0 º - 90 º +/- 3% |  |
| 10. | Вага апарату не більше  | 38 кг |  |
| 11. | Електроживлення блоку для ліктя | Не гірше 190-240 В – 50 Гц |  |

**2) Пристрій для безперервної пасивної розробки плечового суглобу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Апарат дозволяє проводити пасивну реабілітацію плеча за допомогою різних видів рухів | Наявність |  |
| 2. | Можливість проводити процедуру як в положенні сидячи, так і в положенні лежачи | Наявність |  |
| 3. | Апарат складається з базової рамки на шарнірних колесах з гальмами. | Наявність |  |
| 4. | Пульт, що дозволяє пацієнтові зупиняти і починати рух | Наявність |  |
| 5. | Можливість змінювати швидкість | Наявність |  |
| 6. | Діапазон швидкості при розробці плеча | Не гірше від 2°/сек до 4,5°/сек |  |
| 7. | Можливі рухи для сидячих пацієнтів | Підняття в згинанні від 0 º до 180 º +/- 3% |  |
| 8. | Підняття у відведенні – повний фізіологічний діапазон |  |
| 9. | Можливі рухи для лежачих пацієнтів | Підняття в згинанні від 0 º до 180 º +/- 3% |  |

**10. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат для тривалої пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок – 3 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. 1
 | Апарат призначений для пасивної розробки суглобів (CPM) нижніх кінцівок: | Колінного, кульшового, гомілковостопного суглобів |  |
|  | Пульт , що дозволяє пацієнтові програмувати пристрій, зупиняти і починати рух | Наявність |  |
| 1. 2
 | Контроль часу процедури | Наявність |  |
| 1. 3
 | Можливість програмування швидкості згинання / розгинання кінцівок | Наявність |  |
|  | Функція «Розминка» | Наявність |  |
|  | Режим «пауза» під час процедури | Наявність |  |
|  | Швидкість згинання і розгинання | Від 0,8°/сек до 3,5°/сек +/- 5% |  |
|  | Зусилля | Від 0 до 40 кг +/- 5% |  |
|  | Амплітуда руху в колінному суглобі | Від 0°до 110° +/- 5% |  |
| 1. 4
 | Амплітуда руху в гомілковостопному суглобі | Від 20° до -40° +/- 5% |  |
| 1. 5
 | Амплітуда руху в кульшовому суглобі | Від 7° до 115° +/- 5% |  |
| 1. 6
 | Електроживлення  | 220 В, 50 Гц, +/- 5% |  |

**11. Медико-технічні вимоги до**

**Інтерактивна реабілітаційна дошка - 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення | Покращення спритності рук, візуально-моторної координації, візуального розпізнавання форм |  |
| 2. | Виконання | Інтерактивна дошка з отворами різної форми  |  |
| 3. | Світловий та звуковий зворотній зв'язок кожного отвору | Наявність |  |
| 4. | Кілочки круглої форми | Наявність |  |
| 5. | Кілочки у вигляді геометричних фігур | Наявність |  |
| 6. | Магнітні кілочки | Наявність |  |
| 7. | Вага  | Не більше 7 кг |  |
| 8. | Дисплей | Не менше 4” |  |
| 9. | Вбудований динамік для зворотного зв’язку  | Наявність |  |
| 10. | Можливість регулювання гучності | Наявність |  |
| 11. | Автоматичне вимикання живлення, якщо дошка не використовується | Наявність |  |
| 12. | Запрограмовані в пам’яті програми тренувань | Не менше 15 |  |
| 13. | Можливість змінювати рівень складності тренування | Наявність |  |
| 14. | Можливість встановлювати ліміт часу тренування | Наявність |  |
| 15. | Формування та відображення результатів тренування | Наявність |  |

**12. Медико-технічні вимоги до**

**Система реабілітації руки із віртуальним дисплеєм без компенсації гравітації - 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Медичний прилад із біологічним зворотним зв’язком, призначений для покращення діапазону рухів, координації та синхронізації пацієнтом у тренувальних іграх використовуючи руку пацієнта як контролер | Наявність |  |
| 2. | Симуляція повсякденної діяльності для верхніх кінцівок із аудіовізуальним зворотним зв’язком | Наявність |  |
| 3. | Графічне зображення рухів для пацієнта | Наявність |  |
| 4. | Показники ефективності пацієнта для медичного працівника | Наявність |  |
| 5. | Використовується для пацієнтів з наступними захворюванями: Дитячий церебральний параліч, інсульт, затримка розвитку, розсіяний склероз, хвороба Моямойя, хвороба Паркінсона, черепно-мозкова травма, травми спинного мозку, артрит при синдромі Гійєна-Барре, переломи кісток, ураження сухожиль і зв’язок | Наявність |  |
| 6. | Налаштування змісту навчання | Час тренування, Звукові ефекти, Рівень складності, Регулювання частоти, Розташування візуальних стимулів, Час утримування |  |
| 7. | Тренувальні рухи | Не менше 6 |  |
| 8. | Види навчання | Активний діапазон рухів, Координація, Час, Когнітивний |  |
| 9. | Кількість інтерактивних ігор | Не менше 36 |  |
| 10. | Датчик обертання зап'ястя | Наявність |  |
| 11. | Датчик згинання пальців | Наявність |  |
| 12. | Інтерфейс ПЗ на українській мові | Наявність |  |
| 13. | Пара перчаток розмір S ліва+права | Не менше 1 |  |
| 14. | Пара перчаток розмір M ліва+права | Не менше 1 |  |
| 15. | Пара перчаток розмір L ліва+права | Не менше 1 |  |
| 16. | Дисплей | Не менше 32 дюйма |  |
| 17. | Комплект акумуляторів | Не менше 2 |  |

**13. Медико-технічні вимоги до**

**Інтерактивна реабілітаційна дошка – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Реабілітаційний пристрій з ручним керуванням для тренувань з функціонального розгинання рук | Наявність |  |
| 2. | Система включає симуляцію повсякденної діяльності для верхніх кінцівок з аудіо-візуальним зворотним зв'язком | Наявність |  |
| 3. | Графічне зображення рухів для пацієнта | Наявність |  |
| 4. | Показники ефективності пацієнта для медичного працівника | Наявність |  |
| 5. | Типи навчання | Активний діапазон рухів, Координація, Когнітивний |  |
| 6. | Варіанти навчання | Час, Рівень, Візуальний фокус навантаження |  |
| 7. | Габарити приладу ШхДхВ, мм | Не більше 1043х630х168 +/- 5% |  |
| 8. | Вага приладу, кг | Не більше 16 +/-5% |  |
| 9. | Інтерфейс ПЗ на українській мові | Наявність |  |
| 10. | Комплектація | 1 – Пластина1 – Сенсор6 – Заглушка1 – Рукоятка джойстика2 – Вертикальна рейка1 – Горизонтальна рейка4 – Стрічки для кріплення1 – бездротова миша 1 - посібник1 - ПЗ клінічна платформа1 - ПЗ Програмний модуль1 - Android PC Box1 - Дисплей 32 дюйма |  |

**14. Медико-технічні вимоги до**

**Сходи для тренування ходи двосторонні – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Сходи використовується для тренування, навчання і перенавчання ходьбі | Наявність |  |
|  | Конструкція складається з двох сходів і платформи | Наявність |  |
|  | Конструкція сходів виконана із зварених сталевих профілів | Наявність |  |
|  | Верхня частина ступенів і платформа виготовлені з фанери і покриті спеціальною протиковзкою фарбою | Наявність |  |
|  | Поручні виготовлені з металевих труб з порошковим покриттям | Наявність |  |
|  | Поручні регулюються по висоті в залежності від росту пацієнта за допомогою зручних гвинтів | Наявність |  |
|  | Мінімальна висота поручнів: | не більше 600 мм +/- 3 % |  |
|  | Максимальна висота поручнів: | не більше 1000 мм +/- 3 % |  |
|  | Можливість регулювання відстані між поручнями | Наявність |  |
|  | Мінімальна відстань між поручнями: | не менше 560 мм +/- 3 % |  |
|  | Максимальна відстань між поручнями: | не менше 860 мм +/- 3 % |  |
|  | Довжина сходів повинна бути: | не більше 2160 мм +/- 3 % |  |
|  | Сходи встановлюють відповідно до входу і виходу пацієнта, як по прямій, так і під кутом 90° в будь-якому напрямку. | Наявність |  |
|  | Розмір платформи (ДхШхВ) мм | Не менше 660х660х600 мм+/- 3 % |  |

**15. Медико-технічні вимоги до**

**Реабілітаційний велосипед – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Медичне призначення приладу | відповідність |  |
| 2. | Вага приладу  | не більше 55 кг |  |
| 3. | Наявність маркування CE | відповідність |  |
|  | **Технічні характеристики:** |  |  |
| 4. | Електроживлення  | 90-240 В, 50 Гц |  |
| 5. | Захисний запобіжник | наявність |  |
| 6. | Максимальна вага пацієнта | не менше 200 кг |  |
| 7. | Максимальне робоче навантаження  | не менше 750 Вт |  |
| 8. | Можливість регулювання супротиву | постійний та ізокінетичний |  |
| 9. | Кількість рівнів супротиву | не менше 50 |  |
| 10. | Можливість вимірювання пульсу | наявність |  |
| 11. | Ручне гальмо | наявність |  |
| 12. | Параметри, що відображаються на панелі керування | * час тренування;
* оберти на хв.;
* навантаження в Ватах;
* навантаження в МЕТ;
* індекс симетрії;
* пульс;
* калорії;
* рівень опору.
 |  |
|  | **Регулювання:** |  |  |
| 13. | Можливість регулювання сидіння вперед/назад | наявність |  |
| 14. | Можливість регулювання сидіння вгору/вниз | наявність |  |
| 15. | Можливість регулювання педалей | наявність |  |
| 16. | Наявність фіксаторів для ніг на педалях | наявність |  |

**16. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат для тривалої пасивної розробки ніг – 4 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. 1
 | Апарат дозволяє проводити пасивну мобілізацію колінного і кульшового суглобів | Наявність |  |
|  | Фіксована клавіатура, для програмування кожної функції | Наявність |  |
| 1. 2
 | Довжина кінцівки яку може вміщати прилад | Не менше ніж від 32 до 49 см ± 3%. |  |
| 1. 3
 | Робочий діапазон приладу:Коліно розгинанняКоліно згинання | Не менше -10°± 3%.Не менше 120°± 3%. |  |
|  | Сила (спротив), регулювання тяги, якій піддається кінцівка під час згинання | Не менше 40 кг± 3%. |  |
|  | Акустичний сигнал, коли каретка розгортається через перевантаження. | Наявність |  |
|  | Повторення межі згинання | Наявність |  |
|  | Повторення межі розгинання | Наявність |  |
|  | Функція Розминка | Наявність |  |
| 1. 4
 | Швидкість | Не більше 0.8°/ сек ± 5%. |  |
| 1. 5
 | Пауза згинання | Не менше : від 0 до 30 сек. |  |
| 1. 6
 | Можливість змінювати встановленні значення без зупинки руху | Наявність |  |
|  | Пульт , що дозволяє пацієнтові зупиняти і починати рух | Наявність |  |
|  | Вага | Не більше 9,5 кг± 5% |  |

**17. Медико-технічні вимоги до**

**Стабілометрична платформа – 2 комплекти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Призначення  | Для діагностики та терапії порушень функцій вестибулярного апарату, опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи |  |
|  | Можливості діагностики | Статична та динамічна оцінка |  |
|  | Положення тіла пацієнта | Сидячи, стоячи |  |
|  | Можливості тренування | Статичне та динамічне |  |
|  | Можливість тренувань в ігровій формі | Наявність |  |
|  | Вага платформи | Не більше 5 кг |  |
|  | Розміри платформи | Не менше 60 х 50 см |  |
|  | Захист від ковзання | Наявність |  |
|  | Водонепроникна поверхня | Наявність |  |
|  | Тип зв’язку пристрою  | Bluetooth |  |
|  | Датчик тулубу  | Виявлення нахилу тулуба |  |
|  | Живлення датчика | Акумуляторна батарея |  |
|  | Час роботи датчика від акумулятора | Не менше 8 годин |  |
|  | Діапазон вимірювання датчика | Не гірше ±90º, не менш ніж у 8 напрямках |  |
|  | Точність вимірювання датчика тулубу | Не гірше ±3º  |  |
|  | Основа з поручнями для фіксації платформи | Наявність |  |
|  | Ширина поручнів | Не менше 80 см |  |
|  | Висота поручнів | Не менше 100 см |  |
|  | Матеріал поручнів | Метал, гума |  |

**18. Медико-технічні вимоги до**

**Аппарат для електростимуляції – 2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Кількість незалежних каналів електротерапії: | Не менше 4 |  |
| 2. | Кількість протоколів, заснованих на доказовій медицині | Не менше 12 |  |
| 3. | Відображення анатомічних локалізацій та інструкцій щодо лікування  | Наявність |  |
| 4. | Кількість незалежних каналів для одночасної електро-акупунктури | Не менше 4 |  |
| 5. | Повнокольоровий сенсорний екран високої роздільної здатності | Наявність |  |
| 6. | Інтенсивність регулюється окремо для кожного каналу | Наявність |  |
| 7. | Можливість використання при реабілітації: | Після інсульту, дисфагія, ортопедія, спортивна реабілітація та реабілітація тазового дна (нетримання сечі) |  |
| 8. | TENS (Транскутанна електрична стимуляція нервів) | Наявність  |  |
| 9. | NMES (нейром'язова електрична стимуляція) | Наявність  |  |
| 10. | PENS (Черезшкірна електрична стимуляція нервів) | Наявність |  |
| 11. | Функція PEMS (прогресивна електрична стимуляція м’язів) | Наявність |  |
| 12. | «Активний відпочинок»: запускає електричну стимуляцію під час фази відпочинку для запобігання атрофії м’язів | Наявність |  |
| 13. | Функція програмування | Наявність |  |
| 14. | Об’єднання не менше 15 кроків програми та виконання їх автоматично один за одним | Наявність |  |
| 15. | Можливість роботи від акумулятора | Наявність |  |
| 16. | Вага | Не більше 2,5 кг |  |
| 17. | Інтенсивність | Не гірше 0–140 мА (з кроком 0,1 мА) |  |
| 18. | Таймер | Не гірше 0-90 хв (з кроком 1 хв) |  |
| 19. | Форми хвиль струму (TENS/NMES/PENS): | * Асиметричний двофазний імпульсний струм;
* Симетричний двофазний імпульсний струм;
* Симетричний двофазний імпульсний струм з міжфазним інтервалом
 |  |
| 20. | Тривалість імпульсу | Не гірше 10-1000 мкс (для симетричного двофазного імпульсного струму) і 5-450 мкс (для асиметричного двофазного імпульсного струму) |  |
| 21. | Діапазон міжфазного інтервалу | Не гірше 0-250 мкс |  |
| 22. | Частота | Не гірше 0,5 – 200 Гц |  |
| 23. | Частота модуляції | Не гірше 0 – 180 Гц |  |
| 24. | Програми модуляції | 1/1, 3/3, 6/6, 12/12, 30/30 та 60/60с |  |
| 25. | Режими стимуляції TENS: | * Високочастотний TENS;
* Низькочастотний TENS (акупунктурний);
* Burst TENS;
* Модульовані TENS: частотна модуляція (ЧМ), широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) і амплітудна модуляція (АМ)
 |  |
| 26. | Режими стимуляції NMES: | * Одноканальна стимуляція;
* Двоканальна стимуляція: синхронна, асинхронна і змінна (взаємна);
* Багатоканальна стимуляція: синхронна, асинхронна, змінна та PEMS (прогресивна електрична стимуляція м'язів)
 |  |
| 27. | Режими стимуляції PENS: | * Високочастотна електро-акупунктура;
* Низькочастотна електро-акупунктура;
* Burst електро-акупунктура;
* Модульована електроакупунктура: широтно-імпульсна модуляція (ШІМ), амплітудна модуляція (АМ), стимуляція HAN
 | Так, стор. 12 Технічний опис Endomed 484 |

**19. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат для ультразвукової терапії – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Кількість каналів ультразвукової терапії | Не менше 1 |  |
| 2. | Вбудовані клінічні протоколи | Наявність  |  |
| 3. | Частота  | 1 МГц3 МГц |  |
| 4. | 5 см² аплікатор | Наявність |  |
| 5. | Пікова потужність для 5 см² аплікатора | 0 – 15 ватт |  |
| 6. | Пікова амплітуда ультразвуку | Не менше 3 ватт/см² |  |
| 7. | Безперервний режим та імпульсний режим  | Наявність |  |
| 8. | Частоти проходження імпульсів, 100, 48 і 16 Гц | Наявність |  |
| 9. | Ультразвуковий аплікатор має функцію контролю контакту | Наявність |  |
| 10. | Коефіцієнта заповнення для імпульсної терапії80, 50, 33, 20, 10 і 5% | Наявність |  |
| 11. | Мовний інтерфейс | Наявність |  |
| 12. | Кольоровий сенсорний екран | Наявність  |  |

**20. Медико-технічні вимоги до**

**Апарату комбінованої терапії – 1 шт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Електротерапія | Наявність |  |
| 2. | Ультразвукова терапія | Наявність |  |
| 3. | Вакуумна терапія (модуль) | Наявність |  |
| 4. | Комбінована терапія | Наявність |  |
| 5. | Кольоровий сенсорний екран | Наявність |  |
| 6. | Можливість встановлення акумулятора (опціонально) | Наявність |  |
| 7. | Можливість зберегти свої особисті протоколи | Наявність |  |
| 8. | Можливість підключити 2 ультразвукові головки одночасно | Наявність |  |
| 9. | Відображення анатомічної локалізації та інструкцій щодо лікування | Наявність |  |
| 10. | Кількість науково обґрунтованих протоколів лікування ультразвуком | Не менше 25 шт. |  |
| 11. | Кількість науково обґрунтованих протоколів електротерапії | Не менше 42 шт. |  |
| 12. | Кількість повністю незалежних каналів | Не менше 4 шт. |  |
| 13. | Можливість підключення точкового електрода | Наявність |  |
| 14. | Багаточастотна ультразвукова головка 5 см2 | Наявність |  |
| 15. | Контактний гель  | Не менше 250 мл |  |
| 16. | Гумові електроди 6х8 см | Не менше 4 шт. |  |
| 17. | Вологі подушечки для гумових електродів 6x8 см | Не менше 4 шт. |  |
| 18. | Частота ультразвуку | 1 та 3 МГц |  |
| 19. | Кількість типів струму на канал | Не менше 26 шт. |  |

**21. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат для ударно-хвильової терапії –1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Електромедичний пристрій, що забезпечує терапевтичне лікування з використанням ударних хвиль за допомогою спеціального аплікатора | Наявність |  |
|  | Автоматичне розпізнавання аплікатору, підключеного до вихідного роз'єму | Наявність |  |
|  | Глибина проникнення | Від 4 до 7 см |  |
|  | Сенсорний кольоровий екран | Не менше 10 дюймів |  |
|  | Режими ударного випромінювання | Автоматичний імпульс, Автоматичне безперервне, Імппульс, Безперервне, Поодиноке |  |
|  | Регулювання ударного випромінювання | Не менше 1 – 5 бар |  |
|  | Інтенсивність тиску | Не менше 23 МПа |  |
|  | Частота | Не менше 1 – 20 Гц |  |
|  | Гарантійна кількість ударів | Не менше 2 000 000 |  |
|  | Збережені протоколи в пам'яті користувача | Не менше 200 |  |
|  | Габарити приладу (ШхГхВ) см | Не більше 41х35х20 |  |
|  | Вага приладу | Не менше 10 кг |  |

**22. Медико-технічні вимоги до**

**Апарату електротерапевтичного для глибокого прогріву – 1шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення | Електро-медичний пристрій, який забезпечує терапію tecar за допомогою електродів, встановлених на аплікаторах |  |
| 2. | Показання до використання | * Артрит в руці
* Біль в шиї і цервікобрахіалгія
* Коксартроз
* Забій чотириголового м'яза, триголового м'яза спини
* Біль у попереку
* Періартрит плеча
* Остеоартрит колінного суглоба
* Епікондиліт і тендиніт ахіллового сухожилля
* Деформуючий спондильоз
* Післяопераційне лікування переломів стегнової кістки
 |  |
| 3. | Режими роботи | * Ємнісний режим
* Резистивний режим
* Біполярний режим
 |  |
| 4. | Тривалість лікування | Не гірше від 1 до 60 хв. |  |
| 5. | Наявність в пам’яті приладу терапевтичних проколів | Не менше 25 |  |
| 6. | Розподіл програм лікування на анатомічні області | Не менше 8 областей |  |
| 7. | Кольоровий сенсорний екран | Не менше 10 дюймів |  |
| 8. | Частота випромінювання | Не менше 445 кГц |  |
| 9. | Можливість збереження в пам’яті проколів користувача | Не менше 100 |  |
| 10. | Наявність в комплектації комплекту резистивних електродів різного розміру | Не гірше 30, 50, 70 мм |  |
| 11. | Наявність в комплектації комплекту ємнісних електродів різного розміру | Не гірше 30, 50, 70 мм |  |
| 12. | Наявність в комплектації біполярного електрода | Не менше 1 |  |
| 13. | Наявність в комплектації провідного крему | Не менше 1000 мл |  |
| 14. | Живлення | 230 В, 50 Гц ±10% |  |
| 15. | Вага | Не більше 10 кг |  |

**23. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат лазерної терапії – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Апарат для низькорівневої лазерної терапії | Наявність |  |
| 2. | Кольоровий сенсорний екран 4.3” | Наявність |  |
| 3. | Панель дисплея оснащена покриттям антивідблиску | Наявність |  |
| 4. | Кількість каналів для підключення випромінювачів | Не менше 1 |  |
| 5. | Імпульсний випромінювач | Наявність |  |
| 6. | Максимальна вихідна потужність випромінювача | Не менше 100 мВт ± 20% |  |
| 7. | Тип випромінювача | Імпульсний лазер на арсеніді галію (GaAs) |  |
| 8. | Довжина хвилі випромінювача | Лазерний діод ближнього ІЧ-діапазону 905 нм ± 10 нм |  |
| 9. | Розбіжність променя випромінювача | Не менше 184 x 92 мрад |  |
| 10. | Тривалість імпульсу випромінювача | Не менше 100 нс |  |
| 11. | Максимальна потужність лазера | Не менше 100 Вт ± 20% |  |
| 12. | LED-індикатор випромінювача з відображенням режиму роботи | Наявність |  |
| 13. | Кнопка екстреної зупинки терапії | Наявність |  |
| 14. | Наявність клінічних протоколів | Наявність |  |
| 15. | Габарити основного блоку | 22 х 16 х 14 см +/- 3% |  |
| 16. | Вага | 1,6 кг +/- 3% |  |

**24. Медико-технічні вимоги до**

**Апарат лазерної терапії – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
|  | Призначення | Електромедичний пристрій, який забезпечує лікування лазерною терапією |  |
|  | Показання до використання | * Остеоартроз, дегенеративні процеси хрящів та артрит;
* Епікондиліт, синдром защемлення плеча;
* Тендиніт та теносиновіт;
* Травматичні набряки та гематоми;
* Розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба;
* М’язові травми, контрактури, перенапруження;
* Рахіалгія та люмбаго;
 |  |
|  | Протоколи запрограмовані у пристрої | Наявність |  |
|  | Кольоровий сенсорний дисплей | Не менше 10” |  |
|  | Кнопка екстреної зупинки | Наявність |  |
|  | Тримач лазерного аплікатора | Наявність |  |
|  | Запуск лікування | Через ножний вимикач |  |
|  | Тривалість лікування | Не гірше від 1 до 30 хв. |  |
|  | Лазерний аплікатор з двома діодами | Наявність |  |
|  | Потужність лазера | Не менше 14 Вт |  |
|  | Налаштування частоти пульсації | Не гірше від 5 до 20 Гц |  |
|  | Можливість збереження додаткових протоколів у пам’яті приладу | Не менше 100 |  |
|  | Живлення | 230 В, 50 Гц ±10% |  |
|  | Вага | Не більше 10 кг |  |

**25. Медико-технічні вимоги до**

**Кріотерапевтичний апарат - 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Призначення | Кріотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату, ревматичних захворюваннях, спастичності |  |
| 2. | Потік повітря | Автоматично регульований |  |
| 3. | Попередньо запрограмовані налаштування | Наявність |  |
| 4. | Методи лікування | Статичний та динамічний, або запрограмований та ручний |  |
| 5. | Система запобігання надто низьких та надто високих температур | Наявність |  |
| 6. | Максимальний потік повітря | Не менше 1000 л/хв |  |
| 7. | Холодне повітря | Не нижче -30С |  |
| 8. | Рівень шуму  | Не вище 75 дБ |  |
| 9. | Дисплей | Наявність |  |
| 10. | Безазотовий принцип роботи | Відповідність |  |
| 11. | Потік потужності повітря має  | Не менше 9 рівнів |  |
| 12. | Колеса для переміщення апарату | Наявність |  |
| 13. | Довжина терапевтичної трубки | Не менше 200 см |  |

**У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".**

**У разі якщо тендерна пропозиція не відповідатиме наведеним медико-технічним вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Тендерної документації.**

**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації на закупівлю*

***ПРОЕКТ***

**ДОГОВІР №\_\_\_**

**м. Львів \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.**

**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,** в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту (далі – **Покупець**) з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - **Постачальник**), діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі – Постанова) уклали цей Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю: код **ДК 021:2015:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Товар), а Покупець – прийняти і оплатити вартість Товару на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреби Покупця.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить меті діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

**II. Якість товарів, робіт чи послуг**

1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), що відповідає медико – технічним вимогам тендерної документації.
2. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), зареєстрований в Україні або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства.
3. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість якого повинна відповідати стандартам і бути підтверджена висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або іншим документом, який засвідчує його якість.
4. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.
5. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки.

**III. Ціна договору**

3.1 Загальна вартість договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (***вказати прописом***) у т.ч. ПДВ - відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена відповідно до реального фінансування установи.

3.3. В ціну Товару включено витрати на транспортування та відвантаження, а також вартість упаковки.

**IV. Порядок здійснення оплати**

1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів з моменту поставки товару.
2. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Покупцем фінансування цих товарів.
3. При виникненні зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних видатків на вказані цілі.

**V. Поставка товарів**

1. Термін поставки товару до **31.12.2023**.

Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється протягом 5 днів після отримання заявки від Покупця, але у строк, що не перевищує строку котрий встановлений в п.5.1. Розділу V Договору.

1. Місце поставки (передачі) товарів: **79059, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.**
2. Проведення доставки обладнання здійснюється Постачальником.
3. Учасник відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

**VI. Права та обов'язки сторін**

6.1 Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів

1. Покупець має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши про це Учасника у строк 2 робочі дні з дня надсилання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

1. - порушення терміну поставки товару, що передбачено п.5.1. даного Договору.
2. - порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.
3. - здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.
4. При виявленні порушення умов договору що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, складається Акт комісії про правопорушення.
5. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
7. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
8. Постачальник зобов'язаний:
9. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
10. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
11. Постачальник має право:
12. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
13. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
14. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Учасник має прав достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 робочих днів.

**VII. Відповідальність сторін**

* 1. За невиконання або виконання неналежним чином умов цього Договору Сторони несуть відповідальність в порядку та у розмірах, встановлених чинним законодавством України.
	2. За порушення термінів передачі Товару за цим Договором Покупець має право вимагати, а Постачальник на вимогу покупця сплачує штраф, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни невчасно переданого Товару за кожний день порушення строків передачі.
	3. Неустойка штрафні санкції  (штраф, пеня), за цим договором нараховуються протягом усього періоду порушення, за прострочення виконання зобов’язання.
	4. У випадку передачі Товару з якісними характеристиками, в асортименті та комплектності, які не відповідають умовам Договору та додаткам до нього, а також відсутності при передачі Товару необхідних документів на нього, Покупець має право відмовитись від прийняття Товару, від його оплати.
	5. Постачальник несе відповідальність за якість Товару.
	6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
	7. Спори і розбіжності, що виникли між сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення відповідного суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України. Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Постачальник погоджується з тим, що всі повідомлення, претензії, листи від Покупця на його адресу вважаються отриманими Постачальником у день направлення йому на електронну адресу сканкопії відповідного повідомлення, претензії, листа, що направлено Покупцем-Постачальнику.

**VIII. Обставини непереборної сили**

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.
4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. Інші умови**

10.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

10.1.2. Замовником визначено, що у разі виникнення необхідності зміни платіжних реквізитів, що зазначені у Розділі ХІІІ цього Договору, така зміна не буде вважатись зміною істотних умов договору.

10.2. Дія Договору припиняється:

* повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
* за згодою Сторін;
* з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

10.4. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору.

10.5. Цей Договір може бути змінено та доповнено (в тому числі продовжено дією) за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди до Договору, і дійсні лише в тому випадку, коли вони підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками.

10.7. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.8. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від обов’язку завершити виконання тих зобов’язань, які були визначені (розпочаті, прийняті до виконання) ними до моменту припинення договору та провести остаточні взаєморозрахунки.

10.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.10. Сторони зобов’язані негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни банківських чи поштових реквізитів.

**XI. Строк дії договору**

11.1.Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє **до 31.12. 2023 року або до повного виконання сторонами їх договірних зобов’язань.**

**XIІ. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація.

**XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Покупець****Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**79059, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9,ЄДРПОУ 44496574 ІПН 444965713074 **Генеральний директор** |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Самчук О.О.****М.П.** |