Додаток 2 
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Реактиви для лабораторних досліджень (випробувань) (Тест Charm CowSide II), згідно коду ДК 021-2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні

| № п/п | Найменування | Характеристика | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест Charm CowSide II | Тест широкого спектру для виявлення антибіотиків та інгібіторів (миючі та дезінфікуючі засоби в концентрації 0,1% чи більше) у сирому та пастеризованому коров’ячому молоці. Копія сертифікату аналізу. Діюча реєстрація в Україні або відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro; Інструкція українською мовою; Термін придатності – не менше 80% від загального терміну придатності. | Шт. | 6 |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника.

1.2. Відповідність технічним характеристикам підтверджується інструкцією, викладеною українською мовою.

1.3. Для запобігання закупівлі неякісного товару та гарантування можливості поставки учасник має надати авторизаційний лист від виробника тест-системи.

2. Товар повинен передаватись в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання)

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

6. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції.

У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника- читати "або еквівалент".

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                                   ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)