**Додаток 3**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

**Електрична та комутаційна апаратура**

**код за ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Найменування та характеристики, запропонові Учасником\***  **Виробник** |
| 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 6A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 6,000 |  |
| 2 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 16A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 5,000 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 25A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 8,000 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 32A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 8,000 |  |
| 5 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 40A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 8,000 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 63A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3Р 50A 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 7,000 |  |
| 8 | Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3Р 80A 20kA х-ка С, ЕТІ | шт | 6,000 |  |
| 9 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 10А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 15,000 |  |
| 10 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 6А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 60,000 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 16А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 45,000 |  |
| 12 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 25А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 30,000 |  |
| 13 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 4А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 15,000 |  |
| 14 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 2А 6kA х-ка С, ЕТІ | шт | 15,000 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 32А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 15,000 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 40А 6kA х-ка C, ЕТІ | шт | 15,000 |  |
| 17 | Авт вим EB2 160/3S 160A 3p 36kA, ETI | шт | 6,000 |  |
| 18 | Авт вим EB2 250/3S 250А 3р 36кА, ETI | шт | 15,000 |  |
| 19 | Авт. вимикач NBS-TMD 400/3L 315A (36кА, (0.7-1)In/(5-10)In) 3P, ETI | шт | 7,000 |  |
| 20 | Авт. вимикач EB2 400/3S 400А 3р (50кА), ETI | шт | 2,000 |  |
| 21 | Вимикач автоматичний EB2 800/3S 630A 3p (50kA), ETI | шт | 2,000 |  |
| 22 | Реле напруги РНПП-311М, перекосу та послідовності фаз , Новатек Електро | шт | 3,000 |  |
| 23 | Шина нульова на Din-рейку 12 отв | шт | 10,000 |  |
| 24 | Контактор CEM 95.00 230V AC, EТІ | шт | 6,000 |  |
| 25 | Контактор CEM 105.00 230V AC, ЕТІ | шт | 4,000 |  |
| 26 | Контактор CEM 25.00 230V AC, ETI | шт | 10,000 |  |
| 27 | Теплове реле RE 27D-32 (22-32A), ЕТІ | шт | 10,000 |  |
| 28 | Контактор CEM 50.00 230V AC, ETI | шт | 10,000 |  |
| 29 | Контактор CEM 65.00 230V AC, ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 30 | Контактор CEM 80.00 230V AC , EТІ | шт | 6,000 |  |
| 31 | Теплове реле RE 27D-8,0 (5,6-8A), ЕТІ | шт | 6,000 |  |
| 32 | Теплове реле RE 27D-4,0 (2,8-4A), ЕТІ | шт | 6,000 |  |
| 33 | Перемикач навантаження з мотор-приводом MLBS 250 230VAC 4P CO ("1-0-2", 250А ), ETI | шт | 2,000 |  |
| 34 | Перемикач навантаження з мотор-приводом MLBS 400 230VAC 4P CO ("1-0-2", 400А ), ЕТІ | шт | 4,000 |  |
| 35 | Лампа сигнальна LED матова ECLI-240A-R 240V AC (червона), ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 36 | Лампа сигнальна LED матова ECLI-240А-G 240V AC (зелена), ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 37 | Лампа сигнальна LED матова ECLI-240A-Y 240V AC (жовта), ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 38 | Вимикач зовнішній 2кл. MULTIMA Білий IP22, NE-AD | шт | 20,000 |  |
| 39 | Розетка зовнішня з з/к MULTIMA Білий IP22, NE-AD | шт | 80,000 |  |
| 40 | Вимикач зовнішній 1кл. MULTIMA Білий IP22, NE-AD | шт | 20,000 |  |
| 41 | Розетка 3 гнізда каучукова з захисною кришкою з з/к 16А | шт | 15,000 |  |
| 42 | Вилка пряма каучукова з з/к 16А | шт | 15,000 |  |
| 43 | Дін рейка 100см (0.8мм) оцинкована, UEA | шт | 10,000 |  |
| 44 | Реле електромеханічне ERM2-230 AC 2p, ETI | шт | 20,000 |  |
| 45 | Цоколь ERB2-T тип Т (для ERM2), ЕТІ | шт | 20,000 |  |
| 46 | Коробка розподільча (85х85х40) квадратна зовнішня IP54, UEA | шт | 6,000 |  |
| 47 | Вимикач-роз'єднувач ВР32-351В31250 100А з'ємна рук. права-ліва, TNSy | шт | 2,000 |  |
| 48 | Вимикач-роз'єднувач ВР32-35В31250 250А з'ємна рук. права-ліва, TNSy | шт | 3,000 |  |
| 49 | Вимикачі-роз'єднувач e.VR32.R400 розривний 400А, E.NEXT | шт | 2,000 |  |
| 50 | Вимикачі-роз'єднувач e.VR32.R630 розривний 630А, E.NEXT | шт | 1,000 |  |
| 51 | Металева шафа GT 80-60-30 IP66 (2зам.,В800xШ600xГ300), ETI | шт | 6,000 |  |
| 52 | Металева шафа GT 40-40-25 IP66 (1зам.,В400xШ400xГ250), ETI | шт | 15,000 |  |
| 53 | Металева шафа GT 120-100-40 IP65 (3зам.,В1200xШ1000xГ400), ETI | шт | 1,000 |  |
| 54 | Кабель АВВГнг-нд (LS) 4х240 2кл. | км | 0,100 |  |
| 55 | Аналізатор мережі END20L-RS (96x96мм, 85-253V AC/90-300V DC, RS-485), ЕТІ | шт | 6,000 |  |
| 56 | Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл.т.0,5s | шт | 12,000 |  |
| 57 | Трансформатор струму Т-0,66 200/5 кл.т.0,5s | шт | 9,000 |  |
| 58 | Трансформатор струму Т-0,66 100/5 кл.т.0,5s | шт | 3,000 |  |
| 59 | Наконечник алюм. DL-070, АсКо | шт | 25,000 |  |
| 60 | Наконечник алюм. DL-120, АсКо | шт | 50,000 |  |
| 61 | Наконечник алюм. DL-150, АсКо | шт | 50,000 |  |
| 62 | Наконечник алюм. DL-240, АсКо | шт | 48,000 |  |
| 63 | Наконечник оцинкований e.end.stand.z.240, Е.NEXT | шт | 72,000 |  |
| 64 | Запобіжник П(т) 011-10-20-31,5 У3 | шт | 12,000 |  |
| 65 | Запобіжник П(т) 011-10-16-31.5 У3 | шт | 9,000 |  |
| 66 | Запобіжник П(т) 013-10-100-31.5 У3 | шт | 9,000 |  |
| 67 | Запобіжник П(т) 012-10-50-31,5 У3 | шт | 9,000 |  |

1.Товар, що є предметом даної закупівлі, має постачатись на склад Замовника КП «Тепловик» м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. вул. Героїв Небесної Сотні, 3 до 01.05.2024 року по заявкам замовника із вказаним обсягом поставки. Учасник надає лист-згоду у довільній формі щодо обов’язку постачання будь-якої замовленої кількості Товару згідно отриманих заявок Замовника.

2. Товар повинен поставлятися окремими партіями, протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника, якщо інше не зазначено у заявці. Учасник має надати гарантійний лист стосовно даної вимоги.

3.В складі тендерної пропозиції необхідно надати: Копію Паспорта якості або сертифіката відповідності, або декларацію про відповідність товару.

4. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його метою.

5.Продукція повинна бути новою, не повинна бути у попередній експлуатації.

6.Продукція повинна мати заводську упаковку.

7. Вартість договору має включати в себе, доставку товару, всі витрати та збори.

8. Товар має бути виготовлено в Україні або державах не пов’язаних з країною-агресором надати довідку про походження товару.

9.Учасник має надати саме ту продукцію, яка вказана в додатку №3.

\* - зазначити: який товар учасник зобов’язаний передати (поставити) замовнику, вказавши: найменування (співвідношення за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент, номенклатура) згідно вимог, встановлених Замовником); назву виробника; назву країни походження; технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

**Примітка**: до всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовувати вираз «або еквівалент».

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою**