***Додаток 3***

***до тендерної документації***

***МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ***

**на закупівлю по предмету ДК 021: 2015. ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні ДК 021: 2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини НК 024: 2019 62707 – Базовий компонент живильного середовища ІВД;57525 Плазматична клітина ІВД, реагент; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички; 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички; 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички; 51655 Shigella sonnei загальні антитіла IVD, реагент; 51643 Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент; 51643 – Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент; 33354 добавка для культурного середовища; 46156 Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD; 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD; 37435- Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину; 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD; 38852- тест-диск на чутливість, антимікробний; 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD; 38575- Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD; 41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину; 33568- Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD; 45390- Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD;**

**45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD;59143 - Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД; 59139- Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 59140- Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД; 38567- Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу; 59153- Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД;59147- Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД; 59162- Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 59165- Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 59174- Перфлоксацін диски для тестування на чутливість ІВД; 59179- Поліміксин B диски для тестування на чутливість ІВД; 59159- Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД; 59183- Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД; 59172- Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД; 35665 -Метронідазол -диференційований диск IVD; 42830- Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD; 41655- Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину;**

**62021- 5-фтороцитозін диски для тестування на чутливість ІВД; 40755- Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну; 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD; 45359- Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD; 37371- Диск IVD випробування чутливості на цефалексин; 42487- Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD;33568 - Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD;46008 -Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD; 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD; 43143- Диски на чутливість з цефіксимом, IVD; 42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD; 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD; 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD; 59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД; 59213- Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД; 59168- Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; 30707- Набір реагентів для визначення антигену сальмонели**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

 Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді нижчевказаної заповненої таблиці.

 2. Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність).

 3. При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

 4. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення , а також назву предмету закупівлі згідно ДК.

 6. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

 7. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

 8. Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

 9. Товар поставляється згідно заявки протягом 7 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

 10. На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання)

 11. Неякісний товар підлягає обов’зковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

 12. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування** | **Код згідно класифікатора НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів"** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Одиниці виміру** | **Відповідність технічним характеристикам****так/ні** |
| 1 | Сироватка бичача, 100мл/фл.,  | 62707 – Базовий компонент живильного середовища ІВД | Призначена до додавання у бактеріологічні поживні середовища. Рідина жовтого кольору без ознак гемолізу.Флакон 100 мл. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 4,000 | фл. |  |
| 2 | Плазма кроляча ліофілізована 1мл х 10фл BioLife | 57525 Плазматична клітина ІВД, реагент | Склад: Плазма кролячацитратна суха, отримана з кровікролів шляхом змішування з 10% розчином натріюлимоннокислого.Форма випуску: Ліофілізованамаса; по 1 мл в ампулі, по 10ампул в коробці. | 2,000 | упак. |  |
| 3 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella I (А-E),1мл | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Тест-реагент ( суміщ моноклональних антитіл ) Anti-SalmonellaI (A-E+Vi) використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті.  | 5,000 | амп. |  |
| 4 | Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90),O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1 м | 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички | Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90),O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1мл | 5,000 | шт. |  |
| 5 | Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58),O119:(K69), O126:(K71), O127 | 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички | Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58),O119:(K69), O126:(K71), O1271мл | 2,000 | шт. |  |
| 6 | Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-),O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл | 37727 –Комплект для виявлення кошкавої палички | Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-),O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл | 2,000 | шт. |  |
| 7 | Сироватка діагн Anti-Shigella sonnei S- and F-form (phase I and II) | 51655 Shigella sonnei загальні антитіла IVD, реагент | Моноспецифічний тест-реагент Anti- ShigellasonneiS- форма та F- форма ( фази I та II) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.. | 2,000 | шт. |  |
| 8 | Сироватка діаг Anti-Shigella Flexneri 1-6 sonnei 1-2 | 51643 Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент | Поліспецифічний тест-реагент Anti- ShigellaI ( S.flexneri тип 1-6 та групи 3,4 (y), 6 та 7,8 (x); S.sonneiS- форма та F- форма ( фази I та II)) використовують для серологічної детекції штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.  | 2,000 | шт. |  |
| 9 | Сироватка діаг Anti-Shigella Flexneri 1-6 | 51643 – Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент | Поліспецифічний тест-реагент Anti- Shigella flexneri ( S.flexneri тип 1-6 та групи 3,4 (y), 6 та 7,8 (x)) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. | 2,000 | шт. |  |
| 10 | Сироватка діагностична Anti-Coli O 25:K 11 | 33354 добавка для культурного середовища | Сироватка діагностична Anti-Coli O 25:K 11 | 1,000 | шт. |  |
| 11 | Амоксіклав диски для визначення чутливості  | 46156 Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість ІВД | 12,000 | шт. |  |
| 12 | Амікацин 30 диски для визначення чутливості №100  | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | 6,000 | фл. |  |
| 13 | Азитроміцин диски для визначення чутливості №100  | 37435- Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину | Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину | 8,000 | фл. |  |
| 14 | Ампіцилін 2 диски діагностичні для визначення чутливості №100  | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD | Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 15 | Тобраміцин 10 диски для визначення чутливості №100 "Фармактив" | 38852- тест-диск на чутливість, антимікробний | Диски для тестування на чутливість з тобраміцином, IVD | 10,000 | фл. |  |
| 16 | Гентаміцин диски для визначення чутливості №100  | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 17 | Доксициклін диски для визначення чутливості №100  | 38575- Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 18 | Еритроміцин 15 диски для визначення чутливості №100 | 41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | 10,000 | фл. |  |
| 19 | Цефтазидим 30 диски для визначення чутливості №100  | 33568- Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | Цефтазидим, диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 20 | Кліндоміцин 10 диски для визначення чутливості №100  | 45390- Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD | Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD | 4,000 | фл. |  |
| 21 | Кларитроміцин диски для визначення чутливості №100  | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD | Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD | 4,000 | фл. |  |
| 22 | Лінезолід диски для визначення чутливості №100  | 59143 - Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД | Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД | 5,000 | фл. |  |
| 23 | Левофлоксацин 5мкг диски№100 для визначення чутливості  | 59139- Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | 12,000 | фл. |  |
| 24 | Лінкоміцин диски №100 для визначення чутливості  | 59140- Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | 6,000 | фл. |  |
| 25 | Левоміцетин 30 диски для визначення чутливості №100 | 38567- Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | 4,000 | фл. |  |
| 26 | Моксіфлоксацин диски для визначення чутливості №100  | 59153- Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Моксифлоксацин диски длятестування на чутливість ІВД | 12,000 | фл. |  |
| 27 | Меропенем 10 диски для визначення чутливості №100  | 59147- Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД | Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД | 8,000 | фл. |  |
| 28 | Норфлоксацин диски для визначення чутливості 10 №100  | 59162- Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | 8,000 | фл. |  |
| 29 | Офлоксацин 5 диски для визначення чутливості №100  | 59165- Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | 5,000 | фл. |  |
| 30 | Пефлоксацин диски для визначення чутливості | 59174- Перфлоксацін диски для тестування на чутливість ІВД | Пефлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | 4,000 | фл. |  |
| 31 | Поліміксин диски для визначення чутливості | 59179- Поліміксин B диски для тестування на чутливість ІВД | Поліміксин B диски для тестування на чутливість ІВД | 5,000 | фл. |  |
| 32 | Фурадонін (Нітрофурантоїн) 100мкг диски для визначення чутливості №100  | 59159- Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД | Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД | 4,000 | фл. |  |
| 33 | Рифампіцин диски для визначення чутливості 5 №100  | 59183- Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД | Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД | 4,000 | шт. |  |
| 35 | Бензилпеніцилін диски для визначення чутливості 1 ОД №100  | 59172- Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД | Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД | 6,000 | фл. |  |
| 36 | Метронідазол диски для визначення чутливості №100  | 35665 -Метронідазол -диференційований диск IVD | Метронідазол -диференційований диск IVD | 4,000 | фл. |  |
| 37 | Флуконазол диски для визначення чутливості №100  | 42830- Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD | Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD | 4,000 | фл. |  |
| 38 | Фосфоміцин (ФОС) 50мкг,диски для визначення чутливості №100 | 41655- Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину | Фосфоміцинові диски для тестування на чутливість ІВД | 12,000 | фл. |  |
| 39 | Фуразидин 300мкг (Фурагін, Фурамаг)диски для визначення чутливості №100  | 62021- 5-фтороцитозін диски для тестування на чутливість ІВД | Фуразидин (Фурагін, Фурамаг)-диски для визначення чутливості | 4,000 | фл. |  |
| 40 | Цефазолін диски для визначення чутливості №100 | 40755- Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну | Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну | 12,000 | фл. |  |
| 41 | Цефтріаксон диски для визначення чутливості 30 №100 | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | 12,000 | шт. |  |
| 42 | Ципрофлоксацин диски для визначення чутливості 5мкг №100  | 45359- Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | 12,000 | фл. |  |
| 43 | Цефалексин диски для визначення чутливості 30 №100  | 37371- Диск IVD випробування чутливості на цефалексин | Диск IVD випробування чутливості на цефалексин | 12,000 | фл. |  |
| 44 | Цефуроксім 30 диски для визначення чутливості №100  | 42487- Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD | Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD | 12,000 | фл. |  |
| 45 | Цефтазидим 30 диски для визначення чутливості №100  | 33568 - Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | Цефтазидим, диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 46 | Цефоперазон диски для визначення чутливості №100  | 46008 -Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD | Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD | 15,000 | фл. |  |
| 47 | Цефотоксим 30мкг диски для визначення чутливості №100  | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | 10,000 | фл. |  |
| 48 | Цефіксім диски для визначення чутливості №100  | 43143- Диски на чутливість з цефіксимом, IVD | Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD | 8,000 | фл. |  |
| 49 | Цефепім 30 диски для визначення чутливості №100 | 42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD | Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD | 8,000 | фл. |  |
| 50 | Цефокситин 30 диски для визначення чутливості №100 | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | 8,000 | фл. |  |
| 51 | Іміпенем/циластатин 10мкг для визнвчення чутливості, №100  | 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD | Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD | 5,000 | фл. |  |
| 52 | Тетрациклін диски для визначення чутливості 30 №100  | 59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | 4,000 | фл. |  |
| 53 | Ванкоміцин диски для визначення чутливості 5 мкг№100  | 59213- Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | 8,000 | фл. |  |
| 54 | Оксацилін диски для визначення чутливості №100  | 59168- Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД | Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД | 8,000 | амп. |  |
| 55 | Сироватка діагнгостична сальмонельозна О 12 3мл SSI® | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Діагностична сироватка для серотипного визначення O-антигену сальмонели, флакон 3 мл з крапельничкою і готова до застосування. . | 1,000 | шт. |  |
| 56 | Сироватка діагнгостична сальмонельозна О 1 3мл SSI® | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Діагностична сироватка для серотипного визначення O-антигену сальмонели, флакон 3 мл з крапельничкою і готова до застосування. | 1,000 | шт. |  |
| 57 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella O 4 1ml | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Моноспецифічний ентероклон Anti-SalmonellaO:4 використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.  | 2,000 | шт. |  |
| 58 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella O 5 1ml | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella О5 i використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О5-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.  | 2,000 | шт. |  |
| 59 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella O 9 1ml | 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Моноспецифічний ентероклон Anti-SalmonellaO:9 використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.. | 4,000 | шт. |  |
| 60 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella H g m 1ml | - 30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | МоноспецифічнийентероклонAnti-Salmonella H g,m - ВикористовуєтьсядлясерологічноїідентифікаціїштамівSalmonella за H-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючурідину, колір в межах відбілуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпеткаіззігнутим носиком в комплекті.. | 4,000 | амп. |  |
| 61 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella H і 1ml | 30707Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella H i використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за H-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.. | 2,000 | шт. |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару. Запропонований еквівалент повинен мати офіційне підтвердження еквівалентності: наприклад висновок ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», або іншого Державного органу, акредитованого чи підпорядкованого Міністерству охорони здоров'я України