Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару:
Дезінфекційні засоби

Код ДК 021:2015:24450000-3 «Агрохімічна продукція»

| № п/п | Назва засобу | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засіб дезінфекційний "Максисан" концентрат у 1 л. флаконі Дезінфекційний засіб для: дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (включаючи ендоскопи), білизни, посуду столового і лабораторного, предметів догляду за хворими, медичних відходів, прибирального матеріалу тощо; для поточних і генеральних прибирань; для дезінфекції виробів медичного призначення (включаючи ендоскопи) поєднаної з ПСО в одному етапі; для попереднього миття і очищення перед дезінфекцією забруднених виробів медичного призначення; для дезінфекції на харчоблоках і в роздаткових медичних закладів. 1. Засіб (концентрат), який містить у якості активно діючих речовин комплекс 4-х четвертинних амонієвих сполук (не менше 50,0% сумарно), в т.ч. октилдецилдиметиламоній хлорид – 15,0, алкілдиметилбензиламоній хлорид – 20,0, дидецилдиметиламоній хлорид – 7,5, діоктилдиметиламоній хлорид – 7,5; без барвника і віддушки; 2. У складі засобу не повинні міститись в якості діючих речовин альдегіди, надкислоти, похідні гуанідинів, аміни, спирти, активний хлор або кисень, кислоти, екологічно несприятливі речовини та компоненти з алергізуючою дією (зокрема, ферменти), компоненти з плівкоутворенням; 3. Низька токсичність, 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування, відсутність сенсибілізуючої, алергенної, тератогенної та канцерогенної дії; 4. Можливість проведення дезінфекції в присутності сторонніх осіб (в т.ч. пациентов) методом протирання, замочування та занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів; 5. Сумісність з різними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджуючої дії на вироби з металів, скла, полімерних матеріалів, гуми, лакофарбове та гальванічне покриття; показник рН для концентрату засобу 7,5 ± 1,5, для водного розчину в концентрації 1% (за препаратом) – 7,5±0,5; 6. Наявність миючих і дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії, сумісність засобу з кальцинованою і каустичною содою; 7. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (включаючи Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, S.aureus та S.aureus Methicillin Resistant, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis, Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecium Vancomycin Resistant, Yersinia enterocolitica тощо), туберкулоцидна (туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae, що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348:2014), віруліцидна (включаючи оболонкові і безоболонкові віруси, у т.ч. збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ, герпесу, грипу, рота-, коронавірус, вірус Аvian influenza (збудник «пташиного грипу»), поліо- і вакцинія вірус та ін.), фунгіцидна (включаючи збудників кандидозів та дерматомікозів, а також плісняві гриби) та спороцидні дія. 8. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) та гумового взуття при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання; 9. Відсутність необхідності дворазової обробки та змивання залишків засобу с поверхонь приміщень та сантехніки після обробки; 10. Наявність режимів прискореної дезінфекції об’єктів при експозиції 10 хвилин, у т.ч. при бактеріальних, вірусних інфекціях і кандидозах обночасно, для столового посуду - профілактична дезінфекція при експозиції не більше 1 хвилини; 11. Можливість приготувати із 1 л концентрату не менше 580 л робочого розчину в концентрації, яка використовується при бактеріальних, вірусних інфекціях і кандидозах одночасно при експозиції 10 хвилин; 12. Можливість використання робочих розчинів підвищеної температури (50°С – початкова температура розчину, яка не підтримується в процесі обробки) для посилення антимікробної і мийної дії розчинів; 13. Можливість багаторазового використання робочих розчинів; 14. Наявність режимів дезінфекції кувезів, апаратів ШВЛ, систем вентиляції і кондиціонування повітря, шкаралупи харчових яєць, внутрішньої поверхні взуття, а також для боротьби з пліснявими грибами; 15. Термін придатності робочих розчинів - не менше 30 діб; 16. Відновлення властивостей засобу після заморожування і відтаювання; 17. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 18. Пакування: у полімерні пляшки об’ємом 1 л з вбудованим дозатором; 19. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в засобі і його робочих розчинах з використанням тест-смужок. | 180 |
| 2 | Засіб дезінфекційний "Дезекон" концентрат у 1л флакон з дозатором Дезінфекційний засіб для: дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (в т.ч. кувезів), медичних виробів, систем вентиляції і кондиціонування повітря, білизни, посуду, предметів догляду за хворими, прибирального матеріалу тощо; поточного та генерального прибирання; дезінфекції медичних виробів, в т.ч. поєднаного з ПСО в одному етапі. 1. Засіб у вигляді рідкого концентрату, що містить в якості діючих речовин комплекс 4-х четвертинних амонієвих сполук (не менше 5,5% сумарно), в т.ч. алкілдиметилбензиламоній хлорид (не менше 2,200 %), октилдецилдиметиламоній хлорид (не менше 1,650 %), дидецилдиметиламоній хлорид (не менше 0,825 %), діоктилдиметиламоній хлорид (не менше 0,825 %) і допоміжні компоненти (комплексоутворювач, інгібітор корозії, неіоногенна ПАР, регулятор рН, метасілікат натрію, ароматизатор, барвник). У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, надкислоти, похідні гуанідінів, аміни, спирти, активний хлор та кисень, феноли, кислоти, екологічно несприятливі речовини та компоненти з алергезуючою дією (зокрема, ферменти); відсутність плівкоутвіорюючих компонентів; 2. Значення рН концентрату засобу 12,4±0,5. 3. Наявність виражених мийних властивостей - мийна здатність має відповідати чинним нормативам для мийних засобів технічного призначення і становити не менше 80% (підтвердити наданням протоколу випробувань лабораторією, акредитованою за стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025); 4. Наявність дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; 5. Сумісність засобу з каустичною та кальцинованою содою, можливість їх додавання у розчини в концентрації до 3%, можливість використання первинно нагрітих робочих розчинів (до 50оС); 6. Сумісність засобу з різними матеріалами, відсутність корозійної та іншої пошкоджуючої дії на матеріали оброблюваних об'єктів; 7. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при дії на шкіру та інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування; відсутність сенсибілізуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної та канцерогенної дії; можливість проведення дезінфекції в присутності сторонніх осіб (в т.ч. пацієнтів) методом протирання, замочування і занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів. 8. Широкий спектр антимікробної активності: бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу*, а також Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (Vancomycin resistant), Escherichia coli (Antibiotic resistant), Escherichia coli 0157:H7, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (Antibiotic resistant), Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa (Antibiotic resistant) Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis (Аntibiotic resistant), Streptococcus pyogenes), віруліцидна (включаючи віруси гепатитів В, С, ВІЛ, герпесу, грипу, рота-, корона-, хантавірусів, вірусу «пташиного» грипу H5N1), фунгіцидна (щодо збудників кандидозів та дерматомікозів, а також пліснявих грибів Aspergillus niger в споровій формі) спороцидна дія (в т.ч. проти плісняви). *(Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae, що відповідає ДСТУ EN 14348:2014). Наявність у розчинів кімнатної температури в концентрації 1,5% спороцидної дії при експозиції 5 годин, а у попередньо підігрітих до 50оС - при експозиції 30 хвилин (тест на B. Subtilis в споровій формі). 9. Відсутність необхідності дворазової обробки об'єктів та змивання залишків засобу с поверхонь приміщень і сантехніки після обробки; 10. Наявність в інструкції режимів швидкої дезінфекції медичних виробів і поверхонь при експозиції 10 хвилин і 30 хвилин, у т.ч. при бактеріальних, вірусних інфекціях (гепатити В, С і СНІД) і кандидозах одночасно; 11. Можливість приготувати із 1 л концентрату не менше, як 66 л робочого розчину, який використовується при експозиції 10 хв. та не менше, як 100 л робочого розчину, який використовується при експозиції 30 хв. проти збудників бактеріальних інфекцій, вірусів гепатитів В, С і СНІД та збудників кандидозів одночасно; 12. Наявність режимів попереднього промивання перед дезінфекцією сильно забруднених біологічними речовинами медичних виробів, режимів дезінфекції медичного обладнання (у т.ч. кувезів), систем вентиляції і кондиціонування повітря, взуття; обробки столового посуду в мийних машинах при температурі розчину 60-65 оС і при експозиції 1 хв.; 13. Наявність режимів дезінфекції і ПСО медичних виробів ручним методом і в ультразвуковому обладнанні; 14. Здатність полегшувати і покращувати прання після замочування в розчині текстильних виробів; 15. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) та гумового взуття при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання; 16. Можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом терміну їх придатності; 17. Термін придатності робочих розчинів не менше 30 діб; 18. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 19. Пакування: пляшки об’ємом 1 л з дозатором; 20. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в засобі і його робочих розчинах з використанням тест-смужок. | 220 |
| 3 | Засіб дезінфекційний "Дезефект" концентрат у 1 л. флаконі Дезінфекційний засіб призначений: для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (у т.ч. кувезів та апаратів штучної вентиляції легенів), медичних виробів (включаючи ендоскопи), систем вентиляції та кондиціонування повітря, білизни, посуду, предметів догляду за хворими, прибирального матеріалу тощо; для поточного та генерального прибирання; для дезінфекції медичних виробів (включаючи ендоскопи та медичні інструменти до них) поєднаної з ПСО в одному етапі. 1. Засіб на основі комплексу 2-х четвертинних амонієвих солей (не менше 9,0%) і сінергічних допоміжних компонентів (у т.ч. неіоногенна ПАР, регулятор рН, комплексоутворювач, інгібітор корозії, барвник, ароматизатор). У складі засобу не повинні міститись в якості діючої речовини альдегіди, надкислоти, похідні гуанідинів, аміни, спирти, активний хлор або кисень, кислоти, екологічно несприятливі речовини та компоненти з алергізуючою дією (зокрема, ферменти), компоненти з плівкоутворенням; 2. Показник рН для концентрату засобу – 10,5±1,5, для водного розчину в концентрації 1,0% (за препаратом) (од. рН) - 9,6±1,0; 3. Сумісність засобу з різними матеріалами об’єктів обробки, відсутність корозійної та іншої пошкоджувальної дії на матеріали оброблюваних об'єктів; відсутність здатності порушувати конгруентність прилеглих деталей та вузлів медичних виробів, рухливість замкових частин; 4. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування, введенні у шлунок і нанесенні на шкіру; відсутність кумулятивної, сенсибілізуючої, мутагенної, канцерогенної, ембріотоксичної, гонадотоксичної, тератогенної дії і віддалених наслідків дії; 5. Можливість проведення дезінфекції в присутності сторонніх осіб методами протирання, замочування і занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів; 6. Наявність миючих і дезодоруючих властивостей, ефективність для видалення біоплівок; відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; 7. Можливість дезінфекції і достерилізаційного очищення медичних виробів (включаючи ендоскопи та ін.) з використанням ультразвукового та циркуляційного мийного обладнання, а також для термічної дезінфекції (з використанням нагрітих до 50 оС робочих розчинів); 8. Можливість використання нагрітих робочих розчинів і додавання до розчинів кальцинованої соди (до 3,0%); 9. Можливість відновлення властивостей засобу після заморожування і розморожування; 10. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) при приготуванні робочих розчинів засобу та їх використанні методом протирання; 11. Відсутність необхідності 2-разової обробки та обовязкового змивання залишків засобу с поверхонь приміщень після обробки; 12. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (проти грам-позитивних та грам-негативних бактерій, в т.ч. збудників гнійно-септичних та інших внутрішньо-лікарняних інфекцій - кишкової і синьогнойної паличок, ацинетобактерів, протею, стафілококів, стрептококів, клебсіел та ін., збудників холери, легіонельозу); туберкулоцидна, віруліцидна (у т.ч. проти вірусів грипу, герпесу, вакцинія вірусу, аденовірусів, ВІЛ, вірусів гепатитів А, В, С, рота-, поліо-, ентеровірусів тощо); фунгіцидна (у т.ч. проти патогенних грибів роду Саndida, збудників дерматомікозів, пліснявих грибів), а також спороцидна дія. 13. Наявність режимів: 13.1. дезінфекції медичних виробів, у т.ч. ендоскопів, проти бактерій, оболонкових і безоболонкових вірусів і збудників туберкульозу при експозиції 10 хвилин; 13.2. дезінфекції інкубаторів (кувезів); 13.3. дезінфекції медичних апаратів, приладів та устаткування, у т.ч. забруднених біологічними рідинами; 13.4. попереднього промивання медичних виробів від біологічних рідин перед дезінфекцією, поєднаною з ПСО; 13.5. дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря; 13.6. дезінфекції шкаралупи харчових яєць; 14. Наявність залишкової (пролонгованої) антимікробної дії; 15. Можливість багаторазового використання робочих розчинів (протягом терміну придатності робочих розчинів); 16. Термін зберігання робочих розчинів до застосування не менше 14 діб; 17. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 18. Пакування: у пляшки з дозатором об’ємом 1 л; 19. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в засобі і його робочих розчинах з використанням тест-смужок. | 190 |
| 4 | Засіб дезінфекційний "Дезекон ОМ" концентрат у 1л флаконі з дозатором. Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ) (у т.ч. поєднаної з ПСО в одному етапі), білизни, посуду, предметів догляду за хворими, кувезів, наркозно-дихальної апаратури, систем вентиляції і кондиціонування повітря, прибирального матеріалу тощо; для попереднього промивання перед дезінфекцією сильно забруднених органічними речовинами виробів медичного призначення; для попереднього очищення зовнішньої поверхні гнучких і жорстких ендоскопів і медичних інструментів до них; для поточних та генеральних прибирань тощо. 1. Засіб у вигляді рідкого концентрату на основі дидецилдиметиламоніум хлориду (не менше 9,0%), амінопропилдодецилпропандіаміну (не менше 5,0%), полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (не більше 1,0%) (діючі речовини); допоміжні компоненти: ПАР, комплексонат, регулятор рН, ароматизатор, барвник. У складі засобу мають бути відсутні альдегіди, надкислоти, спирти, феноли, активний хлор або кисень, кислоти, екологічно несприятливі речовини та компоненти з алергізуючою дією (зокрема, ферменти); показник рН 1% (за препаратом) водного розчину засобу 10,0±0,5 (при 20 оС); 2. Сумісність засобу з різними матеріалами, відсутність пошкоджуючої дії на матеріали об'єктів обробки, зокрема: широкий перелік полімерних матеріалів (у т.ч. поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду, органолу, полікарбонату, полісульфону, поліметилметакрилату, поліуретану, акрілонітрілбутадієнстиролу, поліфенілсульфону, лінолеуму та ін.), різних видів гуми, штучної шкіри, чутливих до спиртів матеріалів, лакофарбове і гальванічне покриття; 3. Безпечність засобу, 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційній дії і при нанесенні на шкіру. Відсутність сенсибілізуючої, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей. Можливість проведення дезінфекції в присутності пацієнтів методом протирання, замочування та занурення без обмежень по концентрації робочих розчинів; 4. Наявність у засобу мийних і дезодоруючих властивостей, відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення; 5. Можливість дезінфекції МВ, поєднаної з їх ПСО, в т.ч. з використанням ультразвукового та циркуляційного мийного обладнання; 6. Відсутність необхідності дворазової обробки та змивання залишків засобу з поверхонь приміщень та санітарно-технічного обладнання після обробки; 7. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу*, Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus Hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumonia, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Helicobacter pylori, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, St. aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes), віруліцидна (включаючи віруси Коксаки, ЕСНО, поліоміеліту, ентеральних і парентеральних гепатитів, ВІЛ, герпесу, SARS, рота-, корона-, хантавіруси, віруси грипу всіх типів, зокрема, H5N1 і H1N1, аденовірусів і ін. збудників ОРВІ), фунгіцидна (щодо збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів Aspergillus niger, в т.ч. у споровій формі). *Примітка. Туберкулоцидна дія має бути встановлена за результатами досліджень засобу на тест-штамі Мycobacterium terrae. 8. Наявність режимів дезінфекції при короткій експозиції 5 хвилин, у т.ч. одночасно проти збудників бактеріальних і вірусних (в т.ч. гепатити В, С, ВІЛ) інфекцій і кандидозів; 9. Наявність режимів експрес-дезінфекції при експозиції 30 секунд проти збудників бактеріальних і вірусних (в т.ч. гепатити В, С, ВІЛ) інфекцій і кандидозів; 10. Наявність режимів використання засобу для дезінфекції кювезів для новонароджених, внутрішньо поверхні взуття і шкаралупи харчових яєць; 11. Можливість використання первинно нагрітих робочих розчинів; 12. Можливість багаторазового використання робочих розчинів; 13. Термін придатності робочих розчинів - не менше 14 діб; 14. Відсутність необхідності у застосуванні засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) при приготуванні робочих розчинів та їх використанні методом протирання; 15. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 16. Пакування і фасування: у пластикові флакони ємністю 1 л з вбудованим дозатором. | 320 |
| 5 | Засіб дезінфекційний "Неостерил Рапід Блу", 1л помпа Дезінфекційний засіб для дезінфекції шкіри рук медичного персоналу (хірургічної та гігієнічної), шкіри ін’єкційного поля, шкіри стоп і взуття з метою профілактики дерматомікозів і попередження рецидивів. 1. Готовий до застосування засіб у вигляді рідини на основі композиції 3-х активно діючих речовин (мас.%): етанол – 67,0±1,0, 2-пропанол (ізопропіловий спирт) – 5,0±0,3, бензалконію хлорид – 0,135±0,015; сумарний вміст спиртів не менше 70,0 мас.%; допоміжні речовини для догляду за шкірою - гліцерин, ізопропилмірістат; інші допоміжні речовини - пероксид водню, регулятор рН, віддушка (ароматизатор), антисептичний компонент, який надає засобу блакитного кольору, вода підготовлена (до 100%); рН засобу 5,5-6,5. 2. Засіб не повинен містити пропанолу, бутандіолу, амінів, йоду, повідон йоду, хлоргексидину, похідних гуанідину і фенолу (у т.ч. феноксіетанолу, триклозану), кислот; 3. Засіб не повинен сушити і подразнювати шкіру, не спричиняти побічних ефектів і алергічні реакції, шкірно-резорбтивну і сенсибілізуючу дію; має пом’якшувати і регулювати водно-жировий баланс шкіри, зменшувати потовиділення і кількість вологи під рукавичками; зменшувати потребу у використанні засобів для догляду за шкірою; 4. Спектр антимікробної активності: бактерицидна проти грам(+) і грам(-) бактерій (в т.ч. проти збудників туберкульозу* (*Примітки. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Мycobacterium terrae, що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348) та інших інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) (у т.ч. MRSA, лістерії (Listeria monоcytogenes), Clostridium difficile, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, ентерогеморагічна кишкова паличка, синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa), збудники дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії), фунгіцидна (зокрема, проти патогенних грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих грибів Aspergillus niger у споровій формі) та віруліцидна (проти широкого спектру оболонкових і безоболонкових вірусів, включаючи найбільш стійкі до дії дезінфекційних засобів поліовіруси, а також Hepatitis А virus (HАV), Hepatitis В virus (HBV), Hepatitis С virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Coronavirus (у т.ч. SARS-CoV-1 та SARS-CoV-2), Herpesviridae (збудники всіх типів герпесу), Influenza virus (збудники всіх типів грипу включаючі вірус «свинячого грипу» А(Н1N1), вірус «пташиного грипу» H5N1), Paramyxoviridae, Measles virus (збудник кору), Rabies virus (збудник сказу), Rubella virus (збудник краснухи), Poxviridae (у т.ч. збудник натуральної віспи), вірусу Ебола, аденовірусної, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної інфекції тощо) дія. 5. Наявність пролонгованої антимікробної дії не менше 3 годин (під рукавичками); 6. Засіб має бути тестований згідно з європейськими стандартами, зокрема, EN13727:2013, EN13624:2013, EN 14348:2005, NF EN 14476: 2013+A2:2019 або відповідними стандартами України і відповідати вимогам стандарту EN 1500 і EN 12791. 7. Склад засобу і технологія мають забезпечувати відсутність в засобі спорових форм мікроорганізмів. 8. Безпечність засобу: 8.1. 4 класу небезпеки (мало небезпечні речовини) при інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування, введенні у шлунок і нанесенні на шкіру; 8.2.відсутність місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей, канцерогенної, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотропної дії, специ¬фічних віддалених ефектів. 8.3. відсутність вікових обмежень для застосування (має бути вказано в інструкції). 8.4. для всіх активно діючих речовин засобу мають бути затверджені встановленим чином гігієнічні (медико-санітарні) нормативи. 9. Сумність засобу із засобом для гігієнічного миття шкіри «Неостерил М» і засобом для догляду за шкірою рук «Неософт» при їх послідовному використанні для обробки рук; 10. Універсальність, широка сфера використання: - дезінфекція рук хірургів та інших осіб, які беруть участь в оперативних втручаннях в медичних закладах при стандартному часі не більше 3 хв.; - гігієнічна дезінфекція рук персоналу закладів охорони здоров’я при стандартному часі не більше 30 сек.; - деконтамінація шкіри рук персоналу, що контактує з харчовими продуктами і продовольчою сировиною; - обробка шкіри ін’єкційного поля і шкіри стоп з метою профілактики грибкових захворювань; 11. Наявність режимів профілактики туберкульозу та поліомієліту при обробці рук; 12. Упакування: флакон 1 л з помпою. | 250 |
| 6 | Засіб дезінфекційний "Неостерил Рапід ", 1 л з розпилювачем Дезінфекційний засіб для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь приміщень, меблів, приладів, медичного і технологічного обладнання та медичних інструментів; ургентної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу (хірургічної та гігієнічної), шкіри ін’єкційного поля, місць пункцій; дезінфекції (без маркування), очищення і знежирення шкіри операційного поля, підготовки до накладання хірургічної плівки; дезінфекції шкіри стоп і взуття з метою профілактики дерматомікозів і попередження рецидивів. 1. Готовий до застосування засіб у вигляді рідини на основі композиції 3-х активно діючих речовин (мас.%): етанол – 67,0±1,0, 2-пропанол (ізопропіловий спирт) – 5,0±0,3, бензалконію хлорид – 0,135±0,015; сумарний вміст спиртів не менше 70,0 мас.%; допоміжні речовини - пероксид водню, регулятор рН, вода підготовлена (до 100%); рН засобу 5,5-6,5. 2. Засіб не повинен містити пропанолу, бутандіолу, амінів, йоду, повідон йоду, хлоргексидину, похідних гуанідину і фенолу (у т.ч. феноксіетанолу, триклозану), кислот; косметичні компоненти і барвник не бажані; 3. При дезінфекції шкіри засіб не повинен сушить і подразнювати шкіру, не спричиняти побічних ефектів, з антиперспірантними властивостями, мати здатність зменшувати потовиділення під рукавичками, ефективно пригнічувати резидентну мікрофлору. 4. Спектр антимікробної активності: бактерицидна проти грам(+) і грам(-) бактерій (в т.ч. проти збудників туберкульозу* (*Примітки. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Мycobacterium terrae, що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348) та інших інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) (у т.ч. MRSA, лістерії (Listeria monоcytogenes), Clostridium difficile, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, ентерогеморагічна кишкова паличка, синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa), збудники дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії), фунгіцидна (зокрема, проти патогенних грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих грибів Aspergillus niger у споровій формі) та віруліцидна (проти широкого спектру оболонкових і безоболонкових вірусів, включаючи найбільш стійкі до дії дезінфекційних засобів поліовіруси, а також Hepatitis А virus (HАV), Hepatitis В virus (HBV), Hepatitis С virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Coronavirus (у т.ч. SARS-CoV-1 та SARS-CoV-2), Herpesviridae (збудники всіх типів герпесу), Influenza virus (збудники всіх типів грипу включаючі вірус «свинячого грипу» А(Н1N1), вірус «пташиного грипу» H5N1), Paramyxoviridae, Measles virus (збудник кору), Rabies virus (збудник сказу), Rubella virus (збудник краснухи), Poxviridae (у т.ч. збудник натуральної віспи), вірусу Ебола, аденовірусної, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної інфекції тощо) дія. 5. Наявність пролонгованої антимікробної дії не менше 3 годин (під рукавичками); 6. Засіб має бути тестований згідно з європейськими стандартами, зокрема, EN13727:2013, EN13624:2013, EN 14348:2005, NF EN 14476: 2013+A2:2019 або відповідними стандартами України і відповідати вимогам стандарту EN 1500 і EN 12791. 7. Склад засобу і технологія мають забезпечувати відсутність в засобі спорових форм мікроорганізмів. 8. Безпечність засобу: 8.1. 4 класу небезпеки (мало небезпечні речовини) при інгаляційному впливі в умовах вільного випаровування, введенні у шлунок і нанесенні на шкіру; 8.2. відсутність місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей, канцерогенної, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотропної дії, специфічних віддалених ефектів. 8.3. відсутність вікових обмежень для застосування (має бути вказано в інструкції). 8.4. для всіх активно діючих речовин засобу мають бути затверджені встановленим чином гігієнічні (медико-санітарні) нормативи. 9. Сумність засобу із засобом для гігієнічного миття шкіри «Неостерил М» і засобом для догляду за шкірою рук «Неософт» при їх послідовному використанні для обробки рук; 10. Відсуність пошкоджуючої дії на широкий спектр матеріалів, зокрема: нержавіюча і конструкційна сталь, алюміній і його сплави та інші кольорові метали, пластмаси (окрім оргскла і акрилу), гума, скло, лакофарбові покриття та інші матеріали, стійкі до дії спиртів; 11. Здатність засобу розчиняти та ефективно видаляти механічні, органічні (у т.ч. білкові, жирові, включаючи біологічні рідини, біологічні плівки) та неорганічні забруднення, не залишати слідів і нальоту. 12. Універсальність, широка сфера використання: - очищення і швидка дезінфекція невеликих за площею поверхонь; - дезінфекція рук хірургів та інших осіб, які беруть участь в операційних втручаннях в медичних закладах при стандартному часі не більше 3 хв.; - гігієнічна дезінфекція рук персоналу медичних закладів при стандартному часі не більше 30 сек.; - дезінфекція (без маркування), очищення і знежирення шкіри операційного поля, підготовка до накладання хірургічної плівки; - деконтамінація шкіри рук персоналу, що контактує з харчовими продуктами і продовольчою сировиною; - обробка ліктьових згинів донорів, шкіри ін’єкційного поля; - дезінфекція шкіри стоп і взуття з метою профілактики грибкових захворювань; 13. Наявність режимів профілактики туберкульозу та поліомієліту при обробці рук; 14. Наявність режимів дезінфекції низького і середнього рівня; 15. Упакування: флакон 1 л з розпилювачем | 350 |
| 7 | Засіб дезінфекційний "Неостерил М" 1 л флакон Дезінфекційний засіб для миття і гігієнічної обробки шкіри рук і тіла; для миття (перед втиранням спиртового дезінфекційного засобу) рук хірургів та інших осіб, які беруть участь у хірургічних втручаннях або інших маніпуляціях, виконання яких потребує дезінфекції рук по типу обробки рук хірургів; для антимікробного миття шкірних покривів пацієнтів перед та після операційних втручань; можливість миття і дезінфекції поверхонь приміщень, жорстких меблів, інвентарю, обладнання, посуду тощо. Готовий до застосування засіб у вигляді в’язкої рідини на основі полігексаметиленбігуаніду гідрохлориду (не менше 0,8%) (активно діюча речовина); допоміжні речовини: у т.ч. неіоногенна і амфотерна поверхнево-активні речовини, косметичні компоненти, що сприятливо впливають на шкіру, регулюють ії водно-жировий баланс, пом’якшують, попереджають подразнення і висушування при багаторазовому застосуванні (D-пантенол, гліцерин, масло м’яти), а також згущувач, комплексонат, регулятор рН (показник рН засобу - 6,0 ± 0,5); 2. Відсутність у складі засобу триклозану, феноксіетанолу, фенолу та його похідних, пропіленгліколю, кислот, бутандіолу, четвертинних амонієвих сполук; 3. Засіб не повинен сушити, подразнювати шкіру, викликати побічні ефекти; має регулювати водно-жировий баланс шкіри; при використанні має бути відсутня або бути зменшена необхідність у додатковій обробці рук спеціальними засобами для догляду при багаторазовому застосовуванні засобу протягом дня. 4. Спектр антимікробної активності: бактерицидна (в т.ч. проти E.coli, S.aureus, Enterococcus hirae та Pseudomonas aeruginosa), фунгіцидна (проти Candida albicans) та віруліцидна (проти оболонкових та безоболонкових вірусів (зокрема, вірусів грипу, пташиного грипу H5N1, герпесу, вакцинія-вірусу, ротавірусу та ін.) дія. 5. Безпечність засобу: 4 класу небезпеки при введенні у шлунок і нанесенні на шкіру; відсутність летких компонентів; відсутність місцево-подразливі, шкірно-резорбтивні і сенсибілізуючі властивості, не має мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної, канцерогенної, кумулятивної дії. Показник «індекс шкіро-подразнюючої дії» має дорівнювати нулю; 6. Наявність в інструкції із застосування засобу режимів: 6.1. гігієнічної дезінфекції шкіри рук і тіла при експозиції 30 секунд (не більше); 6.2. миття рук в процедурі обробки рук хірургів перед використанням спиртових засобів для дезінфекції шкіри рук; 6.3. для антимікробного миття шкірних покривів пацієнтів перед та після операційних втручань; 6.4. для миття і дезінфекції поверхонь приміщень, жорстких меблів, інвентарю, обладнання, посуду тощо. 7. Сумісність засобу з спиртовими засобами для дезінфекції рук хірургів і шкіри тіла типу «Неостерил», які містять катіонні антимікробні компоненти (відсутність компонентів, несумісних з катіонними поверхнево-активними речовинами); 8. Упакування: в полімерні пляшки об’ємом 1 л. | 30 |
| 8 | Засіб дезінфекційний "Стерисил" флакон 1 л Засіб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня (ДВР) та «холодної» стерилізації медичних виробів (ВМП) (у т.ч. жорстких та гнучких ендоскопів та медичних інструментів до них, наркозно-дихальної апаратури тощо); для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (у т.ч. наркозно-дихальної, реанімаційної, кувезів, датчиків апаратів УЗД, аспіраційні системи (в т.ч. стоматологічних установок), систем вентиляції і кондиціонування повітря тощо), посуду лабораторного, предметів догляду за хворими, взуття, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, для боротьби с пліснявою, швидкої дезінфекції поверхонь тощо. 1. Засіб готовий до застосування без використання активаторів у вигляді рідини на основі пероксиду водню (не менше 1,0%) і надоцтової кислоти (не менше 0,08%) (діючі речовини) і допоміжних речовин (оцтова кислота, стабілізатор, інгібітор корозії, поверхнево активна речовина, ароматизатор, барвник, вода); 2. Засіб не повинен містити альдегіди, спирти, аміни, похідні гуанідинів, ЧАС, активний хлор, луги; 3. Показник концентрації водневих іонів в засобі (рН) 2,2±0,2; 4. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (малонебезпечна речовина) при введенні у шлунок, при нанесенні на шкіру і при інгаляційній дії в умовах вільного випаровування; 5. Можливість дезінфекції методами протирання і замочування у присутності пацієнтів; 6. Відсутність фіксуючої дії на органічні речовини; 7. Засіб має легко змиватись, після висихання не залишати плям і патьоків; 8. Відсутність пошкоджуючої дії на вироби з нержавіючої сталі, алюмінію і його сплавів, міді і ії сплавів, гуми, широкого переліку пластмас (в т.ч. поліетилену, поліпропілену, поліуретану, полівінілхлориду, полісульфону, поліметилметакрилату, органолу, акрілонітрілбутадієнстиролу, поліфенілсульфону, полікарбонату та ін.), скла, фаянсу, порцеляни, на глазуровану і метласькими плитку, деревину і лакофарбові покриття тощо; 9. Відсутність зниження рухливості замкових частин медичних інструментів; 10. Придатність засобу для дезінфекції виробів, виготовлених з матеріалів, чутливих до спиртів (в т.ч. оргскло та інші полімери, штучна шкіра, лакофарбові покриття); 11. Відсутність необхідності застосування користувачем засобів індивідуального захисту органів дихання (наприклад, респіраторів типу РПГ-67 та РУ-60М з фільтруючим патроном марки В) при використанні засобу методами протирання і замочування; 12. Відсутність необхідності дворазової обробки поверхонь приміщень та обов’язкового змивання залишків засобу з поверхонь об'єктів після дезінфекції; 13. Широкий спектр антимікробної активності, висока бактерицидна (грам+ і грам- бактерії (в т.ч. спороцидна проти Bас.cereus, Bас.subtilis, Bac.аnthracis (збудник сибірки), Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти поліо- і аденовірусів, вірусів гепатитів А, В, С, ВІЛ, грипу всіх типів, парагрипу, герпесу, респіраторно-синцитіального, коронавірусів, поксавірусов, включаючи вірус натуральної віспи) і фунгіцидна (в т.ч. проти грибів родів Кандида, Трихофітон і цвілевих грибів A.niger) дія. (*Примітка. Засіб має бути тестований на тест-штаммі Mycobacterium terrae). Засіб має бути тестований згідно стандартів EN 1275:2005, EN 1276:2009, EN 14561:2006, EN 14348:2005, EN 14349:2007, EN 13624:2003, EN 14562:2006, EN 14563:2008, EN 13697:2002 (E), EN 14476:2005, EN 13727:2003, EN 13704:2004; 14. Наявність режимів стерилізації (не більше 60 хвилин), ДВР (не більше 15 хвилин), швидкої дезінфекції поверхонь (від 30 секунд); 15. Можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом 30 діб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня і стерилізації ВМП (у т.ч. ендоскопів); 16. Придатність засобу для знезараження медичних відходів – медичних виробів одноразового використання; 17. Можливість зливання в каналізацію відпрацьованого засобу без попередньої нейтралізації або розведення водою; 18. Можливість не змивати залишки робочих розчинів з оброблених поверхонь приміщень, санітарно-технічного обладнання та інших об’єктів, які не контактують з людиною, харчовими продуктами і питною водою (окрім об’єктів, які піддавались ДВР і «холодній» стерилізації); 19. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючої речовини в засобі тест-смужками; 20. Фасування і упакування: полімерний флакон 1 л . | 50 |
| 9 | Засіб дезінфекційний "Санігран" гранули 1 кг ( з мийним компонентом, 30% активного хлору) Дезінфекційний засіб для планової, поточної і заключної дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ), крім ендоскопів (у т.ч. для дезінфекції МВ, поєднаної з ПСО), білизни, посуду, в т.ч. лабораторного, предметів догляду хворих, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, знезараження медичних відходів, в т.ч. біологічних рідин (включаючи фекалії, кров, ліквор, сироватку, мокротиння та ін.) тощо; для попереднього миття, видалення органічних матеріалів перед дезінфекцією напівкритичних МВ та дезінфекцією і стерилізацією критичних МВ; для дезінфекції низького і середнього рівня; для миття і чищення, поточних і генеральних прибирань; 1. Засіб у вигляді дрібних гранул або порошку, що містить в якості діючої речовини натрієву сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80-85% (не менше 30% за активним хлором), а також допоміжні компоненти, в т.ч. мийний компонент – поверхнево активна речовина (не карбонат натрію і не гідрокарбонат натрію), регулятор рН, антикорозійний компонент, наповнювач; водневий показник (рН) 1,0% (за препаратом) водного розчину засобу – 9,0–11,0; засіб не повинен містити трихлорізоціанурову, ізоціанурову кислоту та їх солі; 2. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна проти широкого спектру грам-негативних та грам-позитивних бактерій (включаючи S.aureus, метицилін-резістентний стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудників дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії, спороутворюючі бактерії родів Bacillus, Clostridium і ін., збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпесу, грипу всіх типів, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт, Коксаки, ЕСНО), коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної, рота вірусної, цитомегаловірусної інфекції тощо), фунгіцидна (проти патогенних грибів роду Саndida і дерматофітів, а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви A.niger, у т.ч. в споровій формі) дія. (*Примітка. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae). Засіб має бути ефективним проти збудників паразитарних хвороб (цист і ооцист найпростіших, яєць й личинок гельмінтів). 3. Добра розчинність у воді. Водні розчини при збовтуванні мають утворювати піну, з помірним запахом хлору; мати відбілюючі, змочувальні, високі мийні, емульгуючі, гомогенізуючі і диспергуючі властивості, видаляти білкові, жирові, механічні забруднення, біоплівки, залишки крові та інших біологічних рідин, лікарських засобів; відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення, добре змиватись з оброблених поверхонь, не залишаючи слідів і нальоту. 4. Можливість застосування гранул, як у вигляді розчину, так і у вигляді гранул методом чищення або засипання в рідину; 5. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в насичуючих концентраціях пари, а також за ступенем леткості та при нанесенні на шкіру; відсутність шкірно-резорбтивної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної та канцерогенної дії; можливість проведення дезінфекції поверхонь в присутності сторонніх осіб методом протирання, у тому числі в режимі проти туберкульозу; 6. Відсутність вимоги щодо 2-разової обробки поверхонь приміщень та змивання залишків засобу після обробки; 7. Наявність режимів застосування засобу: 7.1. для миття, видалення органічних матеріалів з виробів перед дезінфекцією напівкритичних медичних виробів та дезінфекцією і стерилізацією критичних медичних виробів; 7.2. для дезінфекції низького і середнього рівня; 7.3. для дезінфекції при особливо небезпечних інфекціях, в т.ч. при сибірці, а також проти збудників анаеробних інфекцій роду Clostridium; 7.4. для дезінвазії; 7.5. для знезараження шкаралупи харчових яєць; 7.6. для знезараження медичних відходів категорії В (крові та інших біологічних рідин); 7.7. для миття та чищення поверхонь та виробів; 7.8. для знезараження стічних вод; 8. Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції медичних виробів, посуду та ін. методами занурення і замочування; 9. Термін придатності робочих розчинів - 7 діб; 10. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 11. Пакування у пластикові банки по 1 кг з мірною (дозуючою) ложкою; 12. Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 3 років від дати виробництва; 13. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в робочих розчинах з використанням тест-смужок. | 100 |
| 10 | Засіб дезінфекційний "Новохлор-серветки» контейнер 100 шт. Дезінфекційний засіб для очищення і швидкої дезінфекції (експрес-дезінфекції) поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ), предметів догляду за хворими, прибирального інвентарю та інших поверхонь об’єктів і предметів, до яких часто торкаються; для попереднього очищення або знезараження критичних або напівкритичних медичних виробів перед їх подальшим передстерилізаційним очищенням, стерилізацією або дезінфекцією високого рівня; для очищення і дезінфекції низького рівня некритичних медичних виробів і обладнання; для очищення і дезінфекції низького або середнього рівня напівкритичних медичних виробів і обладнання. 1. Засіб у вигляді готових до застосування серветок в рулоні з перфорацією з нетканого безворсового матеріалу (типу спанлейс, спанбонд або мельтблаун), просочених водним розчином засобу «Новохлор-екстра»; 2. Склад розчину для просочування: гіпохлорит натрію - 0,5-0,7% за активним хлором (активно діюча речовина): допоміжні компоненти: мийний, ароматизуючий, антикорозійний і стабілізатор вмісту активного хлору. Показник рН розчину лужний - 10,5-13,0 од. рН. 3. Спектр антимікробної дії: бактерицидна проти широкого спектру грам+ і грам- бактерій-збудників ІПНМД (у т.ч. Acinetobacter baumannii, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Klebsiella pneumoniae, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Escherichia coli 0157:1-17, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, збудників чуми, холери, бруцельозу, лептоспірозу, псевдотуберкульозу), мікобактерицидна (Mycobacterium bovis, у т.ч. туберкулоцидна), віруліцидна (у т.ч. проти оболонкових вірусів, які спричиняють гепатити В, С та ВІЛ, грип всіх типів (у т.ч. Н5N1 та Н1N1), коронавірусів (включаючи збудників SARS («атипова пневмонія»), SARS-CoV-2 (асоційований з COVID-19), вірус герпесу, респіраторно-синцитіальний вірус, вірус кору; великих і дрібних безоболонкових вірусів (у т.ч. аденовірус, ротавірус, ріновірус, поліовірус, вірус гепатиту А, ентеровіруси, норовірус та ін.), фунгіцидна (у т.ч. проти грибів роду Candida (Candida albicans, Candida auris, які також є стійкими до антимікробних засобів), збудників дерматомікозів (Trichophyton mentagrophytes) і пліснявих грибів (Aspergillus brasiliensis (niger)), спороцидна дія (проти спороутворюючих бактерій Clostridium difficile і пліснявих грибів в споровій формі (тест на Aspergillus brasiliensis (niger)). Здатність дезактивувати частинки пилових кліщів, тарганів і алергени шерсті домашніх тварин, які знаходяться в пилюці; 4. Безпечність засобу: 4.1. ІV клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному і нашкірному впливі; відсутність шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії, мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних властивостей; 4.2. Відсутність потреби у використанні користувачем засобів індивідуального захисту органів дихання. Можливість застосування засобу у присутності пацієнтів та інших осіб, не причетних до проведення дезінфекції; 5. поєднання виражених сорбуючих, очищаючих, дезінфікуючих і дезодоруючих властивостей; 6. Відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення, добра змочувальну здатність, ефективність для видалення білкових, жирових, механічних забруднень, біологічних рідин (у т.ч. кров, фекалії, сечу та інші біологічні рідини і виділення), жир тіла, відбитки пальців, залишки їжі, плями цвілі, а також залишки лікарських препаратів; 7. Здатність дезактивувати алергени (у т.ч. частинки пилових кліщів, тарганів і алергени шерсті домашніх тварин); 8. Знижена корозійна дія, можливість використання для дезінфекції широкого спектру об’єктів з різноманітних матеріалів, у т.ч. з нержавіючої сталі, хромованого покриття і емалі, скла, глазурованої кераміки, порцеляни, фаянсу, полімерних матеріалів (зокрема, лінолеуму, пластику, ламінату, вінілу та ін.), штучного мармуру; 9. Короткі експозиції дезінфекції: Дезінфекція низького рівня при експозиції 1 хв., дезінфекція середнього рівня - при експозиції 3 хв. 10. Можливість застосування засобу з метою: 10.1. очищення і швидкої дезінфекції поверхонь приміщень, медичного і технологічного обладнання, приладів, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, інших поверхонь, до яких часто торкаються; 10.2. попереднього очищення або знезараження критичних або напівкритичних медичних виробів перед їх подальшим передстерилізаційним очищенням, стерилізацією або дезінфекцією високого рівня; 10.3. очищення і швидкої дезінфекції низького рівня некритичних медичних виробів і обладнання; 10.4. очищення і швидка дезінфекція низького або середнього рівня напівкритичних медичних виробів і обладнання; 10.5. дезінфекції проти збудників особливо-небезпечних інфекцій (зокрема, чума, холера, бруцельоз, лептоспіроз, псевдотуберкульоз), а також Clostridium difficile при екcпозиції не більше 3 хв.; 10.6. очищення і дезінфекції взуття з гуми і полімерів при експозиції не більше 3 хв. проти збудників дерматофітій; 10.7. профілактики появи плісняви і боротьби з нею при експозиції не більше 5 хв.; 11. Упакування: серветки в рулоні з перфорацією в полімерному контейнері з затискною кришкою – 100 штук; 12. Термін зберігання засобу – 12 місяців від дати виробництва; 13. Термін використання серветок після відкривання заводського упакування - протягом 45 діб. | 12 |
| 11 | Засіб дезінфекційний "Санігран" таблетки 1 кг (300 шт.) Дезінфекційний засіб для планової, поточної і заключної дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (МВ), білизни, посуду, в т.ч. лабораторного, предметів догляду хворих, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, знезараження медичних відходів, в т.ч. біологічних рідин (включаючи фекалії, кров, ліквор, сироватку, мокротиння та ін.) тощо; для попереднього миття, видалення органічних матеріалів перед дезінфекцією напівкритичних МВ та дезінфекцією і стерилізацією критичних МВ; для дезінфекції низького і середнього рівня; для миття і чищення, поточних і генеральних прибирань; 1. Засіб у вигляді швидкорозчинних шипучих таблеток з вмістом активного хлору в 1 таблетці не менше 1,5 г. 2. Склад засобу: діюча речовина - натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80-85%; допоміжні речовини: адипінова кислота і карбонат натрію у рівному співвідношенні - разом 15-20% для прискорення розчинення таблеток, регулювання рН розчину, встановлення його в оптимальному для антимікробної дії діапазоні, зменшення корозійної і фіксуючої дії розчинів; засіб не повинен містити трихлорізоціанурову, ізоціанурову кислоту та їх солі; 3. Водневий показник (рН) 1,0% (за препаратом) водного розчину засобу – 6,0–7,0; 4. Широкий спектр антимікробної дії: бактерицидна проти широкого спектру грам-негативних та грам-позитивних бактерій (включаючи S.aureus, метицилін-резістентний стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудників дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії, спороутворюючі бактерії родів Bacillus, Clostridium і ін., збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпесу, грипу всіх типів, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт, Коксаки, ЕСНО), коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної, рота вірусної, цитомегаловірусної інфекції тощо), фунгіцидна (проти патогенних грибів роду Саndida і дерматофітів, а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви A.niger, у т.ч. в споровій формі) дія. (*Примітка. Туберкулоцидна дія засобу має бути досліджена на тест-штамі Mycobacterim terrae). Засіб має бути ефективним проти збудників паразитарних хвороб (цист і ооцист найпростіших, яєць й личинок гельмінтів). 5. Добра розчинність у воді. Водні розчини зі слабким запахом хлору; мають мийні властивості (видаляють механічні і органічні забруднення, включаючи біоплівки), не фіксують органічні забруднення, добре змиваються, не залишаючи слідів і нальоту. 6. Безпечність засобу: 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) при інгаляційному впливі в насичуючих концентраціях пари, а також за ступенем леткості та при нанесенні на шкіру; відсутність шкірно-резорбтивної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної та канцерогенної дії; можливість проведення дезінфекції поверхонь в присутності сторонніх осіб методом протирання, у тому числі в режимі проти туберкульозу; 7. Відсутність вимоги щодо 2-разової обробки поверхонь приміщень та змивання залишків засобу після обробки; 8. Наявність режимів застосування засобу: 8.1. для миття, видалення органічних матеріалів з виробів перед дезінфекцією напівкритичних медичних виробів та дезінфекцією і стерилізацією критичних медичних виробів; 8.2. для дезінфекції низького і середнього рівня; 8.3. для дезінфекції при особливо небезпечних інфекціях, в т. ч. при сибірці, а також проти збудників анаеробних інфекцій роду Clostridium; 8.4. для дезінвазії; 8.5. для знезараження шкаралупи харчових яєць; 8.6. для знезараження медичних відходів категорії В (крові та інших біологічних рідин); 8.7. для знезараження стічних вод; 9. Можливість посилення мийних властивостей розчинів додаванням до них мийних засобів; 10. Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції медичних виробів, посуду та ін. методами занурення і замочування; 11. Термін придатності робочих розчинів - 7 діб; 12. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 13. Пакування, фасування: у пластикові банки по 1 кг таблеток (не менше 300 шт.); 14. Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 5 років від дати виробництва; 15. Можливість експрес-контролю вмісту активно діючих речовин в робочих розчинах з використанням тест-смужок. | 80 |

Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, слід читати як «або еквівалент».

Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям:

1.Учасник надає у складі пропозиції завірені скан-копії документів, що підтверджують державну реєстрацію дезінфекційних засобів (висновків державної сан.епід. експертизи, Свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційних засобів/ або  листа МОЗ про наявність реєстрації, або витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів), зразки сертифікатів якості, копії чинних методичних вказівок,  або діючих інструкцій по застосуванню.

2.У разі пропонування Учасником іншого товару, як еквіваленту засобам, заявленим до закупівлі Замовником і МТВ до яких викладені Замовником у  тендерній документації, Учасник подає детальну порівняльну характеристику за кожним найменуванням. В порівняльній таблиці має бути зазначено відповідність запропонованих  засобів по кожному пункту вимог (для зручності оцінки пропозиції зазначити сторінку і пункт в наданих документах, які підтверджують відповідні властивості і характеристики) для кожного запропонованого засобу.

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає замовник, учасник надає скан копію оригіналу гарантійного листа виробника або уповноваженого представника, дилера, дистриб'ютора,  яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, № оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

4. Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні.

5.Поставка товару за попередньою  заявкою замовника, за рахунок постачальника та адресою замовника: м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, склад для медикаментів, безпосередньо у складське приміщення.