Додаток 2

Технічна специфікація

Предмет закупівлі (послуга):  ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з метрологічної повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання).

Провести повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки, медичного обладнання та метрологічні послуги з атестації випробувального устаткування, з подальшим наданням свідоцтва про повірку ЗВТ або нанесення відбитку повірочного тавра або видачею атестату:

| № п/п | Назва ЗВТ (повірка та калібровка) | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | УЗД Nemio XG SSA-580A | 1 |
| 2 | УЗД Xario 200 G | 1 |
| 3 | УЗД НМ 70 А | 1 |
| 4 | ЕКГ Неасо ЕСG 300G | 2 |
| 5 | ЕКГ Неасо ЕСG 600G | 1 |
| 6 | ЕКГ Неасо ЕСG 100G | 2 |
| 7 | ЕКГ Біомед ВЕ 300 | 2 |
| 8 | Пульмоксиметри «Біомед» | 20 |
| 9 | Монітори пацієнта ВН ТQ5 | 10 |
| 10 | Гігрометри ВИТ-1 | 25 |
| 11 | Манометри ЕКН-1у | 10 |
| 12 | Манометри МТ-3с | 5 |
| 13 | Дозатори одноканальні «Гранум» | 23 |
| 14 | Дозатори 8 канальні «Віоліт» | 2 |
| 15 | Манометри кисневі | 2 |
| 16 | РН-метр 150 МП | 1 |
| 17 | Вага ВТ-200 | 1 |
| 18 | Вага SW-2 | 3 |
| 19 | Вага торсійна ВТ-500 | 2 |
| 20 | Гирі 4 кл. Г-2-210 | 2 комплекти |
| 21 | Секундоміри СОП пр-2а-3-000 | 2 |
| 22 | Термометри ТС-7м1 | 30 |
| 23 | Штангенциркуль ШЦЦ-150-0,01 | 1 |
| 24 | Свігмоманометри (тонометри) | 36 |
| 25 | Термостати ТС-80 | 10 |
| 26 | Центрифуги ОПН-3 | 4 |
| 27 | Центрифуги ОС-6м | 2 |
| 28 | Стерилізатори ГП-40 | 10 |
| 29 | Декситометр DEN-1B | 2 |
| 30 | Вага лабораторна FEN-C-300 | 3 |
| 31 | Гігрометри ВИТ-2 | 4 |
| 32 | Піпетки мірні (дозатори піпеткові) | 6 |
| 33 | Термометри спиртові | 10 |
| 34 | Центрифуга лабораторна «Місromed» СН-3.01 | 1 |
| 35 | Аналізатор біохім. Gesan chem-200 | 1 |
| 36 | Аналізатор біохім. Bio Sy Stems-A15 | 1 |
| 37 | Аналізатор гематолог. BS-760 Mindray | 1 |
| 38 | Аналізатор електролітів НТІЕ-Hyte Peys | 1 |
| 39 | Імунологічний аналізатор СН-900 | 1 |
| 40 | Фотометр РА 2600 Solar | 1 |
| 41 | Аналізатор РН, газів, електролітів ОРТІ ССА-TS2 | 1 |
| 42 | Коагулометр 4 кон.ЕСН 412 | 1 |
| 43 | Аналізатор глюкози GL-10 | 1 |
| 44 | Фотометр МБА-540 | 1 |
| 45 | Імунологічний аналізатор Genru: FA50 | 1 |
| 46 | Імуноферментний аналізатор Immunochem-2100; Пристрій для струмування та інкубації мікропланшетів НТІ Immuno Chem | 1 |
| 47 | Апарат для визначення парів спирту Алкофор-307 | 2 |
| 48 | Термостат ГП-40 | 2 |
| 49 | Вага електр. GL-501 | 1 |
| 50 | Термометр максимальний СП-83 | 2 |
| 51 | Гематологічний автоматичний аналізатор Genruі КТ661 | 1 |
| 52 | Аналізатор біохімічний Genruі WP218 | 1 |
| 53 | Фотометр напівавтоматичний РМ 2111 Solar | 1 |
| 54 | Коагулометр 2-х канальний COAg 2р | 1 |
| 55 | Аналізатор глюкози крові АГКМ-01 | 1 |
| 56 | Аналізатор концентрації електролітів АЄК-01 | 1 |

1. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), калібрування обладнання, контроль вихідних параметрів передбачають собою комплекс заходів щодо контролю та підтвердження відповідності технічних та метрологічних характеристик паспортним, технічній документації та нормативно-правовим актам.

Повірка законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинна проводитися: науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

Повірку виконують з дотриманням «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів» (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 за №193 із змінами і доповненнями).

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Закону України «Про охорону праці»;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні

Результат повірки законодавчо регульованих ЗВТ оформлюється відповідно до вимог «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів».

2. Загальні  вимоги:

2. Учасник/Виконавець за договором повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:

2.1. Послуга учасника повинна враховувати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків, що пов’язані з предметом закупівлі.

2.2. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була зазначена у пропозиції будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

2.3. Учасник в складі пропозиції надає копію чинного свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

2.4. Учасник в складі пропозиції надає копію атестата про акредитацію калібрувальної лабораторії, виданого Національним агентством з акредитації України.

3. Технічні вимоги.

Послуги  з повірки ЗВТ, медичного обладнання та атестування випробувального устаткування повинні надаватися на території Замовника або в лабораторіях Виконавця.

Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання відповідними копіями документів (ліцензія, свідоцтво, дозвіл та т.п.) на право провадження відповідної діяльності.

Після закінчення надання послуг з повірки Виконавець зобов’язаний поставити на засобах вимірювальної техніки клеймо, здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ та медичного обладнання (за наявності), або видати свідоцтво про повірку ЗВТ, медичного обладнання або атестат.

Після проведення повірки у разі виявлення непридатності ЗВТ або медичного обладнання Учасник повинен видати відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки або медичного обладнання.

Усі витрати при наданні послуг з повірки, в тому числі: транспортні витрати, витрати на відрядження, покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі її невідповідності вимогам Замовника викладеним у тендерній документації.

Усі документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції.

Виконавець зобов’язаний:

-	забезпечувати власним транспортом, матеріалами та обслуговуючим персоналом предмет закупівлі.

Обов’язковими умовами є: наявність дозвільних документів на проведення вищевказаних послуг, надання свідоцтва на проведення повірки, наявність відмітки на приладі про проведення повірки ЗВТ.