Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмет закупівлі: Датчик до УЗД RAB2-5-D (НК 024:2023: 40768 Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації ручний) (ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Загальні вимоги

  - Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або гарантійний лист Учасника про надання документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки.

  - Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл, відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника ― якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

  - Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача, або технічного паспорту, або технічного опису або брошур з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах

  - Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про гарантійне та пост гарантійне обслуговування буде виконуватись сертифікованим інженером).

  - Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

  - Проведення доставки, інсталяції (пусконалагоджувальних робіт) товару за рахунок Учасника. Монтаж товару, навчання медичного персоналу повинно здійснюватися спеціалістами та сертифікаційними інженерами.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

  - Предмет закупівлі, запропонований Учасником, повинен бути новим, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

  - Учасник повинен провести кваліфіковане навчання персоналу Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Кількісні вимоги:

| № п/п | Найменування товару закупівлі | код НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик до УЗД RAB2-5-D | 40768 Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації ручний | шт. | 1 |

Медико-технічні вимоги:

| Опис вимог | Вимога, щодо наявності функції або величини параметру | Відповідність Так/Ні з посиланням на сторінку відповідного документу виробника |
| --- | --- | --- |
| Конвексний універсальний абдомінальний (2D / 3D / 4D) датчик для акушерства, гінекології, абдомінальних досліджень Діапазон частот, МГц, не вужче Кількість елементів, не менше Кут сканування, град, не менше Сумісність з Voluson E8 | Наявність 1,0 – 5,0 192 98 Наявність |  |

* Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Наведена Таблиця  заповнюється Учасником і надається в складі документів пропозиції.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.