ДОДАТОК № 2

Технічна специфікація

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали:

16649 - Основний набір внутрішньовенного введення- Система ПР; 33172 - інфузійний катетер - Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм; 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні	- Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені розмір 7,5; 63095-шприц /голки загального призначення - Шприц ін'єкційний одноразовий 20 мл з голкою; 63095-шприц /голки загального призначення - Шприц ін'єкційний одноразовий 10 мл з голкою; 63095 - шприц /голки загального призначення - Шприц ін'єкційний одноразовий 5 мл з голкою; 63095 - шприц /голки загального призначення - Шприц ін'єкційний одноразовий 2 мл з голкою.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

- Довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари, що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем);

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

2) Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, що на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.

3) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналами листів авторизації від виробника (уповноваженого представника, представництва, філії виробника, дилера, тощо з належним документальним підтвердженням відповідних повноважень), яким підтверджується можливість учасника здійснити поставку (продаж) предмету закупівлі у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що оприлюднене на Prozorro.

4) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Медико-технічні вимоги

| № п/п | Код НК 024:2019 | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16649 - Основний набір внутрішньовенного введення | Система ПР | Довжина трубки має бути не менше 150см,діаметр 3мм,трубка має бути без фталатів (ДЕНР), ін’єкційний вузол 4,5см, Ін'єкційна голка 21G. Конусна заточка голки з боковим отвором Спеціальне покриття поверхні голки (силіконове) і потрійна заточка голки В комплекті системи входить додатково бавовняний пластир, Наявність регулятору потоку Повинна бути стерильним, апірогенним, в індивідуальному пакуванні Повинна бути одноразового використання Наявність повітряного фільтру, що відповідає європейським стандартам Капельна камера -не містить фталатів (ДЕНР). | штука | 9 000 |
| 2 | 33172 - інфузійний катетер | Канюля інфузійна Венопорт плюс 20G 1,1х32 мм | Призначена для інфузійної терапії. Повинна мати полімерну трубку з крильцями для фіксації катетеру та зажим. Наявність індикаторної камери Повинна мати додатковий порт для введення. Повинна містити введену в середину голку-провідник, закриту полімерним захисним ковпачком. Швидкість потоку більше 90 % Наявність smart-slot Повинна мати розмір голки G20 1,1*32мм | штука | 100 |
| 3 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені розмір 7,5 | Рукавиці хірургічні латексні, стерильні, текстуровані, розмір 7,5: 1. Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань. 2. Повинні бути виготовлені з матеріалу – натуральний латекс, безшовні. 3. Повинні мати валик на манжеті. 4. Повинні бути неприпудрені. 5. Повинні мати довжину, не менше 27,0 см. 6. Повинні мати товщину в зоні пальців і долонів, не менше 0,10 мм. 7. Ширина, не більше: 95±6 мм. 8. Повинні бути стерильними, нетоксичними, текстуровані. 9. Повинні бути для одноразового використання, підходити до обох рук. 10. Відсутність дірок та візуальних дефектів. 11. Запаковані попарно в індивідуальній упаковці. 12. Мати упакування по 50 пар. Упаковка має містити маркування українською мовою: назва і адреса виробника, номер серії і дата виробництва, термін використання, кінцева дата придатності. | пари | 500 |
| 4 | 63095 - шприц /голки загального призначення | Шприц ін'єкційний одноразовий 20 мл з голкою | Повинні складатись із циліндру та поршня. До комплекту повинна входити голка G21 1 /4" 0,8*38мм, закрита захисним ковпачком Повинні мати номінальну місткість 20 мл. Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін’єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. Циліндр повинен бути прозорим. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer) 6%. Трубка повинна бути пружною, міцною і прямолінійною, а кінець її гострим без задирок. Індивідуальне пакування повинне бути цілісним. Повинні бути стерильними | штука | 1500 |
| 5 | 63095 - шприц /голки загального призначення | Шприц ін'єкційний одноразовий 10 мл з голкою | Повинні складатись із циліндру та поршня. До комплекту повинна входити голкаG21 1 /4" 0,8*38мм, закрита захисним ковпачком Повинні мати номінальну місткість 10 мл. Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін’єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. Циліндр повинен бути прозорим. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer) 6%. Трубка повинна бути пружною, міцною і прямолінійною, а кінець її гострим без задирок. Індивідуальне пакування повинне бути цілісним. Повинні бути стерильними | штука | 8000 |
| 6 | 63095 - шприц /голки загального призначення | Шприц ін'єкційний одноразовий 5 мл з голкою | Повинні складатись із циліндру та поршня. До комплекту повинна входити голка G22 1 /4" 0,7*38мм, закрита захисним ковпачком Повинні мати номінальну місткість 5 мл. Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін’єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. Циліндр повинен бути прозорим. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer) 6%. Трубка повинна бути пружною, міцною і прямолінійною, а кінець її гострим без задирок. Індивідуальне пакування повинне бути цілісним. Повинні бути стерильними | штука | 20000 |
| 7 | 63095-шприц /голки загального призначення | Шприц ін'єкційний одноразовий 2 мл з голкою | Повинні складатись із трьох компонентів. До комплекту повинна входити голка G23 1 1/4" 0,6*32мм Повинні мати номінальну місткість 2мл. Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін’єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. Циліндр повинен бути прозорим. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer) 6%. Трубка повинна бути пружною, міцною і прямолінійною, а кінець її гострим без задирок. - Індивідуальне пакування повинне бути цілісним. Повинні бути стерильними | штука | 3000 |

У разі, якщо у Технічній специфікації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".