**Додаток №2**

*До оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**ДК 021:2015 :** **09130000-9 — Нафта і дистиляти ( Бензин А-95, Дизельне паливо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Бензин А 95 (ДСТУ-7687:2015) (талони) | л | 700 |
| 2 | Дизельне паливо (ДСТУ-7688:2015 (талони) | л | 700 |

1.Бензини моторні мають відповідати наступним умовам:

1.1. Усі види бензинів не етиловані.

1.2. Мають високі карбюраційні властивості, тобто утворюють паливну суміш, яка забезпечує легкий запуск двигуна та стійку роботу при всіх режимах.

1.3. Не викликають детонацію двигуна.

1.4. Забезпечують повне згорання.

2. Бензин та дизельне паливо повинні відповідати ДСТУ (ГОСТ, ТУ) заводів-виробників.

3. Спосіб розрахунків: талони.

4. Термін дії талонів повинен складати не менше 6 місяців.

5. Талони паперові є документом встановленого зразка та форми, одноразового використання, який посвідчує право Замовника на одержання певної кількості та певної марки палива на АЗС Учасника.

6. Талон на паливо виготовлений на паперовому носії, містить вказівку на кожен вид палива та номінал і строк дії талону.

7. На талон нанесено штрих - код, голографічне зображення та інші ступені захисту.

8. Талони на паливо повинні діяти по всій території України (не обмежені в отриманні територіально конкретним регіоном).

Бензин А-95 та паливо дизельне мають за всіма своїми показниками відповідати вимогам ДСТУ. На підтвердження Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції оригінал або копії, завірені Учасником, наступних документів:

11.1. Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне».

11.2. Паспорт якості із зазначенням технічних характеристик пропонованого палива, виданий підприємством-виробником палива

11.3. Декларацію про відповідність палива Технічному регламенту, ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне»

12. АЗС повинні розташовуватися на території м. Одеса в радіусі 5 км від місцезнаходження закладу замовника. Дія талонів паперових, пластикових або скетч-карток розповсюджується по всій Україні. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді інформацію про мережу АЗС в межах вищевказаної території, на яких буде здійснюватися заправка (вказати адреси АЗС).

На підтвердження наявності АЗС надати копії договорів оренди/партнерства. У разі надання учасником договору оренди/ партнерства, обов’язково надати оригінал листа від Орендодавця або партнера АЗС, про те, що він гарантує безумовне, цілодобове та безперебійне здійснення відпуску пального на АЗС Замовнику, протягом усього терміну дії договору та придатності товару (лист повинен містити № закупівлі, адресуватись Замовнику закупівлі та з обов’язковим накладенням електронного підпису Партнера/Оредодавця (власника АЗС).)

Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції копії документів, що підтверджують законні підстави використання учасником АЗС, а саме ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним для власних та орендованих АЗС згідно з вимогами Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР. У разі залучення партнерських АЗС надати ліцензії на право роздрібної торгівлі АЗС партнері.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника***