|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см | Бинт марлевий медичний нестерильний.  Відсутні шви.  Для одноразового використання.  Індивідуальна упаковка.  Розмір 7м х 14 см. | шт | 100 |
| Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14 см | Бинт марлевий медичний стерильний.  Для одноразового використання.  Індивідуальна герметична упаковка.  Розмір 7м х 14 см. | шт | 100 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см | Бинт медичний марлевий нестерильний  Для одноразового використання.  Індивідуальна герметична упаковка.  Нестерильний.  Розмір 5м х 10 см. | шт | 100 |
| Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10 см | Бинт медичний марлевий стерильний  Для одноразового використання .  Індивідуальна герметична упаковка.  Стерильний.  Розмір 5м х 10 см | шт | 100 |
| Вата медична гігієнічна нестерильна 100 гр  Зіг-заг | Вата медична нестерильна форма Зіг-Заг, бавовна.  Індивідуальна упаковка.  Не має сторонніх запахів. | уп | 50 |
| Відріз марлевий медичний нестерильний 5м х 90 см | Відріз марлевий , нестерильна в індивідуальній упаковці . | уп | 15 |
| Серветка стерильна марлева 2 -шарова 45см х 29см | Серветка марлева медична стерильна .  Індивідуальна герметична упаковка.  Розмір 45см х 29см.  Стерильна.  Краї серветки загорнуті всередину. | шт | 100 |
| Бактерицидний пластир 2,5 х7,6см  № 100 шт в упаковці. | Бактерицидний пластир стерильний.  Розмір 2,5 х 7,6 см. Прозорий, повітропроникний, зручний.  Незалишає слідів на шкірі, гіпоалергенний.  Індивідуальна упаковка. | уп | 20 |
| Пластир котушковий медичний на нетканній основі 2см х 5см. | Індивідуальна упаковка , прозорий, гіпоалергенний .  Котушковий медичний пластир 2см х 5см, нестерильний.  З білого нетканного матеріалу. | шт | 200 |