**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Дренаж типу Редон (адаптер Жане) розмір Fr 15, діаметр 5,0 мм довжина 1500 мм, Дренаж типу Редон (адаптер Жане) розмір Fr 18, діаметр 6,0 мм, довжина 500 мм, Чохол для шнура стерильний 250 см x 15 см, Мундштук для спірографа одноразовий діаметр 30 мм, Маска для інгалятора доросла, Маска для інгалятора дитяча»** *(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:* **33140000-3 – Медичні матеріали***)*

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно МТВ та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, термін придатності товару на момент поставки має становити не менше 80 % від встановленого інструкцією терміну придатності

3) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

4) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт, /або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6) Форма випуску, дозування, діючі та допоміжні речовини препаратів повинні відповідати таким, що вказані в документації.

Лікарський засіб повинен бути зареєстрований та дозволений до застосування в Україні. Для підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ у довільній формі. Лікарський засіб повинен мати інструкцію з застосування. Для підтвердження Учасник повинен надати документ у довільній формі, що гарантує наявність інструкції на використання препарату українською мовою при кожній поставці товару.

Усі документи, що стосуються лікарського засобу, повинні бути викладені державною (українською) мовою (для документів, викладених іноземною мовою, необхідно, крім іноземного оригіналу, надати належно завірений його переклад українською мовою).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиницявиміру** | **К-сть** |
| 1 | **Дренаж типу Редон (адаптер Жане) розмір Fr 15, діаметр 5,0 мм довжина 1500 мм** | Дренаж типу «Редон» призначений для активного та пасивного дренування ранового вмісту. За допомогою адаптера Жане дренажна трубка легко та зручно підключається до будь-яких додаткових пристроїв. Властивості: рентгеноконтрастна смуга, оптимальна зона перфорації – 75 мм, широкий вибір розмірів, універсальний адаптер Жане, колірне кодування адаптера. | Шт. | 50 |
| 2 | **Дренаж типу Редон (адаптер Жане) розмір Fr 18, діаметр 6,0 мм, довжина 500 мм** | Дренаж типу «Редон» призначений для активного та пасивного дренування ранового вмісту. За допомогою адаптера Жане дренажна трубка легко та зручно підключається до будь-яких додаткових пристроїв. Властивості: рентгеноконтрастна смуга, оптимальна зона перфорації – 75 мм, широкий вибір розмірів, універсальний адаптер Жане, колірне кодування адаптера. | Шт | 70 |
| 3 | **Чохол для шнура стерильний 250 см x 15 см** | Чохол для шнура 250х15см (СМС - 35 г / м2) стерильний. Фіксується за допомогою двох самоприклеюючих смужок.Характеристики матеріалу: високий ступінь повітропроникності; м'якість при дотику; висока стійкість до вологи; достатня міцність на розрив; відсутність при використанні побічних ефектів: подразнення, алергічних реакцій. | Шт. | 20 |
| 4 | **Мундштук для спірографа одноразовий діаметр 30 мм** | Мундштук одноразовий для спірометра.Одноразовий мундштук виконаний із картону. Внутрішній діаметр: 28 мм. Зовнішній діаметр: 30 мм | Шт. | 1000 |
| 5 | **Маска для інгалятора доросла** | Маски зручні для лікування верхніх дихальних шляхів і дозволяють зрошувати всі відділи порожнини носа, глотки, а також гортань і трахею. При використанні маски велика частина аерозолів осідає у верхніх дихальних шляхах. Необхідно використовувати маску відповідного розміру. Маски для дорослих незамінні в разі необхідності проводити інгаляції сильно ослабленим або навіть пацієнтам без свідомості. Наприклад, при значному загостренні нападу бронхіальної астми пацієнти часто не можуть самостійно скористатися дозованими інгаляційними пристроями або навіть загубником. | Шт. | 50 |
| 6 | **Маска для інгалятора дитяча** | Маски зручні для лікування верхніх дихальних шляхів і дозволяють зрошувати всі відділи порожнини носа, глотки, а також гортань і трахею. При використанні маски велика частина аерозолів осідає у верхніх дихальних шляхах. Необхідно використовувати маску відповідного розміру. Маски для дітей незамінні в разі необхідності проводити інгаляції сильно ослабленим або навіть пацієнтам без свідомості. Наприклад, при значному загостренні нападу бронхіальної астми пацієнти часто не можуть самостійно скористатися дозованими інгаляційними пристроями або навіть загубником. | Шт. | 50 |

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до документації.

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.