**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обладнання | **Види послуг**   |  | | --- | | Розбирання апарата; | | 1.Діагностика працездатності апарата вцілому; | | 2.Чистка внутрішніх поверхонь від пилу та бруду; | | 3.Чистка внутрішніх систем від пилу та бруду; | | 4.Заміна щорічного сервісного набору для технічного обслуговування; (в залежності від апарта різні фільтри та комплекти (в наявності та ні)); | | 5.Збирання апарата; | | 6.Калібрування та налаштування апарата вцілому | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caelus Lite (Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат)), серійний номер: 54622. |  |

**Вимоги до учасника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги надані Замовником (показники)** | **Значення показників, запропоновані Учасником** | **Відповідність (вказати ТАК/НІ)** |
| 1. | Термін реагування Учасника на письмову заявку Замовника щодо проведення робіт з діагностики та/або ремонтування Обладнання | Не більше 48 (сорока восьми) годин |  |
| 2. | Термін виконання робіт по виявленню несправностей Обладнання із складанням Дефектного акту | 5 (п’ять) робочих днів з дати приїзду сервісного інженера |  |
| 3. | Термін виправлення несправностей (крім випадків, коли для виправлення несправностей необхідне постачання запчастин) | 5 (п’ять) робочих днів з дати складання Дефектного акту |  |
| 4. | Накладення штрафних санкцій на Учасника у випадку несвоєчасного надання послуг | Наявність |  |
| 5. | Виконання робіт сервісними інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення технічного обслуговування та ремонту відповідного Обладнання | Наявність |  |
| 6. | Консультативна підтримка по телефону та електронній пошті сертифікованими сервісними інженерами Учасника штатних співробітників Замовника у разі нескладних поломок Обладнання, за умови погодження Замовником можливості виконання робіт безпосередньо штатними співробітниками із підтримкою сервісних інженерів Учасника | Наявність |  |
| 7. | Необмежена кількість виїздів сервісних інженерів Учасника згідно заявкам Замовника для проведення робіт з діагностики та/або ремонту Обладнання | Наявність |  |

**1.** Учасник - переможець торгів, з яким буде укладено договір про закупівлю, повинен забезпечити надання послуг на території (місці розташування обладнання) Замовника.

**2.** Якість послуг повинна відповідати діючим технічним та нормативним актам та вимогам регламенту заводу-виробнику обладнання.

**3.** У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством України та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації послуг, які становлять предмет закупівлі.