**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

 За ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

 1.Найменування предмету закупівлі:

Матеріали **для проведення ремонтних робіт господарським способом ділянки теплових мереж : Печерський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського району Вінницької області (за адресою: Вінницька обл., Тульчинський район, с. Печера, вул. Шкільна, 102)**

 2. Очікувана вартість закупівлі товару: 150000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ).

 3. Умови розрахунків: Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, що зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі, на підставі видаткових накладних протягом 14 календарних днів.

4.Основні технічні вимоги:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Найменування** | **Товщина****стінки** | **Од. виміру** | **Кількість** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ****та інші документи,****що підтверджують** **якість товару** |
| 1. | Труба сталева попередньоізольована в поліетиленовій оболонці Ø 108/200мм (довжина окремої труби 6,0-12,0 м) **бажано 6 шт. - 6,0 м, 2 шт. - 3,0 м.** | 4,0 мм | погонних метрів | 42 | Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 (труба електрозварна сталь 3) |
| 2. | Коліно ТІ кр.з 90° 108/200  | 4,0 мм | штуки | 2 | Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007  |
| 3. | Комплект ТІ стиків ДН 108/200 ПС (муфта ТУ)  |  | штуки | 11 | Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007  |

Якість Товарів, що поставляються, повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, що встановлюються для даного виду Товару.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. Поставка не якісного товару може бути причиною розірвання договору раніше встановленого строку.

Продукція має бути новою, 2022-2023 року виготовлення.

Постачальник зобов’язаний поставляти Товари разом з усією відповідною документацією (серед іншого, але не обмежуючись: засвідчені печаткою Постачальника сертифікати якості та/або сертифікати відповідності та/або висновки санітарно-гігієнічної експертизи та інструкції з використання та гарантійні талони та документи, що посвідчують якість і безпеку товару та копії ліцензій, за умови поставки товарів виробництво або розповсюдження яких ліцензується, документи з інформацією для споживача у відповідності з вимогами чинних нормативних документів і законодавства України тощо).

 Зазначені документи мають містити всю необхідну інформацію, передбачену чинним законодавством України.

 Усі зазначені документи мають бути складені українською мовою та оформлені належним чином відповідно до чинного законодавства України.

 Постачальник несе відповідальність за дійсність та відповідність діючому в Україні законодавству вищевказаних документів. У випадку відсутності таких документів, надання недостовірних чи неналежним чином оформлених документів (відсутній переклад українською мовою, текст документу нерозбірливий, затертий тощо), Постачальник зобов’язаний надати достовірну документацію оформлену належним чином.

 Разом із Товаром Постачальник надає Замовнику всю необхідну супровідну документацію: сертифікати відповідності (якості) та/або декларації про відповідність та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або гарантійний талон визначені чинним законодавством України для такого Товару.