**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

**(Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання)**

Мета закупівлі: Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 рр.. та виконання «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (розд. II п. 2.1; розд. III пп. 3.2, 3.3; розд. IV пп. 4.3, 4.7; розд V пп. 3.2, 3.9).

Перелік послуг:

Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання включає в себе:

|  |
| --- |
| **Об’єкти Житомирської митниці:**Митний пост «Коростень», Митний пост «Овруч», Митний пост «Новоград-Волинський» |
| № з/п | Перелік послуг |  Кількість обладнання |
| Митний пост «Коростень» |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100м | 1 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування засувки Ду від 50 до 80мм | 2 |
| 4 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 2 |
| 5 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю від 50 до 100кВт | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |
| 7 | Транспортні витрати | 1 |
| Митний пост «Овруч» |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 |
| 3 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 |
| 4 | Перевірка справності електроізолюючого фланцевого з'єднання | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 50 до 80 мм | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 2 |
| 7 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю більше 100 кВт | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |
| 9 | Транспортні витрати | 1 |
| Митний пост «Новоград-Волинський» |
| 1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50м | 1 |
| 3 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 |
| 4 | Перевірка справності електроізолюючого фланцевого з'єднання | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм | 3 |
| 6 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю до 30кВт | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40мм | 1 |
| 8 | Транспортні витрати | 1 |

Надання послуги включає складання технічного звіту з актом готовності по кожному об’єкту.

Місце надання послуги: м. Коростень, вул. Сосновського, 28-г; м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21; м. Звягель, вул. І. Франка, 31 А.

Строк надання послуги – до 31.12.2023 року.

Умови надання послуг:

Усі пов'язані з наданням послуг роботи виконуються з використанням власного автотранспорту, матеріалів, приладів, інструментів, засобів та витратних матеріалів Учасника.

Вимоги до Учасника:

Для підтвердження кваліфікації та змоги надавати послуги у відповідності до вимог нормативних актів з питань охорони праці, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції**:**

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

- скановані копії наступних документів: копію дозволу (дійсного на період надання послуг) на виконання робіт підвищеної небезпеки передбачених цією закупівлею, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (або Державною службою України з питань праці), або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану в територіальному органі Держпраці, або копії документів, що підтверджують можливість застосування принципу мовчазної згоди відповідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (копія заяви з описом прийнятих документів та відміткою про дату їх прийняття, копія листа дозвільного органу стосовно провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності за принципом мовчазної згоди).

Надані дозвільні документи повинні мати дійсний термін дії на весь час надання послуг. Якщо термін дії дозвільного документу закінчується до кінця терміну надання послуг, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий дозвільний документ буде наданий не пізніше закінчення терміну дії чинного.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали*