**Додаток 5**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***(інформація про необхід****н****і технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі)***

**ЗАМОВНИК** – КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:** Електрична енергія за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія».

1. Обсяг електричної енергії, що закуповується 5 500 000,00 кВт\*год.
2. Строк постачання: до 31.12.2023 року.
3. Місце розташування об’єкта Замовника: згідно таблиці
4. Клас напруги – 1,2
5. Група площадок вимірювання – «А» - 5 500 000,00 кВт\*год.
6. Форма оплати – **«**післяоплата»

Умови постачання електричної енергії Замовнику повинні відповідати нормам чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії, зокрема:

- Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VШ;

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312);

- Кодексу систем передачі електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309);

- Кодексу систем розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310);

- Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311);

- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469);

- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470).

Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником.

Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

 При поданні пропозицій та постачанні електричної енергії Учасником повинні бути враховані чинні нормативно-правові документи, які запроваджують спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи та заходи у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема:

- Закон України від 14.08.2014р. № 1644-VII «Про санкції»;

- Закон України від 14.10.2014р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- Указу Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"»;

- Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»;

- Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації»;

- Розпорядження КМУ від 11.09.2014р. № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»;

- Розпорядження КМУ від 12.08.2015р. N 808-р «Про розширення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»;

- інші нормативно-правові акти щодо запровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Фактична вартість електричної енергії буде розраховуватися по завершенню розрахункового періоду за формулою:

Ціна за фактично спожиту електричну енергію (без урахування ПДВ) розраховується за формулою:

Цфакт = (ЦРДН/Wфакт)+Тп +Ппост, де:

ЦРДН - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електричної енергії на РДН розрахункового місяця, розраховану як сума добутків споживання за кожну годину доби на ціну кВт\*год за аналогічну годину доби, яка розміщується на сайті Оператора ринку (<https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr>) та перевіряється Споживачем після виставлення рахунку;

Wфакт – фактичний обсяг споживання електричної енергії;

Тп – тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, затверджений Регулятором;

Ппост – складова прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної пропозиції;

Ппост - визначається учасником та є незмінною протягом усього періоду дії договору.

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України

Для об’єктів Споживача що обладнані погодинними приладами комерційного обліку електричної енергії та системою зчитування та передачі даних - ціна електричної енергії розраховується на підставі фактичного погодинного графіку споживання електричної енергії об’єктом Споживача та фактичних погодинних цін закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії;

Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЕІС-код точки обліку | Адреса встановлення точки комерційного обліку | Клас напруги | Заявлений обсяг споживання електричної енергії, кВт.\*рік |
| **ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  |
| 1 | 62Z1084257913366 | ТП-1 ввід 1пров.Першотравневий,1 | 2 клас | 5 500 000 |
| 2 | 62Z4949524623056 | ТП-1 ввід2,пров.Першотравневий,1 | 2 клас |
| 3 | 62Z4831871964378 | ТП-2 ввід1Вул.ПавленківськаТП-343 «Депо» | 2 клас |
| 4 | 62Z8384213223478 | ТП-2 С/Н-1 | 2 клас |
| 5 | 62Z1823170397724 | ТП-2 ввід 2Вул.Павленківська | 2 клас |
| 6 | 62Z3235179880409 | ТП-4 ввід 1,вул.Небесної Сотні 3/1 | 2 клас |
| 7 | 62Z1165242854314 | ТП-5 ввід 1Вул.Маршала Бірюзова, 79 | 2 клас |
| 8 | 62Z6114684979990 | ТП-5 от РП-1 ком.2Вул.Маршала Бірюзова, 79 | 2 клас |
| 9 | 62Z3049658906326 | ТП-7 ввід 1Пров.Хорольський | 2 клас |
| 10 | 62Z2504754383172 | ТП-8 ввід 1Вул.Головка | 2 клас |
| 11 | 62Z4888874024590 | ТП-8 ввід 2Вул.Головка | 2 клас |
| 12 | 62Z6009616194981 | ТП-9 ввід 1Вул.Олеся Гончара1 | 2 клас |
| 13 | 62Z2950221528031 | ТП-343 «Депо» | 2 клас |
| 14 | 62Z0878861397451 | ТП-6 ввід 1 | 2 клас |
| 15 | 62Z6846581158489 | ТП-6 С/Н-2 | 2 клас |
| 16 | 62Z7009088835577 | ТП-3ввід2 від РП-3 к.26 | 2 клас |
| 17 | 62Z0878861397451 | ТП-6 ввід 1Вул.Європейська 160а + ТП-3Вул.Гетьмана Сагайдачного | 1 клас |

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

 М П