Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня №3»

Чернігівської міської ради

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРОТОКОЛ № 70-24 від «28» лютого 2024 РОКУ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ____________________Поліна ФЕДОСЕЄНКО |
| --- | --- |

Перелік змін, що внесено до нової редакції тендерної документації:

1)Продовжити строк для подання тендерних пропозицій в електронній системі до 04 березня 2024 р.

2)Абз.1 п.1 Розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції» Тендерної документації викласти  наступній редакції: «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «04» березня 2024р.»

3) Додаток 3 Технічні характеристики, додати:

| Редакція від 05.02.2024 р. | Внесені зміни від 27.02.2024 р. |
| --- | --- |
| Кондиціонер настінний TCL ТАС-09CHSA/XAB1 on-off Wi-Fi Ready або еквівалент |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку: не більше (ширина/висота/глибина) 700/256/190 мм; | Габаритні розміри внутрішнього блоку: не меньше (ширина/висота/глибина) 700/256/190 мм; |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку: не більше (ширина/висота/глибина) 600/510/230 мм; | Габаритні розміри зовнішнього блоку: не меньше (ширина/висота/глибина) 600/510/230 мм; |
| Номінальна споживана потужність охолодження/обігріву: не більше 0.820 /0.775 кВт; | Номінальна споживана потужність охолодження/обігріву: не більше 1.1 /1.2 кВт; |
| Тип фреону (хладагент): R410A; | Тип фреону (хладагент): R410A\R32; |
| Маса внутрішнього блоку (нетто / брутто): не більше 7/8,5 кг | Маса внутрішнього блоку (нетто / брутто): не менше 7/8,5 кг |
| Маса зовнішнього блоку (нетто / брутто): не більше 25/27 кг | Маса зовнішнього блоку (нетто / брутто): не більше 25/27,5 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку: не більше 25/27/29/33/35дБ Рівень шуму зовнішнього блоку: не більше 50 дБ; Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря обігрів/охолодження, °С: -7°С до +24°С / +14°С до +43°С. | Рівень шуму внутрішнього блоку: не меньше 25/27/29/33/35дБ Рівень шуму зовнішнього блоку: не меньше 50 дБ; Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря обігрів/охолодження, не нижче °С: -15°С до +24°С / +15°С до +43°С. |
| Примітка: монтажні роботи: кондиціонери встановлюються на першому поверсі рентгенвідділення; встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на висоті орієнтовно до 5 м. Зовнішній блок встановлюється біля вікна (на вікнах присутні грати, є охоронна сигналізація); внутрішні блоки встановлюються на стіні поруч із вікном. Довжина фреономагістралі до 6 метрів. Зовнішнє утеплення на стіні присутнє. | Примітка: монтажні роботи: кондиціонери встановлюються на четвертому поверсі реанімаційного; встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на висоті орієнтовно до 10 м. Зовнішній блок встановлюється біля вікна (на вікнах присутні грати); внутрішні блоки встановлюються на стіні поруч із вікном. Довжина фреономагістралі до 6 метрів. Зовнішнє утеплення на стіні відсутнє. |
| Кондиціонер настінний TCL ТАС-24CHSA/XAB1 on-off Wi-Fi Ready або еквівалент |
| Середньо-рекомендована площа приміщення: 70 м2. | Середньо-рекомендована площа приміщення: не менше 40 м2. |
| Маса внутрішнього блоку (нетто / брутто): не більше 11 кг | Маса внутрішнього блоку (нетто / брутто): не менше 11 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку: не більше (ШхДхВ): 820х610х310 мм; | Габаритні розміри зовнішнього блоку: не менше (ШхДхВ): 820х610х310 мм; |
| Продуктивність: охолодження не менше – 7,03 кВт, обігрів не менше – 7,2 кВт; | Продуктивність: охолодження не менше – 6,20 кВт, обігрів не менше – 6,50 кВт; |
| Рівень шуму внутрішнього блоку: не більше 37/43 Рівень шуму зовнішнього блоку: не більше 55 дБ; | Рівень шуму внутрішнього блоку: не меньше 37/60 Рівень шуму зовнішнього блоку: не меньше 55 дБ; |
| Тип фреону (хладагент): R410A | Тип фреону (хладагент):R410A\R32 |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря обігрів/охолодження, °С: -7°С до +24°С / +14°С до +43°С. | Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря обігрів/охолодження, °С: -15°С до +24°С / +15°С до +43°С. |
| Примітка: монтажні роботи: кондиціонери встановлюються на першому поверсі рентгенвідділення; встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на висоті орієнтовно до 5 м. Зовнішній блок встановлюється біля вікна (на вікнах присутні грати, є охоронна сигналізація); внутрішні блоки встановлюються на стіні поруч із вікном. Довжина фреономагістралі до 6 метрів. Зовнішнє утеплення на стіні присутнє. | Примітка: монтажні роботи: кондиціонери встановлюються на четвертому поверсі реанімаційного відділення; встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів на висоті орієнтовно до 10 м. Зовнішній блок встановлюється біля вікна (на вікнах присутні грати); внутрішні блоки встановлюються на стіні поруч із вікном. Довжина фреономагістралі до 6 метрів. Зовнішнє утеплення на стіні відсутнє. |

Змінити:

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації та  гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 24 місяців.

На:

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації та  гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 36 місяців з дня введення товару в експлуатацію.

Додати:

Надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність власного та/або партнерського сервісного центру в м. Чернігів (із зазначенням контактної інформації, а саме: назви, адреси та контактного номеру телефону).