**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Щебінь граніт.фр.20-40, відсів фр. 0-5 за кодом ДК 021:2015:14210000-6: Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі** |
| 1 | Відсів фр.0-5 | т | 50 | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови: фракція: 0-5 мм. |
| 2 | Щебінь гранітний  Фр. 20-40 | т | 50 | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-75:98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. |

1. Термін постачання – по 31 травня 2024 року.

2. Місце поставки: 45765, м.Берестечко , вул. Паркова, 21, Волинська область.

3. Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом, виданим виробником товару . Документи надаєються в складі пропозиції і при поставці товару.

4. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні. Всі витрати, пов’язані із заміною товару несе Постачальник.

5. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

6. Поставка здійснюється частинами, автотранспортом Учасника на підставі Заявок Замовника, викладених у письмовому або електронному вигляді.

Поставка здійснюється, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання Заявки (в письмовому або електронному вигляді) на кожну партію Товару.

**«З умовами технічних та якісних характеристик ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_  *(Прізвище та ініціали)* |