**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: *Генератор за кодом ДК 021:2015:31120000-3 «Генератори»***

***повинні відповідати наступним вимогам:***

**Рабочі параметри**

Номінальна напруга (380В)

Потужність Не менше - 25 кВт

Максимальная потужність Не менше - 30 кВт

Частота тока/напруги Орієнтовно - 50 Гц

**Характеристики**

Напруга [трьохфазний (380 В)](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/941-1-faza.html)

Тип запуска [електростарт](https://storgom.ua/dizelnye-generatory/332-elektrostart.html)

Марка палива дизельне паливо

Охолодження рідинне

Оберти двигуна В межах - 1500 об/хв

Кількість циліндрів 4

Тип двигуна 4-тактний

Тип палива дизель

Попередній підігрів двигуна

для легкого запуску є

**Конструктивні та функціональні особливості**

Автовимикач клеми

Захист від перевантаження є

Об’єм паливного бака Не менше 50 л

Інформаційний дисплей є

Особливості з функцією AVR

силова розетка (32 А)

Стабілізація напруги з функцією AVR

Вихід 12 В є

**Додаткова інформація**

- Генератор;

- інструкція по експлуатації;

- гарантийний талон;  
 Кількіст - 1 шт.

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на поставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів (довідка в довільній формі).

5. В складі своєї пропозиції Учасник надає таблицю відповідності технічним характеристикам запропонованого товару вимогам Замовника, підписану уповноваженою особою Учасника, за наступною формою **(учасник зазначає фактичні параметри запропонованого товару, інформація у вигляді лише відповідей «ТАК» «НІ» з визначенням конкретних числових параметрів, яким повинен відповідати вид товару)**.

6. Поставка товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам, сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

7. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника (надати лист гарантію).

8. Учасник повинен надати лист гарантію про те, що Товар буде поставлений у комплекції та упаковці виробника.

9. Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання Товару.

10. Учасник в складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі за підписом керівника учасника або особи, яка уповноважена на підписання пропозиції, із зазначенням відповідного ступеня локалізації запропонованого товару (на кожну позицію), який сформований Уповноваженим органом (вказаний ступінь локалізації повинен відповідати підпункту 1 пункту 61 Розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» на дату подання цінової пропозиції), та/або зазначенням безпосереднього посилання на відповідний товар, оприлюднений на веб-порталі електронної системи закупівель та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

11. Місце поставки товару:

42500 Сумська область, Роменський район, смт Липова Долина, вул. Роменська, 45.

12. **Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:**

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості запропонованого товару (на кожну позицію), з вказанням відповідного ступеню локалізації товару (ступінь локалізації на товар не має бути меншим від вказаного в тендерній пропозиції), для оприлюднення замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю. В разі не надання Постачальником фактичної калькуляції чи/або якщо зазначений ступінь локалізації є меншим, ніж зазначено в тендерній пропозиції, замовник (Покупець) не приймає такий Товар.

- технічний паспорт на кожну окрему одиницю обладнання на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

- керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на одиницю обладнання в тому числі, але не виключно, на українській мові, або з автентичним перекладом на українську мову.