Додаток 1

**Технічна специфікація**

**на закупівлю вимірювального обладнання**

сформовано на підставі Технічних вимог на закупівлю серверного, комп’ютерного, вимірювального обладнання та інструментів від 26.05.2023 р. та проведеного моніторингу ринку шляхом аналізу отриманих комерційних пропозицій.

**Загальні вимоги**

1. Запропонований товар повинен бути виробленим не раніше 2022 року.
2. Запропонований товар має бути оригінальним, новим і не бути таким, що вживався чи експлуатувався.
3. Запропонований товар не повинен мати статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного.
4. Технічні характеристики товару, що пропонується мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими).
5. Запропонований товар має бути забезпечений гарантійною підтримкою на умовах визначених Замовником.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Код ДК 2015:** 38340000-0

**Назва ДК 2015:** Прилади для вимірювання величин

**Рефлектометр оптичний 1 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Вимога** |
| Довжина хвилі, нм | 1310, 1550, 1625+20 |
| Динамічний діапазон, дБ | Не гірше 30/32 |
| Тип оптичного роз’єму | FC/UPC |
| Кількість точок рефлектограми | Не менше 28000 |
| Мінімальна роздільна здатність по відстані | 0,1 м |
| Похибка вимірювання затухання | +/- 0,05 дБ |
| Час автономної роботи | Не менше 8 годин |
| Гарантійні зобов’язання | Не менше 12 місяців |

**Інші вимоги**

На підтвердження якості запропонованого обладнання на кожну номенклатуру технічної специфікації при постачанні товару необхідно надати хоча б один з документів:

* свідоцтво про якість;
* паспорт якості;
* сертифікат якості;
* гарантійний талон виробника;
* гарантійний талон постачальника та етикетку;
* гарантійний лист про якість;
* інший документ.

Будь який з вищенаведених документів (комплектів документів) повинен містити інформацію про серійний номер, модель, дату виробництва обладнання та гарантійний термін.

Менеджер-начальник ІТ відділу Денис СТЕПАНОВ