**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

***(*Послуги з технічного обслуговування рентгентерапевтичного апарату «РУМ-17»*)***

1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги своїми засобами. Витратні матеріали для проведення послуг забезпечує Виконавець

2. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні проводитися не рідше 1 разу на рік.

3. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні включати діагностику загального стану обладнання та його складових:

3.1. Очищення від нагару захисного кожуху та рентгенівської трубки

3.2. Чистка контактних поверхонь роликових щіток, варіатору, контактів контакторів та реле

3.3. Перевірка встановлення напруги та току анода

3.4. Перевірка електричної міцності масла

3.5. Профілактика та регулювання елементів та деталей, що вийшли з ладу, в період експлуатації (у разі потреби)

4. По завершенню виконання Послуг Виконавець повинен надати відповідний Акт та додатково - Діагностичний Акт у разі знаходження Обладнання у непрацездатному стані з означенням вузлів та комплектуючих, які підлягають заміні.

5. Послуги повинні виконуватися кваліфікованим сервісним інженером, який має повноваження на проведення сервісних послуг від виробника Обладнання. (надати копію відповідного документу у складі тендерної пропозиції).

**Посада керівника**

**(*або уповноваженої особи*)**

**підприємства (Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(підпис) (ініціали та прізвище)*

*МП (за наявності)*