**Додаток №4**

**Необхідні документи від учасника**

* ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками.
* дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та інші дозволи, передбачені чинним законодавством, необхідні для виконання робіт, зазначених в тендерній документації.

Роботи повинні виконуватись з дотриманням технології та якості виконання робіт, діючих норм і правил виконання будівельних робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Основний об’єкт – класу наслідків СС2.

**Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі.**

До складу вартості будівельних робіт за пропозицією повинні включатись:

* + - прямі витрати;
    - загальновиробничі витрати;
    - супутні витрати на виконання робіт,
    - прибуток,
    - кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій,
    - кошти на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, встановленим чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва,
    - податок на додану вартість.

Норматив розрахунку прямих витрат:

* заробітна плата робітників будівельників, монтажників розраховується на підставі нормативних трудовитрат на обсяг робіт згідно з проектом і вартості людино-години для відповідного розряду робіт. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду робіт 3,8 – не більше 10 442,00 грн. (БМР);
* вартість експлуатації машин та механізмів визначається на підставі нормативного часу їх роботи, передбаченого кошторисними нормами та вартості машино-години, за цінами, рекомендованими Мінрегіоном України у відповідний період;
* вартість матеріальних ресурсів визначається на підставі нормативних витрат та поточних цін на матеріали, які не повинні перевищувати рівень цін у м. Івано-Франківську за відповідний період.

- загальновиробничі витрати. Розраховуються згідно ДСТУ–Н Б Д.1.1-3:2013.

Норматив розрахунку супутніх витрат, прибутку і адміністративних витрат - в межах показників, передбачених ДСТУ–Н Б Д.1.1-3:2013.

Норматив розрахунку витрат на відрядження:

При проведенні розрахунків оплачується фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну (з розрахунку 80,00 грн на добу на одну особу), та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг не повинна перевищувати 200,0 грн на добу на одну особу.

**Будівництво розвантажувальної ТП для розвантаження ТП-177 с. Текуча філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП 10/0,4 кВ**

1. Відомість обсягів робіт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | ***Реконструкція електромереж ПЛ-10 кВ*** |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 1 | Пiдвiшування проводiв [3 проводи при 10 опорах на 1 км  лiнiї] в населенiй мiсцевостi за допомогою механiзмiв,  перерiзом проводiв понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ | км | 0,01 |
| 2 | Установлення роз'єднувачiв за допомогою механiзмiв | комплект | 1 |
| 3 | Розвезення по трасi матерiалiв [траверси, деталi  крiплення, штирi, iзолятори та iн.] для ВЛ 6-10 кВ | т | 0,215 |
|  | Влаштування заземлення опор |  |  |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група грунтiв 3 | м3 | 4 |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 4 |
| 6 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ | м шин | 27 |
| 7 | Заземлюючий спуск iз круглої сталi по опорi ВЛ 6-10 кВ | опора | 1 |
| 8 | Замiрювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 1 |
|  | ***Установка ЩТП*** |  |  |
|  | Встановлення опор |  |  |
| 9 | Установлення залiзобетонних одностоякових опор для  ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани | опоpа | 2 |
| 10 | Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 3 | м3 | 28 |
| 11 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 2,8 |
| 12 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 2 | м3 | 30,8 |
| 13 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2 | м3 | 30,8 |
| 14 | Установлення комплектних трансформаторних  пiдстанцiй потужнiстю до 250 кВА, монтажнi роботи | шт | 1 |
| 15 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |
|  | Влаштування заземлення опор |  |  |
| 16 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунтiв 3 | м3 | 9 |
| 17 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,перерiз 160 мм2 | м | 36 |
| 18 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм | шт | 12 |
| 19 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтiв 2 | м3 | 9 |
| 20 | Замiрювання електричного опору контуру заземленння пiдстанцiї | підстан. | 1 |
| 21 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний,  напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА [в  електроустановках, що знаходяться під напругою | шт | 1 |
| 22 | Випробування масла на пробій [в електроустановках,  що знаходяться під напругою | Випроб. | 1 |
| 23 | Фазування електричної лінії або трансформатора з  мережею, напруга до 1 | Фаз-ня | 6 |
| 24 | Фазування електричної лінії або трансформатора з  мережею, напруга понад 1 кВ | Фаз-ня | 3 |
|  | ***Реконструкція електромереж ПЛ-0,4кВ*** |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 25 | Роботи на трасі ПЛ напругою 0,38-20 кВ. Обрізання  крони дерева з телевишки | дерево | 5 |
| 26 | Звалювання дерев твердих порiд i модрини з кореня,  дiаметр стовбурiв до 32 см | шт | 4 |
| 27 | Окремі роботи. Розчищення траси повітряної лінії.  Розчищення траси повітряної лінії від чагарника та  підліску бензопилою при густих заростах | га | 0,2 |
| 28 | (Демонтаж)Установлення за допомогою механiзмiв  дерев'яних одностоякових опор iз просочених деталей  на одинарних залiзобетонних приставках для ВЛ 0,38 кВ,  6-10 кВ | опоpа | 24 |
| 29 | (Демонтаж)Установлення за допомогою механiзмiв  дерев'яних одностоякових iз пiдкосом опор iз  просочених деталей на одинарних залiзобетонних  приставках для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ | опоpа | 2 |
| 30 | (Демонтаж)Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20  опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв | км | 2,041 |
| 31 | (Демонтаж)Пiдвiшування самонесучого iзольованого  провода на опорах | км | 0,06 |
| 32 | (Демонтаж)Улаштування вiдгалужень вiд ВЛ 0,38 кВ до  будiвель вручну, кiлькiсть проводiв у вiдгалуженнi - 2 | шт | 1 |
| 33 | Навантаження грузів краном на автомобільному ходу  вантажопідйомністю до 10,0 т, маса груза до 1,0 т | тонн | 29,2811 |
| 34 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до  12 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 29,12 |
| 35 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого  типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 0,1611 |
| 36 | Розвантаження грузів краном на автомобільному ходу  вантажопідйомністю до 10,0 т, маса груза до 1,0 т | тонн | 29,2811 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 37 | Установлення залiзобетонних одностоякових опор для  ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани | опоpа | 15 |
| 38 | Установлення залiзобетонних одностоякових опор з  одним пiдкосом для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 6 |
| 39 | Пiдвiшування самонесучого iзольованого провода на опорах | км | 0,613 |
| 40 | При кiлькостi опор бiльше 15 на 1 км лiнiї | опоpа | 8 |
| 41 | Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км  лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв | км | 0,043 |
| 42 | Повторне пiдвiшування самонесучого iзольованого  провода на опорах | км | 0,06 |
| 43 | Улаштування вiдгалужень вiд ВЛ 0,38 кВ до будiвель  вручну, кiлькiсть проводiв у вiдгалуженнi - 2 | шт | 1 |
| 44 | Пiдвiшування проводiв ВЛ 0,38 кВ на переходах  довжиною до 100 м через автомобiльнi дороги 3  категорiї з однобiчною лiнiєю зв'язку, ВЛ 0,38 | перехід | 3 |
| 45 | Установлення обмежувачів перенапруг за допомогою механiзмiв | комплект | 3 |
| 46 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням  накладними скобами, дiаметр до 50 мм [при роботi на  висотi понад 2 до 8 м] | м | 12 |
| 47 | Провiд перший одножильний або багатожильний у  загальному обплетеннi у прокладених трубах або  металорукавах, сумарний перерiз до 240 мм2 [при  роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 12 |
|  | Земляні роботи |  |  |
| 48 | Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група  ґрунтiв 3 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 213,3 |
| 49 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з  викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 21,33 |
| 50 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 2 | м3 | 234,63 |
| 51 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2 | м3 | 234,63 |
|  | Влаштування заземлення опор |  |  |
| 52 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група грунтiв 3 | м3 | 18 |
| 53 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | м3 | 18 |
| 54 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ | м шин | 77,4 |
| 55 | Заземлюючий спуск iз круглої сталi по з/б опорi ВЛ 0,4 кВ | опора | 9 |
| 56 | Замiрювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 9 |
| 57 | Розвезення по трасi залiзобетонних стоякiв опор для ВЛ 0,38 кВ | шт | 27 |
| 58 | Розвезення по трасi матерiалiв [траверси, деталi крiплення, штирi, iзолятори та iн.] для ВЛ 0,38 кВ | т | 1,823 |

2. Перелік матеріальних ресурсів та устаткування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування будівельних матеріалів, виробів і  конструкцій | Одиниця  виміру | Кількість |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,00978 |
| 2 | Труба копофлекс, дiаметр 40 мм | м | 12 |
| 3 | Сталь кругла | т | 0,097 |
| 4 | Хомут CCD9-62 | шт | 12 |
| 5 | Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2 | т | 0,006 |
| 6 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2х25 мм2 | 1000м | 0,101 |
| 7 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2 | 1000м | 0,643 |
| 8 | Спіральна в'язка серії PLDT2R для верхнього кріплення 35-70мм2 | шт | 4 |
| 9 | Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16 | 100шт | 0,04 |
| 10 | Гаки для кріплення ізоляторів КН-20 | т | 0,0024 |
| 11 | Траверси ТН-2 | шт | 9 |
| 12 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,182 |
| 13 | Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20 | 100шт | 0,18 |
| 14 | Кріплення підкоса н/в | шт | 6 |
| 15 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-1А)(СВ 95-2) | шт | 27 |
| 16 | Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105-5 | шт | 2 |
| 17 | Затискач апаратний, А2А50 (2,7,8,Г) | шт | 9 |
| 18 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 50-10-9а (DL-050) | 100шт | 0,12 |
| 19 | Наконечники кабельні | шт | 22 |
| 20 | Ковпачок К-5 | шт | 18 |
| 21 | Затискач анкерний [натяжний] [4х25-50] GUKo1 | шт | 21 |
| 22 | Затискач анкерний [натяжний] [2х16-35] GUKp2 | шт | 3 |
| 23 | Затискач підвісний PSP122 (SO 270) | шт | 14 |
| 24 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TTD 151 [6-35/16-95] SLIP 12.1 | шт | 15 |
| 25 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію NTD201(25-95/2.5-95) (SLIP 22.127) | шт | 16 |
| 26 | Затискач проколюючий TND151 (ЗВ 1.1.2) для заземленя | шт | 23 |
| 27 | Гак бандажний GHSO 16 | шт | 38 |
| 28 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 74 |
| 29 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 68 |
| 30 | Обмежувачі перенапруги з індикатором пробою PROTECT 50 | шт | 9 |
| 31 | Затискачі для з'єднання проводів (муфта MJPT 50) | шт | 24 |
| 32 | Затискач плашковий ПС 1-1 | шт | 33 |
| 33 | Затискач плашковий RDAU9535 | шт | 6 |
| 34 | Затискач плашковий PGA 101 G (6-70/6-70mm2) | шт | 6 |
| 35 | Затискач плашковий PGA 402 G (25-120/25-120mm2) | шт | 3 |
| 36 | Хомут Х1 в.в. | шт | 1 |
| 37 | Хомут Х10 | шт | 9 |
| 38 | Роз'єднувач РЛНДз-1-10-400 У1 | шт | 1 |
| 39 | Iзолятор лiнiйний штирьовий ШФ-20Г | 100шт | 0,04 |
| 40 | Крiплення під роз'єднувач з ЗН | шт | 1 |
| 41 | Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 | 100шт | 0,04 |
| 42 | Трансформаторна підстанція ЩТП-100/10/0, 4-У1 з трансформатором ТМГ-100 кВА 10(6) кВ У/Zn-11 (екодизайн) | шт | 1 |