|  |  |
| --- | --- |
| **Стара редакція Додатку 2 таблиця** | **Нова редакція Додатку 2 таблиця** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Габарити  | В | мм |  До 1100 |
| Н | До 2375 |
| Н1 | До 2090 |
| Н2 | До 1852 |
| Н3 | До 190 |
| L | До 1800 |
| L1 | До 1325 |
| D | До 299 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Габарити +/-100 мм | В | мм |  1100 |
| Н |  2375 |
| Н1 |  2090 |
| Н2 |  1852 |
| Н3 |  190 |
| L |  1800 |
| L1 |  1325 |
| D |  299 |

 |
|  |  |
| У разі пропозиції еквіваленту учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником.  | У разі пропозиції еквіваленту учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. В складі тендерної пропозиції учасник для підтвердження зазначених в таблиці характеристик, повинен надати копію паспорта котла (зразка паспорта котла), де містяться технічні характеристики. |