**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

***Предмет закупівлі:***

**Трансформаторна підстанція КТП 10/0.4 кВ 250 кВА,**

**код дК:2015 - 31170000-8 Трансформатори**

**Загальні вимоги щодо поставки товару**

1. **Умови поставки** – до місця встановлення: 31101, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. вул. Миру, 44/3. Транспортні витрати по доставці товару у місце призначення включені в ціну Товару (предмету закупівлі).
2. **Термін поставки:** протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору.
3. **Термін виготовлення:** 2023 р.
4. **Гарантійний строк на товар:** термін гарантії має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, але не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію.
5. **Вимоги до тари та упаковки:** виріб поставляється у захисній упаковці для забезпечення збереженості товару від будь-яких пошкоджень та корозії при транспортуванні усіма видами транспорту. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.
6. **Вимоги до якості товару:** Товар має бути новим (не відновленим) таким, що не був у використанні, серійного виконання.
7. **Перелік документів на момент поставки:**

- оригінал (завірена копія) паспорта на автоматичні вимикачі та рубильники;

 - паспорт на вимикач навантаження високовольтний ;

 - сертифікат якості на ізолятор полімерний;

 - Паспорт на трансформатори струму;

 - паспорт на трансформаторну підстанцію;

 - паспорт на комутаційну колодку

 - паспорт на обмежувач перенапруг;

 - звіти по випробовуваннях та вимірюваннях

 **Технічні, кількісні та якісні вимоги товару**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Характеристики запрпонованого товару****(чітко вказати значення** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | **Технічні характеристики** |
| 1. | Трансформаторна підстанція КТП 10/0.4 кВ 250 кВА |  | шт | 1 | Комірка КСО-399 з вимикачем навантаження та заземлюючими ножами зі сторони КЛ-10 кВ, ВН-РА 10/630 з комплектом ПТ-011-10-31,5-31,5 У3 -**1 шт**.Комірка КСО-399 з вимикачем навантаження та заземляючими ножами зі сторони КЛ-10 кВ та ЗШ-10 кВ, ВН-РА 10/630 -**2 шт.**ОПН -10 – **3 шт**.Рубильник РЕ-19-39 630А – **1 шт.**Автоматичні вимикачі: ETIMAT Авт. вимикач Авт. вимикач EB2 400/3S 400А 3р (50кА), ETI – **1шт,**\*(або аналогічні CNC, Promfactor, без погіршення характеристик)Трансформатори струму Т-0,66 100/5 05S - **3 шт**.ОПН 0,4 кВ**- 3 шт.**Автоматичні вимикачі 100А-**1шт**Автоматичні вимикачі 160А-**2шт** Автоматичні вимикачі 250А-**1шт** \*(EB2 250/3S 250А 3р 36кА, ETI, або аналогічні CNC, Promfactor, без погіршення характеристик)Прибори сигналізації та індикації – **4 шт.**Облік електроенергії – GAMA300 G3B 5(10)АТрасформатор ТМГ 250/10/0,4 |

* *Однолінійна схема КТП 250 кВА, 10/0,4 кВ, додається на 1 аркуші*

**Посада підпис уповноваженої особи Учасника прізвище, ініціали**

**Однолінійна схема КТП-250 кВа 10/0,4 кВ**

