Додаток 5

до тендерної документації

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю**

**Термопапір для електрокардіографа "ЮКАРД-100" (ДК 021:2015-33190000-8)**

Медичне обладнання та вироби медичного призначення

 (код НК 024:2023 – 16754)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Термопапір для електрокардіографа "ЮКАРД-100"(80мм\*23м)** | **рулон** | **100** |
|  |  |  |  |

**Загальні вимоги**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2.Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, не раніше 2022 року випуску, таким, що не був у використанні.На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Параметри** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ширина термопапіру  | 80мм. |
| 2. |  Довжина рулона | 23м. |
| 3. | Діаметр рулона | до 45мм |