# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Основні органічні хімічні речовини,

код 24320000-3 «Основні органічні хімічні речовини» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна поход-ження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Етиленгліколь, «чда» | Класифікація – «чда» (чистий для аналізів). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,9. Вміст діетиленгліколя, % – ≤ 0,1. Вологість, % – ≤ 0,1. Масова частка кислот в перерахунку на оцтову, % – ≤ 0,003. Фасування – скляний бутель 1 л (1,1 кг). | кг | 6,6 | ** | *** |
| 2. | Трилон-Б (етилендіамін), «ч» | Класифікація – «ч» (чистий). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,0. рН – 4,0-5,0. Fe, % – ≤ 0,001. Cl, % – ≤ 0,05. Важкі метали (Pb) – ≤ 0,001. Фасування – пакет або пластикова банка (0,5 кг). | кг | 4,0 | ** | *** |
| 3. | Хлороформ | Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,9. Вода, % – ≤ 0,01. Кислотність (у перерахунку на соляну кислоту (НСl)), % – ≤ 0,0004. Фасування – скляний бутель 1 л (1,5 кг). | кг | 3,0 | ** | *** |
| 4. | Кислота оцтова (крижана), «хч» | Класифікація – «хч» (хімічно чистий). Масова частка основної речовини, %, не менше – 99,8. Мурашина кислота, % – ≤ 0,05. Альдегіди, % – ≤ 0,03. Залишок після прожарювання, % – ≤ 0,01. Залізо (Fe), % – ≤ 0,00004. Фасування – скляний бутель 1 л (1,0 кг). | кг | 2,0 | ** | *** |
| 5. | Крохмаль водорозчинний, «чда» | Класифікація – «чда» (чистий для аналізів). Вміст речовин, які відновлюють перманганат калію (KMnO4), % – ≤ 0,03. Втрати при сушінні, % – ≤ 12. Залишок після прожарювання, % – ≤ 0,3. рН (5% розч) – 4,5-6,0. Cl, % – ≤ 0,005. Фасування – пакет або пластикова банка (0,5 кг). | кг | 2,0 | ** | *** |
| 6. | Кислота щавелева дигідрат | Масова частка основної речовини, %, не менше – 99,7. Сульфати, %, не більше – 0,002. Хлориди, %, не більше – 0,0005. Залізо, %, не більше – 0,0002. Фасування – пакет або пластикова банка (100 г (0,1 кг)). | кг | 2,0 | ** | *** |
| 7. | Кислота лимонна (харчова) | Масова частка основної речовини, % – 99,5-100,5. SO4, мг/кг – ≤ 150. Оксалати, мг/кг – ≤100. Pb, мг/кг – ≤ 0,5. As, мг/кг – ≤ 1. Hg, мг/кг – ≤ 1. Алюміній, мг/кг – ≤ 0,2. Важкі метали (як Pb), мг/кг – ≤ 10. Фасування – пакет або пластикова банка (100 г (0,1 кг)). | кг | 4,0 | ** | *** |
| 8. | Бутилацетат | Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,0. Вологість, % – ≤ 0,08. Кислотність (у перерахунку на оцтову кислоту), % – ≤ 0,005. Фасування – скляний бутель 1 л (0,9 кг). | кг | 1,8 | ** | *** |
| 9. | Кислота аскорбінова, «ч» | Класифікація – «ч» (чистий). Масова частка основної речовини, % – 99,0-100,5. Cu, ppm – ≤ 5. Важкі метали (Pb), ppm – ≤ 10. Pb, мг/кг – ≤ 2. Fe, ppm – ≤ 2. Cd, мг/кг – ≤ 1. As, ppm – ≤ 3. Hg, мг/кг – ≤ 0,1. Щавелева кислота, % – ≤ 0,2. Сульфатна зольність, % – ≤ 0,1. Фасування – пакет або пластикова банка (100 г (0,1 кг)). | кг | 4,0 | ** | *** |
| 10. | Тіокарбамід (тіосечовина), «чда» | Класифікація – «чда» (чистий для аналізів). Масова частка основної речовини, % – ≥ 99,0 Зола, % – ≤ 0,1 Нерозчинні у воді речовини, % – ≤ 0,02 Тіоціанат, % – ≤ 0,02 Фасування – пакет або пластикова банка (100 г (0,1 кг)). | кг | 1,0 | ** | *** |
| 11. | Натрій саліциловокислий «чда» | Класифікація – «чда» (чистий для аналізів). Масова частка основної речовини, % – 99,0-101,0. Кислотність – ≤ 2,0 мл 0.01M NaON. Хлориди (Cl) – ≤ 200 ppm. Сульфати – ≤ 600 ppm. Втрати при висушуванні – ≤ 0,5 %. Фасування – пакет або пластикова банка (50 г (0,05 кг)). | кг | 1,0 | ** | *** |
| 12. | Гексан для хроматографії, «хч» | Класифікація – «хч» (хімічно чистий). Призначення - для рідинної хроматографії. Масова частка основної речовини, % – ≥ 98,0. Залишок випарювання, мг/л – ≤ 1,0. Вологість (вміст води) – ≤ 0,01 %. Кислотність – ≤ 0,0002 мг екв/г. Лужність – ≤ 0,0002 мг екв/г. Пропускання (на 210 нм), % – ≥ 50. Пропускання (на 220 нм), % – ≥ 85. Пропускання (на 245 нм), % – ≥ 98. Фільтрується фільтром 0,2 мкм. Паковання виробника – скляний бутель 2,5 л. | шт | 6 | ** | *** |
| 13. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) хімічного споживання кисню (ХСК) | Масова концентрація хімічного споживання кисню, мгО/дм3 – 20000. Межі відносної похибки атестованого значення ДСЗУ за довірчої ймовірності 0,95 – ± 1,3 %. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3 | шт | 4 | ** | *** |
| 14. | Нафтопродукти (вуглеводні неполярні) | Масова концентрація нафтопродуктів, мг/см3 – 5,0. Межі відносної похибки атестованого значення ДСЗУ за довірчої ймовірності 0,95 – ± 3 %. Розчинник – гексан. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3. | шт | 4 | ** | *** |
| 15. | Державний стандартний зразок України (ДСЗУ) фенола 1 мг/см.куб (у етанолі) | Масова концентрація фенолу, мг/см3 – 1,0. Відносна похибка атестованого значення ДСЗУ за довірчої ймовірності 0,95 – не перевищує 1%. Розчинник – етиловий спирт. Паковання – скляна ампула місткістю (6,5±0,5) см3 по (5,5±0,5) см3. | шт | 2 | ** | *** |
| 16. | Трилон Б стандарт-титр | Масова концентрація трилону Б, моль/см3 – 0,1 (0,1 Н). Набір – 10 ампул або флаконів. | набір | 2 | ** | *** |
| Всього: | 31,4 кг 16 шт 2 набори |  |  |

Опис: товар призначений для використання в аналітично-вимірювальній лабораторії контролю стану повітря та якості води.

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень тари, та виготовленим ______ року (учасником зазначається рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

1.2. Паковання товару забезпечує його збереження від пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами), що засвідчує(ють) якість товару: за позицією 1 – _______, за позицією 2 – _______, за позицією 3 – ______, за позицією 4 – ______, за позицією 5 – ______, за позицією 6 – ______, за позицією 7 – ______, за позицією 8 – ______, за позицією 9 – ______, за позицією 10 – ______, за позицією 11 – ______, за позицією 12 – ______, за позицією 13 – ______, за позицією 14 – ______, за позицією 15 – ______, за позицією 16 – ______ (учасником по кожній позиції зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості, паспорт, сертифікат аналізу, аналітичний лист).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить____________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців. У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (тип, марку або інше (за наявності)), що пропонується до постачання;

** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - учасником зазначається країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).