ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту медичного обладнання, визначення технічного стану медичного та рентген обладнання)

Місце надання послуг: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

| № з/п | Перелік обладнання та послуг, які необхідно виконати в ході ремонту : | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автоклава ГПД-400 №1 (ЦСВ) | послуга | 1 |
| 1.1. | Розбирання, пошук несправностей, дефектація | послуга | 1 |
| 1.2 | Заміна клапана електромагнітного скидання пари з стерилізаційної камери 21Н9КЕ180 3/4 | послуга | 4 |
| 1.3 | Пуско-налагоджувальні роботи | послуга | 1 |
| 2. | Ремонт кисневого зволожувача | послуга | 1 |
| 3. | Ремонт системи киснепостачання МРТ | послуга | 1 |
| 3.1. | Демонтаж-монтаж озетки для кисню (DIN) безкорпусна газова припаювальна | послуга | 1 |
| 3.2 | Підключення (врізка) до системи киснепостачання, перевірка системи на герметичність | послуга | 1 |
| 4. | Ремонт рентгендіагностичного апарату “Кліномат” | послуга | 1 |
| 4.1 | Ремонт блока живлення 1-го та 3-го робочого місця із заміною елементів автоматики | послуга | 1 |
| 5. | Ремонт автоклава ГПД-400 №3 (ЦСВ) | послуга | 1 |
| 5.1 | Розбирання, пошук несправностей, дефектація | послуга | 9 |
| 5.2 | Демонтаж-монтаж прокладки стер.камери | послуга | 1 |
| 5.3 | Пуско-налагоджувальні роботи | послуга | 1 |
| 6. | Визначення технічного стану рентген обладнання з наданням технічного висновку | послуга | 4 |
| 7. | Визначення технічного стану медичного обладнання з наданням технічного висновку | послуга | 2 |

Якісні вимоги до послуг:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника |  |
| 2 | Вартість послуг включає вартість витратних матеріалів/запасних частин, необхідних, для ремонту та обслуговування |  |
| 3 | Послуги з повинні бути надані з моменту підписання до 31.08.2023 року |  |