***Додаток №3  
 до тендерної документації***

**Медико-технічні вимоги до товару:**

**Код ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція (Лабораторні реактиви для гематологічного аналізатора Diatron Abacus Junior 30)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Код НК 24:2023 «Класифікатормедичнихвиробів»** | **Технічні характеристики** | **Одиницявиміру** | **кількість** |
| 1 | Розчинник DiatroDil-DIFF **або еквівалент** | 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика invitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи | Розчинник являє собою буферний, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічному аналізаторі Diatron Abacus Junior 30.  Склад повинен відповідати: Хлорид натрію< 1.5% Буфери< 1.0% Консерванти< 0.5 % Стабілізатори< 0.5% Фасування: 20 л | набір | 12 |
| 2 | Лізуючий Реагент DiatroLyse-DIFF **або еквівалент** | 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика invitro) | Лізуючий Реагент являє собою стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для гемолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічному аналізаторі DiatronAbacusJunior 30.  Склад повинен відповідати:  ПАР. < 3.5% Буфери.. < 1.0% Консерванти< 0.5 % Стабілізатори … < 0.5%  В комплекті повинен іти ключ активаціїприладу. Фасування: 1 л | набір | 12 |
| 3 | Очищуючий Реагент Diatro Cleaner **або еквівалент** | 63377 Засібочищенняприладу/аналізатора ІВД | Очищуючий Реагент собою стабілізований і мікрофільтрований протеолітичний ферментний розчин для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічному аналізаторі Diatron Abacus Junior 30,  Склад повинен відповідати: Детергенти< 1.0%  Буфери< 1.0%  Консерванти. < 0.5 %  Стабілізатори< 0.5%  Фасування: 1л | набір | 17 |
| 4 | Промивний розчин Diatro  Hypoclean **або еквівалент** | 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД | Гіпохлоритний Промивний Реагент являє собою стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічний аналізатор AbacusJunior 30, Склад повинен відповідати: Детергенти< 1.0%  Гіпохлоритнатрію< 1.0% Гідроксиднатрію< 1.0 %  Стабілізатори. < 0.4%  Фасування: 1 л | набір | 1 |

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

1.Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень, в упаковки від виробнака та її змісту, Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар повинен бути зареєстрований в Україні в установленому порядку.

**2. Товар, що поставляється повинен мати задовільний термін використання *(не менш ніж 80% від загального терміну придатності)*. У випадку, якщо товар є неякісним або пошкодженим, тощо Учасник повинен здійснити заміну неякісного товару протягом 7 календарних днів з дня подання замовником претензії. Заміна, повернення, знищення проводяться за рахунок Учасника.**

3. Товар поставляється за рахунок постачальника в кількості та в переліку згідно заявок, на адресу замовника **м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38, Миколаївської області, 56600.** З моменту заявки товар повинен бути доставлений Замовнику протягом семи робочих днів (у разі необхідності дострокової або ургентної поставки. Поставка здійснюється цілодобово). Кожна партія товару що поставляється повинна супроводжуватися наступними документами: видатковою накладною та рахунком, сертифікатом якості на кожну позицію, декларацією відповідності, інструкцією з використання та інше.

4. У разі подачі ***еквіваленту*** товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначен в медико-технічних вимогах з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

5. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; дотримується правил та умов зберігання, виробництва, транспортування.

**6.. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, Учасник процедури закупівлі надає сканований оригіналабо скан-копію гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) (офіційного представника, дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись сканованим оригіналом або скан-копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо відвиробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника**