**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (технічні вимоги)***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015*** ***(Послуги з ремонту спектрофотометра СФ-46)***

**Загальні вимоги:**

1. Послуги, запропоновані Учасником, повинні відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим Замовником та всім іншим вимогам.

2. Послуги, запропоновані Учасником, мають бути надані якісно та відповідати всім умовам, зазначеним у технічному завданні та повинні здійснюватися інженером відповідної кваліфікації.

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступних таблицях (або еквівалент, аналог тощо)**

***Таблиця №1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **код ДК 021:2015 товару чи послуги, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Назва товару/послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Період надання послуг** |
|  | 50421000 -2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного | Послуги з ремонту спектрофотометра СФ - 46 | послуга | 1 | **До 31.12.2024 р.** |

***Таблиця №2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги** | **Відповідність**  **Так/Ні** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *Ремонт та юстирування оптичного блоку з заміною несправних комплектуючих* |  |
| *2* | *Ремонт блока перетворення напруги з заміною комплектуючих* |  |
| *3* | *Настройка та калібрування показників спектрофотометра за допомогою еталонних світофільтрів* |  |

*.* **Технічні характеристики повинні бути представлені у вигляді заповненої таблиці, що наведена у цьому додатку.**

**Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**