**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**Бензин А-95 та дизельне паливо**

**(за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти)**

Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код за ДК 021:2015** | **Предмет закупівлі/частини предмета закупівлі** | **Кількість, л** | **Вид постачання** |
| 1 | 09130000-9 «Нафта і дистиляти»  | 09132000-3 «Бензин» | Бензин А-95 Євро 5 | 19135 | скретч-картки та/або талони |
| 2 | 09134200-9 «Дизельне паливо» | Дизельне паливо Євро 5 | 345 | скретч-картки та/або талони |

 2. Якість нафтопродуктів повинна бути підтверджена завіреними копіями паспортів та сертифікатів відповідності. Бензин та дизельне паливо, що є предметом закупівлі, повинен відповідати:

- бензин А-95 Євро5 (або еквівалент) - ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927;

- дизельне паливо Євро5 (або еквівалент) - ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927. Дизельне паливо повинно бути літнім або зимовим відповідно до сезону.

3. Поставка товару від Учасника Замовнику проводиться частинами за письмовим узгодженням сторін. Адреса поставки: 22800, Україна, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Гімназійна, 27. Відпуск нафтопродуктів Замовнику здійснюється цілодобово по бланках дозволу (талонах) єдиного зразку, що є підставою для відвантаження нафтопродуктів з усіх АЗС. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб Замовника.

4. Скретч-картки та/або талони повинні бути єдиного зразка, номіналом 5, 10 та 20 літрів, мати термін дії не менше ніж три місяці з моменту їх отримання та гарантоване продовження їх терміну на один рік. Постачальник забезпечує безкоштовний обмін невикористаних талонів, термін придатності яких закінчується, упродовж 7 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника (надати гарантійний лист).

4.1. У складі пропозиції Учасник повинен надати лист-гарантію про дійсність скретч-картки та/або талонів на території України строком не менше трьох місяців та гарантоване подовження терміну дії талонів не менше ніж на один рік від дати передачі Замовнику.

4.2. Скретч-картки та/або талони єдиного уніфікованого зразка мають бути дійсними по всій території України на усіх АЗС Учасника, або партнерів згідно діючих Договорів.

5. Учасник повинен підтвердити можливість обміну скретч-картки та/або талони старого зразку на скретч-картки та/або талони нового зразку у зв’язку з закінчення терміну їх дії, пошкодженням, виявленними Замовником дефектів, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на отримання товару, згідно письмової заявки Замовника та накладної, підписаної уповноваженими особами представниками сторін. Учасник забезпечує безкоштовний їх обмін протягом п’яти робочих днів, в асортименті та необхідній кількості, без урахування коливання ціни, як протягом дії Договору, так і впродовж не менше одного року з дня постачання.

6. Заходи із захисту довкілля: товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини (надати гарантійний лист у складі пропозиції).

7. АЗС повинні розташовуватися бажано на території м. Немирів, Вінницької області, або в радіусі орієнтовно до 10 км (не більше) від місця знаходження закладу замовника. Для скретч-картки та/або талони, що розповсюджуються на території Вінницької області, учасник повинен надати інформацію про мережу АЗС в межах вищевказаної території, на яких буде здійснюватися заправка (вказати адреси АЗС).

8. Відповідно до [змін до Закону України "Про публічні закупівлі", що на набули чинності 10.11.2021](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1812-IX#Text) Замовники повинні при публікації звіту про виконання договору публікувати інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі - у разі закупівлі товару, тому учаснику в складі пропозиції надати відповідно довідку довільної форми із зазначенням країни походження запропонованого товару.

9. Учасник повинен надати діючі сертифікати у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, видані на ім’я учасника відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT,) «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги», ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018 IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування».

10.Додатково учасник надає чинний договір з органом сертифікації, який видав зазначений сертифікат та атестат про відповідну акредитацію органу сертифікації разом з додатками.

*Примітка: Всі посилання згідно цього додатку та в тексті даного оголошення в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. Всі посилання згідно цього додатку та в тексті оголошення в цілому на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».*