**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»**

**КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням уповноваженої особи**

**КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»**

**Протокол від 05.10.2023року**

  **Катерина Губарець**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю**

**ДБН А.2.2-3:2014. «Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»**

 **(за кодом CPV за ДК 021:2015 –45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

 **м. Коростень 2023 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»** |
| 2.2 | місцезнаходження | **11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Амосова, буд 8** |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | прізвище, ім'я, по батькові: **Губарець Катерина Віталіївна**посада\*: **юрисконсульт**електронна адреса: **kor\_cml@ukr.net**телефон: 0686058283 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги у порядку визначеному Особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **ДБН А.2.2-3:2014. «Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»** **(за кодом CPV за ДК 021:2015 –45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | *закупівля здійснюється без поділу на лоти*  |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце надання послуг/виконання робіт: **третій поверх консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»**  Обсяг надання послуг: 1 послуга |
| 4.4 | строки виконання робіт, надання послуг | *до 15.12.2023 року* |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня; |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | *Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів* |
| **Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:* інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації;
* інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації;
* інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації;
* довідки із зазначенням інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;
* документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників);
* документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції;
* - копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
* - копія свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру платників ПДВ) або копію свідоцтва про сплату єдиного податку (копію витягу з реєстру платників єдиного податку) або лист довільної форми, з зазначенням причини, якщо Учасник не є платником ПДВ та єдиного податку;
* - копія статуту (для юридичних осіб);
* лист довільної форми про підтвердження застосування Учасником заходів із захисту довкілля;
* лист довільної форми про відсутність застосування санкцій проти Учасника згідно із Законом України «Про санкції»;
* ***Додаток №5****. Лист-згода на обробку персональних даних;*
* ***Додаток №6****. Лист-погодження з умовами договору або скановану копію підписаного договору (****Додаток №4****.**Проект договору).*
* інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ.Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: * уживання великої літери;
* уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
* використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
* зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
* застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
* написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
* нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Приклади формальних помилок:* «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»;
* «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»;
* «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»;
* «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»;
* «срток поставки» замість «строк поставки»;
* «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо;
* подання документа у форматі  «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо.
 |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається  |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, про що Учасником надається гарантійний лист в довільні формі . Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 47 Особливостей та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. **У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».** |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію у довільній формі про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або довідку у довільній формі про незалучення субпідрядника / співвиконавця. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується  |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **до 00год. 00 хв. 13 жовтня 2023 року*.***Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%.Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %. |
| 2 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт

або * посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або * військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів\*;

або * згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.

\* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах або юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону..Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:* досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
* сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;
* отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі:* підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;
* зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;
* не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
* не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;
* визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;
* є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

2) тендерна пропозиція:* не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;
* є такою, строк дії якої закінчився;
* є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;
* не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

3) переможець процедури закупівлі:* відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
* не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;
* не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:* учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
* учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).

Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | Відміна відкритих торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:* визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
* перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
* перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівельУ разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 49 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва кваліфікаційного критерію** | **Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію** |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій1, 2 | На підтвердження наявності на обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці. *У разі надання у складі тендерної пропозиції договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше або договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності та він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років або договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи, такий договір має бути нотаріально посвідчений.**Форма 1***Довідка****про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців. |
| 2 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) 1 | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) ( не менше одного договору) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання в повному обсязі. Лист відгук від контрагента про належне виконання в повному обсязі умов договору зазначеному в довідці*Форма 3***Довідка****про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору** | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| 3 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю1 | Не вимагається  |

1 У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2 Учасник може для підтвердження своєї відповідності таким кваліфікаційним як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Вимоги до учасників та переможця щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі *(підпункт 1 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення *(підпункт 2 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом  до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією *(підпункт 3 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє самостійно у реєстрі осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за посиланням: **https://corruptinfo.nazk.gov.ua/** |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів *(підпункт 4 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 5 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 6 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник\* учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника *(підпункт 7 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура *(підпункт 8 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) *(підпункт 9 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) *(підпункт 10 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” *(підпункт 11 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у викритих торгах, учасник має надати довідку в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України »Про санкції» | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми *(підпункт 12 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника\* учасника процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі *(абзац 14 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі має надати:* довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;

або * учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.
 | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договоруабоПереможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункті 44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

\* Враховуючи, що відповідно до статті 55 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами 3, 5, 6, 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом 3 та /або 5 та / або 6 та / або 12 та / або абзацом 14 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), такий учасник під час підтвердження відсутності підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання своєї тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених у пункті 47 Особливостей, залученого (них) суб'єкта(ів) господарювання як субпідрядника / співвиконавця.

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником буде виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі щодо субпідрядника / співвиконавця, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 3 пункту 44 цих особливостей**.**

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області**  |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б табл.Б1 п.1 К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 23 |   |
| 2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 138 |   |
| 3 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозендо 50 см2 | м | 500 |   |
| 4 | Пробивання ніш у цегляних стінах вручну під щитметалевий |  м2 | 1,8 |   |
| 5 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 350 |   |
| 6 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 42 |   |
| 7 | (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  шафа | 3 |   |
| 8 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 60 |   |
| 9 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  шафа | 5 |   |
| 10 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 16 |   |
| 11 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 51 |   |
| 12 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 52 |   |
| 13 | Монтаж світильників світлодіодних (ВИХІД; АВАРІЯ) | шт | 4 |   |
| 14 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 30 |   |
| 15 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 90 |   |
| 16 | Монтаж гофри | м | 850 |   |
| 17 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 850 |   |
| 18 | Прокладання проводів при схованій проводці понеобштукатуреній поверхні | м | 1250 |   |
| 19 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметромпонад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку | м | 50 |   |
| 20 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | Вимір. | 8 |   |
| 21 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності коламіж заземлювачами і заземленими елементами | \_точ. | 30 |   |
| 22 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних іінших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачіелектроенергії розподільним пристроям, щитам, шафамі комутаційним апаратам | Лінія | 50 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола«фаза - нуль» | Струмопр | 50 |   |
| 24 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,13296 |   |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км (без навантаження) | т | 4,13296 |   |

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області** |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б табл.Б1 п.1 К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання трубопроводу по стiнах будiвель i в каналахiз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100 мм | м | 48 |   |
| 2 | Розбирання трубопроводу по стiнах будiвель i в каналахiз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 50 мм | м | 48 |   |
| 3 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20мм | м | 120 |   |
| 4 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 14 |   |
| 5 | Знімання сифонів | шт | 14 |   |
| 6 | Демонтаж змішувачів | шт | 14 |   |
|   | САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ |   |   |   |
| 7 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 14 |   |
|   | ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ |   |   |   |
| 8 | Пробивання борозен , перерiз борозен до 50 см2 | м | 14 |   |
| 9 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,переріз отворів 300х300 мм | шт | 12 |   |
| 10 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проходітруб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 12 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 48 |   |
| 12 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 56 |   |
| 13 | Iзоляцiя каналізаційних труб |  м | 104 |   |
| 14 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівканалізації діаметром 100 мм | шт | 12 |   |
|   | ВОДОПОСТАЧАННЯ |   |   |   |
| 15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 48 |   |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 72 |   |
| 17 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм |  шт | 13 |   |
| 18 | Установлення змішувачів | шт | 14 |   |
| 19 | Установлення люстр, підстаканників | шт | 14 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Iзоляцiя трубопроводiв, товщинаiзоляцiйного шару 9 мм |  м | 120 |   |
|   | ОПАЛЕННЯ |   |   |   |
| 21 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 23 |   |
| 22 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 25 мм | м | 46 |   |
| 23 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 20 мм | м | 92 |   |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 40 |   |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 92 |   |
| 26 | Установлення опалювальних радіаторів | кВт | 36,8 |   |
| 27 | Установлення кранів повітряних | комплект | 23 |   |
| 28 | Обклеювання поверхні стiн за нагрівальнимиприладами ізоляцією  | м2 | 13,8 |   |
| 29 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм |  шт | 46 |   |
|   | ВЕНТИЛЯЦІЯ |   |   |   |
| 30 | Прочищення вентиляцiйних каналів | м | 30 |   |
| 31 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 18 |   |
| 32 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 5 |   |
| 33 | Установлення бактерицидного рециркулятора повітряLвит=190м /год; N=15Вт  | шт | 4 |   |
| 34 | Прокладання гнучких повiтроводiв ф100мм | м2 | 9,3 |   |
| 35 | Установлення повiтророзподiльникiв. | грати | 5 |   |
| 36 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 | виріб | 20 |   |
| 37 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,5009 |   |
| 38 | Перевезення сміття до 10 км (без навантаження) | т | 0,5009 |   |

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області** |
|  |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б табл.Б1 п.1 К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ПІДЛОГИ ІІІ ПОВЕРХ |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних плінтусів | м | 16,2 |   |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 241,5 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 205,3 |   |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 115,7 |   |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм | м2 | 15,8 |   |
| 6 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 336,8 |   |
| 7 | Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 | м2 | 336,8 |   |
| 8 | Улаштування цементних покриттів площею понад 10 м2 | м2 | 336,8 |   |
| 9 | На кожні 5 мм зміни товщини цементного покриттядодавати або виключати | м2 | 336,8 |   |
| 10 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток нарозчині із сухої клеючої суміші | м2 | 336,8 |   |
| 11 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 204 |   |
|   | СТІНИ ІІІ ПОВЕРХ |   |   |   |
| 12 | Розбирання дерев'яних поштукатурених коробів |  м2 | 28,2 |   |
| 13 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 138 |   |
| 14 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 138 |   |
| 15 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 184 |   |
| 16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби | м2 | 115,95 |   |
| 17 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 766,3 |   |
| 18 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 142 |   |
| 19 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 48 |   |
| 20 | Улаштування короба периметром до 1600 ммгіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами зулаштуванням металевого каркасу | м2 | 28,2 |   |
| 21 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 20 м2,товщина шару 20 мм | м2 | 238,7 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару приремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,площа до 20 м2 | м2 | 238,7 |   |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 766,3 |   |
| 24 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 766,3 |   |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу, на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 766,3 |   |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін (з різними кольорами) | м2 | 766,3 |   |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 238,7 |   |
| 28 | Оброблення поверхні фасок керамічних плиток під45град |  м | 264 |   |
| 29 | Установлення декоративних кутиків | м | 142 |   |
| 30 | Установлення люкiв ревезійніх | шт | 12 |   |
| 31 | (Демонтаж) Установлення ящиків пожежних кранів |  шт | 5 |   |
| 32 | Установлення ящиків пожежних кранів |  шт | 5 |   |
|   | СТЕЛЯ ІІІ ПОВЕРХ |   |   |   |
| 33 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 336,8 |   |
| 34 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 336,8 |   |
|   | ДВЕРІ |   |   |   |
| 35 | Знімання дверних полотен |  м2 | 42,34 |   |
| 36 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 21 |   |
| 37 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 39 |   |
| 38 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 7,04 |   |
| 39 | Установлення дверних зачинювачів |  шт | 22 |   |
| 40 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином | м2 | 31,5 |   |
| 41 | Облицювання поверхонь відкосів керамiчними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 28,5 |   |
| 42 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 28,5 |   |
| 43 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 28,5 |   |
| 44 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами відкосів | м2 | 28,5 |   |
|   | ВІКНА |   |   |   |
| 45 | Установлення жалюзів | шт | 23 |   |
|   | ОЗДОБЛЕННЯ ВІДКОСІВ |   |   |   |
| 46 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь відкосів | м2 | 40,8 |   |
| 47 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою  | м2 | 40,8 |   |
| 48 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 40,8 |   |
| 49 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами відкосів | м2 | 40,8 |   |
| 50 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 50,29004 |   |
| 51 | Навантаження сміття вручну |  т | 10 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Перевезення сміття до 10 км (без навантаження) | т | 60,29004 |   |
|   |

***Додаток №10 до тендерної документації***

**Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість |
|
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 9062,97 |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1262,52 |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 3,4 |
| 5 |   |  Витрати труда пусконалагоджувальногоперсоналу | люд.год | 141,1 |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд.год | 26,73 |
| 7 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 4,0 |
| 8 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні ґрунту ібудівельного сміття | люд.год | 10,46 |
| 9 |   |  Витрати робітників, заробітна плата якихвраховується в складі: |   |   |
| 9.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд.год | 1207,56 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 11711,34 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |
|   |   |   |   |
|  |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 10 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві,вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,666948 |
|   |   |   |   |   |
| 11 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні,вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,183912 |
|   |   |   |   |   |
| 12 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового[постійного струму] | маш. год | 0,93 |
|   |   |   |   |   |
| 13 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуномвнутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 17,4708 |
|   |   |   |   |   |
| 14 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні напневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3 | маш. год | 3,970901559 |
|   |   |   |   |   |
| 15 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі відпересувних компресорних станцій | маш. год | 13,94352 |
| 16 | С311-10-Мваріант 1 | Перевезення сміття до 10 км (безнавантаження) | т | 64,9239 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 82,379 |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 5,012 |
|   |   | Стиснене повітря | м3 | 966,286 |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 4,038 |
|   |   | Гідравлічна рідина | кг | 0,093 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Будiвельнi машини, врахованi в складi****загальновиробничих витрат** |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 17 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 6,19344 |
|   |   |   |   |   |
| 18 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 75,4095072 |
|   |   |   |   |   |
| 19 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 24,968064 |
|   |   |   |   |   |
| 20 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 77,39813916 |
| 21 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 45,589248 |
|   |   |   |   |   |
| 22 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 82,5035208 |
|   |   |   |   |   |
| 23 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 76,306992 |
|   |   |   |   |   |
| 24 | КБМ270-131 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 7,05456 |
|   |   |   |   |   |
| 25 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 320,5313556 |
|   |   |   |   |   |
| 26 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 23,4144 |
|   |   |   |   |   |
| 27 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,33839808 |
|   |   |   |   |   |
| 28 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 69,2210208 |
|   |   |   |   |   |
| 29 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленовихтруб діаметром від 16 до 75 мм, потужність1,5 кВт | маш. год | 8,1264 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | III. Будівельні матеріали, вироби ікомплекти |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 30 | &С100-1504-1705-3варіант 1 | Розетка герметична з заземленням та захисними шторками | шт | 90 |
|   |   |   |   |   |
| 31 | &С100-1504-1705-3варіант 4 | Фазні мідні шини N та PE 63А на 10 пар | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 32 | +С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0002256 |
|   |   |   |   |   |
| 33 | &С111-136-1 | Дюбель | шт | 546,672 |
|   |   |   |   |   |
| 34 | &С111-136-2 | Саморіз | шт | 3284,91 |
|   |   |   |   |   |
| 35 | &С111-136-8 | Хрестики для плитки | шт | 2111,202 |
| 36 | &С111-140-4 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 196,1764 |
|   |   |   |   |   |
| 37 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,213576 |
|   |   |   |   |   |
| 38 | &С111-256-5 | Плитки керамічні для стін | м2 | 28,842 |
|   |   |   |   |   |
| 39 | +С111-258варіант 1 | Плитки керамiчнi вологостійкі | м2 | 241,087 |
|   |   |   |   |   |
| 40 | +С111-283варіант 2 | Напольна широкомаштабна керамогранітнаплитка 600х600 (світло-сіра)  | м2 | 343,536 |
|   |   |   |   |   |
| 41 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,40744 |
|   |   |   |   |   |
| 42 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія,сурик залізний | т | 0,00102304 |
|   |   |   |   |   |
| 43 | +С111-596-1 | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,00588 |
|   |   |   |   |   |
| 44 | +С111-806 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,001426 |
|   |   |   |   |   |
| 45 | &С111-829-1-6 | Підвіс-тяга | шт | 269,44 |
|   |   |   |   |   |
| 46 | &С111-829-1-7варіант 2 | Кутик декоративний 25х25х2 | м | 142 |
|   |   |   |   |   |
| 47 | &С111-829-1-8 | Профілі металеві оцинковані UД 27 | шт | 57,27 |
|   |   |   |   |   |
| 48 | &С111-829-1-9 | Профілі металеві оцинковані СД 60 | шт | 255,036 |
| 49 | &С111-870-1 | Стрічка для швів | м | 50,163 |
|   |   |   |   |   |
| 50 | +С111-953-1варіант 1 | Люк ревізійний | шт | 12 |
|   |   |   |   |   |
| 51 | +С111-961варіант 1 | Зачинювач дверний в алюмінієвому корпусі | шт | 22 |
|   |   |   |   |   |
| 52 | &С111-1497-1ИН | Плити підвісної стелі  | м2 | 353,64 |
|   |   |   |   |   |
| 53 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0006 |
|   |   |   |   |   |
| 54 | +С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,7406 |
|   |   |   |   |   |
| 55 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 15,4912 |
|   |   |   |   |   |
| 56 | &С111-1613-1Л | Піна монтажна | л | 8,15733 |
|   |   |   |   |   |
| 57 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 241,80547 |
|   |   |   |   |   |
| 58 | +С111-1626-1варіант 1 | Фарба вологостійка інтерєрна акриловакольорова (клас стійкості до стирання 1) | кг | 526,428 |
|   |   |   |   |   |
| 59 | +С111-1628варіант 1 | Тепловідбивна ізоляція самоклейка товщ. 5 мм, Н=500мм | м | 23 |
|   |   |   |   |   |
| 60 | +С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр180х3 мм | шт | 3,43536 |
|   |   |   |   |   |
| 61 | +С111-1722варіант 1 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату зкомплектуючими | м | 206,04 |
| 62 | +С111-1748 | Жмут смоляний | кг | 21,6 |
|   |   |   |   |   |
| 63 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 149,1 |
|   |   |   |   |   |
| 64 | С111-1892 | Шліфкруги | шт | 0,1056 |
|   |   |   |   |   |
| 65 | +С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,04178 |
|   |   |   |   |   |
| 66 | &С111-1896-1 | Шпаклiвка  | кг | 18,2727 |
|   |   |   |   |   |
| 67 | +С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки  | кг | 1389,44 |
|   |   |   |   |   |
| 68 | +С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту  | кг | 2189,2 |
|   |   |   |   |   |
| 69 | +С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм  | кг | 121,1271 |
|   |   |   |   |   |
| 70 | +С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм  | кг | 136,7408 |
|   |   |   |   |   |
| 71 | +С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована  | кг | 249,48 |
|   |   |   |   |   |
| 72 | &С111-1896ИН | Шпаклiвка | кг | 1532,6 |
|   |   |   |   |   |
| 73 | +С113-133 | Труби сталеві електрозварні прямошовні ізсталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,товщина стінки 2,5 мм | м | 51 |
|   |   |   |   |   |
| 74 | +С113-1451варіант 1 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм | м | 48 |
|   |   |   |   |   |
| 75 | +С113-1451-1варіант 1 | Труби внутрішньої каналізації ПВХдіаметром 50 мм | м | 56 |
| 76 | +С113-1457 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт | 6 |
|   |   |   |   |   |
| 77 | +С113-1457варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 110х110/45 | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 78 | +С113-1457-1варіант 3 | Трійник ПВХ діам. 50х50/90 | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 79 | +С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 12 |
|   |   |   |   |   |
| 80 | +С113-1466варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 50/45 | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 81 | +С113-1466варіант 2 | Коліно ПВХ діам. 50/90 | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 82 | +С113-1466-1 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2 |
|   |   |   |   |   |
| 83 | +С113-1472 | Муфта ПВХ діам. 110 мм | шт | 12 |
|   |   |   |   |   |
| 84 | +С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 12 |
|   |   |   |   |   |
| 85 | &С113-1484-1 | Перехідник ПВХ діам. 110х50 мм | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 86 | +С113-1489варіант 1 | Заглушка ПВХ діам. 50 мм | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 87 | +С113-1681варіант 1 | Труби поліпропіленові армованіскловолокном PN 20 для теплої води діам.20х3,5 мм | м | 72 |
|   |   |   |   |   |
| 88 | +С113-1682варіант 1 | Труби поліпропіленові армованіскловолокном PN 20 для теплої води діам.25х4,2 мм | м | 140 |
| 89 | +С113-1683варіант 1 | Труби поліпропіленові армованіскловолокном PN 20 для теплої води діам.32х5,4 мм | м | 40 |
|   |   |   |   |   |
| 90 | +С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 24 |
|   |   |   |   |   |
| 91 | +С113-1706варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 122 |
|   |   |   |   |   |
| 92 | +С113-1707варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 20 |
|   |   |   |   |   |
| 93 | +С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |
|   |   |   |   |   |
| 94 | +С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 16 |
|   |   |   |   |   |
| 95 | +С113-1746варіант 1 | Трійник комбінований внутрішня різьба ППР25х1/2х25 ВР | шт | 26 |
|   |   |   |   |   |
| 96 | +С113-1747варіант 1 | Трійник комбінований внутрішня різьбаППР 32х1/2х32 ВР | шт | 20 |
|   |   |   |   |   |
| 97 | +С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 12 |
|   |   |   |   |   |
| 98 | +С113-1802варіант 1 | Муфта розбірна із внутрішньою різьбоюдіам. 25х3/4" мм | шт | 13 |
|   |   |   |   |   |
| 99 | +С113-1808варіант 1 | Муфта розбірна із зовнішньою різьбою діам.20х1/2" мм | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 100 | +С113-1811 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"мм | шт | 28 |
|   |   |   |   |   |
| 101 | +С113-1813варіант 2 | Муфта розбірна із внутрішньою різьбоюдіам. 32х1" | шт | 10 |
|   |   |   |   |   |
| 102 | +С113-1873-1Аваріант 1 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 15 |
| 103 | +С113-1880 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 39 |
|   |   |   |   |   |
| 104 | +С113-1881варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 32 |
|   |   |   |   |   |
| 105 | &С113-1881-1варіант 2 | Кліпса одинарна з шурупом дiам. 25 мм | шт | 26 |
|   |   |   |   |   |
| 106 | &С113-1881-1варіант 3 | Кліпса одинарна з шурупом дiам. 32 мм | шт | 20 |
|   |   |   |   |   |
| 107 | +С113-1885варіант 1 | Хомут iз шурупом дiам. 110 мм | шт | 28 |
|   |   |   |   |   |
| 108 | &С113-2227-1 | Безшумна ізоляція для внутрiшньоїканалiзацiї дiам. 110 мм | м | 48 |
|   |   |   |   |   |
| 109 | &С113-2227-1варіант 1 | Безшумна ізоляція для внутрiшньоїканалiзацiї дiам. 50 мм | м | 56 |
|   |   |   |   |   |
| 110 | +С114-96-Уваріант 1 | Ізоляція товщ. 9 мм длятруб Д=20-25 мм | пм | 120 |
|   |   |   |   |   |
| 111 | +С114-103варіант 1 | Сiтка скляна будiвельна | м2 | 804,615 |
|   |   |   |   |   |
| 112 | &С123-216-6варіант 8 | Двері металопластикові із заповненнямсклом-сатіном та седвічпанелями вкомплекті з ручками, замками, лиштовою (фурнітура,профіль та петлі длявхідної групи) | м2 | 46,04 |
|   |   |   |   |   |
| 113 | +С126-1варіант 1 | Жалюзі вертикальні 1700х2000(Н)мм зкріпленням | шт | 23 |
|   |   |   |   |   |
| 114 | +С126-440варіант 2 | Ящики металеві пожежних кранів вкомплекті  | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 115 | &С126-1301-2ИН | Профiлi, 1,2м | м | 639,92 |
| 116 | &С126-1301-3ИН | Профiлi, 0,6м | м | 319,96 |
|   |   |   |   |   |
| 117 | &С126-1300ИН | Профiлi iз алюмiнiєвих сплавiв | м | 363,744 |
|   |   |   |   |   |
| 118 | &С126-1301ИН | Профiлi, 3,6м | м | 319,96 |
|   |   |   |   |   |
| 119 | +С130-62варіант 1 | Вентилятор канальний Gвит=1070м3/год; N=135Вт | шт | 2 |
|   |   |   |   |   |
| 120 | +С130-62варіант 4 | Вентилятори Gвит=97,0м3/год; N=7,5Вт | шт | 3 |
|   |   |   |   |   |
| 121 | &С130-474-1варіант 1 | Крани для спуску повітря Маєвського (ручні) | шт | 23 |
|   |   |   |   |   |
| 122 | &С130-474-1варіант 2 | Монтажний радіаторний комплект | шт | 23 |
|   |   |   |   |   |
| 123 | &С130-474-1варіант 3 | Кронштейн радіаторний | шт | 46 |
|   |   |   |   |   |
| 124 | +С130-554варіант 1 | П'єдестали підвісні для умивальникiв  | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 125 | +С130-596-1варіант 1 | Бактерицидний рециркулятор повітряLвит=190м3 /год; N=15Вт  | шт | 4 |
|   |   |   |   |   |
| 126 | +С130-596-1варіант 2 | Грати вентиляційні ДР 250х150-17шт, ДР150х150-3шт, | шт | 20 |
|   |   |   |   |   |
| 127 | +С130-596-1варіант 3 | Анемостат  | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 128 | &С130-606-1 | Рукава гумотканевi | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 129 | +С130-616варіант 4 | Кран проточний водонагрівач електричний Чорний | комплект | 14 |
| 130 | +С130-672варіант 1 | Умивальники прямокутнi напiвфарфоровi тафарфоровi  | комплект | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 131 | +С130-1168варіант 1 | Футорка 1"х3/4" | шт | 92 |
|   |   |   |   |   |
| 132 | &С130-159Гваріант 1 | Повiтроводи алюмiнiєвi гнучкi гофрованi,клас "Н", тип ВАГГ, дiаметр 100 мм | м | 10 |
|   |   |   |   |   |
| 133 | &С130-159Гваріант 2 | Повiтроводи алюмiнiєвi гнучкi гофрованi,клас "Н", тип ВАГГ, дiаметр 200 мм | м | 10 |
|   |   |   |   |   |
| 134 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,68205 |
|   |   |   |   |   |
| 135 | +С157-241варіант 1 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,95 |
|   |   |   |   |   |
| 136 | +С157-241варіант 2 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,85 |
|   |   |   |   |   |
| 137 | +С157-241варіант 3 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5х6мм2ВВГнгд | 1000м | 0,15 |
|   |   |   |   |   |
| 138 | +С157-241варіант 4 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3х4мм2ВВГнгд | 1000м | 0,15 |
|   |   |   |   |   |
| 139 | +С1113-73варіант 1 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт | т | 0,000966 |
|   |   |   |   |   |
| 140 | +С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10[М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 6,87072 |
|   |   |   |   |   |
| 141 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 10,30608 |
|   |   |   |   |   |
| 142 | +С1425-11686 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 | м3 | 0,009 |
|   |   |   |   |   |
| 143 | +С1425-11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,0048 |
| 144 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 14,5145 |
|   |   |   |   |   |
| 145 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальнийвапняковий 1:2,5 | м3 | 0,26054 |
|   |   |   |   |   |
| 146 | +С1428-11867 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 80,01 |
|   |   |   |   |   |
| 147 | +С1514-1варіант 4 | Щит металевий ущільнений (IP54) 380/220В,50А ЩВР-2-12-54 в к-ті клемник 50А на 10пар з фазними та PEN-шинами | шт | 4 |
|   |   |   |   |   |
| 148 | +С1514-1варіант 5 | Щит металевий ущільнений (IP54) 380/220В,125А ЩВР-2-12-54 для комплектування вимикачами типу ВА88-33 3Р 380В,С32А ,С25А ,С16А клемник 63А на 20 пар зфазними та PEN-шинами | шт | 1 |
|   |   |   |   |   |
| 149 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 1,406 |
|   |   |   |   |   |
| 150 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,0010177 |
|   |   |   |   |   |
| 151 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,010375 |
|   |   |   |   |   |
| 152 | +С1545-270варіант 1 | Гофратруба ДКС 16 | м | 850 |
|   |   |   |   |   |
| 153 | &С1545-44ИН | Дюбелі 6х40 мм | шт | 1000,296 |
|   |   |   |   |   |
| 154 | &С1547-6-В-1-Зваріант 2 | Вимикач герметичний однополюсний дляприхованого установлення одноклавішний | шт | 24 |
|   |   |   |   |   |
| 155 | &С1547-6-В-1-Зваріант 3 | Вимикач автоматичний ВА -47-29 1р С16 | шт | 10 |
| 156 | &С1547-6-В-1-Зваріант 4 | Вимикач автоматичний деференційнийАВДТ 2Р 230В С25 | шт | 15 |
|   |   |   |   |   |
| 157 | &С1547-6-В-1-Зваріант 5 | Вимикач автоматичний деференційнийАВДТ 2Р 230В С16 | шт | 16 |
|   |   |   |   |   |
| 158 | &С1547-6-В-1-Зваріант 7 | Вимикач автоматичний ВА -88-33 3р С25 | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 159 | &С1547-6-В-1-Зваріант 12 | Вимикач автоматичний ВА -88-33 3р С100 | шт | 1 |
|   |   |   |   |   |
| 160 | &С1547-6-В-1-Зваріант 13 | Вимикач автоматичний ВА -88-33 3р С32 | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 161 | &С1547-6-В-1-Зваріант 14 | Вимикач герметичний однополюсний дляприхованого установлення двоклавішний | шт | 6 |
|   |   |   |   |   |
| 162 | &С1547-6-В-1-Зваріант 15 | Вимикач автоматичний ВА -47-29 1р С25 | шт | 10 |
|   |   |   |   |   |
| 163 | &С1547-6-В-1-Зваріант 17 | Вимикач автоматичний деференційнийАВДТ 2Р 230В С32 | шт | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 164 | &С1547-7ИНваріант 1 | Світильник світлодіодний з акумуляторноюбатареєю 8Вт (ВИХІД) | шт | 4 |
|   |   |   |   |   |
| 165 | &С1547-7ИНваріант 5 | Світильник світлодіодний 36Вт | шт | 46 |
|   |   |   |   |   |
| 166 | &С1547-7ИНваріант 6 | Світильник світлодіодний 12Вт | шт | 6 |
| 167 | +С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою,діаметр до 20 мм | шт | 50 |
|   |   |   |   |   |
| 168 | +С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою,діаметр до 25 мм | шт | 10 |
|   |   |   |   |   |
| 169 | +С1630-207варіант 1 | Дозатор рідкого мила | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 170 | +С1630-534варіант 6 | Радіатор біметалевий 8 секційний | шт | 23 |
|   |   |   |   |   |
| 171 | &С1630-678-1 | Люстро | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 172 | +С1630-973 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 14 |
|   |   |   |   |   |
| 173 | +С1630-1902варіант 1 | Кульовий кран для теплої води діам. 15 мм,Ру 1,0 МПа в к-ті згоном, муфтою,контрогайкою | шт | 15 |
|   |   |   |   |   |
| 174 | +2405-1346варіант 1 | Підрезетники | шт | 120 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 175 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 259,7396 |
|   |   |   |   |   |
| 176 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,5798 |
|   |   |   |   |   |
| 177 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 1,1707 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом по розділу III | грн. |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | Підсумкові витрати енергоносіївдля усіх машин |   |   |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 264,751 |
|  |   | Стиснене повітря | м3 | 966,286 |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 4,617 |
|   |   | Гідравлічна рідина | кг | 1,263 |
|   |   | Дизельне паливо | л | 96,916 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Довідкові дані |   |   |
|   |   | Будівельне сміття | т | 64,923904 |

1. Учасник в складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником **в цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»»**, а саме наступні документи:
* **Розрахунок договірної ціни** (з урахуванням Настанови «Правила визначення вартості будівництва») згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції, а також підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни:

 -зведений кошторисний розрахунок вартості послуги з ремонту з пояснювальною запискою;

 -локальний кошторис;

 -підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

 -розрахунок загально- виробничих витрат до локального кошторису;

 -дефектний акт.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Оплата здійснюється на підставі акту виконаних послуг **виключно за наявністю бюджетних коштів**.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, ***які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів***.

У випадку зниження цін на матеріальні ресурси замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання тендерної пропозиції учасником.

**Договірна ціна є твердою.**

2. У складі тендерної пропозиції надати **гарантійний лист** із зазначенням гарантійного строку експлуатації об’єкта поточного ремонту, не менше 3 (трьох) років (вказавши кількість років).

3. У складі тендерної пропозиції надати **гарантійний лист** щодо підтвердження можливості виконання послуг без отримання авансового платежу та погодження отримання оплати після повного виконання об’єму послуг визначених в договорі.

***Додаток №4 до тендерної документації***

**ДОГОВІР №**

м. Коростень «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 року

**КНП «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

**1.Предмет Договору**

1.1.«Виконавець»зобов’язується в обумовлений строк у відповідності до даного договору надати послуги (назва об’єкту): **ДБН А.2.2-3:2014. «Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»** **(за кодом CPV за ДК 021:2015 –45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) ,** а «Замовник» прийняти та оплатити надані послуги.

**2. Якість послуг**

2.1. **Забезпечення якості послуг:**

2.1.1. Усі матеріали, обладнання та надані послуги повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні. «Виконавець» може покращити якість наданих послуг, за згодою з «Замовником», за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

2.1.2. «Виконавець» має право за погодженням із Замовником залучати до надання послуг Субпідрядників. Субпідрядник повинні виконувати вимоги по забезпеченню якості та контролю якості того же ступеню, що і «Виконавець».

2.2. **Гарантійні строки якості наданих послуг та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).**

2.2.1. «Виконавець» гарантує експлуатацію Об’єкту протягом гарантійного строку, який складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з моменту прийняття Об’єкту «Замовником».

2.2.2. У разі виявлення «Замовником» протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у наданих послугах і змонтованих конструкціях та обладнанні він повідомляє про них «Виконавця» протягом 10-ти календарних днів з дня виявлення таких недоліків (дефектів). Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого надані послуги і змонтовані конструкції та обладнання не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе «Виконавець».

2.2.3. «Виконавець» відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в наданих послугах і змонтованих конструкціях та обладнанні протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що вони виникли за обставин, незалежних від нього.

2.2.4. Після повідомлення «Замовником» «Виконавця» про виявлення недоліків (дефектів) «Виконавець» протягом двох робочих днів складає разом із «Замовником» акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.2.5. Якщо «Виконавець» відмовився взяти участь у складанні акта, «Замовник» має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його «Виконавцю».

2.2.6. «Виконавець» зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

2.2.7. У разі відмови «Виконавця» усунути виявлені недоліки (дефекти) «Замовник» може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб із компенсуванням «Виконавцем» витрат, що пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завданих збитків згідно з чинним законодавством.

2.2.8. Якщо між «Замовником» і «Виконавцем» виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на «Виконавця», крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору «Виконавцем» або причинного зв'язку між діями «Виконавця» та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення.

**3. Ціна Договору**

3.1. Ціна договору складає **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** у т.ч. ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. з них:

*Cума ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.*

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

**4. Порядок здійснення оплати**

 4.1. Розрахунки за цим Договором проводяться після повного виконання об’єму послуг вказаних в договорі шляхом оплати протягом 20 робочих днів на підставі акту наданих послуг.

4.2. Оплата за цим Договором здійснюється у безготівковому порядку на поточний рахунок «Виконавця» у національній валюті України.

4.3. У разі затримки фінансування розрахунок за надані послуги здійснюватиметься протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за надані послуги.

**5. Надання послуг**

5.1. Строки надання послуг: з дати підписання договору до 15.12.2023р., згідно календарного графіку (Додаток 3).

5.2. Місцезнаходження об’єкту – м. Коростень, вул. Грушевського, 7г.

**6. Права та обов’язки сторін**

**6.1. «Замовник» зобов’язаний:**

6.1.1. Сприяти «Виконавцю» у наданні послуг.

6.1.2. Розглядати у триденний термін представлену «Виконавцем» письмову інформацію щодо залучення третіх осіб для виконання Договору та повідомити «Виконавця» про прийняте рішення.

**6.2. «Замовник»** **має право:**

6.2.1. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об’єкту.

6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність «Виконавця», нагляд і контроль за ходом, якістю та обсягами наданих послуг.

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Виконавцем» порушень, або виправити їх своїми силами з відшкодуванням завданих збитків за рахунок «Виконавця».

6.2.4. Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Виконавець» своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх настільки повільно, що надання їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

6.2.5. Відмовитися від Договору, якщо «Виконавець» не виконує умови цього Договору, а також надає послуги неякісно.

6.2.6. Залучити третіх осіб для усунення недоліків (дефектів) (у випадку, якщо «Виконавець» відмовляється усувати недоліки (дефекти)), з компенсацією витрат за рахунок «Виконавця».

**6.3.** «**Виконавець» зобов’язаний:**

6.3.1. Надати якісно та у встановлені строки послуги відповідно до кошторисної документації*.*

6.3.2. Отримати усі передбачені законом дозволи на надання послуг.

6.3.3. Своєчасно попередити «Замовника» про те, що додержання його вказівок стосовно способу надання послуг загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

6.3.4. Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та Договором, надані послуги.

6.3.5. Погодити у письмовій формі з «Замовником» залучення третіх осіб (субвиконавців) для надання послуг по Договору.

6.3.6. Координувати діяльність субвиконавців на будівельному майданчику.

6.3.7. Своєчасно усувати недоліки послуг, допущені з вини «Виконавця».

6.3.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані «Замовнику» збитки.

6.3.9. Інформувати в установленому порядку «Замовника» про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.10. Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням.

6.3.11. Забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.3.12. Звільнити будівельний майданчик після надання послуг (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів тощо).

**6.4. «Виконавець»** **має право:**

6.4.1. Залучати за письмовою згодою «Замовника» до виконання Договору третіх осіб (субвиконавців) при наявності у них ліцензії/дозволів на надання відповідного виду послуг.

6.4.2. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.4.3. Припинити надання послуг в разі порушення або невиконання зобов’язань за даним Договором з вини «Замовника».

6.4.4. За письмовою згодою «Замовника» достроково закінчити виконання, покладених на нього даним договором, зобов’язань, за умови, що це ніяким чином не впливатиме на якість наданих послуг.

**7. Відповідальність сторін**

7.1. «Виконавець» несе відповідальність за будь-які порушення по виконанню Договору.

7.2. За ненадання чи неналежне надання послуг по даному Договору «Виконавець» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.3. За порушення строків надання послуг «Виконавець» сплачує «Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни ненаданих послуг за кожен день прострочки.

7.4. Виплата штрафних санкцій, передбачених Договором, не звільняє «Виконавця» від обов’язку по відшкодуванню будь-яких збитків, завданих «Замовнику».

7.5. Виплата штрафних санкцій, передбачених Договором, не звільняє «Виконавця» від обов’язку по виконанню невиконаного або виконаного неналежним чином обов’язку (виконання у натурі).

7.6. «Виконавець» не пред’являє претензій «Замовнику» за порушення строків оплати за надані послуги у разі затримки фінансування Замовника.

**8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом доби з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

**9. Вирішення спорів**

9.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення прийнятного рішення підлягають розгляду у суді у встановленому законодавством порядку.

9.2. «Виконавець», у разі порушення законних інтересів «Замовника», зобов'язаний поновити їх, не чекаючи пред'явлення йому претензії чи звернення до суду.

**10. Строк дії Договору**

10.1. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання і діє 31.12.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

**11. Інші умови**

11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

11.2. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

11.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

11.2.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.2.3. продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.2.4. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

11.2.5. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

11.2.6. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

- підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі настання однієї або декілька підстав визначених даним пунктом;

- сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни

встановлені цим пунктом;

 - нову (змінену) ціну у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затвердженні чи встановленні регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що застосовуються у даному Договорі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними документом).

11.2.7. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11.3. Зміна умов Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін.

11.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

11.5. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

11.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11.7. Цей Договір складений українською мовою, у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

**12. Додатки до Договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – дефектний акт

Додаток № 2 – договірна ціна

Додаток № 3 – календарний графік

**13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **Виконавець** |
|  |  |
| **КНП «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»** |  |
| код ЄДРПОУ 01992050 |  |
| 11500, Житомирська обл.,  |  |
| м. Коростень, вул. М. Амосова, 8 |  |
| р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ІПН 019920506269 |  |
| тел: 0675539872 |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| М.П. | М.П. |

Додаток № 3

до договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

**ДБН А.2.2-3:2014. «Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»** **(за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**Замовник: Виконавець:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м.п

***Додаток №5 до тендерної документації***

|  |
| --- |
| *КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»* |

 **Лист-згода**

(для фізичних осіб, суб‘єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб)

 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Посада уповноваженої особи Учасника (підпис) П.І.Б.*

*М.П. (за наявності)*

***Додаток №6 до тендерної документації***

|  |
| --- |
| *КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»* |

 **Лист-погодження**

 *(Назва учасника)* , як учасник тендеру на закупівлю: **ДБН А.2.2-3:2014. «Поточний ремонт третього поверху консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул.Грушевського,7г м.Коростень Житомирської області»** **(за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)** ознайомились з проектом договору, який наведений в Додатку 4 до тендерної документації, та погоджуємось укласти договір в редакції, запропонованій замовником в Додатку 4 до тендерної документації та гарантую виконання його на умовах, викладених в зазначеному проекті договору.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Посада уповноваженої особи Учасника (підпис) П.І.Б.*

*М.П. (за наявності)*