**Додаток 3**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі/медико – технічні вимоги**

на закупівлю код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (**код ДК 021:2015:** 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (**код ДК 021:2015:** 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (**код ДК 021:2015:** 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (**код ДК 021:2015:** 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати: податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; витрати на поставку за адресою замовника; розвантаження; інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов даної тендерної документації. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару (1 упаковка, 1 флакон, 1 табл., 1 ампула, тощо), який пропонується для постачання із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

2. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

3. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, передбачену законодавством України*.*

4. Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

5. Поставка замовленого товару здійснюється партіями транспортом Учасника-переможця, поставка товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

6. Термін придатності товару на час поставки повинен бути не менше одного року.

7. Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

8. Строк (термін) поставки (передачі) товару: по 31.12. 2023 р. Місце поставки (передачі) товару: 82600, Україна, Львівська область, Стрийський район, місто Сколе, вулиця Героя Олега Ушневича, 29.

***Примітки:*** ***всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».***

**В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах (МТВ), учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями, щодо відповідності вимогам Замовника.**

**Код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування (код HK 024:2019)** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1. | АлАТ-600мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз**)** | 40 | набір |
| 2. | АсАТ-600мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 52954 – Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз**)** | 40 | набір |
| 3. | бiлiрубiн /Йендрашика/-250мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | 30 | набір |
| 4. | тимолова проба-1000мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби**)** | 20 | набір |
| 5. | сечовина Д-400мл ,Фiлісіт (код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія**)** | 40 | набір |
| 6. | альфа-амiлаза-1110мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект**)** | 30 | набір |
| 7. | холестерин ферм-200мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального**)** | 20 | набір |
| 8. | глюкоза Ф-200мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент**)** | 70 | набір |
| 9. | гемоглобiн-2000мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз**)** | 40 | набір |
| 10. | ГГТ-1160мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази**)** | 3 | набір |
| 11. | ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин**)** | 1 | набір |
| 12. | желатину розчин 10% 10мл (код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу) | 10 | ампул |
| 13. | RPR-carbon-тест (500 визн.) (код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema) | 20 | паков |
| 14. | ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку) | 15 | паков |
| 15. | СРБ-латекс-тест Гранум (код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка) | 10 | паков |
| 16. | реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 17. | реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 18. | реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 19. | смужки індикаторні Ацетонтест №50 "Норма" (код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | 10 | паков |
| 20. | масло імерсійне флуоресційне 100мл (код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD) | 5 | флак |
| 21. | розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір) | 4 | флак |
| 22. | мідний купорос CuSO4 (код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент) | 1 | кг |
| 23. | бензидин ЧДА, 50 гр. (код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища) | 1 | банка |
| **Всього:** | | **455** |  |
| **Вартість закупівлі:** | | **215000 грн. 00 коп.** | |