Комунальне некомерційне підприємство

“Сколівська центральна лікарня”

Сколівської міської ради

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Протокол уповноваженої особи КНП  “Сколівська ЦЛ”

від 14.04. 2023 р. № 65

Уповноважена особа КНП “Сколівська ЦЛ”

_________________   Дидик І.В.

(підпис)

м.п.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

за процедурою:

ВІДКРИТІ ТОРГИ

на закупівлю:

код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))

м. Сколе

2023 рік

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

- Терміни, які вживаються в тендерній документації

- Інформація про замовника торгів

2.1.	Повне найменування

2.2.	Місцезнаходження

2.3.	Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

- Процедура закупівлі

- Інформація про предмет закупівлі

4.1.	Назва предмета закупівлі

4.2.	Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

4.3.	Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

4.4.	Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

- Недискримінація учасників

- Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

- Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

- Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

- Унесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

- Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

- Забезпечення тендерної пропозиції

- Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

- Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

- Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

- Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

- Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

- Інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів

Розділ VІ. Подання та розкриття тендерної пропозиції

- Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

- Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

- Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

- Інша інформація

- Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

- Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

- Строк укладання договору

- Проєкт договору про закупівлю

- Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

- Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

- Забезпечення виконання договору про закупівлю

Невід’ємною частиною цієї тендерної документації є:

Додаток 1 Форма тендерної пропозиції

Додаток 2 Проєкт договору про закупівлю

Додаток 3 Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі/медико–технічні вимоги на закупівлю код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))

Додаток 4 Відомості про учасника

Додаток 5 Лист-згода на обробку персональних даних

Додаток 6 Лист-підтвердження згоди з істотними умовами договору про закупівлю

Додаток 7 Лист-гарантія про достовірність інформації

| № | Розділ І Загальні положення |
| --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12. 2015 № 922-VIII (із змінами)(далі – Закон) та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (із змінами)(надалі – Постанова № 1178). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2. | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1. | Повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство “Сколівська центральна лікарня” Сколівської міської ради |
| 2.2. | Місцезнаходження | вул. Героя Олега Ушневича, 29, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область, 82600 |
| 2.3. | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа КНП “Сколівська ЦЛ”, юрисконсульт І категорії Дидик Ірина Вікторівна, вул. Героя Олега Ушневича, 29, м. Сколе, Львівська область, 82600, iruna_dydyk@ukr.net тел. 2-17-52 |
| 3. | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1. | Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища))) |
| 4.2. | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля на лоти не поділяється. Окремих частин предмету закупівлі не визначено. Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому. Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3. | Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце доставки – вул. Героя Олега Ушневича, 29, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область, 82600. Кількість, обсяг поставки товарів: 23 найменувань, 455 шт. |
| 4.4. | Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк поставки товару: по 31.12. 2023 року |
| 5. | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, повинні бути складені українською або російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій мові, ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документу на українській мові. Тендерні пропозиції підготовлені учасниками-нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською або російською мовами. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту. |
| Розділ ІІ Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до пункту 51 Постанови № 1178. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. | Унесення змін до тендерної документації | Внесення змін до тендерної документації здійснюється замовником відповідно до пункту 51 Постанови № 1178. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження необхідних документів, що вимагаються згідно з умовами цієї тендерної документації. Тендерна пропозиція повинна складатися з: 1. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції: - у разі, якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол чи рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції або інше); - у разі, якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець – копіями сторінок (1, 2, 3 та сторінка, яка містить інформацію про прописку) паспорту громадянина або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій з наданням витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі, якщо підписувати тендерну пропозицію буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції). 2. Статуту або іншого установчого документу в останній редакції. У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту, необхідно надати рішення про створення Учасника (для юридичних осіб). У разі, якщо державна реєстрація установчого документу чи змін до нього, була здійснена після 13.12. 2015 року додатково необхідно надати копію «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» з відповідним кодифікатором реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 3. Документів, вказаних в п. 5 розділу ІІІ тендерної документації. 4. Тендерної пропозиції, оформленої згідно з Додатком 1, завіреної підписом уповноваженої особи Учасника. Тендерна пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому. 5. Документально підтвердженої згоди з умовами договору про закупівлю, викладеними у Додатку 2 до цієї тендерної документації. 6. Інформації та документів про відповідність запропонованого товару медико-технічним вимогам, встановленим у пункті 6 Розділу ІІІ та Додатку 3 до цієї тендерної документації. 7. Листа-гарантії про достовірність інформації, оформленого згідно з Додатком 7 до цієї тендерної документації. 8. Інші документи, що вимагаються по змісту тендерної документації. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Документи, що входять до складу тендерної пропозиції (завантажуються при поданні) повинні бути скановані і розташовані послідовно один-за-одним, таким чином щоб зміст окремого документу не розривався. Всі документи, що входять до складу тендерної пропозиції, за можливості, надаються в одному файлі, у форматі PDF (Portable Document Format). Скановані документи повинні бути розбірливими та читабельними. Скан-копії документів, які долучаються Учасником до тендерної пропозиції, повинні мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість коректно прочитати документ та всі реквізити документа, при цьому повинно бути відтворено 100% інформації, що містить паперовий носій цього документу, з якого було виготовлено відповідну кольорову скановану копію. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Тендерна пропозиція повинна бути розміщена на електронному майданчику до закінчення строку подання тендерних пропозицій. У разі відсутності всіх документів на майданчику Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника. Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також Закону України "Про електронні довірчі послуги", тобто повинна містити накладений електронний підпис уповноваженої особи учасника, повноваження якої підтверджуються згідно з цим розділом. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Якщо документи (матеріали та інформація), що вимагаються положеннями пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації, надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (тобто кожний окремий документ (довідка, лист тощо), що вимагається положеннями тендерної документації, повинен бути створений з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", та містити накладаний електронний підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі), то замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи. Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону замовник не відхиляє пропозицію торгів через допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, що не впливають на зміст пропозиції і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок належать: - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. - технічні помилки та описки. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок; - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення; - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника. Наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника. |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається. |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається. |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені Законом та п. 44 Постанови 1178 | Відповідно до статті 16 Закону замовник установлює такі кваліфікаційні критерії: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, в тому числі: 5.1. наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 5.1.1. довідка (складена в довільній формі) щодо наявності в Учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника; 5.2. наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 5.2.1. довідку (складена в довільній формі) щодо наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та яких, учасник планує залучити до виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника; 5.3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): 5.3.1. довідка (складена в довільній формі) про наявність в Учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), завірена підписом уповноваженої особи Учасника; 5.3.2. позитивний лист-відгук від контрагента, зазначеного в довідці (не менше одного), із зазначенням інформації про належне виконання договору. 5.4. Відповідно до п. 44 Постанови 1178 замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, вищезазначених, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому п. 44 Постанови 1178. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого п. 44 Постанови 1178), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у п. 44 Постанови 1178 (крім абзацу чотирнадцятого п. 44 Постанови 1178), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого п. 44 Постанови 1178. документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі: 5.4.1. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (для учасників юридичних осіб); 5.4.2. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 5.4.3. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5.4.4. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для учасників фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців); 5.4.5. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для учасників юридичних осіб); 5.4.6. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура; 5.4.7. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); 5.4.8. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; 5.4.9. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 5.4.10. Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що учасник процедури закупівлі не перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Скановані по порядку в одному файлі (у форматі PDF (Portable Document Format) документи, надаються шляхом прикріплення файлу на електронний майданчик. Сканований документ повинен бути розбірливим та читабельним. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою та відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06. 2015 № 1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” (із змінами), а також чинного законодавства України. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог, щодо надання документів, передбачених пунктом 1 розділу ІІІ тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. На підставі частини 15 статті 29 Закону, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим п. 44 Постанови 1178, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. |
| 6 . | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам тендерної документації, визначеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації. Запропонований учасником товар за медико-технічними властивостями повинен відповідати наступним вимогам: 1) Товар повинен бути зареєстрований в Україні. 2) Залишковий термін придатності на момент поставки повинен становити не менше 80 % загального терміну його придатності. 3) Форма випуску, одиниця виміру товару повинна відповідати таким, що вказані в документації. При поставці товару постачальник повинен надати інструкції для застосування та документи, що підтверджують якість, у разі якщо отримання таких документів передбачено законодавством України. У складі тендерної пропозиції учасники мають надати довідку у довільній формі про дотримання та забезпечення заходів стосовно захисту довкілля згідно чинного законодавства України. Тендерна пропозиція, що не відповідає зазначеним вище вимогам буде, відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. |
| 7. | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Не передбачається. |
| 8. | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| 9. | Інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів до розгляду не приймається. |
| Розділ ІV Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: зазначено в оголошенні про проведення відкритих торгів. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, встановленого в абзаці 10 частини 2 статті 21 Закону, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу. |
| Розділ V Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Постанови 1178. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною, щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції. Питома вага цінового критерію – 100 %. Методика оцінки: Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами тендерних пропозицій з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ). Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за результатами проведення електронного аукціону. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції/пропозиції. |
| 2. | Інша інформація | Ціна тендерної пропозиції При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховуються всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до чинного законодавства України. До кінцевої вартості тендерної пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору. Учасник повинен зазначити у формі пропозиції Додаток 1 до цієї тендерної документації ціну товару, запропонованого на торги, що складається виходячи з медико-технічних вимог, які визначенні у пункті 6 розділу ІІІ та Додатку 3 цієї тендерної документації. Учасник самостійно відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв пов’язаних з постачанням товару, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо. Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховуються в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть. Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї тендерної пропозиції, а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду тендерної пропозиції, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Постанови 1178; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Постанови 1178; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Постанови 1178; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Постанови 1178; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Постанови 1178; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Постанови 1178. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VI Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Постановою № 1178; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Постановою № 1178. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 48 Постанови № 1178, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення. |
| 2. | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 46 Постанови № 1178. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | Договір про закупівлю повинен відповідати проєкту договору зазначеному в Додатку 2 до тендерної документації. |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених частиною 5 статті 41 Закону |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п. 44 Постанови 1178, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. Під не укладенням договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору (переможця) у строк, визначений Законом, вважається: - отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю пізніше строку укладення договору про закупівлю, передбаченого тендерною документацією (несвоєчасне отримання договору); - не отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю у строк укладення договору про закупівлю, передбачений тендерною документацією; - отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю (із завіренням печаткою – у разі її використання), умови якого відрізняються від змісту проекту договору про закупівлю, що міститься у складі тендерної документації та/або від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі. Під ненаданням документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених п. 44 Постанови 1178, передбачених тендерною документацією, вважається: - не надання документів загалом; - надання документів не в повному обсязі; - несвоєчасне (з порушенням встановлених для цього строків) надання документів через електронну систему; - не відповідність наданих документів вимогам замовника, встановленим у тендерній документації. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

(учасникам заборонено відступати

від наведеної нижче форми)

ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

| 1. Повне та скорочене (за наявності) найменування учасника |  |
| --- | --- |
| 2. Юридична та фактична адреса учасника |  |
| 3. Код ЄДРПОУ учасника |  |
| 4. Банківські реквізити (усі наявні рахунки) |  |
| 5. Телефон (факс), е-mail |  |

1. Вивчивши дану тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції:

| № | № свідоцтва про державну реєстрацію або іншого документу згідно чинного законодавства | Найменування товару, виробник, країна походження | Кількість | Од. виміру | Ціна за одиницю (без ПДВ) грн. | ПДВ за одиницю товару*, грн. | Ціна за одиницю (з ПДВ*) грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 … |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ*, грн. |  |
| Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ*, грн. |  |

* Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

2. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця та надати документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених п. 44 Постанови 1178 та які зазначені в розділі ІІІ цієї тендерної документації.

5. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями даної тендерної документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству України) та  погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією тендерною документацією.

(дата)

_______________________   _______________________       __________________________

Посада                                                                             (підпис)                                                                        П.І.Б.

М.П. (за наявності)

Додаток 2

ПРОЄКТ

ДОГОВІР № ____

про закупівлю

м. Сколе                                                                              		        			«___» ____________ 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство “Сколівська центральна лікарня” Сколівської міської ради, в особі директора Андрусишина О.Я., що діє на підставі Статуту (надалі - “Замовник”), з однієї сторони, і ________ в особі _______, що діє на підставі ______ (надалі - “Постачальник”), з іншої сторони, (разом - Сторони, а окремо – Сторона) уклали цей договір про закупівлю (далі - Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується протягом 2023 року поставити Замовникові код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища))), а Замовник – прийняти та оплатити такий Товар.

1.2. Найменування, кількість та комплектація, зазначаються у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору, а Замовник зобов’язується прийняти Товар і сплатити його вартість на умовах даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість товарів

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору, тендерній документації та пропозиції учасника.

2.2. Постачальник гарантує, що якість товару, який поставляється в рамках цього Договору, відповідає вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів, інших документів, що встановлюють відповідні вимоги.

2.3. Залишковий термін придатності Товару на момент поставки складає не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці.

2.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів (видаткових накладних).

2.5. Постачальник гарантує якість Товару, що закуповується Замовником за цим Договором. Термін придатності діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару.

2.6. Якщо протягом терміну придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

2.7. Гарантія Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефекти товару, що виникли унаслідок невірного або недбалого зберігання та користування товаром споживачем.

2.8. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися документом який посвідчує якість товару.

2.9. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару та вказаного на упаковці.

2.10.  Упаковка, в якій відправляється товар, повинна повністю забезпечувати його збереження під час перевезення.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить ________з ПДВ/або без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Постачальника за фактом постачання товару у безготівковій формі згідно з видатковою накладною з відстрочкою платежу до 30 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.2. Замовник здійснює оплату за фактично отриману партію товару у погодженій Сторонами кількості не пізніше 30-ти робочих днів з дати отримання від Постачальника оформлених належним чином документів.

4.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

5. Поставка товару

5.1. Постачальник зобов’язаний передати Замовнику товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якої відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.

5.2. Постачання Товару здійснюється за місцезнаходженням Замовника – за рахунок Постачальника.

5.3. Термін поставки Товару – по 31.12. 2023 року. Датою поставки товару є дата в накладній, проставлена Замовником в день його прийняття.

5.4. Дострокова поставка Товару допускається.

5.5. Місце поставки Товару – 82600, Львівська область, м. Сколе, вул. Героя Олега Ушневича, 29.

5.6. Поставка Товару здійснюється партіями протягом терміну вказаного в заявці Замовника.

5.7. Товар, що постачається, має відповідати державним стандартам України або міжнародним стандартам якості.

5.8. Товар повинен транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. При наявності браку товару, який є предметом закупівлі Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 10 календарних днів.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.2. Замовник має право:

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів;

- контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

- зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Постачальник зобов'язаний:

- забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

- забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором.

- у разі дострокового розірвання договору з ініціативи Постачальника, Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товару протягом 20 календарних днів з моменту письмового повідомлення Замовника про розірвання договору.

6.4. Постачальник має право:

-  своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

-  на дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

- у разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 20 календарних днів до розірвання.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі  прострочення поставки товару Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції – пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товару за кожен день прострочення. У разі, якщо строк прострочення поставки становить понад 30 днів - Постачальник зобов’язаний додатково сплатити штраф у розмірі 7 відсотків вартості товару.

7.3. У разі затримки поставки Товару, більш як на один місяць понад строку передбаченого Договором, Замовник має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору (повідомивши про це Постачальника письмово) стосовно непоставленого товару без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник може понести у зв’язку з таким розірванням Договору.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повина не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє по 31 грудня 2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. На підставі ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.2. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.3. Згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними (основними) умовами договору є: предмет договору; сума договору, в тому числі ціна за одиницю; строк дії договору та строк поставки товарів/надання послуг; якість та кількість товару/послуг.

11.4. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Строк дії договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог чинного законодавства України, про що укладається додаткова угода.

11.6. Додатки і доповнення до цього договору є дійсними, якщо вони підписані обома Сторонами на протязі терміну дії даного Договору.

11.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:	Постачальник:

| Комунальне некомерційне підприємство «Сколівська центральна лікарня» Сколівської міської ради |  |
| --- | --- |

Додаток 1

до договору про закупівлю

№ ____ від ______ 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування товару, виробник, країна походження | Кількість | Од. виміру | Ціна за одиницю (без ПДВ) грн. | ПДВ* за одиницю товару, грн. | Ціна за одиницю (з ПДВ*) грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 … |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ*, грн. |  |
| Загальна вартість з ПДВ*, грн. |  |

* Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

Замовник:	Постачальник:

| Комунальне некомерційне підприємство «Сколівська центральна лікарня» Сколівської міської ради |  |
| --- | --- |

Додаток 3

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі/медико – технічні вимоги

на закупівлю код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати: податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; витрати на поставку за адресою замовника; розвантаження; інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов даної тендерної документації. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару (1 упаковка, 1 флакон, 1 табл., 1 ампула, тощо), який пропонується для постачання із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції.

2. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

3. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, передбачену законодавством України.

4. Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

5. Поставка замовленого товару здійснюється партіями транспортом Учасника-переможця, поставка товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

6. Термін придатності товару на час поставки повинен бути не менше одного року.

7. Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

8. Строк (термін) поставки (передачі) товару: по 31.12. 2023 р. Місце поставки (передачі) товару: 82600, Україна, Львівська область, Стрийський район, місто Сколе, вулиця Героя Олега Ушневича, 29.

Примітки: всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах (МТВ), учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями, щодо відповідності вимогам Замовника.

Код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища)))

| № з/п | Найменування (код HK 024:2019) | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АлАТ-600мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | 40 | набір |
| 2. | АсАТ-600мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 52954 – Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | 40 | набір |
| 3. | бiлiрубiн /Йендрашика/-250мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | 30 | набір |
| 4. | тимолова проба-1000мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби) | 20 | набір |
| 5. | сечовина Д-400мл ,Фiлісіт (код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія) | 40 | набір |
| 6. | альфа-амiлаза-1110мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект) | 30 | набір |
| 7. | холестерин ферм-200мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального) | 20 | набір |
| 8. | глюкоза Ф-200мл,Фiлiсіт (код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент) | 70 | набір |
| 9. | гемоглобiн-2000мл,Фiлісіт (код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) | 40 | набір |
| 10. | ГГТ-1160мл,Фiлiсiт (код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази) | 3 | набір |
| 11. | ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин) | 1 | набір |
| 12. | желатину розчин 10% 10мл (код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу) | 10 | ампул |
| 13. | RPR-carbon-тест (500 визн.) (код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema) | 20 | паков |
| 14. | ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку) | 15 | паков |
| 15. | СРБ-латекс-тест Гранум (код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка) | 10 | паков |
| 16. | реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 17. | реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 18. | реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл) (код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла) | 15 | флак |
| 19. | смужки індикаторні Ацетонтест №50 "Норма" (код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз) | 10 | паков |
| 20. | масло імерсійне флуоресційне 100мл (код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD) | 5 | флак |
| 21. | розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір) | 4 | флак |
| 22. | мідний купорос CuSO4 (код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент) | 1 | кг |
| 23. | бензидин ЧДА, 50 гр. (код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища) | 1 | банка |
| Всього: | 455 |  |
| Вартість закупівлі: | 215000 грн. 00 коп. |

Додаток 4

## Уповноваженій особі

## КНП “Сколівська ЦЛ”

Відомості про учасника

| Назва учасника |  |
| --- | --- |
| Поштові та банківські реквізити (адреса, телефон, телефакс, електронна пошта, поточний рахунок, дані про банк (банки), в якому (яких) обслуговується учасник: назва банку, код банку (МФО); ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника, індивідуальний податковий номер учасника) |  |
| Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю (прізвище, ім'я, по батькові, посада) |  |
| Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада) |  |
| Спеціалізація (види діяльності) |  |

* реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

(дата)

_______________________   _______________________       __________________________

Посада                                                           (підпис)                                                                        П.І.Б.

М.П. (за наявності)

Додаток 5

Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)

## Уповноваженій особі

## КНП “Сколівська ЦЛ”

Лист-згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 10 р. № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам.

___________________________________                                     _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)	                                                                   (підпис)

М.П.*

* при наявності печатки в учасника.

Додаток 6

## Уповноваженій особі

## КНП “Сколівська ЦЛ”

Лист - підтвердження

згоди з істотними умовами договору про закупівлю

Ми, ___________________________________ цим листом повідомляємо про нашу згоду з

(повне найменування учасника)

істотними умовами договору про закупівлю на закупівлю код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища))).

_______________________   	    ________________        _______________________

(дата)                                             		(підпис)                		 (прізвище те ініціали)

М.П*.

* Вимога щодо відбитку печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки,  згідно з чинним законодавством.

Додаток 7

## Уповноваженій особі

## КНП “Сколівська ЦЛ”

Лист-гарантія

про достовірність інформації

Ми, ________________________ цим листом повідомляємо про те, що несем відповідальність за повноту та

(повне найменування учасника)

достовірність інформації та документів, які подано нами у складі тендерної документації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі на закупівлю код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви (АлАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); АсАТ-600мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); бiлiрубiн/Йендрашика/-250мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53229 – Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); тимолова проба-1000мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 43203 — Набір для проведення тимолової проби); сечовина Д-400мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 63333 – Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія); альфа-амiлаза-1110мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38502 - Амілазний комплект); холестерин ферм-200мл, Фiлісіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30159 – Набір реагентів для вимірювання холестерину загального); глюкоза Ф-200мл, Фiлiсіт (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 53307 – Глюкоза IVD, реагент); гемоглобін-2000мл, Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55872 — Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); ГГТ-1160мл, Фiлiсiт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 38507 — Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); ретикулоФарб 50мл/забарвл.ретикул. і еритоц./Філісіт (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин); желатину розчин 10 % 10 мл (код ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 30598 – Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); RPR-carbon-тест (500 визн.)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30685 – Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema); ПЧ-тест з рідким реагентом (100 визн.) для визначення протромбінового часу Гранум (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 55983 — Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку); СРБ-латекс-тест Гранум (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 30499 – Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка); реагент Анти-А для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-В для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); реагент Анти-Д для визначення груп крові людини (100доз/10мл)(код ДК 021:2015: 33696100-6 — Реактиви для визначання групи крові; код НК 024:2019: 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); смужки індикаторні Ацетонтест № 50 "Норма" (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54519 — Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); масло імерсійне флуоресційне 100мл (код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 43550 – Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); розчин фарбника азур-еозин по Романовському (1л)(код ДК 021:2015: 33696200-7 - Реактиви для аналізів крові; код НК 024:2019: 44946 – Фарбування за Романовським IVD, набір); мідний купорос CuSO4 (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 54748 — Мідь IVD, реагент); бензидин ЧДА, 50 гр. (код ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви; код НК 024:2019: 33354 — Добавка для культурного серидовища))) та гарантуємо достовірність наданої інформації.

_______________________   	    ________________        _______________________

(дата)                                             		(підпис)                		 (прізвище те ініціали)

М.П*.

* Вимога щодо відбитку печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки,  згідно з чинним законодавством.