Технічна специфікація

до закупівлі покриття операційне

до закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 33140000-3 «Медичні матеріали»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 «Медичні матеріали» | Покриття операційне для гінекологічних операцій №2 | Покриття операційне для гінекологічних операцій (гістероскопія) №2 стерильне 270х160см на дугу,із захисним покриттям для ніг,адгезивним операційним полем 15×15см та фартухом з мішком збиральним 50×40см ,СМС-35г/м2,1шт  Додаткові характеристики:  Особливість використання: Для гінекологічних операцій  Наявність адгезивного операційного поля (отвору): Так  Стерильність: Так  Кількість використань: Одноразове  Довжина, см: 270  Ширина, см: 160  Матеріал: СМС  Щільність матеріалу, г/м²: 35  Пакування: Індивідуальна упаковка  Кількість одиниць в упаковці: 1 | шт | 20 |
| 2 | 33140000-3 «Медичні матеріали» | Набір покриттів для трансуретральної резекції (стерильний) | Покриття операційне 175\*215 (лам.спб-56) з адгез.абдомінальним полем діам.8см перінеальними полем діам. 5см та мішком збиральним целюлозний рушник тримач трубки на липучці 8,5\*10 (стрічка контактна текстильна) покриття 150\*190 (лам.спб-56)  Додаткові характеристики:  Особливість використання. Для трансуретральної резекції.  Наявність адгезивного операційного поля (отвору).-так  Кількість одиниць в упаковці: 4;  Пакування: індивідуальна упак.  Щільність матеріалу, г/м2 : 56  Матеріал: Спанбонд ламінований  Ширина: 175см;  Довжина: 215см  Кількість використань: одноразове  Стерильність: так | шт | 50 |