**Додаток 2**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Проводи для ліній електропередач

(Код за ДК 021:2015: 31320000-5 - Електророзподільні кабелі)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Характеристика товару** | **Од. вим.** | **Кількість** |
|  | СІП-4 2х16 | Кількість струмопровідних жил – 2  Перетин жили (мм2) : 16;  Матеріал – алюміній;  Ізоляція зі світло стабілізованого зшитого поліетилену | м | 6500 |
|  | СІП-4 4х16 | Кількість струмопровідних жил – 4  Перетин жили (мм2) : 16;  Матеріал – алюміній;  Ізоляція зі світло стабілізованого зшитого поліетилену | м | 1500 |
|  | АППВ 2х2,5 | Кількість струмопровідних жил – 2  Перетин жили (мм2) : 2,5;  Матеріал – алюміній;  Ізоляція – (ПВХ) полівінілхлоридний пластикат | м | 800 |

**Учасник в своїй пропозиції подає гарантійний/ гарантійні лист про те, що:**

1. Товар, який буде поставлений Замовнику, виготовлений не раніше 2023 р.
2. Товар буде поставлений за рахунок Постачальника на адресу Замовника: Львівська область , м.Стрий, вул.Нижанківського 50. Доставка поштовими відправленнями або транспортними перевізниками не допускається.
3. Товар буде поставлятись окремими партіями, протягом 2024 року, не пізніше ніж на третій робочий день після заявки Замовника в письмовій або усній формі .
4. Обсяг поставки товару може бути скоригований, в залежності від актуальних потреб Замовника.
5. Товар, який буде поставлятись не був вжитий та є новим.
6. З кожної партією товару в день поставки товару Постачальником будуть надані:

* сертифікат якості/відповідності на товар або інший документ що підтверджує якість товару, дійсний на момент поставки ;
* видаткова та товарно-транспортна накладні.

1. На кожній партії товару буде маркування щодо ідентифікації товару та дата виготовлення.
2. Постачальник зобов’язується замінити товар протягом трьох робочих днів у випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника. Всі витрати, пов’язані із заміною товару несе Постачальник.

9. Учасник погоджується з умовами оплати, яка здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати отримання видаткової накладної.