ДОДАТОК 3

до тендерної документації

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

.

Кількість – 1 шт.

Місто поставки товару: Україна, Київська обл., 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська,9;

У вартість товару повинна входити: вартість пакування товарів, їх завантаження, доставку, установку.

1. Запропоновані учасником товари повинні відповідати наступним технічним та якісним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Характеристика товару | Кількість, шт. | Значення параметрів, повна назва, торгова марка та характеристики товару, що пропонуються Учасником |
| 2 | Водонагрівач (бойлер) з установкою  | Тип: накопичувальний;Спосіб нагріву: електрика;Установка: вертикальна;Номінальна ємність: не менш 100 л.;Споживана потужність: не менш 1800 Вт (2 х 900 Вт);Тип нагрівального елементу: сухий ТЕН;Кількість нагрівальних елементів: не менш 2 шт.;Максимальна температура нагріву води: 80 °C;Внутрішнє покриття бака: емаль;Управління: механічне або електроне;Гарантія на водонагрівач: не менш 2 роки офіційної гарантії від виробника;Гарантія на внутрішній бак: не менш 5 років офіційної гарантії від виробника;Додаткова комплектація: Комплект: кріплення необхідні для монтажа бойлера; шланг гибкий оплет нержавійка сталь 1/2"x1/2" ВВ 120 см - 2 шт. | 1 |  |

 Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на виставках тощо).
2. Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.
3. Гарантія виробника на товар повинна бути не менше ніж зазначено у таблиці з технічними та якісним вимогами (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3).*
4. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
5. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
7. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) та установка товару повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми*).
8. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.