**Додаток 2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічна специфікація**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Якісні вимоги до предмету закупівлі: Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися при постачанні сертифікатом якості, відповідності, висновком санітарно-гігієнічної експертизи, тощо. Запропоновані товари повинні бути дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства.

 Ці вимога засвідчується:

- гарантійним листом про надання під час поставки копій Сертифікатів відповідності та/або Декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013, у разі якщо виріб підлягає проходження процедури оцінки відповідності. Якщо товар не підлягає проходження процедури оцінки відповідності, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання Сертифікату відповідності та/або Декларації про відповідність.

Термін придатності Товару на дату його поставки повинен бути не менше 70 % від встановленого виробником для даного виду продукції терміну придатності (надати гарантійний лист).

Постачальник не має права поставляти Товар з наявністю дефектів. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування Товару.

3. Учасник повинен надати на товар, що пропонується інформаційні матеріали: каталоги, та/або буклети, та/або копії інструкцій по застосуванню, та/або копії технічних паспортів, та/або інші документи, тощо українською мовою, при постачанні разом з товаром (учасник повинен надати гарантійний лист про надання інформаційних матеріалів на товар при постачанні разом з товаром).

4. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати листи від виробників або їх офіційних представників на території України, якими підтверджується можливість своєчасної поставки запропонованих реагентів до автоматичного аналізатора серії А1 Hipro які є складовою частиною предмету закупівлі цих торгів та пропонуються учасником із зазначенням: повної назви учасника, назви предмету закупівлі згідно оголошення та номеру ID закупівлі.

5. У разі необхідності Замовник має право вимагати надання по одному зразку товару, що пропонується до постачання (надати гарантійний лист).

6. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресою Замовника.

7. Постачальник має надати завірену належним чином копію ліцензії, дозволу, якщо реалізація товару, що закуповується в рамках цих торгів потребує наявності такої ліцензії згідно чинного законодавства.

8. Технічні та якісні характеристики, форма випуску, упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації. У разі надання еквівалентного товару, учасник подає детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації Додатку 3 Тендерної документації із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника, а також обов’язково надає в складі своєї тендерної пропозиції копію інструкції з використання товару а також копію сертифікату (паспорту) якості, що зазначений в специфікації Додатку 3 Тендерної документації та запропонованого ним товару. Еквівалентність визначається замовником. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. (учасник повинен надати гарантійний лист).

9. Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі (Специфікація):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування предмету закупівлі відповідно до тендерної документації\* | код НК 024:2023 та його назва | Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Од. виміру | Кількість, од. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Набір реагентів для визначення рівня Д-димеру (25 тестів /набір) до аналізатору Hipro | 61389 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | 33694000-1 | уп | 50 |
| 2 | Набір реагентів для визначення рівня Серцевого тропоніну I (25 тестів /набір) до аналізатору Hipro | 54001 Тропонін Т/тропонін І IVD (діагностика in vitro ), реагент | 33694000-1 | уп  | 1 |
| 3 | Імерсійна рідина для мікроскопії, 100мл  | 43550 Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro) | 33694000-1 | шт | 3 |
| 4 | Набір реагентів для РМП (без контролю) (500 визн) RPR-01-2  | 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 | уп | 15 |
| 5 | Aнти-A Моноклональний реагент (титр: 1/256), 10 мл, скляний флакон зі скляною піпеткою  | 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 33696100-6 | шт | 6 |
| 6 | Aнти-B Моноклональний реагент (титр: 1/256), 10 мл, скляний флакон зі скляною піпеткою  | 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 33696100-6 | шт | 6 |
| 7 | Анти-АВ моноклональний реагент (титр: 1/256), 10 мл,скляний флакон зі скляною піпеткою  | 46442 Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 33696100-6 | шт | 6 |
| 8 | Анти-D IgM Моноклональний реагент (титр: 1/64), 10 мл, скляний флакон зі скляною піпеткою  | 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | 33696100-6 | шт | 6 |
| 9 | Реагентна суміш анти-D IgG/IgM, (титр: 1/64), 10 мл, скляний флакон зі скляною піпеткою  | 52647 AHTU-Rh(D)групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | 33696100-6 | шт | 4 |
| 10 | МБ 01.1-07 Азопірамова проба-200 Набір реагентів для проведення азопірамової проби для виявлення залишків прихованої крові на виробах медичного призначення (очищення медичних інструментів перед стерилізацією): Амідопірин: 2 х 5 г; Анілін солянокислий: 2 х 75 мг | 54551 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD (діагностика in vitro ), реагент | 33696500-0 | шт | 4 |
| 11 | НР031.01 Кето-Скрин (порошок) | 55472 Ацетамінофен IVD (діагностика in vitro ), набір, хромогенний аналіз | 33696700-2 | шт | 5 |
| 12 | HP008.01 Гемоглобін | 55872 Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | 33694000-1 | шт | 6 |
| 13 | Набір для ідентифікації анаеробів №25 | 50413 Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір | 33694000-1 | уп | 1 |
| 14 | Розчин телуриту калію, 2% (5 фл по 5мл) | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) | 33696500-0 | шт | 6 |
| 15 | Поживний агар 250г | 58649 Поживний агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 12 |
| 16 | Агар ЕНДО 250г | 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 15 |
| 17 | Бактоагар Плоскірєва 250г | 58662 Агар для Salmonella/ Shigella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 15 |
| 18 | Пептон лужний (основний) 250г | 58532 Лужна пептонна вода, живильне середовище бульйон IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 2 |
| 19 | Агар лужний 250г | 58532 Лужна пептонна вода, живильне середовище бульйон IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 2 |
| 20 | Корінетоксагар 250г (ВТДМ) | 62101 Агарове культуральне середовище типу телурит коринебактерій (Tellurite Corynebacterium) IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 21 | Корінебакагар 250г | 62101 Агарове культуральне середовище типу телурит коринебактерій (Tellurite Corynebacterium) IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 10 |
| 22 | Менінгоагар 250г | 58646 Агар для Neiserria spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro), базове | 33698100-0 | шт | 2 |
| 23 | Декстрозний бульон (сухий) 250 грам | 58660 Агар Сабуро з декстрозою для культивування грибів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 6 |
| 24 | Агар Мюллера-Хінтона 250г | 58639 Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 15 |
| 25 | Сабуро агар з глюкозою 250г | 58660 Агар Сабуро з декстрозою для культивування грибів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 10 |
| 26 | Поживний бульйон 250г | 58650 Поживний бульйон, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 6 |
| 27 | Лактобакагар 250г | 62080 Агар для Lactobacillus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 28 | Біфідум середовище 250г | 58536 Бульйон для анаеробних мікроорганізмів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 29 | Цитратний агар Сіммонса 250г | 58669 Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 30 | Вісмут-сульфіт агар 250г | 58545 Агар із сульфітом вісмуту для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 31 | Середовище Пізу 250г | 62101 Агарове культуральне середовище типу телурит коринебактерій (Tellurite Corynebacterium) IVD (діагностика in vitro) | 33698100-0 | шт | 1 |
| 32 | Диски з антибіотиком гентаміцин 30 мг | 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 | шт | 6 |
| 33 | Дистки з антибіотиком доксициклін  | 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | 33694000-1 | шт | 6 |
| 34 | Дистки з антибіотиком цефокситин | 38720 Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | 33694000-1 | шт | 6 |
| 35 | Дистки з антибіотиком ципрофлоксацин  | 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 | шт | 6 |
| 36 | Дистки з антибіотиком еритроміцин | 41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | 33694000-1 | шт | 6 |
| 37 | Дистки з антибіотиком цефепім | 42520 Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro) | 33694000-1 | шт | 6 |
| 38 | Дистки з антибіотиком Норфлоксацин | 59162 Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | 33694000-1 | фл | 6 |
| 39 | Дистки з антибіотиком амоксіклав | 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 | шт | 6 |

*\*у разі наявності в технічній частині посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками саме цей товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника, та/або буде використовуватись з уже наявним у Замовника медичним/лабораторним обладнанням, а тому дуже важливо для сумісності із таким обладнанням чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Запропонований товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним вище вимогам. Закупівля реагентів згідно п.1-2 Специфікації передбачена доавтоматичного аналізатора серії А1 Hiprо.*

10. Вимоги (додаткові вимоги) до учасників:

Враховуючи особливість діяльності та статусу замовника торгів:

1.) Доставка замовленої продукції проводиться партіями за адресою замовника торгів (передання в руки уповноваженій особі закладу) спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання.

2.) Постачання здійснюється за заявками Замовника протягом 7 (семи) календарних днів з дати узгодження відповідної заявки.