ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3008 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням уповноваженої особи

від 15.04.2024 року,

протокол № 39

Уповноважена особа

______________ Сергій КОВАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

на закупівлю робіт

### Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки

код ДК 021:2015 45454000-4 - Реконструкція

м. Вінниця – 2024 рік

|  | І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Військова частина 3008 Національної гвардії України 08803572, підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції Закону від 19.09.2019 № 114-IX, із змінами) Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| 1.1 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | КОВАЛЬ Сергій Олександрович, начальник служби організації закупівель, тел. моб. 0671440246, електронна адреса: s.koval@ngu.gov.ua |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки код ДК 021:2015 45454000-4 - Реконструкція |
| 3 | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, відповідно ДОДАТКУ № 3. |
| 4 | Місце та обсяги виконання робіт | Місце виконання робіт *** Обсяг виконаних робіт – 1 робота |
| 5 | Строк виконання робіт | до 24.12.2024 року |
| 6 | Умови оплати | вказано в проєкті договорі |
| 7 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 17 000 000,00 грн з ПДВ |
| 8 | Період уточнення інформації про закупівлю | до 19.04.2024 року, 00:00 год |
| 9 | Кінцевий строк подання пропозицій | до 24.04.2024 року, 00:00 год |
| 10 | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо Учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Розгляд та оцінка пропозицій здійснюється відповідно статті 29 Закону. |
| 11 | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі | 0,5 відсотка |
| 12 | Інша інформація | Спрощена закупівля застосовуються відповідно до пункту 8 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (із змінами). Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у закупівлі на рівних умовах, крім випадків, передбачених Законом України “Про санкції”. Відповідно до підпункту 8 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (із змінами), забороняється, а саме: -здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; -здійснювати закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19.10.2022 року. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у спрощеній закупівлі та відхиляє пропозицію такого Учасника у зв’язку з забороною закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до підпункту 8 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (із змінами). Зміст і спосіб подання пропозиції: Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлу(ів) (скановані документи у кольоровому вигляді): Заповнена форма «ПРОПОЗИЦІЯ», відповідно до ДОДАТКУ № 1, враховуючи ДОДАТОК № 3. Ціна, що зазначена Учасником у скан-копії заповненої форми «Пропозиція» повинна відповідати ціні, що зазначається Учасником під час заповнення на веб-порталі Уповноваженого органу окремих полів електронних форм, у яких зазначається інформація про ціну пропозиції; Документи, відповідно до ДОДАТКУ № 2; Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, відповідно ДОДАТКУ № 3. Інші документи, подання яких передбачені умовами оголошення та додатками до такого оголошення. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Відповідно до частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», та шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП). У разі якщо Учасник, згідно із законодавством або з технічних причин, не може підписати КЕП або УЕП пропозицію, то такий Учасник надає лист-пояснення, в якому зазначає законодавчі або технічні причини ненакладення КЕП або УЕП. Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Документи, що вимагаються оголошенням про проведення спрощеної закупівлі учасник повинен завантажити в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання пропозицій у сканованому вигляді у форматі pdf та/або docx та/або ppt та/або pptx та/або jpeg та/або png та/або в інших широкодоступних форматах та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Документи, що розміщуються Учасником в електронній системі закупівель, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду та не повинні містити різних накладень, малюнків (наприклад, накладених підписів, печаток). Якщо в електронній системі закупівель повністю або частково не відкривається пропозиція Учасника, документи мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ та інше, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника, як таку що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. Документи (оригінали та копії), які подаються Учасником(ками), повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами, фізичними особами). Учасник не засвідчує документи (матеріали та інформацію), що подається у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП). У разі, якщо Учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях оголошення документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника або переможця та завірений печаткою (у разі її наявності та використання), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення Замовником. За надання недостовірної інформації Учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції: Під час проведення спрощеної закупівлі усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами оголошення та додатками до нього складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та додатками до нього), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Переклад повинен бути завірений Учасником, або завірений нотаріально (на розсуд Учасника). Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та додатками до нього та які Учасник додатково надає на власний розсуд. Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна пропозиції: Валютою тендерної пропозиції є гривня. У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. Електронний аукціон проводиться відповідно до статті 30 Закону. Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій. У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника. Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій. Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Під час розкриття пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови. Протокол розкриття пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій. Розгляд та оцінка пропозицій здійснюється відповідно статті 29 Закону. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни. Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця спрощеної закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом. Строк розгляду пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої статті 14 Закону, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції. Рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно статті 33 Закону: Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем спрощеної закупівлі. Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Переможцю спрощеної закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем спрощеної закупівлі направляється інформація про переможця спрощеної закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження. Учасник, якого не визнано переможцем спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. На виконання вимог наказу командувача Національної гвардії України від 21.01.2023 № 40 «Про затвердження Інструкції про здійснення договірної роботи в Національній гвардії України» (зі змінами), при підписанні договору про закупівлю Учасником-переможцем надаються такі документи: 1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців станом на дату підписання договору; 2) копії установчих документів; 3) копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності); 4) інформація про походження товару у разі, якщо предметом закупівлі є товар, що підтверджується сертифікатом про походження товару/засвідченою декларацією про походження товару/декларацією про походження товару/сертифікатом про регіональне найменування товару; 5) інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення щодо відсутності в ньому відомостей стосовно застосування до контрагента заходів кримінально-процесуального характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення; 6) інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про відсутність контрагента в даному реєстрі; 7) належним чином оформлена довідка, видана органами ДПСУ, щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та/або зборів (обов’язкових платежів); 8) інші необхідні документи Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Договір про закупівлю складається з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є ДОДАТКОМ № 4 до оголошення. Переможець повинен підписати 2 примірники договору у строки, визначені ч. 15 ст. 14 Закону та у день підписання передати Замовнику. Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати інформацію та документи відповідно до ДОДАТКУ № 5. У випадку непідписання переможцем договору про закупівлю у строки визначені ч. 15 ст. 14 Закону та/або ненадання переможцем вищезазначених документів, переможець вважається таким, що відмовився від укладення договору про закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п.3 ч.13 ст.14 Закону. У разі проведення закупівлі в порядку проведення спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”, державний замовник під час розгляду пропозиції учасника спрощеної закупівлі у разі виявлення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції та/або подання яких вимагалося оголошенням про проведення спрощеної закупівлі, повинен розмістити у строк, який не може бути меншим, ніж два робочих дні до закінчення строку розгляду пропозицій, повідомлення з вимогою виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником спрощеної закупівлі у його пропозиції, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення державним замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником спрощених закупівель у складі пропозиції та/або подання яких вимагається оголошенням про проведення спрощеної закупівлі, слід розуміти невідповідність інформації та/або документів у значенні, наведеному в пункті 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Державний замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника спрощеної закупівлі більш як один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції. Державний замовник відхиляє пропозицію учасника спрощеної закупівлі у разі, коли учасник спрощеної закупівлі не виправив виявлені державним замовником після розкриття пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених державним замовником невідповідностей протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: - пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; - учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. Згідно з пунктом 1 частини 13 статті 14 Закону, Замовник відхиляє пропозицію Учасника, до якого застосовано санкції щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції". Згідно з пунктом 1 частини 13 статті 14 Закону, Замовник відхиляє пропозицію Учасника, до якого застосовано санкції щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юриди чних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції". Згідно з пунктом 1 частини 13 статті 14 Закону та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», замовник відхиляє пропозицію учасника, який у своїй пропозиції пропонує товар, що ввезений на митну територію України та походить з Російської Федерації, згідно з Переліком товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, який міститься у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015. № 1147. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: - відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; - відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: -замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; -електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою статті 14 Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку. Звіт про результати проведення закупівлі оприлюднюється у порядку, передбаченому статтями 10 і 19 Закону. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. ПЕРЕЛІК формальних (несуттєвих) помилок: Інформація/документ, подана учасником закупівлі у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; -уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; -використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; -зазначення унікального номера оголошення про проведення закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; -застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; -написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; -нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). Помилка, зроблена учасником закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника закупівлі. Невірна назва документа (документів), що подається учасником закупівлі у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у документації (наприклад, замість вимоги надати лист-роз’яснення в довільній формі учасник надав довідку). Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника закупівлі (у разі її використання). У складі пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник закупівлі у своїй пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в документації. Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. Подання документа учасником закупівлі у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. Подання документа учасником закупівлі у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. Подання документа (документів) учасником закупівлі у складі пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). |

ДОДАТОК № 1

Форма «Пропозиція» подається

у вигляді наведеному нижче, Учасник

не повинен відступати від даної форми

# ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, ____________(найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки»,   код ДК 021:2015 45454000-4 - Реконструкція згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши Оголошення та вимоги, які висуваються до предмета закупівлі, ми погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у Оголошенні за наступною ціною: ________ грн. (__________________________________ грн. _____ коп.), у тому числі

ПДВ ________ грн. (__________________________________ грн. _____ коп.)

Примітка:

*Ціни вказуються з двома десятковими знаками у національній валюті України.

**ПДВ нараховується у випадках, передбачених чинним законодавством України.  Тому якщо учасник не являється платником податку на додану вартість такий учасник не вказує вартість ПДВ, натомість після відображення цінової вартості своєї пропозиції пише «без ПДВ».

1.  У разі визначення  ____________(найменування Учасника), переможцем спрощеної закупівлі, гарантуємо, а саме:

- укласти договір про закупівлю у строки, визначені частиною 15 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- надати під час укладення договору про закупівлю інформацію та документи відповідно до ДОДАТКУ № 5 оголошення.

_____________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання))

# ДОДАТОК № 2

ДОКУМЕНТИ

(для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

| Документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Перелік документів, які вимагаються для підтвердження права підпису пропозиції та договору про закупівлю: 1.1. Оригінал або завірену копію наказу про призначення, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) Учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб). 1.2. Оригінал або завірену копію протоколу(ів) (рішення) загальних зборів Учасника або рішення засновника, або виписка з протоколу зборів засновників з рішенням про призначення або довіреність (доручення), що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) Учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб). 1.3. Статут або інший установчий документ (остання зареєстрована редакція) (оригінал або копія, завірена Учасником або нотаріально завірена копія) (для юридичних осіб). У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту, надається рішення уповноваженого органу (загальних зборів) Учасника, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту. 1.4. Оригінал або завірену копію Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців). У випадку, якщо службовою (посадовою) особою, уповноваженою на підписання документів пропозиції Учасника та укладення договору про закупівлю є інша службова (посадова) особа крім керівника, у складі пропозиції подаються документи на всіх службових (посадових) осіб Учасника, які підписали пропозицію та мають право на укладення договору про закупівлю. Якщо повноваження особи визначені довіреністю (дорученням), при цьому документи визначені п. 1.1. - п. 1.4. надаються в повному обсязі на особу, яка надала таку довіреність (доручення). 1.5. У разі, якщо пропозиція подається об’єднанням Учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Примітки: Учасники-нерезиденти для виконання вимог щодо подання передбачених Оголошенням документів, подають у складі пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані, з відповідним перекладом на українську. Якщо документ, що вимагається згідно з визначеним цим пунктом переліком, не передбачений законодавством країни нерезидента, у такому разі Учасники-нерезиденти подають у складі пропозиції пояснення про те, що відповідний документ не передбачений їхнім законодавством з посиланням на конкретні статті відповідних нормативно-правових актів. |
| 2 | 2.1. Оригінал або завірену копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (Витягу з реєстру платників податків на додану вартість) або Свідоцтва про сплату єдиного податку (Витягу з реєстру платників єдиного податку). Примітки: У разі якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та єдиного податку, то у складі пропозиції Учасник повинен надати лист з посиланням на положення діючого законодавства України щодо відсутності можливості надати запитувані документи. |
| 3 | 3.1. Фактом подання пропозиції Учасник - фізична особа чи фізична особа-підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних». В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції Учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права Замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу Замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно Учасник, що подав пропозицію. |
| 4 | 4.1. Довідка, складена у довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (місцезнаходження, телефон, електронна адреса); б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові); в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором про закупівлю, у разі визначення його переможцем. |
| 5 | 5.1. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому Учасник гарантує, що товар, який буде використаний при виконанні робіт та запропонований відповідно Учасником у складі пропозиції, не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. |
| 6 | 6.1. Гарантійний лист від Учасника наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що __________________(зазначити найменування Учасника) не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 7 | 7.1. Для виконання робіт Учасник надає дозвіл (дозволів)/декларацій/інших дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Дозвіл) та/або декларацію (декларації) відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі – Декларація), виданих Учаснику уповноваженим на це органом у відповідності до постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (зі змінами). 7.2. Учасник надає ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення або Декларацію про провадження господарської діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту та спостерігання за системами протипожежного захисту, отриману відповідно до Постанови КМУ № 314 від 18.03.2022 року. 7.3. Учасник надає власну ліцензію на провадження господарської діяльності із будівництва об’єктів (за наявності). 7.4. Якщо отримання дозволу, декларації або ліцензії на провадження виду діяльності, що кореспондується з технічним завданням по предмету закупівлі НЕ передбачено законом, в такому випадку слід надати інформацію у вигляді довідки довільної форми з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. |
| 8 | 8.1. Інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів** згідно форми наведеної нижче (Таблиця 8.1.): Таблиця 8.1. Довідка про наявність у Учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів № з/п Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника, якому здійснювалось виконання робіт Предмет договору, дата його укладення та завершення Початок та завершення робіт (рік, місяць) Вартість договору, грн. ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника 1 2 … 8.2. Завірені копії підтверджуючих документів, а саме: аналогічних договорів з додатковими угодами. Кожен з аналогічних договорів має бути укладений із суб’єктом, який є замовником в розумінні п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» або так само державним замовником у сфері оборони згідно п. 10, ч.1, ст.1. Закону України «Про оборонні закупівлі». **Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти виконаний в повному обсязі договір, предметом закупівлі якого є виконання робіт з нового будівництва об’єкта, реконструкції або капітального ремонту існуючих об’єктів. У разі надання аналогічних договорів з оборонними замовниками, просимо дотримуватись приховування чутливої інформації!!! Аналогічний договір має бути наданий за період не раніще 01.01.2022 року. 8.3. Надати оригінали листів-відгуків від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, з зазначенням інформації про: номер та дату укладання аналогічного договору, його предмет; ціна/вартість договору; вартість фактично прийнятих та оплачених замовником робіт; дотримано чи ні вимоги договору та проектно-кошторисної документації в частині строків виконання робіт згідно календарного графіку; достатність чи напроти наявні проблеми з обладнанням та матеріально-технічною базою а так само наявність необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації; наявність претензій, позовів, тощо щодо порушення учасником аналогічного договору. Відгук має бути датований не раніше публікації оголошення про закупівлю. Відгук має містити посилання на номер закупівлі в системі «Prozorro». 8.4. Відповідний досвід роботи: не менше 2 виконаних аналогічних договорів протягом останніх 2-х років, з вартістю кожного договору не менше 20% від очікуваної вартості закупівлі. |
| 9 | 9.1. Оригінал довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (Таблиця 9.1.), що містить інформацію про наявність обладнання, кількість, приналежність (власне чи орендоване). Таблиця 9.1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази № з/п Інформація про наявність машин, механізмів та обладнання (найменування, марка та номерні знаки в разі наявності) Кількість штук/одиниць Приналежність (власне(ий) чи орендоване(ий) чи субпідрядника) Довідка в за встановленою формою (Таблиця 9.1.) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування. На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном. Учасник має надати довідку у формі сканованого документа, складену за встановленою формою (Таблиця 9.1.) Учасником (підписану, датовану), яка повинна містити відомості про наявність в Учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. В переліку повинні бути зазначені найменування відповідного обладнання, приладів, інструментів для виконання повного комплексу будівельних робіт згідно до ТЗ. Обов’язково в учасника для транспортування та розвантаження матеріалів повинні бути: - вантажопідіймальний автокран та автомобіль бортовий вантажопідйомністю не менше 5 т. або автомобіль обладнаний краном маніпулятором. Інформація подана у довільній формі Для підтвердження інформації про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників. Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника чи виконавця певного виду робіт за договором. У разі залучення субпідрядника чи суб`єкта, що буде надавати послуги за договором, Учасник у складі пропозиції надає завірені копії підтверджуючих документів, а саме: аналогічних договорів з додатковими угодами. Кожен з аналогічних договорів має бути укладений з суб’єктом, який є замовником в розумінні п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» або так само державним замовником у сфері оборони згідно п. 10, ч.1, ст.1. Закону України «Про оборонні закупівлі». **Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти виконаний в повному обсязі договір, предметом закупівлі якого є виконання робіт з нового будівництва об’єкта, реконструкції або капітального ремонту існуючих об’єктів. У разі надання аналогічних договорів з оборонними замовниками, просимо дотримуватись приховування чутливої інформації!!! Аналогічний договір має бути наданий за період не раніще 01.01.2022 року. Інформація про субпідрядників чи організації, що буде надавати послуги за договором із Учасником, надається з обов’язковим наданням копій дозвільних документів, кваліфікаційних сертифікатів та/або копій ліцензій таких субпідрядних організацій та їх працівників (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт до яких їх залучають, якщо отримання ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством (дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними). Обов’язковий перелік матеріально-технічної бази повинен включати: - автомобіль вантажний самоскид; - вантажний автокран - перфоратор електричний - дриль електрична ударна - компресор пересувний - установка для ручного дугового зварювання - лебідка електрична - бетонозмішувач - риштування інвентарні 9.2. На підтвердження обладнання, матеріально-технічної бази/технологій, Учасник надає свідоцтво про реєстрацію обладнання, матеріально-технічної бази та технологій на кожну зазначену в переліку одиницю, документи про придбання або оборотно-сальдову відомість, актуальні/діючі договори оренди/послуг/лізингу тощо, з усіма додатками, що є невід’ємними частинами такого договору, підписану уповноваженою особою Учасника, про те, що останні знаходяться на балансі підприємства Учасника. На підтвердження наявності транспортних засобів в пропозиції надати документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я учасника) та/або оренди та/або право користування. У разі надання документу щодо оренди або права користування, обов’язково додати документ, що підтверджує право власності орендодавця (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу). |
| 10 | 10.1. .Довідка про наявність основних працівників (інженерно-технічних та робітничих професій), в тому числі таких, що будуть залучатися на договірних підставах тощо, які мають необхідні знання та досвід для виконання послуг (робіт) відповідно до предмету закупівлі. Довідка повинна бути складена за наведеною нижче формою: Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт за предметом закупівлі № Посада/професія Прізвище, ім’я, по-батькові Загальний досвід роботи, років Штатний /працює відповідно до договору, угоди, контракту, тощо Примітка: у довідці зазначаються лише ті працівники, які безпосередньо залучатимуться до виконання робіт за предметом закупівлі. Кількість працівників, які офіційно працевлаштовані в учасника повинна становити не менше 10 осіб. Обов’язкова наявність на момент подання пропозицій таких працівників: - керівник; - головний інженер; - виконроб; - інженер з охорони праці; - муляр; -маляр; - покрівельник; - монтажник системи утеплення будівель; - лицювальник – плиточник; -підсобний робітник. Для працівників можливе внутрішнє сумісництво за посадами. Необхідно надати копії дипломів про освіту головного інженера та виконроба за відповідним напрямком. Додатки до дипломів надавати не обов’язково. До переліку обов’язкових ключових посад інженерно-технічних працівників відносяться: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації; - начальник дільниці/виконавець робіт, або інша особа, яка виконує такі функції. Крім того, для інженерно-технічних працівників, наведених в переліку обов’язкових ключових посад інженерно-технічних працівників, досвід роботи в будівельні й галузі повинен бути не менше 2-х років. Для підтвердження наявності працівників, зазначених у довідці згідно вимог пункту 2.1., яких учасник планує залучати до виконання умов договору, у складі пропозиції надаються на кожного працівника наступні документи (або копії документів): - повідомлення про прийняття працівника на роботу з підтверджуючим документом про його прийняття - квитанцією (такий документ подається у разі якщо працівник прийнятий на роботу після набуття чинності Постанови КМУ № 413 від 17.06.2015 року); - наказ про призначення на посаду/ наказу про прийняття на роботу; У разі, якщо фізична особа залучена на основі цивільно-правового характеру, то має бути подано в складі пропозиції цивільно-правовий договір з фізичною особою. Учасник подає в складі пропозиції податковий розрахунок (або копію) сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітній період з квитанціями (або копіями). |
| 11 | 11.1. Наявність фінансової спроможності (у разі, якщо Учасник є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства України не складає документи, зазначені у цьому підпункті, такий Учасник подає у складі пропозиції копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього): 11.1.1. Копії балансу Учасника (форма № 1) за останній звітній період*. *Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м). 11.1.2. Для Учасників – юридичних осіб — копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2).* *Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за останній звітній період. 11.1.3. Копія звіту про рух грошових коштів. 11.2. Фінансова спроможність Учасника спрощеної закупівлі є такою, що відповідає критерію, за умови якщо чисти дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітній період складає не менше ніж очікувана вартість предмета закупівлі. |
| 12 | 12.1. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців чи організацію, що буде надавати послуги Учаснику за договором, учасник надає інформацію щодо такого суб’єкта в довільній формі із обов’язковим зазначення коду ЄДРПОУ та інших дозвільних документів для здійснення діяльності, відповідно до предмету закупівлі. 12.2. В разі залучення субпідрядників/співвиконавців чи організацію, що буде надавати послуги Учаснику за договором, описаних за пунктом 12.1., пропозиція учасника повинна містити документи, описані згідно 7.1-7.4, 9.2, 10.1. даного Додатку до оголошення спрощеної закупівлі, щодо залученої учасником матеріально-технічної бази та/або працівників відповідної кваліфікації. 12.3. Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядника чи організацію що буде надавати послуги Учаснику за договором, у складі пропозиції подається лист пояснення в довільній формі. |
| 13 | 13.1. Проєкт договору про закупівлю, підписаний керівником або уповноваженою особою учасника, завірений печаткою (у разі її наявності та використання) (ДОДАТОК № 4). |
| 14 | 14.1. ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ (відповідно форми 1 до ДОДАТКУ № 2). |
| 15 | 15.1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічна специфікація (ДОДАТОК № 3). |

Форма 1 до ДОДАТКУ № 2

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Я, _______________ (далі – Постачальник), повідомляю про відсутність ризиків для підписання договору із військовою частина 3008 Національної гвардії України, а саме:

1.   _______________ є /не є юридичною особою – резидентом російської федерації /республіки білорусь державної форми власності, юридичною особою створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації /республіки білорусь, юридичною особою кінцевим бенефіціарним власником (власниками) якої є резидент (резиденти) російської федерації/республіки білорусь, фізичною особою (фізичною особою - підприємцем) - резидентом російської федерації /республіки білорусь.

2. _______________, учасник (засновник), керівник (уповноважена особа), кінцевий бенефіціарний власник (котролер) у тому числі кінцевий бенефіціарний власник (контролер) його засновник, якщо засновник є юридичною особою, були/не були притягнуті згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, або керівник (уповноважена особа) був/не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема пов’язане з   хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість якого не знято або не погашено  в установленому законом порядку.

3. Щодо   ____________  рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України, застосовано/не застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) в виді заборони здійснення у нього публічних та оборонних закупівель.

4. Щодо ________________, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі  кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника, якщо його засновником є юридична особа, рішенням компетентного  органу Європейського Союзу, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Японії, Австралії застосовано/не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

5. Місцезнаходження (місце проживання, перебування, реєстрації) __________, його учасників (засновників), керівників (уповноважених осіб) та бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі  кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) його засновника, якщо засновником є юридична особа, є держава, віднесена/не віднесена до переліку офшорних зон, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.  N 143-р «Про віднесення держав до переліку офшорних зон» (зі змінами), а також держава, не віднесена до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пунктом 39.2.1.2. підпункту 39.2.1. пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пунктом 39.2.1.2. підпункту 39.2.1. пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977».

6. Існують/не існують обставини, які створюють конфлікт між інтересами начальника, іншої посадової особи (структурного підрозділу) військовою частина 3008 Національної гвардії України та  ________________, його учасника (засновника) та впливають на об’єктивність і неупередженість прийняття рішення щодо укладення договору.

7.________________ , його учасник (засновник), керівник (уповноважена особа) є/не є пов’язаною особою з начальником, іншою посадовою особою (структурного підрозділу) військовою частина 3008 Національної гвардії України та/або членом його сім’ї.

8. _______________ , яка є учасником закупівлі (крім нерезидентів), має/ не має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)  (крім нерезидентів)).

У разі наявності антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, надати  оригінал або копію антикорупційної програми та наказ про призначення уповноваженого, відповідального за її реалізацію.

9. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня/наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів).

Вказати інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.

*Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

10. ____________ визнаний/не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита/не відкрита ліквідаційна процедура.

11. На грошові кошти ________________ накладено/не накладено арешт згідно з ухвалою суду або відомості про ____________   містяться/не містяться в Єдиному реєстрі боржників.

12. _____________ має/не має однакову адресу місцезнаходження, однаковий номер телефону та/або адресу електронної пошти з іншими суб’єктами господарської діяльності, які беруть участь у процедурі закупівлі за відповідним предметом закупівлі.

13. ______________ має/не має заборгованість зі сплати податків та/або зборів (обов’язкових платежів).

14. ______________ не виконав/виконав договірні зобов’язання за раніше укладеним договором (за наявності).

_____________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання))

ДОДАТОК № 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштування покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки в м. Вінниця» (ДК 021:2015, код 45454000-4 - Реконструкція)

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01 на ВМ №1 Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | м2 | 222 |  |
| 2 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії | м3 | 33,2 |  |
| 3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 27 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок | м2 | 21 |  |
| 5 | Розбирання цегляних стін | м3 | 180 |  |
| 6 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 35 |  |
|  | Розділ №2. Землянi роботи |  |  |  |
| 7 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 402 |  |
| 8 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 40,2 |  |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 268 |  |
| 10 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см | м3 | 268 |  |
|  | Розділ №3. Фундаменти |  |  |  |
|  | ЗБІРНИЙ ФУНДАМЕНТ |  |  |  |
| 11 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 10,6 |  |
| 12 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 10,4 |  |
| 13 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 35,4 |  |
| 14 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 15 |  |
| 15 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 21 |  |
| 16 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 25 |  |
| 17 | Установлення демпферного шва | м | 21 |  |
| 18 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 133 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 50 |  |
|  | ФУНДАМЕНТ НА ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 20 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 15 |  |
|  | МОНОЛІТНИЙ ПОЯС |  |  |  |
| 21 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (Мп-1) | м3 | 12,9 |  |
|  | Розділ №4. Стiни та перегородки |  |  |  |
| 22 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 146 |  |
| 23 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 142,4 |  |
| 24 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 66,2 |  |
| 25 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 62 |  |
|  | Розділ №5. Покриття |  |  |  |
| 26 | Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | шт | 26 |  |
| 27 | Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | шт | 9 |  |
| 28 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-1 - 2 шт) | м3 | 1,2 |  |
| 29 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-2 - 2 шт) | м3 | 0,8 |  |
| 30 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-3 - 1 шт) | м3 | 0,5 |  |
| 31 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-4 - 2 шт) | м3 | 1,2 |  |
| 32 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-5 - 1 шт) | м3 | 1,26 |  |
| 33 | Улаштування монолітних залізобетонних ділянок перекриття ( бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм) (Монолітна ділянка ДМ-6 - 2 шт) | м3 | 1 |  |
| 34 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,026 |  |
|  | Розділ №6. Покрiвля (над будівлею побутового комбінату) |  |  |  |
| 35 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | м3 | 3,24 |  |
| 36 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 288 |  |
| 37 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 288 |  |
| 38 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | м2 | 24 |  |
|  | ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 39 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 45 |  |
|  | Розділ №7. Покрiвля (над боксами для гаражів) |  |  |  |
| 40 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 75,4 |  |
| 41 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | м3 | 17,46 |  |
| 42 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 1400 |  |
| 43 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 1400 |  |
| 44 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | м2 | 119 |  |
|  | СЛУХОВЕ ВІКНО (14 шт) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Улаштування слухових вікон | шт | 14 |  |
| 46 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 294 |  |
| 47 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | м2 | 257,6 |  |
|  | ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 48 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 109 |  |
|  | Розділ №8. Вiкна |  |  |  |
| 49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,32 |  |
| 50 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 15,552 |  |
| 51 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,28 |  |
| 52 | Установлення віконних зливів | м | 11,7 |  |
| 53 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 11,7 |  |
|  | Розділ №9. Двері |  |  |  |
| 54 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6,912 |  |
| 55 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,256 |  |
| 56 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 40,623 |  |
|  | Розділ №10. Підлоги |  |  |  |
|  | Тип І |  |  |  |
| 57 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 208,61 |  |
| 58 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 208,61 |  |
| 59 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 41,722 |  |
| 60 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (товщина утеплення 50 мм) | м2 | 208,61 |  |
| 61 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | м2 | 208,61 |  |
| 62 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 208,61 |  |
| 63 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 208,61 |  |
| 64 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40мм) | м2 | 208,61 |  |
| 65 | Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 | м3 | 9 |  |
| 66 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 208,61 |  |
|  | Розділ №11. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  | Стеля (прим. 1-14) |  |  |  |
| 67 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса | м2 | 57,66 |  |
| 68 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 57,66 |  |
| 69 | Поліпшене фарбування стель гумовою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 57,66 |  |
|  | Стеля (прим. 5-15) |  |  |  |
| 70 | Улаштування каркасу натяжної стелі | м2 | 150,95 |  |
| 71 | Натягування полотна стелі | м2 | 150,95 |  |
| 72 | Сушіння стелі | м2 | 150,95 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 73 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | м2 | 750,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 750,9 |  |
| 75 | Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6 | м3 | 14,5 |  |
|  | Розділ №12. Вхідна група |  |  |  |
|  | КОЗИРЬОК К-1 (3 шт) |  |  |  |
| 76 | Виготовлення металоконструкцій (К-1) | т | 0,3327 |  |
| 77 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Козирьок входу в підвал) | т | 0,3327 |  |
| 78 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 12 |  |
| 79 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | м2 | 18,6 |  |
| 80 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18 |  |
| 81 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 18 |  |
|  | ГАНОК Г-1 (3 шт) |  |  |  |
| 82 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,2 |  |
| 83 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3 |  |
| 84 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 7,5 |  |
| 85 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 50мм) | м2 | 7,5 |  |
| 86 | Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 | м3 | 0,5 |  |
| 87 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 7,5 |  |
|  | РЕШІТКА МРН (3 шт) |  |  |  |
| 88 | Виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т | т | 0,04284 |  |
| 89 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,04284 |  |
| 90 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4 |  |
| 91 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-130 за 2 рази | м2 | 4 |  |
|  | Розділ №13. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 92 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 170 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 93 | Утеплення фасадів плитами із мінеральної вати товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 170 |  |
|  | ЦОКОЛЬ |  |  |  |
| 94 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 31,5 |  |
| 95 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь) | м2 | 31,5 |  |
| 96 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | -20,25 |  |
| 97 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | -20,25 |  |
|  | УКОСИ |  |  |  |
| 98 | Утеплення фасадів плитами із мінеральної вати товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 10,2 |  |
|  | ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати | м2 | 226,5 |  |
| 100 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 226,5 |  |
| 101 | Укладання ходових дошок (покрівля над побутовим комбінатом) | м | 58 |  |
| 102 | Укладання ходових дошок (покрівля над боксами для автомобілів) | м | 69 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Опалення і вентиляція. Водопровід та каналізація |  |  |  |
|  | Відділ №1. Система опалення |  |  |  |
| 1 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 30,654 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 108 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 24 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 36 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 24 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6 |  |
| 8 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 204 |  |
|  | Відділ №2. Система вентиляції |  |  |  |
| 9 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 6 |  |
| 10 | Установлення грат жалюзійних, регульованих з вивірянням і закріпленням | грати | 7 |  |
| 11 | Установлення анемостату | клапан | 20 |  |
| 12 | Монтаж ковпака вентиляційного | т | 0,006 |  |
| 13 | Прокладання повітропроводу з труб діаметром 150 мм | м | 5 |  |
| 14 | Прокладання повітропроводу з труб діаметром 125 мм | м | 12 |  |
| 15 | Прокладання повітропроводу з труб діаметром 100 мм | м | 2 |  |
| 16 | Прокладання повітропроводу з труб діаметром 200 мм | м | 11 |  |
| 17 | Установлення грат жалюзійних, регульованих з вивірянням і закріпленням | грати | 7 |  |
|  | Відділ №3. Система водопостачання |  |  |  |
|  | Розділ №1. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 18 | Установлення нагрівників індивідуальних пароводяних | компл. | 5 |  |
| 19 | Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т | шт | 2 |  |
| 20 | Монтаж машини сушильної, маса до 0,2 т | шт | 2 |  |
| 21 | Установлення сушарок для рук | шт | 6 |  |
| 22 | Установлення насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
|  | Розділ №2. Трубопровід |  |  |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 4 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 60 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 26 |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 20 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 134 |  |
| 28 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 244 |  |
| 29 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
|  | Розділ №3. Водомірний вузол |  |  |  |
| 30 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | шт | 1 |  |
|  | Відділ №4. Каналізація |  |  |  |
|  | Розділ №1. Система водовідведення (побутова каналізація К1) |  |  |  |
| 32 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 21 |  |
| 33 | Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим | компл. | 6 |  |
| 34 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 2 |  |
| 35 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 22 |  |
| 36 | Установлення дефлекторів (вентиляційний вихід для даху) | шт | 2 |  |
| 37 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм | шт | 8 |  |
|  | Розділ №2. Система КК-1 |  |  |  |
| 38 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7,5 |  |
| 39 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,75 |  |
| 40 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0,225 |  |
| 41 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 6,435 |  |
| 42 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,3 |  |
| 43 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | м3 | 0,84 |  |
| 44 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,8 |  |
| 45 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |  |
| 46 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 4 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 22 |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 18,4 |  |
|  | Розділ №3. Система КК-2 |  |  |  |
| 49 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,2 |  |
| 50 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |  |
| 51 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 6 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 40,9 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 24,3 |  |
|  | Колодязь каналізаційний КК-2 |  |  |  |
| 54 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 11 |  |
| 55 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1,1 |  |
| 56 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0,225 |  |
| 57 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 9,935 |  |
| 58 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,3 |  |
| 59 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | м3 | 1,68 |  |
| 60 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 40 |  |
| 61 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 62 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Розділ №1. Електроосвітлення |  |  |  |
| 1 | Світильник світлодіодний, що установлюється окремо | шт | 44 |  |
| 2 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
| 3 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 5 |  |
| 4 | Вимикач напівгерметичний і герметичний | шт | 3 |  |
| 5 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 25 |  |
| 6 | Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 250 |  |
| 7 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 30 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 250 |  |
|  | Розділ №2. Силове електрообладнання |  |  |  |
|  | ЩО |  |  |  |
| 9 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 10 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
|  | РЩ |  |  |  |
| 12 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 13 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 15 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 |  |
| 16 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 17 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 11 |  |
| 18 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | шт | 1 |  |
| 19 | Коробка установча в стіні | шт | 26 |  |
| 20 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 17 |  |
| 21 | Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 475 |  |
| 22 | Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 5 |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг | м | 480 |  |
| 24 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
| 25 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 20 |  |
|  | Розділ №3. Контур заземлення будівлі |  |  |  |
| 26 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 1,5 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 1,5 |  |
| 28 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 4 |  |
| 29 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 6 |  |
| 30 | Провідник заземлюючий відкрито з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 1 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж сповіщувача | шт | 12 |  |
| 4 | Монтаж сповіщувача ручного | шт | 3 |  |
| 5 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 6 |  |
| 6 | Коробка розподільча | шт | 4 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 8 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | м | 134 |  |
| 9 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 16 |  |
| 10 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | м | 16 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Пожежна сигналізація (пусконалагоджувальні роботи) |  |  |  |
| 1 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 12 |  |
| 2 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 3 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на Блискавкозахист |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 4 | м3 | 8 |  |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3 | м3 | 8 |  |
| 3 | Установлення стальних шпилів масою | т | 1 |  |
| 4 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової | м | 50 |  |
| 5 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром до 16 мм по 1,5м | шт | 36 |  |
| 6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 230 |  |
| 7 | Монтаж тримачів [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 179 |  |
| 8 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 6 |  |
| 9 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 12 |  |
| 10 | Виконання вимiрювань в електричних установках. Вимiрювання опору контуру грозозахисту | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на Вогнезахисне оброблення покриттів |  |  |  |
| 1 | Нанесення механiзованим способом в один шар вогнезахисного покритя на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 3953 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на Меблі |  |  |  |
| 1 | Шафа для одягу металева на 6 дверей | шт | 5 |  |
|  | ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01 |  |  |  |
|  | на Благоустрій території |  |  |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на Благоустрій |  |  |  |
|  | ТИП І (Вимощення) |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (вимощення) | м3 | 4,8 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 4,8 |  |
| 3 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 9,6 |  |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 48 |  |
| 5 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до тощини 12 см) | м2 | -48 |  |
| 6 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 7,2 |  |
| 7 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 48 |  |
| 8 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 48 |  |
| 9 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 50 |  |
|  | ТИП ІІ (Ремонт покриття) |  |  |  |
| 10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 15 |  |
| 11 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 150 |  |
| 12 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до тощини 8 см) | м2 | -150 |  |
| 13 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 150 |  |
| 14 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до товщини 6 см) | м2 | 150 |  |

Гарантійний строк результату виконаної роботи: не менше 10 (десяти) років з дня підписання Акту виконаних робіт.

Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти нижченаведених дефектних актів), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим необхідно враховувати вираз "або еквівалент". Крім того, Учасник повинен надавати послуги з використанням матеріалів, що передбачені в технічному завданні або еквівалентними. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

Ціна за роботи повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат виконавця, які необхідно понести виконавцю у зв’язку із виконанням робіт Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для виконання робіт з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту виконавця на об’єкт Замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених виконавцем.

Договірна ціна є твердою і визначається відповідно до вимог Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства України.

На підтвердження відповідності цим вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка до договірної ціни з відповідними розрахунками, прийнятих показників в договірній ціні;

- локальний/ні кошторис/и;

- підсумкова відомість ресурсів.

Вказана кошторисна документація повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5/іншого сумісного з ним ПК з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України, у звязку з чим Учасник повинен надати підтвердження з використання ліцензійної програми для створення кошторисної документації: діючий ліцензійний договір між Учасником та виробником/автором або діючу ліцензію/ліцензійну картку видану на ім’я Учасника.

_____________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі  її наявності та використання)

| Матеріали та обладнання для виконання БМР |
| --- |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С1545-407-3 | Пластиковий корпус для контрольного зєднання к681 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | С126-146 | DIN рейка 35мм, L=1м | шт | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 | т | 0,00162 |  |  |  |  |  |
| 4 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 234,12326 |  |  |  |  |  |
| 5 | С113-2438 | Ізоляція трубна "Clima Flex" діам. 22*6мм | м | 134 |  |  |  |  |  |
| 6 | С113-2439 | Ізоляція трубна "Clima Flex" діам. 28*6мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | С113-2440 | Ізоляція трубна "Clima Flex" діам. 35*6мм | м | 26 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | С113-2438 | Ізоляція трубна "Clima Flex" діам. 42*9мм | м | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | С113-2445 | Ізоляція трубна "Clima Flex" діам. 54*9мм | м | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 | С1547-4 2 | Аварійний показник "ВИХІД" 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи 1 год. SFT-AF-EX-03 (або аналог) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1602-30007 | Акумулятор 12В 7Аг | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | С188888-20 6 | Алюмінієвий скотч АЛТ 050/50 Вентс (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | С188888-20 | Анемостат діам. 100 ВЕНТС А 100 ВРФ (або аналог) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | С188888-20 | Анемостат діам. 125 ВЕНТС А 125 ВРФ (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | С188888-20 | Анемостат діам. 150 ВЕНТС А 150 ВРФ (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | С188888-20 | Анемостат діам. 200 ВЕНТС А 200 ВРФ (або аналог) | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0022 |  |  |  |  |  |
| 18 | С1110-177 | Антикорозійна стрічка 10м | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,204 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | С111-1555 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД- 90/130, вищий сорт | т | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 21 | С130-649-85- 5 | Бачок для чаші Генуя | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0063 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1702-1001 | Блискавкоприймач кониковий 1м | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 1602-30100 | Блискавкоприймач кониковий 2м | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 25 | К581121- А002 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т | шт | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | К581121- А002 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.3-Т | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 27 | К581121- А005 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | К581121- А005 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3-Т | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | К581121- А012 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8. 4.6-Т | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | К581121- А012 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8. 4.3-Т | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | С123-1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 21,152 |  |  |  |  |  |
| 32 | С123-198 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 49,791 |  |  |  |  |  |
| 33 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,03067368 |  |  |  |  |  |
| 34 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00567 |  |  |  |  |  |
| 35 | С112-24 | Брус 75х50 | м3 | 0,2884 |  |  |  |  |  |
| 36 | С112-24 | Брусок 50х50 | м3 | 0,5974 |  |  |  |  |  |
| 37 | С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,053888 |  |  |  |  |  |
| 38 | С113-2235 | Відвід каналізаційний 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| 39 | С113-2236-1 | Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | С113-2243 | Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 68 |  |  |  |  |  |
| 41 | С113-2244 | Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | С113-2244-1 | Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | С1545-169 | Вазелін технічний 0,5 кг | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 2,0512506 |  |  |  |  |  |
| 45 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000046 |  |  |  |  |  |
| 46 | С130-59 | Вентилятор осьовий канальний Ду 125 (Q=243 м3/год N=24 Вт) ВЕНТС 125 ВК0 turbo (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | С130-59 | Вентилятор осьовий канальний Ду 150 (Q=358 м3/год N=29 Вт) ВЕНТС 150 ВК0 turbo (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | С188888-20 | Вентиляційна решітка діам 125 ВЕНТС MВ125ВС (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | С113-2298 | Вентиляційни вихід для даху KRONOPLAST KBN діам. 125 для металочерепиці | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | С1545-533 | Вертикальний заземлювач оцинкований D=16мм, L=1,5м | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | С1547-16 3 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | С1547-16 8 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 | С1547-16 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P C40 (або аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 2402-4061 | Вимикач автоматичний, 1 ф, 14А з боксом | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | С1547-6 | Вимикач вологозахищений для відкритої установки ІР54 VHE-1 Hermetic (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | С1547-6 | Вимикач двоклавішний для прихованої установки SENDA SDN0300121 (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | С1547-6 | Вимикач одноклавішний для прихованої установки SENDA SDN0100121 (або аналог) | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 58 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 28,246 |  |  |  |  |  |
| 59 | С188888-20 0 | Витяжний ковпак діам. 125 MV122VK- KORYCH (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | С188888-20 | Витяжний ковпак діам. 150 MV152VK- KORYCH (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | С1113-286 | Вогнезахисний матерiал «ЕСOSЕРТ 450-1» | кг | 1186 |  |  |  |  |  |
| 62 | С142-10-2 | Вода | м3 | 1,1048 |  |  |  |  |  |
| 63 | С1113-266 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,205382 |  |  |  |  |  |
| 64 | С130-8 | Водонагрівіач електричний 200л | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 65 | С130-8 | Водонагрівач електричний з сухим теном 120 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | С1115-931 | Воронка водостічна 200/150 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 68 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,001113 |  |  |  |  |  |
| 69 | С111-82 | Газобетонні блоки | м3 | 74,646 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,16788 |  |  |  |  |  |
| 71 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм | т | 0,56 |  |  |  |  |  |
| 72 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240C, діаметр 10 мм | т | 0,568 |  |  |  |  |  |
| 73 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм | т | 0,027 |  |  |  |  |  |
| 74 | С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 14 мм | т | 0,339 |  |  |  |  |  |
| 75 | С124-6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 16 мм | т | 0,124 |  |  |  |  |  |
| 76 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 0,945 |  |  |  |  |  |
| 77 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400C, діаметр 12 мм | т | 1,463 |  |  |  |  |  |
| 78 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм | т | 0,213 |  |  |  |  |  |
| 79 | С124-27 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм | т | 1,133 |  |  |  |  |  |
| 80 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0002835 |  |  |  |  |  |
| 81 | С1555-111 | Герметик | л | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 82 | С142-10-1 | Глина звичайна | м3 | 1,5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | С1421-9604 | Готова піщано-щебенева, розмір зерен понад 0 до 40 мм(ЩПС.С7) | м3 | 22,3776 |  |  |  |  |  |
| 84 | С113-2298 | Грибок вентиляційний із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00036 |  |  |  |  |  |
| 86 | С111-1901 | Грунтовка бітумна | т | 0,1464 |  |  |  |  |  |
| 87 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,0153 |  |  |  |  |  |
| 88 | С1547-16 9 | Диференційний автоматичний вимикач KZS- 1M SUP C16/0,03 | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 89 | С112-60 | Дошка 100х30мм | м3 | 1,0185 |  |  |  |  |  |
| 90 | С112-60 | Дошка 150х30мм | м3 | 1,218 |  |  |  |  |  |
| 91 | С112-71 | Дошка вітрова 25х160 | м3 | 0,721 |  |  |  |  |  |
| 92 | С112-71 | Дошка вітрова 25х220 | м3 | 0,1339 |  |  |  |  |  |
| 93 | С112-71 | Дошка вітрова 25х250 | м3 | 0,8343 |  |  |  |  |  |
| 94 | С112-138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,041722 |  |  |  |  |  |
| 95 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,147212 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,004032 |  |  |  |  |  |
| 97 | С112-58 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 0,31672 |  |  |  |  |  |
| 98 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,466186 |  |  |  |  |  |
| 99 | С1426-11789 | Дрібно штучна бетонна декоративна плитка 50мм | м2 | 50,256 |  |  |  |  |  |
| 100 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,015563 |  |  |  |  |  |
| 101 | С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,01289428 |  |  |  |  |  |
| 102 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,01381 |  |  |  |  |  |
| 103 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 3,2303 |  |  |  |  |  |
| 104 | С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00186 |  |  |  |  |  |
| 105 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,6716 |  |  |  |  |  |
| 106 | С188888-8 | Дюбель монтажний | шт | 22,165 |  |  |  |  |  |
| 107 | С188888-4 | Дюбель фасадний, довжина 120 мм | шт | 254,52 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | С188888-4 | Дюбель фасадний, довжина 220 мм | шт | 1373,6 |  |  |  |  |  |
| 109 | С1110-15 | Дюбель швидкого монтажу 40х4 | 100шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 110 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,31624 |  |  |  |  |  |
| 111 | С111-1498 | Екструдований пінополістирол товщиною 100 мм | м2 | 34,65 |  |  |  |  |  |
| 112 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,01858243 |  |  |  |  |  |
| 113 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00039 |  |  |  |  |  |
| 114 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00902944 |  |  |  |  |  |
| 115 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0055516 |  |  |  |  |  |
| 116 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0005738 |  |  |  |  |  |
| 117 | С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0096 |  |  |  |  |  |
| 118 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 119 | С1113-246 | Емаль ПФ-130 | т | 0,00152 |  |  |  |  |  |
| 120 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 | т | 0,00684 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | С113-1439-1 | Жолоб водостічний діам.150 мм | м | 137 |  |  |  |  |  |
| 122 | С113-1332 | З'єднання-згін американка прямий нікел. 1/2'' зв | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | С113-1332 | З'єднання-згін американка прямий нікел. 1 1/2'' зв | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | С113-1332 | З'єднання-ніпель нікеліроване 1/2''з д/труб | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 125 | С113-1312 | З'єднувач жолоба діам. 200 мм | шт | 58 |  |  |  |  |  |
| 126 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна діам. 110 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 127 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 128 | С113-1868 | Заглушка діам. 75 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | С113-1490 | Заглушка жолоба 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 130 | С188888-20 9 | Заглушка колекторна діам. 100 Вентс (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | С188888-20 0 | Заглушка колекторна діам. 200 Вентс (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | С113-1866 | Заглушка п/п діам. 40 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | С113-1490 | Заглушка ринви 100 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 1605-1001 | Зажим для дроту до ринви | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 135 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 136 | С1545-407-3 | Затискач контрольний провід/полоса | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 137 | С112-60 | Затяжка 50х150 мм | м3 | 7,622 |  |  |  |  |  |
| 138 | С112-60 | Зв'язок 50х150 мм | м3 | 1,6583 |  |  |  |  |  |
| 139 | С1630-130 | Згін розбірний американка прямий вн./зовн 2'' | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 140 | 1602-30106 | Злучник для дроту універсальний | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 141 | 1602-30107 | Злучник для смуги В40 хрестовий | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 142 | С130-615 | Змішувач для душу | комплект | 16 |  |  |  |  |  |
| 143 | С130-615 | Змішувач для раковин низькийи вилив | комплект | 22 |  |  |  |  |  |
| 144 | 1503-1001 | Знак табличка пластикова 150*300 мм. "Під час блискавки ближче 3х метрів не підходити" | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 145 | К585521- Л052 | Кільце опорне КО-6 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | К585521- Л015 | Кільце стінове пазогребеневе КСЕ 10.9 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 147 | 15096-1011 | Кабель КОРкНс FRHF FE180/Eк30 (HXH- FE180/E30) 2х1,5 (КОВСнг-FRHF FE180/E30 2x1.5) | 1000м | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 148 | С153-1-11 | Кабель з мідними жилами ВВГнг 3x2,5 | м | 360 |  |  |  |  |  |
| 149 | С153-1-11 | Кабель з мідними жилами ВВГнг 5x10 | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 150 | С153-1-12 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 2х1,5 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 151 | С153-1-11 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5 | м | 170 |  |  |  |  |  |
| 152 | С153-1-11 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 4х1,5 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 153 | С153-1-12 | Кабель з мідними жилами ПВСнг 2х1,5 | м | 35 |  |  |  |  |  |
| 154 | С153-1-11 | Кабель з мідними жилами ПВСнг 3х1,5 | м | 60 |  |  |  |  |  |
| 155 | С153-1-11 | Кабель зі здатністю не поширювати полум'я з межою вогнестійкості до 90хв., перетином 1,5 мм2 (N)HXHFE180/E90 3х1,5 | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 156 | 15096-1051 | Кабель сигнальний Alarm 4х0,22 жили мідний екранований DCG | 1000м | 0,095 |  |  |  |  |  |
| 157 | 15096-1042 | Кабель силовий КОРкНс FRHF FE180/Eк30 (HXH-FE180) 3х1,5 мм | 1000м | 0,02 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | С111-311 | Каболка | т | 0,020454 |  |  |  |  |  |
| 159 | С1738-457- 41 | Камінь бортовий БР100.20.8 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 160 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,001318 |  |  |  |  |  |
| 161 | 15095-1054 | Канал LHD 20х10 | 1000м | 0,016 |  |  |  |  |  |
| 162 | С113-953-7 | Канал круглий Ду 100 L=1000 мм Вентс | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | С113-953-8 | Канал круглий Ду 100 L=500 мм Вентс | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | С113-953-3 | Канал круглий Ду 125 L=1000 мм Вентс | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | С113-953-2 | Канал круглий Ду 125 L=500 мм Вентс | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 166 | С113-953-5 | Канал круглий Ду 150 L=1000 мм Вентс | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 167 | С113-953-4 | Канал круглий Ду 150 L=500 мм Вентс | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 168 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,000462 |  |  |  |  |  |
| 169 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 70,40013 |  |  |  |  |  |
| 170 | С1630-1972 | Клапан запобіжний латун. 2,5 баро 1/2'' вв | шт | 5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | С113-2301 | Клапан зворонт. ходу пелюстковий (низьк. тиску) 1 1/2'' | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | С1630-539 | Клапани зворот. ходу, з латун штоком 1 1/2'' в | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | С1630-539 | Клапани зворот. ходу, з латун штоком 1 1/2'' в EURO | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 174 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 175 | С188888-25 | Клей для газобетонних блоків | кг | 1885 |  |  |  |  |  |
| 176 | С111-2011-6 | Клейова суміш для приклеювання мінеральних плит та пінополістерольних | кг | 2542,44 |  |  |  |  |  |
| 177 | 2405-1387 | Клеми WAGO | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 178 | С111-1650-1 | Клеюча суміш для плитки | кг | 6285,565 |  |  |  |  |  |
| 179 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 13,6 |  |  |  |  |  |
| 180 | С112-71 | Кобилка 50х130мм | м3 | 1,2566 |  |  |  |  |  |
| 181 | С188888-20 | Ковпак зі сталі ВЕНТС ВМВ 202 бВ Н (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 182 | С113-991 | Коліно 200 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 183 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 60 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 185 | С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 186 | С113-1710 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 187 | С113-1705 | Коліно 90 град. п/п діам. 20 мм | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 188 | С113-1706 | Коліно 90 град. п/п діам. 25 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 189 | С113-1707 | Коліно 90 град. п/п діам. 32 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 190 | С113-1708 | Коліно 90 град. п/п діам. 40 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 191 | С113-1709 | Коліно 90 град. п/п діам. 50 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 192 | С113-2243 | Коліно ПЕ 90 град. 50х50 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | С113-991 | Коліно труби діам. 90мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 194 | С130-651 | Колона під умивальник | комплект | 22 |  |  |  |  |  |
| 195 | С113-105 | Комплект автомуфти Grundfos | 10шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 196 | С113-1873- 1А | Комплект кранів радіаторних кутових 1/2'' | шт | 16 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | С111-1904-2 | Комплект монтажний (метизи різні, накінечники, монтажний провід, тощо) | к-т. | 2 |  |  |  |  |  |
| 198 | 1601-1010 | Комплект уземлювача 16/30 мм по 3м | комплект | 18 |  |  |  |  |  |
| 199 | С112-24 | Контррейка 50х30 | м3 | 2,2248 |  |  |  |  |  |
| 200 | С188888-52 | Короб пластиковий 20х20 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 201 | 1507-5059 | Коробка монтажна 80х80 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 202 | 1602-30063 | Коробка монтажна з’єднувальна КМС 2-24 “ERIS” | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | С1512-1 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки | шт | 25 |  |  |  |  |  |
| 204 | С1512-1 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки ІР54 80x80x40 | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 205 | С1512-1 | Коробка розгалужувальна для прихованої проводки 107x107x50 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 206 | С1512-1 | Коробка установча для вимикачів | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| 207 | С1512-1 | Коробка установча для вимикачів та розеток 68х45 | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 208 | С119-63 | Кріплення д/тюльпана | комплект | 23 |  |  |  |  |  |
| 209 | С119-63 | Кріплення для водонагрівача | комплект | 5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | С113-2154 | Кран для пісуара | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 211 | С1630-646 | Кран кульовий муфтовий латунний В.Р, метелик, PN40 DN40 | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 212 | С1630-646 | Кран кульовий муфтовий латунний В/З Р, метелик, PN40 DN40 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 213 | С113-1873- 1А | Кран кульовий, латун посилен. нікеліров. важіль поливальний 1/2'''з | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 214 | С113-2158 | Кран шаровий муфтовий Ду 50 вн./зовн. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 215 | С113-1873- 1А | Кран, вентил.букса кутовий, хром. 1/2'' зз д/прилад. | шт | 50 |  |  |  |  |  |
| 216 | С113-1873- 1А | Кран, керам. букса кутовий, ручка-кругла. кхром. 1/2''зх3/4''з д/прилад. | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 217 | С112-120 | Кроква 50х75мм | м3 | 1,442 |  |  |  |  |  |
| 218 | С112-120 | Кроква 75х175мм | м3 | 19,467 |  |  |  |  |  |
| 219 | С118-43 | Кронштейн ринви | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| 220 | С1630-115 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 16 |  |  |  |  |  |
| 221 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 2,20432 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,10409 |  |  |  |  |  |
| 223 | С113-1704 | Кут нікелірований 1/2''з д/труб | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 224 | С111-1844 | Кутик сталевий 50х50х5мм | т | 0,263 |  |  |  |  |  |
| 225 | С111-1844-1 | Кутики фасадні | м | 34,272 |  |  |  |  |  |
| 226 | С130-1156 | Лійка ринви діам. 100 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 227 | С130-1156 | Лійки 150/200 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 228 | С130-635 | Лінійний трап з сухим заствором | комплект | 16 |  |  |  |  |  |
| 229 | 1701-8030 | Лічильник обліку електоричної енергії прямого включення 5 (60)А, клютю 1.0. НІК 2301 АР2.0000.М.11 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 | С1630-1455 | Лічильники холодної води Ду25 клас точності С Q=6,3 м3/год Sensus 420PC | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,01077 |  |  |  |  |  |
| 232 | С112-55 | Лати 100х32мм | м3 | 21,5476 |  |  |  |  |  |
| 233 | С112-120 | Лежень 400х50мм | м3 | 2,678 |  |  |  |  |  |
| 234 | С112-120 | Лежень 50х100мм | м3 | 1,2495 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | С113-753 | Люк тип "Т" | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 236 | С114-4-У | Мінвата для утеплення фасаду | м3 | 27,5706 |  |  |  |  |  |
| 237 | С114-9-У | Мінеральна вата для утеплення покриття | м3 | 58,32375 |  |  |  |  |  |
| 238 | С111-73 | Мастика бітумна фундаментна | т | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 239 | С111-596-1 | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,00156 |  |  |  |  |  |
| 240 | С111-595 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,083444 |  |  |  |  |  |
| 241 | С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 0,6048 |  |  |  |  |  |
| 242 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,002745 |  |  |  |  |  |
| 243 | С112-120 | Маурлат 100х100мм | м3 | 0,2472 |  |  |  |  |  |
| 244 | С112-120 | Маурлат 100х120мм | м3 | 1,6068 |  |  |  |  |  |
| 245 | С126-1291А | Металочерепиця (в комплекті) | м2 | 2076,82 |  |  |  |  |  |
| 246 | С111-1904-2 | Монтажні засоби та аксесури | к-т. | 1 |  |  |  |  |  |
| 247 | С111-1904-2 | Монтажні метизи та аксесуари різні (анкер, шайби, тримачі, тощо) | к-т. | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | С113-1799 | Муфта внітрішня різьба п/п діам.20х1/2'' | шт | 53 |  |  |  |  |  |
| 249 | С113-1806 | Муфта внутрішня різьба п/п діам.50х1 1/2'' | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 250 | С113-105 | Муфта з різьбленням 50х1/2 з | 10шт | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 251 | С113-1829 | Муфта з'єднувальна 16 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 252 | С113-1810 | Муфта зовнішня різьба п/п діам. 25х1/2" мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 253 | С113-1799 | Муфта зовнішня різьба п/п діам.20х1/2'' | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 254 | С113-1806 | Муфта зовнішня різьба п/п діам.50х1 1/2'' | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 255 | С113-1286 | Муфта п/п діам. 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 256 | С113-1287 | Муфта п/п діам. 32 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 257 | С113-1288 | Муфта п/п діам. 40 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 258 | С113-1286 | Муфта редукційна п/п діам. 25*20 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 259 | С113-1793 | Муфта редукційна п/п діам. 25х20 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 260 | С113-1287 | Муфта редукційна п/п діам. 32*25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | С113-1794 | Муфта редукційна п/п діам. 32х25 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 262 | С113-1288 | Муфта редукційна п/п діам. 40*20 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | С113-1288 | Муфта редукційна п/п діам. 40*32 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 264 | С113-1795 | Муфта редукційна п/п діам. 40х32 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 265 | С113-1796 | Муфта редукційна п/п діам. 50х40 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 266 | С113-1796 | Муфта редукційна п/п діам. 50х40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 267 | С113-1290 | Муфта редукційна п/п діам. 63*40 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 268 | С113-1797 | Муфта редукційна п/п діам. 63х50 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 269 | С113-991 | Муфта труби діам. 200мм | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 270 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 271 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000002 |  |  |  |  |  |
| 272 | С113-1829 | Накінечний вертикального заземлювача | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 273 | С112-71 | Накладка 30х200мм | м3 | 0,721 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | С112-71 | Накладка 32х150мм | м3 | 0,0412 |  |  |  |  |  |
| 275 | С112-71 | Накладка 32х200мм | м3 | 0,6695 |  |  |  |  |  |
| 276 | С112-71 | Накладка 50х150мм | м3 | 0,103 |  |  |  |  |  |
| 277 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0002 |  |  |  |  |  |
| 278 | 1808-2004 | Насос дренажний Grundfos SEG AUTODAPT з ріжучим механізмом | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 279 | 2301-1007-А | Насос рециркуляції ГВП Ду15 (0,07 кВт) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 280 | С1547-16 2 | Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 230V AC | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 281 | 1507-1001 | Обійма універсальна до труби з пластиком та дюбелем | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 282 | С113-1869 | Обвід короткий п/п діам. 20 мм | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 283 | С113-1869 | Обвід короткий п/п діам. 20 мм | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 284 | С113-1870 | Обвід короткий п/п діам. 25 мм | шт | 24 |  |  |  |  |  |
| 285 | С113-1871 | Обвід короткий п/п діам. 32 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 286 | 1602-30004 | Ововіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 | шт | 4 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,581 |  |  |  |  |  |
| 288 | 1602-30003 | Оповіщувач пожежний звуковий зовнішній Джміль | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 289 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000631 |  |  |  |  |  |
| 290 | С111-1797-1 | Підвіконні відливи з ламінованої сталі | пм | 12,1329 |  |  |  |  |  |
| 291 | С111-1797-1 | Підвіконня пластикове | пм | 11,934 |  |  |  |  |  |
| 292 | С112-71 | Підкладна дошка 50х250мм | м3 | 0,0927 |  |  |  |  |  |
| 293 | С112-175 | Підкос 175х75мм | м3 | 12,7102 |  |  |  |  |  |
| 294 | С188888-21 | Піна двокомпонентна вогнесійка DN1201 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 295 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 44,1226 |  |  |  |  |  |
| 296 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 26,97 |  |  |  |  |  |
| 297 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 24,59382 |  |  |  |  |  |
| 298 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,0128 |  |  |  |  |  |
| 299 | С130-529 | Пісуар настінний | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | С111-1300 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,004536 |  |  |  |  |  |
| 301 | К584211- Л008 | Панелі перекриття бетонна ПБ 41.12-8-9 К7- 5ВР1400 | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 302 | К584211-35 | Панелі перекриття бетонна ПБ 51.12-8-9 К7- 5ВР1400 | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 303 | К584211-34 | Панелі перекриття бетонна ПБ 53.12-8-9 К7- 5ВР1400 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 304 | К584211-34 | Панелі перекриття бетонна ПБ 55.12-8-9 К7- 5ВР1400 | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 305 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 29,94381 |  |  |  |  |  |
| 306 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,264 |  |  |  |  |  |
| 307 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,03904 |  |  |  |  |  |
| 308 | С1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,0216 |  |  |  |  |  |
| 309 | К582821-558 | Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 310 | К582821-560 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 311 | К582821-565 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 21 |  |  |  |  |  |
| 312 | К582821-576 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 18 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | К582821-580 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 314 | К582821-592 | Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 315 | С113-1198- 11А | Перехідник-футорка нікелірований 1 1/2''з х1''в д/труб | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 316 | С111-1564 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 1856,8 |  |  |  |  |  |
| 317 | С111-1720 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 229,471 |  |  |  |  |  |
| 318 | С111-856 | Плівка пароізоляційна | м2 | 229,471 |  |  |  |  |  |
| 319 | С111-1564 | Плівка пароізоляційна | м2 | 249,15 |  |  |  |  |  |
| 320 | С113-2083 | Планка для змішувача п/п діам. 20х1/2'' | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 321 | С113-953-6 | Пластиковий повітровід круглий Ду 200 L=1000 мм Вентс (або аналог) | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| 322 | С188888-20 5 | Пластина настінна діам. 200 ВЕНТС 45 (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 323 | С188888-20 8 | Пластина настінна діам.125 ВЕНТС 25 (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 324 | С188888-20 4 | Пластина настінна діам.150 ВЕНТС 35 (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 325 | К585521- Л048 | Плита днищ ПН-10 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | К585521- Л031 | Плита перекриття ПП-10 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 327 | С1555-212 | Плити з екструдованого пінополістиролу товщина 50 мм | м2 | 212,7822 |  |  |  |  |  |
| 328 | С1555-212 | Плити з екструдованого пінополістиролу товщина 50 мм | м2 | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 329 | С111-256 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 212,7822 |  |  |  |  |  |
| 330 | С111-256 | Плитки керамічні для стін | м2 | 758,409 |  |  |  |  |  |
| 331 | С111-256 | Плитки керамічна з шорсткою поверхньою | м2 | 7,65 |  |  |  |  |  |
| 332 | С113-2168 | Подовжувач хром 1/2'' зв довж. 50 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 333 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,1463 |  |  |  |  |  |
| 334 | С114-103 | Полотно натяжної стелі (зі усіма комплектуючими каркасу) | м2 | 150,95 |  |  |  |  |  |
| 335 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,2928 |  |  |  |  |  |
| 336 | 2410-3002 | Пральна машинка повногабаритна завантаження на 8 кг | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 337 | 1507-5105 | Прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-4П.1» | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 338 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00038 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | С1522-36 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2 | т | 0,00048 |  |  |  |  |  |
| 340 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00365 |  |  |  |  |  |
| 341 | С1547-16 0 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ЕТІТЕС С Т2 275/20 40 (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 342 | С153-1-13 | Провід мідний гнучкий ПВ3 1х10 | м | 2 |  |  |  |  |  |
| 343 | С112-175 | Прогон 100х150мм | м3 | 2,5647 |  |  |  |  |  |
| 344 | С112-175 | Прогон 50х75мм | м3 | 1,1536 |  |  |  |  |  |
| 345 | С111-1174 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм | т | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 346 | С111-1134 | Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм | т | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 347 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 348 | С1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 349 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 14 |  |  |  |  |  |
| 350 | С111-333-7- 11 | Профнастил | м2 | 150,15 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | С111-333-7- 11 | Профнастил ТП20 | м2 | 135,24 |  |  |  |  |  |
| 352 | С111-333-7- 11 | Профнастил ТП8 | м2 | 154,77 |  |  |  |  |  |
| 353 | С1113-170 | Рідке скло | т | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 354 | С113-1816 | Різьбова муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 355 | 1504-19165 | РЕ та N шина/клема SV35 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 356 | С130-558-1 | Радіатори сталеві 22х500х1000 (2,057 кВт) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 357 | С130-558-1 | Радіатори сталеві 22х500х1100 (2,264 кВт) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 358 | С130-558-1 | Радіатори сталеві 22х500х1500 (3,086 кВт) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 359 | С130-558-1 | Радіатори сталеві 22х500х400 (0,823 кВт) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 360 | С130-558-1 | Радіатори сталеві 22х500х500 (1,029 кВт) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 361 | С113-2109 | Рамка 1-постова SENDA SDN5800121 (або аналог) | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| 362 | С1547-6 | Рамка однопостова під вимикачі SENDA SDN5800121 (або аналог) | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| 363 | С113-2290 | Ревізія діам. 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | С188888-20 | Регульована решітка з фланцем діам. 200 мм ВЕНТС MV-250-200-VRs (або аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 365 | С113-1126 | Редуктор вентиляційний круглий Ду 100 х ДУ 125 Вентс 211 (або аналог) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 366 | С113-1126 | Редуктор вентиляційний круглий Ду 125 х ДУ 150 Вентс 312 (або аналог) | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 367 | С113-1174 | Редукція діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 368 | С113-1174 | Редукція діам. 110х75 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 369 | С113-1174 | Редукція діам. 75х50 мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 370 | С1547-16 4 | Реле деференційне EFI-Р42 АС 63/0,3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 371 | С1547-11 | Реле напруги 380 В ZUBR D6-63 red (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | С188888-20- 1 | Решітка вентиляційна металева 600х60 2535-1Ж | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 373 | С188888-20 2 | Решітка вентиляційна металева 700х100 2535-1Ж | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 374 | С113-1439-1 | Ринва водостічна діам.100 мм | м | 27 |  |  |  |  |  |
| 375 | С113-2109 | Розетка вологостійка накладного кріплення 220В/16А з кришкою, ступінь захистуІР54, подвійна RHE-2sd (або аналог) | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | С113-2109 | Розетка штепсельна одинарна з РЕ контактом, 16А 220В SENDA SDN3000121 (або аналог) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 377 | С113-2109 | Розетка штепсельна подвійна з РЕ контактом, 16А 220В SENDA SDN3000421 (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 378 | С113-2109 0 | Розетка штепсельна, 16А, 220В, прихованої установки з РЕ контактом та захистною кришкою, ступінь захисту ІР44, Valena Life 753119 (або аналог) | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 379 | 1503-8240 | Розподільчий блок EDBJ - 4х25 - 4х25 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 380 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 381 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,78464 |  |  |  |  |  |
| 382 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,4315 |  |  |  |  |  |
| 383 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 38,86466 |  |  |  |  |  |
| 384 | С111-857 | Руберойд гідроізоляційний | м2 | 110 |  |  |  |  |  |
| 385 | С111-857 | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б | м2 | 33,04 |  |  |  |  |  |
| 386 | С111-852 | Руберойд покрівельний | м2 | 31,7344 |  |  |  |  |  |
| 387 | С111-1780 | Сітка С-2 | т | 0,03 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | С111-870 | Сітка армувальна 200х200х10мм | м2 | 229,471 |  |  |  |  |  |
| 389 | С111-870 | Сітка армувальна 50х50х4мм | м2 | 52,8 |  |  |  |  |  |
| 390 | С111-874 | Сітка армуюча | м2 | 62,2728 |  |  |  |  |  |
| 391 | С1545-100- 25 | Саморіз по металу | шт | 3572 |  |  |  |  |  |
| 392 | С1545-100- 25 | Саморіз покрівельний | шт | 10330,56 |  |  |  |  |  |
| 393 | С111-136А | Саморізи покрівельні | шт | 2552 |  |  |  |  |  |
| 394 | С1547-4 1 | Світильник LED, ІР20 23 Вт 3300Лм 4000К F66-3340-V22 (або аналог) з рамкою монтажною 600х600 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 395 | С1547-4 | Світильник LED, ІР20 26 Вт 3300Лм 4000К А36-3340-2А4 (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 396 | С1547-4 | Світильник LED, ІР65 18 Вт 1200Лм 6400К CL-R1 6400K (або аналог) | шт | 29 |  |  |  |  |  |
| 397 | 2402-4062 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 398 | С1547-4 0 | Світильник аварійного освітлення з акумуляторним блоком живлення, потужністю 24Вт./3300 (ав.600Лм -4 год. )/5000К, ІР54, Р36-3350-V24 (або аналог) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 399 | С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,068 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | С130-615- 144-8 | Сифон для пісуара | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 401 | С130-615- 144-8 | Сифон для умивальника | шт | 22 |  |  |  |  |  |
| 402 | С130-615- 144-8 | Сифон для чаші Генуя | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 403 | С1555-55 | Склосітка | м2 | 244,781 |  |  |  |  |  |
| 404 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0126 |  |  |  |  |  |
| 405 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 3,216 |  |  |  |  |  |
| 406 | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 12 |  |  |  |  |  |
| 407 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,132 |  |  |  |  |  |
| 408 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,0408 |  |  |  |  |  |
| 409 | С121-316 | Слухове вікно 0,95х1 м | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| 410 | С113-2 | Смуга сталева оц.40х4мм | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 411 | С1545-172-1 | Снігозатримувачі | м | 103 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | С1545-172-1 | Спецпланка | м | 7,56 |  |  |  |  |  |
| 413 | 2402-4059 | Сповіщувач пожежний димовий СПД 3,0 (1 резерв) | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 414 | 2402-5021 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1(1 резерв) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 415 | С112-175 | Стійка 100х100мм | м3 | 1,9261 |  |  |  |  |  |
| 416 | С112-175 | Стійка 50х100мм | м3 | 0,5355 |  |  |  |  |  |
| 417 | С112-175 0 | Стійка 50х75мм | м3 | 0,5768 |  |  |  |  |  |
| 418 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,0595 |  |  |  |  |  |
| 419 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,42282 |  |  |  |  |  |
| 420 | С113-173 | Сталь кругла алюм. для блискавкозахисту діам 8 мм | м | 230 |  |  |  |  |  |
| 421 | С111-1814 | Сталь кутова 40х4 мм | т | 0,014 |  |  |  |  |  |
| 422 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0078 |  |  |  |  |  |
| 423 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,08298 |  |  |  |  |  |
| 424 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 1,6342 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,03416 |  |  |  |  |  |
| 426 | С1600-29 | Суміш для приклеювання та армування | кг | 374,79 |  |  |  |  |  |
| 427 | С111-1633 | Суміш суха для заповнення швів | кг | 392,60606 |  |  |  |  |  |
| 428 | С1421-9835- 1 | Суміші асфальтобетонні | т | 21,87 |  |  |  |  |  |
| 429 | С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], | м3 | 0,612 |  |  |  |  |  |
| 430 | С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150] | м3 | 17,952 |  |  |  |  |  |
| 431 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 432 | С1424-11601 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] | м3 | 51,156 |  |  |  |  |  |
| 433 | С1424-11603 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] | м3 | 13,0935 |  |  |  |  |  |
| 434 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 5,445 |  |  |  |  |  |
| 435 | С1424-11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,3281 |  |  |  |  |  |
| 436 | С1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 42,55644 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | С1424-11633 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 6,873 |  |  |  |  |  |
| 438 | С1424-11634 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 6,0494 |  |  |  |  |  |
| 439 | 2410-3010 | Сушильна машина | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 440 | С130-550 | Сушка для рук автоматична (0,95 кВт) ZERIX HD-110-SUS Polish | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 441 | С1546-83 | Тавот | кг | 60,152 |  |  |  |  |  |
| 442 | С113-2438 | Технічна ізоляція 06х022 | м | 108 |  |  |  |  |  |
| 443 | С113-2438 0 | Технічна ізоляція 06х028 | м | 24 |  |  |  |  |  |
| 444 | С113-2438 1 | Технічна ізоляція 06х035 | м | 36 |  |  |  |  |  |
| 445 | С113-2438 2 | Технічна ізоляція 06х042 | м | 24 |  |  |  |  |  |
| 446 | С113-2445 | Технічна ізоляція 09х054 | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 447 | С113-2445 | Технічна ізоляція 09х064 | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 448 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 399,65 |  |  |  |  |  |
| 449 | С113-2256 | Трійник 45 град. діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | С113-2265 | Трійник 90 град. діам. 110х50 мм | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| 451 | С113-2263 | Трійник 90 град. діам. 50х50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 452 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 453 | С113-2255 | Трійник каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 75х50 мм | шт | 19 |  |  |  |  |  |
| 454 | С113-1126 | Трійник круглий Ду 100 Вентс 131 (або аналог) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 455 | С113-1126 | Трійник круглий Ду 125 Вентс 232 (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 456 | С113-1126 | Трійник круглий Ду 150 Вентс 333 (або аналог) | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 457 | С113-1126 | Трійник круглий Ду 200 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 458 | С113-82 | Трійник нікелірований 1/2''в д/труб | 10шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 459 | С113-1737 | Трійник п/п діам. 20 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 460 | С113-1738 | Трійник п/п діам. 25 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 461 | С113-1740 | Трійник п/п діам. 40 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 462 | С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 463 | С113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 464 | С113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 465 | С113-1749 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20х40 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 466 | С113-1752 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20х50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 467 | С113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32х50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 468 | С113-1746 | Трійник редукційний п/п діам. 25*20*25 мм | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| 469 | С113-1747 | Трійник редукційний п/п діам. 32*20*32 мм | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| 470 | С113-1748 | Трійник редукційний п/п діам. 32*25*32 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 471 | С113-1749 | Трійник редукційний п/п діам. 40*20*40 мм | шт | 47 |  |  |  |  |  |
| 472 | С113-1750 | Трійник редукційний п/п діам. 40*25*40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 473 | С113-1752 | Трійник редукційний п/п діам. 50*20*50 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 474 | С113-2257 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х75 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 475 | С113-2257 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х75 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 477 | С113-2265 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 478 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х75 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 479 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 480 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 75х75 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 481 | С130-635 | Трап верт, вих діам. 50мм (пласт., з нерж. реш. 150х150мм) | комплект | 5 |  |  |  |  |  |
| 482 | 1605-1005 | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 483 | С1630-207 | Тримач жолоба 150 мм | шт | 244 |  |  |  |  |  |
| 484 | С1545-407-3 | Тримач кониковий прямий з Niro | шт | 110 |  |  |  |  |  |
| 485 | С1630-207 | Тримач труби 200 мм | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 486 | С1110-15 | Тримач труби гофрованої Д20 | 100шт | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 487 | С113-1377 | Труба ПНД технічна 50 мм SDR-11 | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 488 | С113-1439-1 | Труба водостічна діам. 100мм | м | 20 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | С113-1439-1 | Труба водостічна діам. 200мм | м | 75 |  |  |  |  |  |
| 490 | С1530-145-3 | Труба гладкостінна: діаметром 40мм | м | 1 |  |  |  |  |  |
| 491 | С1530-145-3 | Труба гофрована ПВХ: діаметром 40мм | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 492 | С1530-145-3 | Труба гофрована гнучка ПВХ, діам. 20мм | м | 725 |  |  |  |  |  |
| 493 | С113-2227 | Труба для внутрішньої каналізації діам. 50х1, 8 мм | м | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 494 | С113-2227 | Труба каналізаційна діам. 110х3,2 мм SN4 | м | 8 |  |  |  |  |  |
| 495 | С113-2227 | Труба каналізаційна діам. 110х3,2 мм SN8 | м | 2 |  |  |  |  |  |
| 496 | С113-6 | Труба монтажна для блискавкозахисту D20 | м | 12 |  |  |  |  |  |
| 497 | С113-1690 | Труба поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 498 | С113-1352 | Труба поліпропіленова PN20, зовнішній діаметр 20х3,4 мм | м | 134 |  |  |  |  |  |
| 499 | С113-1354 | Труба поліпропіленова PN20, зовнішній діаметр 32х5,4 мм | м | 26 |  |  |  |  |  |
| 500 | С113-1355 | Труба поліпропіленова PN20, зовнішній діаметр 40х6,0 мм | м | 60 |  |  |  |  |  |
| 501 | С113-1356 | Труба поліпропіленова PN20, зовнішній діаметр 50х7,5 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | С1-1-2-45 | Труба профільна перерізом 40х20х2 | т | 0,088 |  |  |  |  |  |
| 503 | С1-1-2-45 | Труба профільна перерізом 40х40х3 | т | 0,085 |  |  |  |  |  |
| 504 | С113-4 | Труба сталева водогазопровідна діам. 25х2, 8мм | м | 2 |  |  |  |  |  |
| 505 | С113-12 | Труба сталева електрозварна діам. 219х6, 0мм (футляр) | м | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 506 | С113-1689 | Труби поліпропіленові арм. алюм. (або композит) діам. 20х3,4 | м | 108 |  |  |  |  |  |
| 507 | С113-1690 | Труби поліпропіленові арм. алюм.(або композит) діам. 25х4,2 | м | 24 |  |  |  |  |  |
| 508 | С113-1691 | Труби поліпропіленові арм. алюм.(або композит) діам. 32х5,4 | м | 36 |  |  |  |  |  |
| 509 | С113-1692 | Труби поліпропіленові арм. алюм.(або композит) діам. 40х6,0 | м | 24 |  |  |  |  |  |
| 510 | С113-1693 | Труби поліпропіленові арм. алюм.(або композит) діам. 50х7,5 | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 511 | С113-1694 | Труби поліпропіленові арм. алюм.(або композит) діам. 63х9,5 | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 512 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм | м | 39,5 |  |  |  |  |  |
| 513 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75х2,5 мм | м | 23,4 |  |  |  |  |  |
| 514 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,02 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001304 |  |  |  |  |  |
| 516 | С130-651 | Умивальник керамічний Cersanit ЕКО 50 | комплект | 22 |  |  |  |  |  |
| 517 | С112-24 | Упорний брус 50х75 | м3 | 0,309 |  |  |  |  |  |
| 518 | С111-188-76- 1 | Урна для сміття | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 519 | С1630-105 | Фільтр косий грубої очистки 1 1/2'' в д/труб | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 520 | С111-2014-5 | Фарба акрилова фасадна | кг | 90,4604 |  |  |  |  |  |
| 521 | С111-2014-4 | Фарба грунтуюча | кг | 74,095 |  |  |  |  |  |
| 522 | С111-1626-1 | Фарба гумова | кг | 39,7854 |  |  |  |  |  |
| 523 | С111-2014-5 | Фарба гумова фасадна | кг | 5,6475 |  |  |  |  |  |
| 524 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 110 мм з дюбелем | шт | 82 |  |  |  |  |  |
| 525 | С111-136-1 | Хомут для труб 20 мм з дюбелем | шт | 216 |  |  |  |  |  |
| 526 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 20 мм з дюбелем | шт | 268 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527 | С111-136-1 | Хомут для труб 25 мм з дюбелем | шт | 88 |  |  |  |  |  |
| 528 | С111-136-1 | Хомут для труб 32 мм з дюбелем | шт | 72 |  |  |  |  |  |
| 529 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 32 мм з дюбелем | шт | 52 |  |  |  |  |  |
| 530 | С111-136-1 | Хомут для труб 40 мм з дюбелем | шт | 48 |  |  |  |  |  |
| 531 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 40 мм з дюбелем | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 532 | С111-136-1 | Хомут для труб 50 мм з дюбелем | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 533 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 50 мм з дюбелем | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 534 | С111-136-1 | Хомут для труб 63 мм з дюбелем | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 535 | С111-136-22- 90 | Хомут для труб 75 мм з дюбелем | шт | 48 |  |  |  |  |  |
| 536 | С1110-15 | Хомут пластиковий 150-200мм | 100шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 537 | С113-1885 | Хомут труби діам. 90 мм з гаком | шт | 19 |  |  |  |  |  |
| 538 | С113-2271 | Хрестовина каналізаційна 87 град. із поліетиленова діам. 110/110/110 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 539 | С113-1859-1 | Хроестики для укладання плитки | шт | 4100,1224 |  |  |  |  |  |
| 540 | С111-1853-2 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00306 |  |  |  |  |  |
| 541 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,6752 |  |  |  |  |  |
| 542 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,006258 |  |  |  |  |  |
| 543 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0142302 |  |  |  |  |  |
| 544 | С111-176 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | т | 0,0207 |  |  |  |  |  |
| 545 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0014415 |  |  |  |  |  |
| 546 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0342718 |  |  |  |  |  |
| 547 | С111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,0005 |  |  |  |  |  |
| 548 | С111-171 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 0,01508 |  |  |  |  |  |
| 549 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 66,64724 |  |  |  |  |  |
| 550 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00764 |  |  |  |  |  |
| 551 | С130-904 | Чаша Генуя з відведенням 525х420х220 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552 | 1517-1973-7 | Шафа обліку КДЕ -У | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 553 | 1517-1973-7 | Шафа розподільча силова 380/220В вбудованого монтажу, ЕRP24-2 ІР40 (в комплекті з PEN шинами) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 554 | С111-1838 | Швелер 8У | т | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 555 | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300 | т | 2,958 |  |  |  |  |  |
| 556 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 3,952 |  |  |  |  |  |
| 557 | С1555-101 | Шпаклівка | кг | 103,788 |  |  |  |  |  |
| 558 | С111-2012-1 | Штукатурка декоративно-мозаїчна | кг | 507,3 |  |  |  |  |  |
| 559 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0009 |  |  |  |  |  |
| 560 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0032874 |  |  |  |  |  |
| 561 | С1545-100- 25 | Шурупи самонарізні | шт | 48 |  |  |  |  |  |
| 562 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,38 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 10,63911 |  |  |  |  |  |
| 564 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 30,51255 |  |  |  |  |  |
| 565 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | 241996- 19013-6 | Шафа для одягу металева на 6 дверей | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 40,08 |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі її наявності та використання) |

# ДОДАТОК № 4

# ПРОЄКТ

Проєкт договору

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________________

м. Вінниця								“____” ________ 2024 р.

Замовник військова частина 3008 НГУ, в особі командира  Сірака Валентина Володимировича, що діє на підставі Положення з однієї сторони та ____________________________, в особі  __________________________________________, з другої сторони, що діє на підставі _________________, уклали  цей Договір (далі – Договір) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору підряду є виконання робіт на об’єкті «Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки» (ДК 021:2015, код 45454000-4 - Реконструкція) згідно ДБН А.2.2.-3-2014 Склад та зміст проектної документації (далі – ОБ’ЄКТ), що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт викладено у Додатку №1 та Додатку №4 до Договору.

1.2. Підрядник зобов’язується виконати та здати 2024 році згідно Договірної ціни (Додаток № 1) та зведеного кошторису роботи по ОБ’ЄКТУ, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вказані роботи.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

- ЦІНА ДОГОВОРУ

  - Загальна вартість виконаних робіт (ціна Договору) за цим Договором є твердою та становить: ____________ грн. (________________________________ грн. ________ коп.), для платників ПДВ – «з ПДВ», для не платників ПДВ – «без ПДВ».

Формування вартості договірної ціни здійснюється відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

  - Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків Замовника.

  - Якщо під час будівництва виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктною документацією, Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням Об'єкту.

  - Уточнення договірної ціни відбувається відповідно до умов Договору за взаємною згодою Сторін.

  - Юридичні та фінансові зобов’язання Замовника за цим Договором виникають в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.

  - У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність підвищення договірної ціни, Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника для внесення змін до Договору. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обгрунтування необхідності внесення таких змін Договору та документального підтвердження. Договірна ціна може коригуватися у разі:

    - Виникнення обставин непереборної сили;

    - Внесення змін до проєктно-кошторисної документації;

    - Зміни ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

    - Істотного (у розмірі більше ніж на 10%) зростання* після укладення Договору цін на ресурси та матеріали, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами, якщо таке зростання пов’язане із зміною встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі.

*Зростання – це зміна ціни у разі коливання ціни таких ресурсів та матеріалів на ринку. У разі коливання ціни ресурсів та матеріалів на ринку Підрядник письмово повідомляє про такі зміни Замовника та надає відповідні докази таких змін, а саме — оригінал або нотаріально завірену копію довідки Управління статистики України та/або оригінал або нотаріально завірену копію висновку/сертифікату Торгово-промислової палати України (або підпорядкованими їм органами), або інші документи спеціально уповноважених державних органів, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку ресурсів та матеріалів. Вищезазначені документи мають обов’язково містити інформацію про середньоринкову ціну за одиницю виміру ресурсів та матеріалів в період подання пропозиції (або попереднього внесення змін) та інформацію про середньоринкову ціну за одиницю виміру ресурсів та матеріалів на день письмового звернення щодо внесення змін до Замовника.

2.6.5. Перегляд цін здійснюється після коригування проєктно-кошторисної документації та проходження відповідної експертизи шляхом укладання додаткової угоди.

- ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

  - Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне фінансування робіт (згідно Додатку № 2) та розрахунки із Підрядником за виконані роботи.

  - Оплата виконаних робіт проводиться поетапно проміжними платежами по мірі виконання робіт та в межах фактичних надходжень на розрахункові рахунки Замовника. Проміжні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює при умові надходження коштів із джерела фінансування, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 7 (семи) робочих днів з дня підписання Сторонами форм № КБ-2в та № КБ-3, які готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику по мірі їх готовності в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК тощо). Уповноважений представник Замовника (особа, що здійснює технагляд) протягом трьох днів перевіряє виконану роботу і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт.

  - При погоджені вартості робіт Замовник перевіряє показники матеріально-технічних ресурсів, при виявлені завищених показників Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін.

  - Замовник має право затримати розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками, виявленими уповноваженими Замовником особами.

  - У разі руйнування або пошкодження Об’єкта внаслідок непереборної сили або внаслідок збройної агресії рф до спливу встановленого цим Договором строку здачі Об’єкта, Підрядник має право отримати від Замовника оплату за фактично виконані будівельні роботи, що підтверджуються відповідними актами за формами КБ-2в, КБ-3.

  - Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

  - У разі відсутності або затримки фінансування (на зазначені цілі) Замовник звільняється від сплати пені, штрафних санкцій та інших фінансових зобов’язань за цим Договором і законодавством України. При надходженні коштів, призначених для фінансування робіт, Замовник зобов’язується здійснити оплату фактично виконаних Підрядником робіт на його розрахунковий рахунок протягом 10 робочих днів.

- МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  - Постачання, складування та зберігання на Об’єкті матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.

- СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

  - Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності з затвердженою проєктно-кошторисною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України. Прийняття будівельного майданчика Підрядником від Замовника повинно бути здійснено не пізніше 7 календарних днів від дати укладання цього Договору.

  - Після прийняття будівельного майданчика, роботи повинні бути виконані в строк до __ грудня 2024 року, відповідно до Календарного графіку (Додаток № 3), який є невід’ємною частиною Договору.

  - Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про готовність окремих відповідальних конструкцій і прихованих робіт за 5 робочих днів до початку приймання цих конструкцій і робіт. Їх готовність підтверджується достовірними актами проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт. Підрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після письмового дозволу Замовника, внесеного в журнал виробництва робіт. Якщо закриття робіт виконано без письмового дозволу Замовника, а також, якщо він не був повідомлений про їх приймання або був повідомлений з порушенням вищевказаного терміну, Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника в термін, встановлений Замовником, за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт, а потім відновити її.

  - У разі, якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, Підрядник своїми силами і за свій рахунок зобов’язаний в установлений Замовником термін переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов’язку Замовник має право для виправлення неякісно виконаних робіт залучити третю особу з оплатою витрат за рахунок Підрядника.

  - Підрядник веде журнал виконання робіт, в якому відображається весь хід виконання робіт, а також всі факти і обставини, пов’язані з виконанням планових робіт і мають значення у взаєминах Сторін.

  - Замовник призначає свого представника на Об’єкті, який від імені Замовника спільно з Підрядником здійснює приймання виконаних робіт, технічний нагляд і контроль за виконанням і якістю, а також проводить перевірку відповідності використовуваних Підрядником матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання умовам цього Договору, документації на виконання робіт. Замовник, представник технічного та авторського нагляду мають право безперешкодного доступу до всіх видів робіт в будь-який час протягом усього періоду виконання робіт.

  - Якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, проєктній документації, або виявлені дефекти та недоліки в період виконання робіт, Замовник зобов’язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення відповідно до 
п. 5.5 цього Договору.

  - Комісією у складі уповноважених представників Замовника і Підрядника складається дефектний акт, відповідно до якого роботи переробляються Підрядником за свій рахунок в десятиденний термін або в узгоджені Сторонами строки.

- КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

  - Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проєктно-кошторисній документації та Договору.

  - З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством України.

  - Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

6.3.1. Проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

6.3.2. Перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проєктної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

  - З метою контролю за відповідністю будівельних робіт проєктній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проєктної документації (генеральним проєктувальником). Авторський нагляд під час будівництва Об'єкта здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

  - Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Об'єкта Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов’язків відповідно до умов цього Договору.

  - У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

  - У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

  - Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

- ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

  - Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить 10 років від дня його прийняття Замовником.

  - Початком гарантійного строку вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва). Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

  - Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частини; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами, інших незалежних від Підрядника обставин.

  - У разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації Об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, Замовник зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.

  - У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищезазначеного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої особи і надати АКТ Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити третю особу із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

  - Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  - Замовник має право:

    - Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання договірних зобов’язань Підрядником, повідомивши його про це у п’ятиденний строк;

    - Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт при здійснені контролю проводити обміри, отримувати від Підрядника необхідну інформацію для його проведення;

    - В разі виявлення Замовником порушень Підрядником умов цього Договору (в тому числі виконання робіт не у відповідності з документацією на виконання робіт, державними будівельними нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно - правовими актами України) - в письмовій формі вимагати їх усунення (в тому числі з призупиненням виконання робіт до усунення порушень умов цього Договору або без такого призупинення) або розірвати цей Договір в порядку, зазначеному в законодавстві України і цьому Договорі, та вимагати відшкодування збитків;

    - Вимагати проведення додаткових випробувань обладнання та устаткування, перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Підрядником представника Замовника (або при відсутності письмового запрошення Підрядником представника Замовника) для участі в прийманні виконаних робіт. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Підрядник;

    - Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

    - Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

    - Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

    - Відмовитися від Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

    - Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

    - Повернути Акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.3.2, 3.3 розділу 8 цього Договору та у випадку, зазначених робіт, які на момент подання Акту не виконані Підрядником або виконані неякісно.

  - Замовник зобов’язаний:

    - Передати Підряднику на період виконання робіт (і до їх завершення) придатний для виконання Об’єкт виконаних робіт (фронт робіт);

    - Передати Підряднику дозвільну та іншу договірну документацію на виконання робіт за Актом прийому-передачі;

    - Прийняти в установленому порядку та оплатити якісно виконані роботи;

    - Приймати виконані роботи згідно з Актом (фактично) виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку;

    - Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;

    - Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством України;

    - Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

  - Підрядник має право:

    - Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи;

    - На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

    - У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у п’ятиденний термін;

    - Залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників).

  - Підрядник зобов’язаний:

    - Мати ліцензію на право виконання тих видів підрядних робіт, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню. Підрядник гарантує наявність відповідних ліцензій у субпідрядників на ті види робіт, які передбачені цим Договором та підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України;

    - Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

    - Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам та проєктно-кошторисній документації на Об’єкт;

    - Одержати встановлені законодавством України дозволи на виконання робіт (в разі необхідності);

    - Координувати діяльність субпідрядників на Об’єкті;

    - Забезпечувати охорону місця виконання підрядних робіт, забезпечувати його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні робіт, складуванні, зберіганні і використанні матеріалів, техніки і обладнання;

    - Здійснювати за свій рахунок матеріально-технічне забезпечення виконання робіт; здійснювати замовлення, приймання, розвантаження, постачання, складування, зберігання, подачу до місця виконання підрядних робіт необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання; нести ризики їх випадкової втрати і випадкового пошкодження до моменту здачі Об'єкта комісії Замовника;

    - Мати на Об’єкті:

- копію дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт;

- журнали і акти згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці;

- засоби індивідуального та колективного захисту;

    - Виконувати роботи відповідно до документації на виконання робіт, державних стандартів, норм та правил; використовувати матеріали, вироби і конструкції, якість яких відповідає державним стандартам, іншим законодавчим актам України, умовами цього Договору; надати сертифікати відповідності на ті матеріали, вироби і конструкції, які підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України;

    - Забезпечувати Замовнику вільний доступ в будь-який час на Об’єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт;

    - Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими нормативно-правовими актами України, державними стандартами, нормами та правилами; забезпечувати ведення журналу виконання робіт за формою, передбаченою ДБН, фіксувати в ньому дати початку і закінчення видів робіт; забезпечувати складання актів на приховані роботи, що проводяться, випробування матеріалів і перевірки якості робіт, фіксувати причини затримок у виконанні робіт (несвоєчасне постачання ресурсів, відсутність технічної документації, погодні умови і т. п.), а також будь-які інші дані, які вносяться за рішенням Сторін;

    - Усувати в установлений Замовником термін, недоліки виконаних робіт, виявлені в процесі перевірок і випробувань;

    - Повернути документацію на виконання робіт Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту завершення робіт і передачі Об’єкта комісії Замовника або з моменту дострокового розірвання цього Договору. Передача або інше розголошення третім особам інформації, що міститься в документації на виконання робіт, без попередньої письмової згоди Замовника забороняється;

    - Протягом 5 робочих днів з моменту завершення робіт і передачі Об'єкта комісії Замовника вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, знести тимчасові споруди;

    - Вживати всіх заходів щодо збереження переданого йому майна Замовника і нести відповідальність за втрату або пошкодження цього майна;

    - Постачати для монтажу на Об'єкті обладнання, передбачене документацією на виконання робіт, якість якого має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для даного виду обладнання. Підрядник зобов'язується при передачі Об'єкта комісії Замовника для монтажу обладнання надати Замовнику наступні документи на обладнання, передбачені документацією на виконання робіт, концепцією пристрою об'єктів і технічними умовами, яке надано Підрядником і змонтоване ним на Об'єкті:

- копію сертифіката відповідності, якщо обладнання підлягає сертифікації;

- технічну документацію на обладнання: посібник з монтажу та експлуатації обладнання з розрахунком граничних навантажень (при супроводі обладнання такою документацією від його виробника);

- інструкції з техніки безпеки (при супроводі обладнання такими інструкціями від його виробника);

- інші документи, обов'язок отримання яких з метою підтвердження якості та безпеки обладнання встановлений законодавством України;

- письмові гарантійні зобов'язання виробника та постачальника на устаткування;

    - Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проєктно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

    - Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

    - Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

    - Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

  - У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору звертається до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

  - Оскільки роботи виконуються із залученням бюджетних коштів, відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з дотриманням вимог актів законодавства України, що регулюють ці питання.

  - За порушення умов Договору щодо якості робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт, при цьому сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов’язку щодо усунення таких недоліків за свій рахунок протягом строку, що встановлюється Замовником.

  - За порушення строків виконання робіт за Договором з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

Сторони домовились, що сума штрафних санкцій не повинна перевищувати вартість несвоєчасно виконаного зобов’язання. Договір вважається припиненим після прийняття такого рішення Замовником, але не раніше дня направлення письмового повідомлення про відмову від Договору на адресу Підрядника або вручення такого повідомлення безпосередньо повноважному представнику останнього.

  - Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання (далі – Санкція).

  - У разі порушення Підрядником умов щодо порядку та строків виконання робіт, Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії Договору, так і протягом 1 року після спливу строку дії Договору, застосувати до Підрядника Санкцію.

  - Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 років з моменту початку її застосування.

  - Письмове повідомлення про застосування Санкції передається під розписку представнику Підрядника або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Підрядника, або у вигляді скан-копії на електронну адресу Підрядника.

  - Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт до повного виконання умов цього Договору.

  - Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.

- ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  - Усі викликані цим Договором і пов’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

  - В разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішується у судовому порядку.

- ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  - Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід’ємною частиною Договору.

  - Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом 10 днів з дня прийняття рішення. Протягом 5 календарних днів з моменту пред’явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

  - В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов’язані протягом 5 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.

11.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

11.4.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

11.4.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.4.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

11.4.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

11.4.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

11.4.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни.

- СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

  - Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2024 року включно, а в частині взаєморозрахунків – до їх повного виконання.

  - Підрядник може ставити перед Замовником питання про перегляд строків у таких випадках:

12.2.1. Виникнення обставин непереборної сили;

12.2.2. Внесення змін до кошторисної документації.

  - Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання будівельних робіт, їх зупинення або прискорення, про що вносяться відповідні зміни до даного Договору.

  - Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

13. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБЄКТА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника або в наслідок військових дій.

  - У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 1 календарного дня повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб.

  - Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

  - Підрядник відповідає за охорону Об’єкта, його освітлення та огородження, забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на Об’єкті та додержання вимог щодо техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища, складання будівельних матеріалів та розміщення техніки. Зазначені заходи здійснюються Підрядником власними силами та власний рахунок.

14. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  - Підрядник має право за згодою Замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

  - Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

  - Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

  - Замовник і субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником, якщо інше не встановлено законодавством України.

15. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  - Підрядник забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими актами, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

  - Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт в повному обсязі.

16. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБЄКТА ВИКОНАННЯ РОБІТ)

  - Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта виконання робіт) Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

  - Передання робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється Актом, підписаний обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта про це вказується акті і він підписується другою Стороною.

  - У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

  - Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт (об’єкта виконання робіт) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

  - Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

  - Акти приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за підписом уповноваженої на те особою Підрядника і скріплені печаткою Підрядника (у разі її використання), надаються Замовнику щомісяця до 20 числа звітного місяця включно. Після цього уповноважені представники Сторін проводять перевірку відповідності виконаних робіт умовам цього Договору з таким розрахунком, щоб за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт були підписані уповноваженою на те особою Замовника і скріплені печаткою Замовника в даному звітному місяці.

  - Якщо Підрядник передав Замовнику акт приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 пізніше терміну, зазначеного в п. 16.6 цього Договору, Замовник має право підписати такий акт і довідку не в поточному, а в наступному звітному місяці за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт за результатами перевірки відповідності виконаних робіт умовам цього Договору.

  - Якщо при здачі-прийманні виконаних підрядних робіт виявляються недоліки якості виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника або субпідрядників, недоліки якості матеріалів, виробів, обладнання, конструкцій, наданих Підрядником, Замовник має право не приймати виконані роботи та затримати їх оплату до усунення Підрядником своїми силами і за свій рахунок зазначених недоліків.

Підрядник зобов'язаний усунути зазначені недоліки протягом 5 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника про це усунення. При наявності в виконаних підрядних роботах істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків, які не можуть бути усунені, а також в разі, якщо недоліки не були усунуті в строк, встановлений Замовником, Замовник має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків. Додаткові витрати на здачу-приймання виконаних підрядних робіт (так само як і всього Об'єкта в цілому), обумовлені неналежним виконанням Підрядником (субпідрядниками) своїх договірних зобов'язань, порушенням умов цього Договору, здійснюються за рахунок Підрядника.

17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  - Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

  - Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, з чим учасник надає згоду у складі пропозиції.

  - Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії, є відповідні документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.

18. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

18.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

18.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

18.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов’язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

18.4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

18.5. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

18.6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін в корупційну діяльність.

18.7. Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

18.8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

18.9. Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків, як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

19. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДРЯДНИКА

19.1. Замовник не вимагає від Підрядника банківської гарантії.

20. ІНШІ УМОВИ

20.1. При вирішенні питань не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

20.2. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов’язки за Договором без письмової згоди іншої Сторони.

20.3. Після підписання Договору усі попередні переговори, угоди та протоколи про наміри між Сторонами із питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

20.4. У разі зміни реквізитів кожна із Сторін зобов’язується в строк до 5 робочих днів письмово повідомити іншу Сторону за цим Договором.

20.5. Підписанням даного Договору Підрядник дає свою згоду на обробку його персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних».

21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

21.1. Невід’ємними частинами Договору є додатки:

21.1.1. Додаток № 1 «Договірна ціна на виконання робіт по об’єкту»;

21.1.2. Додаток № 2 «План фінансування об’єкта будівництва»;

21.1.3. Додаток № 3 «Календарний графік виконання робіт по об’єктуХІІІ. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

22. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК ________________________ М.П. | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № _____

від «____» _____________ 2024 р.

Договірна ціна на виконання робіт по об’єкту:

«Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки» (ДК 021:2015, код 45454000-4 - Реконструкція)

| ЗАМОВНИК ________________________ *** М.П. | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

Додаток № 2

до Договору № _____

від «____» _____________ 2024 р.

План фінансування об’єкта будівництва:

«Реконструкція будівлі побутового комбінату з улаштуванням покрівлі над боксами зберігання автомобільної техніки» (ДК 021:2015, код 45454000-4 - Реконструкція)

| Джерела капітальних вкладень | Усього (грн.) |
| --- | --- |
| Усього |  |

| ЗАМОВНИК ________________________ *** М.П. | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

Додаток № 3

до Договору № _____

від «____» _____________ 2024 р.

Календарний графік виконання робіт по об’єкту

«Будівництво*** Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 НГУ) за адресою: ***» код ДК 021:2015 45216000-4 Будівництво будівель правоохоронних органів та органів охорони громадського порядку чи служб надзвичайних ситуацій і будівель та приміщень військового призначення

| № з\п | Найменування робіт | Період виконання робіт |
| --- | --- | --- |

| ЗАМОВНИК МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ) *** ________________________ *** М.П. | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |

# ДОДАТОК № 5

Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю

повинен надати:

| № з/п | Перелік інформації та документів |
| --- | --- |
| 1 | 1.1. Оригінал або завірену копію Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |
| 2 | 2.1. Статут або інший установчий документ (остання зареєстрована редакція) (оригінал або копія, завірена Учасником або нотаріально завірена копія) (для юридичних осіб). У разі, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту - надається рішення уповноваженого органу (Загальних зборів) Учасника, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту. |
| 3 | 3.1. Оригінал або завірену копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (Витягу з реєстру платників податків на додану вартість) або Свідоцтва про сплату єдиного податку (Витягу з реєстру платників єдиного податку). |
| 4 | 4.1. Оригінал або завірену копію наказу про призначення, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб). 4.2. Оригінал або завірену копію протоколу(ів)(рішення) загальних зборів учасників або рішення засновника, або виписка з протоколу зборів засновників з рішенням про призначення або довіреність (доручення), що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та укладення договору про закупівлю. (для юридичних осіб). У випадку, якщо службовою (посадовою) особою уповноваженою на підписання договору про закупівлю є інша службова (посадова) особа крім керівника, подаються документи на всіх службових (посадових) осіб учасника, які мають право на укладення договору про закупівлю. Якщо повноваження особи визначені довіреністю(дорученням), при цьому документи визначені п.4.1.- п.4.2. надаються в повному обсязі на особу, яка надала таку довіреність(доручення). Учасники – нерезиденти подають документи, передбачені законодавством країн де вони зареєстровані, з відповідним перекладом на українську. Якщо документ, що вимагається згідно з визначеним цим пунктом переліком, не передбачений законодавством країни нерезидента, у такому разі Учасники-нерезиденти подають у складі пропозиції пояснення |
| 5 | 5.1. У разі, якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. |
| 6 | 6.1. Інформацію про походження товару у разі, якщо предметом закупівлі товар, що підтверджується сертифікатом про походження товару/засвідченою декларацією про походження товару/декларацією про походження товару/сертифікатом про регіональне найменування товару. |
| 7 | 7.1. Оригінал або завірену копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, та інших документів необхідних для укладення договору . Якщо отримання дозволу або ліцензії не передбачено відповідно до норм чинного законодавства документ, Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі її наявності та використання)), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідного документу. У разі, якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з Учасників такого об’єднання Учасників. |
| 8 | 8.1. Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення щодо наявності чи відсутності в ньому відомостей стосовно застосування до контрагента заходів кримінально-процесуального характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення: - юридичну особу, яка є учасником закупівлі, внесено/не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - службову (посадову) особу учасника закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було/не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 9 | 9.1. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: - учасник закупівлі визнаний/невизнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита/не відкрита ліквідаційна процедура. |
| 10 | 10.1. Довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Документ повинен бути чинним на дату укладення договору. |
| 11 | 11.1. Довідку (або Витяг) про те, що службова (посадова) особа переможця закупівлі, яка підписала договір, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 12 | 12.1. ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ (відповідно форми 1 до ДОДАТКУ № 2). |
| У випадку непідписання переможцем договору про закупівлю у строки, визначені ч. 15 ст. 14 Закону та/або ненадання переможцем вищезазначених документів, переможець вважається таким, що відмовився від укладення договору про закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п.3 ч.13 ст.14 Закону. |