ДОДАТОК 2

Медико – технічні вимоги до предмету закупівлі

Ручка скальпеля Свана-Мортона, 130 мм, велика; Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, судинний, прямий, дитячий, 140 мм; Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм; Затискач кровоспинний по Halsted-Mosquito, зігнутий  для новонароджених SURGIWELOMED. Довжина 12,5 см; Затискач очеревинний Микулича-Бенголеа, вертикально-зігнутий, з кремальєрою, 195 мм; Пінцет по De Bakey, з атравматичною нарізкою SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см; Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у праву сторону, для лівої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см; Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у ліву сторону, для правої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см; Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм; Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм; Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм; Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм; Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм; Дісcектор по Satinsky, із зігнутими ручками, з кремальєрою, №3 SURGIWELOMED. Довжина 22,0 см; Ножиці за Метценбаумом, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм; Ножиці Сімса, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм; Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм; Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 250 мм х 2,5 мм; Дисектор з кремальєрою за Харкен, вертикально-зігнутий, з прямими ручками, № 1, 240 мм (тип затискач Гійона-Федорова); Затискач  кровоспинний, з атравматичною  насічкою, прямий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см; Ретрактор-дзеркало за Річардсоном-Істменом, гачок жолобуватий, лапаротомний, 280 мм, великий, № 2; Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм; Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм; Спиця з медичної сталі, одностороння заточка - перо 1,5 ммх400,0 мм; Спиця з одностороннім заточуванням (титан) 2 мм х 300 мм; Голкотримач очний Барракера, прямий, 100 мм, бранші 7,5 мм; Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, вертикально-зігнутий, 95 мм; Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, прямий, 95 мм; Повікорозширювач за Кастров'єхо, з гвинтовим фіксатором, з дротовими робочими частинами, 80 мм; Пінцет хірургічний офтальмологічний з направителем за Семкін, прямий, 1/2 зуба, 100 мм х 0,6 мм; Пінцет очний перев'язувальний, 105 мм; Пінцет рогівковий, Кастров'єхо, зігнутий, 99 мм, 1х2 зуба; Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 20 мм; Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 25 мм; Затискач  кровоспинний по Leriche, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см; Пінцет очний в'язальний, Стівенса-Макферсона, зігнутий, 105 мм; Ножиці офтальмологічні Стівенса, для рогівки, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 113 мм; Ножиці для зняття швів, вертикально-зігнуті, 110 мм; Голкотримач очний Кастров'єхо, вертикально-зігнутий, 125 мм; Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм; Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм; Затискач кровозупинний Більрота-Пеана, прямий, тонкий, 140 мм; Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм; Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм; Кусачки медичні подвійної дії, для перетину дроту, спиць та гвинтів, твердосплавнi вставки з карбіду вольфраму, з покриттям ручок карбідом титана (жовтого кольору), 245 мм; Лапароскопiчнi титановi клiпси № 3;Лапароскопiчнi титановi клiпси № 4.

ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

(33162200-5 - Інструменти для операційних блоків)

| № п/п | код НК | Назва товару | Технічні та якісні вимоги | Од. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12235 Руків’я скальпеля багаторазового використання | Ручка скальпеля Свана-Мортона, 130 мм, велика | Ручка скальпеля Свана-Мортона, 130 мм, велика | шт | 50 |
| 2 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, судинний, прямий, дитячий, 140 мм | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, судинний, прямий, дитячий, 140 мм | шт | 50 |
| 3 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм | шт | 50 |
| 4 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровоспинний по Halsted-Mosquito, зігнутий для новонароджених SURGIWELOMED. Довжина 12,5 см | Затискач кровоспинний по Halsted-Mosquito, зігнутий для новонароджених SURGIWELOMED. Довжина 12,5 см | шт | 50 |
| 5 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач очеревинний Микулича-Бенголеа, вертикально-зігнутий, з кремальєрою, 195 мм | Затискач очеревинний Микулича-Бенголеа, вертикально-зігнутий, з кремальєрою, 195 мм | шт | 10 |
| 6 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет по De Bakey, з атравматичною нарізкою SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см | Пінцет по De Bakey, з атравматичною нарізкою SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см | шт | 6 |
| 7 | 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у праву сторону, для лівої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см | Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у праву сторону, для лівої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см | шт | 2 |
| 8 | 32357 - Голка шовна багаторазового використання | Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у ліву сторону, для правої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см | Голка лігатурна по Deschamps, тупа, вигнута у ліву сторону, для правої руки SURGIWELOMED. Довжина 20 см | шт | 2 |
| 9 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм | шт | 50 |
| 10 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм | шт | 50 |
| 11 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм | шт | 50 |
| 12 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | шт | 50 |
| 13 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм | Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм | шт | 20 |
| 14 | 11290 Дисектор для відкритих операцій | Дісcектор по Satinsky, із зігнутими ручками, з кремальєрою, №3 SURGIWELOMED. Довжина 22,0 см | Дісcектор по Satinsky, із зігнутими ручками, з кремальєрою, №3 SURGIWELOMED. Довжина 22,0 см | шт | 5 |
| 15 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці за Метценбаумом, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм | Ножиці за Метценбаумом, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм | шт | 5 |
| 16 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці Сімса, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм | Ножиці Сімса, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 230 мм | шт | 5 |
| 17 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 200 мм x 2,5 мм | шт | 20 |
| 18 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 250 мм х 2,5 мм | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 250 мм х 2,5 мм | шт | 20 |
| 19 | 11290 Дисектор для відкритих операцій | Дисектор з кремальєрою за Харкен, вертикально-зігнутий, з прямими ручками, № 1, 240 мм (тип затискач Гійона-Федорова) | Дисектор з кремальєрою за Харкен, вертикально-зігнутий, з прямими ручками, № 1, 240 мм (тип затискач Гійона-Федорова) | шт | 10 |
| 20 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровоспинний, з атравматичною насічкою, прямий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | Затискач кровоспинний, з атравматичною насічкою, прямий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | шт | 10 |
| 21 | 45182 Хірургічний ретрактор самоутримувальний багаторазового застосування | Ретрактор-дзеркало за Річардсоном-Істменом, гачок жолобуватий, лапаротомний, 280 мм, великий, № 2 | Ретрактор-дзеркало за Річардсоном-Істменом, гачок жолобуватий, лапаротомний, 280 мм, великий, № 2 | шт | 4 |
| 22 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 150 мм х 2,5 мм | шт | 10 |
| 23 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | шт | 10 |
| 24 | 58340-Спиця для системи внутрішньої фіксації кістково-реберного каркаса | Спиця з медичної сталі, одностороння заточка - перо 1,5 ммх400,0 мм | Спиця з медичної сталі, одностороння заточка - перо 1,5 ммх400,0 мм | шт | 200,00 |
| 25 | 58340-Спиця для системи внутрішньої фіксації кістково-реберного каркаса | Спиця з одностороннім заточуванням (титан) 2 мм х 300 мм | Спиця з одностороннім заточуванням (титан) 2 мм х 300 мм | шт | 360,00 |
| 26 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач очний Барракера, прямий, 100 мм, бранші 7,5 мм | Голкотримач очний Барракера, прямий, 100 мм, бранші 7,5 мм | шт | 4 |
| 27 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, вертикально-зігнутий, 95 мм | Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, вертикально-зігнутий, 95 мм | шт | 4 |
| 28 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, прямий, 95 мм | Затискач кровозупинний, Хартмана (Бейбі-Москіт), мікро, очний, прямий, 95 мм | шт | 4 |
| 29 | 35349 Повікорозширювач багаторазовий | Повікорозширювач за Кастров'єхо, з гвинтовим фіксатором, з дротовими робочими частинами, 80 мм | Повікорозширювач за Кастров'єхо, з гвинтовим фіксатором, з дротовими робочими частинами, 80 мм | шт | 4 |
| 30 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет хірургічний офтальмологічний з направителем за Семкін, прямий, 1/2 зуба, 100 мм х 0,6 мм | Пінцет хірургічний офтальмологічний з направителем за Семкін, прямий, 1/2 зуба, 100 мм х 0,6 мм | шт | 8 |
| 31 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет очний перев'язувальний, 105 мм | Пінцет очний перев'язувальний, 105 мм | шт | 8 |
| 32 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет рогівковий, Кастров'єхо, зігнутий, 99 мм, 1х2 зуба | Пінцет рогівковий, Кастров'єхо, зігнутий, 99 мм, 1х2 зуба | шт | 8 |
| 33 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 20 мм | Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 20 мм | шт | 4 |
| 34 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 25 мм | Пінцет очний для халазіона по Десмарресу, 25 мм | шт | 4 |
| 35 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | Затискач кровоспинний по Leriche, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см | шт | 4 |
| 36 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини, багаторазового використання | Пінцет очний в'язальний, Стівенса-Макферсона, зігнутий, 105 мм | Пінцет очний в'язальний, Стівенса-Макферсона, зігнутий, 105 мм | шт | 8 |
| 37 | 13486 Ножиці для рогівки | Ножиці офтальмологічні Стівенса, для рогівки, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 113 мм | Ножиці офтальмологічні Стівенса, для рогівки, вертикально-зігнуті, тупокінцеві, 113 мм | шт | 4 |
| 38 | 13489 Офтальмологічні ножиці для знімання швів | Ножиці для зняття швів, вертикально-зігнуті, 110 мм | Ножиці для зняття швів, вертикально-зігнуті, 110 мм | шт | 4 |
| 39 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач очний Кастров'єхо, вертикально-зігнутий, 125 мм | Голкотримач очний Кастров'єхо, вертикально-зігнутий, 125 мм | шт | 4 |
| 40 | 12726 Багаторазовий тримач голки | Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм | Голкотримач Мейо-Гегара, загально-хірургічний, із жолобком, 200 мм | шт | 20 |
| 41 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм | Затискач кровозупинний Халстед-Москіт, прямий, для новонароджених, 125 мм | шт | 12 |
| 42 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Затискач кровозупинний Більрота-Пеана, прямий, тонкий, 140 мм | Затискач кровозупинний Більрота-Пеана, прямий, тонкий, 140 мм | шт | 12 |
| 43 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм | Пінцет анатомічний, 250 мм х 2,5 мм | шт | 12 |
| 44 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового використання | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | Пінцет хірургічний, 1/2 зуба, 150 мм х 2,5 мм | шт | 12 |
| 45 | 32885 Кусачки для дроту | Кусачки медичні подвійної дії, для перетину дроту, спиць та гвинтів, твердосплавнi вставки з карбіду вольфраму, з покриттям ручок карбідом титана (жовтого кольору), 245 мм | Кусачки медичні подвійної дії, для перетину дроту, спиць та гвинтів, твердосплавнi вставки з карбіду вольфраму, з покриттям ручок карбідом титана (жовтого кольору), 245 мм | шт | 1 |
| 46 | 35615 Скоба хірургічна, що не розсмоктуються | Лапароскопiчнi титановi клiпси № 3 | Лапароскопiчнi титановi клiпси № 3 | шт | 2 |
| 47 | 35615 Скоба хірургічна, що не розсмоктуються | Лапароскопiчнi титановi клiпси № 4 | Лапароскопiчнi титановi клiпси № 4 | шт | 5 |

Загальні вимоги

Загальні вимоги

1. Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника за адресами Замовника на підставі заявок. Надати гарантійний лист.

2. Строк придатності товару, що є предметом закупівлі на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 70%. Надати гарантійний лист.

3. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:

3.1. Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

·  Копією/оригіналом декларації про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями/оригіналами документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для

діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

·  Інформаційними матеріалами на продукцію, що пропонується: каталоги, та/або буклети, та/або інструкції по застосуванню, та/або технічні паспорти, та/або інший документ,тощо.

Оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником, з наданням документу, який підтверджує такі повноваження з підтвердженням можливості постачання товару необхідної кількості та належної якості та у строки передбачені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

Примітка:

Тендерна пропозиція, що не містить передбачених документів, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.