ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Пластини ТШХ. Виробник: Nantong FilterBio Membrane Co., Ltd

Пластини ТШХ мають бути виготовлені відповідно до стандарту ISO 9001 Systems Quality

FBTLC-AL-200200 Пластини ТШХ з алюмінієвою підкладкою, без індикатора F254 – 40 пак

| Матеріал | Пластина силікагель 60, алюмінієва підкладка |
| --- | --- |
| Індикатор | без індикатора F254 |
| Розмір | 20*20см |
| Розмір частинок | 5-8 мкм |
| S-параметр | SX=3 |
| PH | 6.2-6.8 |
| Пакування | 20 шт/пак |

FBTLC-AL-200200-F Пластини ТШХ з алюмінієвою підкладкою, з індикатором F254 – 7 пак

| Матеріал | Пластина силікагель 60, алюмінієва підкладка |
| --- | --- |
| Індикатор | з індикатором F254 |
| Розмір | 20*20см |
| Розмір частинок | 5-8 мкм |
| S-параметр | SX=3 |
| PH | 6.2-6.8 |
| Пакування | 20 шт/пак |

FBTLC-SG-100200 Пластини ТШХ  зі скляною підкладкою, без індикатора F254 – 10 пак

| Матеріал | Пластина силікагель 60, скляна підкладка |
| --- | --- |
| Індикатор | без індикатора F254 |
| Розмір | 10*20см |
| Розмір частинок | 5-8 мкм |
| S-параметр | SX=3 |
| PH | 6.2-6.8 |
| Пакування | 40 шт/пак |

FBTLC-SG-100200-F Пластини ТШХ  зі скляною підкладкою, з індикатором F254 – 5 пак

| Матеріал | Пластина силікагель 60, скляна підкладка |
| --- | --- |
| Індикатор | з індикатором F254 |
| Розмір | 10*20см |
| Розмір частинок | 5-8 мкм |
| S-параметр | SX=3 |
| PH | 6.2-6.8 |
| Пакування | 40 шт/пак |

Кожна партія товару повинна мати маркування та документи, що підтверджують їх відповідність якісним та санітарно-гігієнічним вимогам, мати достатній термін придатності, сертифікати якості товару. Постачальник повинен гарантувати якість товару, що поставляється Замовнику за договором.

● На момент поставки товару залишковий термін його придатності повинен бути не меншим, ніж 1,5 роки. Підтверджується гарантійним листом учасника.

● Постачальник гарантує надання сертифікатів якості та інструкцій з використання препарату на українській мові на кожну партію товару. Підтверджується гарантійним листом учасника.

● Учасник складі своєї Пропозиції має надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника на території України щодо можливості поставки даного виду товару в терміни та зі строками придатності згідно вимог  Замовника.

● Доставка товару здійснюється транспортом Учасника, за рахунок Учасника, за адресою: м. Тернопіль вулиця Князя Острозького, 68 в кількості, асортименті, по ціні, зазначених в Специфікації (додаток до договору) та заявки Замовника протягом 5 робочих днів з моменту отримання заявки.