**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

*Подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**Технічні характеристики**

**на закупівлю: Генератор бензиновий**

**ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 31120000-3 — Генератори.**

***Якісні характеристики:***

* Товар повинен бути новим;
* Сертифікат якості на товар або висновок державної санітарно - епідеміологічної служби на товар. (У разі, якщо це вимагає законодавство України на певну групу товару) .
* Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДТСУ, ТУ та інші).
* Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
* Товар, що постачається, повинен відповідати технічним вимогам та характеристикам, заявлених Замовником .
* Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання, товар повинен мати необхідне маркування, етикетки. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита і т. інше. Неякісний товар підлягає заміні, всі витрати, пов’язані із заміною товару, несе постачальник (***надати гарантійний лист в довільній формі***).
* Строк гарантії: 12 місяців.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва Товару** | **Опис** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | **Генератор бензиновий 3фазний**  **(ДК 021:2015: 31120000-3 генератор)** | **Номінальна потужність 10 КвТ**  **Кількість фаз – трьох фазний**  **Об’єм двигуна –не менше 389 куб.см**  **Об’єм паливного баку – не менше 25л**  **Двигун- чотирьохтактний з охолодженням 4-х такт -ний ; портативний**  **Тип Палива-Бензин**  **Розміри не менше 580-710-560 см**  **Номінальна частота Гц не менше - 50**  **Рівень шуму дБ не менше - 95**  **Час автономної роботи не менше -11 годин**  **Європейський стандарт викидів - EURO-5**  **Вага (з упаковкою) -85 кг**  **Максимальна потужність – не менше 7500 Вт** | шт. | 18 |
|  |  |  |  |  |

*У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, конкурсна пропозиція відхиляється як така що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів Замовника.*

**До розгляду приймаються пропозиції Учасників які за *технічними та якісними характеристиками відповідають вимогам Замовника або перевищують їх.***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***