**Додаток 2**

**До тендерної документуції**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

**Послуги з поточного ремонту з заміною вікон ( заходи з енергозбереження) у механічній майстерні Професійно-технічного училища №22 смт Луків, на вул. Незалежності,19 Г ,смт. Луків Ковельського району Волинської області (Код ДК 021:2015 – 45420000-7 - Столярні та теслярні роботи)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 41 |  |  |  |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 88,38 |  |  |  |  |
| 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 1,46 |  |  |  |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 53 |  |  |  |  |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 4,58 |  |  |  |  |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 29,34 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,88 |  |  |  |  |
| 9 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику укам'яних стінах | м2 | 3,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось****"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника] М.П. (у разі наявності печатки)**Інші вимоги:****Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |