***Додаток №2***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні (Код НК 2023: 55982-Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), Реагент; 30593 -Кальцію хлорид. Реагент для аналізування утворення згустку IVD (діагностика in vitro ); 32393 - Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 30591 - Набір реагентів для Вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ); 47869- Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал; 62707- Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro);»**

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:***

1. Довідка про детальний опис товару за наступним взірцем :

|  |  |
| --- | --- |
| *Назва товару* | *Виробник, країна походження* |
|  |  |

1. Довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно ТС.
2. Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари що на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.
3. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні, (інформація щодо представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro
4. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТС з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару (торгова назва препарату) | Одиниця виміру | Орієнтовна кількість | Код НК 2023 |
| 1 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | набір | 12 | 55982-Активований частковий  тромбопластиновий час  IVD (діагностика in vitro ),  реагент |
| 2 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | набір | 6 | 30593 -Кальцію хлорид. Реагент  для аналізування  утворення згустку IVD  (діагностика in vitro ) |
| 3 | Фібриноген Dia-FIB | набір | 4 | 32393 - Фібриноген (чинник I) IVD  (діагностика in vitro ),  контрольний матеріал |
| 4 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | набір | 10 | 30591 - Набір реагентів для  вимірювання  протромбінового часу  (ПЧ) IVD (діагностика in  vitro ) |
| 5 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | набір | 2 | 47869- Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro ),  контрольний матеріал |
| 6 | Натрій лимоннокислий 3-зам. 2-вод. фарм. (100 г) | кг | 0,8 | 62707- Базовий компонент  живильного середовища  IVD (діагностика in vitro ) |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»***

*\*\*В зв’язку із збройною агресією росії проти України, товари російського та білоруського виробництва чи товари, імпортером яких виступає росія та білорусь, Замовником розглядатись не будуть!!!!*