Додаток №2

До оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Специфікація та медико-технічні вимоги**

**до предмету закупівлі**

**МЕДИЧНІ МАТЕРІЛИ РІЗНІ**

**Код ДК 021:2015 -**33190000-8 **–** **«**Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»

**Пробірка для забору капілярної крові , без капіляру (0,5мл, фіолетова кришка)**

( **код НК 024:2019 47588 –Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з КЗЕДТА)**

**1 найменування.**

1.1. Асортимент і кількість товару, який буде поставлятись:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Пробiрка для забору капiлярноi кровi , без капiляру( 0,5мл, фіолетова кришка )/ Мiкропробiрка AMED, EDTAK3, 0,5 мл, | **шт.** | **6000** |

Призначення: для швидкого та безпечного забору капілярної крові.

Забезпечує: високу якість зразків крові; високий рівень безпеки для медичного персоналу; відсутність контакту забраного зразка крові з навколишнім середовищем .

**Для застосування** **на автоматичному гематологічному аналізаторі DIARON Abacus Junior 30. Еквівалент не пропонувати!(** Зазначення конкретної марки продукції в даній процедурі закупівлі обумовлено позитивним досвідом її використання в роботі та виробничою необхідністю.)

Розмір пробірки: ~ 13х75мм

Об’єм пробірки: 0,5мл

Матеріал: прозорий міцний поліпропілен

Наявність кришки: так, кришка-клапан, що закривається герметично; забезпечені спідницею стійкості та зручною етикеткою з полем для запису, яка допомагає легко ідентифікувати.

Наповнювач: K3 EDTA

**Вимоги щодо якості товару:**

-товар який постачається, повинен бути новим,таким ,що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушенні;

-залишковий термін придатності повинен складати не менше ніж 80 % від загального терміну їх зберігання,визначеного виробником даного товару.

Предмет закупівлі **обов’язково**  повинні мати наступні документи (надати копії в електронному (сканованому )виді.:

-реєстраційні посвідчення на товар (свідоцтво про державну реєстрацію),що свідчать про їх

наявність в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

- Сертифікати якості заводу –виробника згідно чинного законодавства.

- Товар має супроводжуватись документами,що підтверджують якість,серію,кількість.

-При поставці товару додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

- - Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**Обов’язкова умова**

**Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.**

Товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів, реєстраційне посвідчення або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

**Пропозиції, що не відповідають усім вказаним вимогам, відхиляються.**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

М.п.

.