# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Арматура бачка зливного,

код 44410000-7 «Вироби для ванної кімнати та кухні» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арматура бачка зливного | шт | 200 | ** | *** |

Опис: товар призначений для заміни арматури наповнювальної бачків зливних санвузлів, що вийшла з ладу, з метою забезпечення санітарно-гігієнічних потреб працівників метрополітену та осіб, що перебувають на станціях метрополітену під час повітряної тривоги.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Тип – арматура для наповнення.

1.2. Призначення – для зливного бачка настінного кріплення.

1.3. Різьба підключення до водопроводу – 1/2".

1.4. Підведення води – бічне.

1.5. Регулювання рівня наповнення води в бачку різьбовою штангою.

1.6. Максимальний гідравлічний тиск – _____ (зазначається учасником максимальний гідравлічний тиск, який повинен бути не менше 8 бар або 0,8 МПа. Допускається зазначення максимального гідравлічного тиску в барах та/або МПа);

1.7. Матеріал виготовлення приєднання різьбового – латунь.

1.8. Матеріал виготовлення (крім різьбового приєднання) – пластик.

1.9. Наявність гайки кріплення арматури до бачка.

1.10. Основні розміри (арматури в зборі):

- ширина – ___ мм (зазначається учасником ширина, яка повинна бути не більше 90 мм);

- довжина – ___ мм (зазначається учасником довжина, яка повинна бути не більше 170 мм);

- довжина різьбового з’єднання – ______ мм (зазначається учасником довжина різьбового з’єднання, яка повинна бути в межах від 25 мм до 45 мм);

- висота – ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути не більше 260 мм).

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.

2.2. Паковання забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ______ (зазначається учасником вид документу виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить _____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути          не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки і складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).