**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Природний газ (ДК 021:2015 код 09120000-6 Газове паливо, код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ)***

**Обсяг закупівлі газу природного: 17600 куб.м.**

**Вимоги щодо якості природного газу.**

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494).

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)

**Постачання природного газу, його технічні та якісні характеристики повинні відповідати нормам чинного законодавства України:**

* Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015;
* Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496;
* Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493;
* Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494;
* Іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

***Якщо хоча б одна вимога тендерної пропозиції, яка запропонована Учасником, не відповідає якісній, кількісній та іншим вимогам до предмета закупівлі, Замовник торгів відхиляє дану пропозицію, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.***