**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

*Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо предмету закупівлі*

# на закупівлю послуг

# «Поточний ремонт біло щебеневого покриття вулиці Козацької у м.Полонне Шепетівського району Хмельницької області»

#  (ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»)

**І. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поточний ремонт біло щебеневого покриття вул.Козацької в м.Полонне Шепетівського району Хмельницької області |
| 1.1 | Планування площ механізованим способом, групаґрунту 2 | м2 | 4725 |  |
| 1.2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви ( середня h=12 см ) | м3 | 567 |  |

**ІІ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

**1.**Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів, відповідати вимогам чиним норм, правилам та стандартам встановленим для виконання таких послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництвата умовам Договору.

**2.** Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

**3.** Приймання-передача наданих послуг проводиться, відповідно до чинних нормативних актів.

**4.** При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України.

**5.** Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у програмному комплексі ABK5 останньої версії і надається у складі пропозиції. Вид договірної ціни – динамічна.

**6.** Договірна ціна у складі тендерної пропозиції надається з її складовими, розроблених у порядку та за формами, встановленими Настановою з визначення вартості будівництва, а саме:

- договірна ціна;

- локальний кошторис;

- підсумкова відомість ресурсів;

- загальновиробничі витрати на будову;

- розрахунки в електронному вигляді у форматі .imd

**7.** Учасник при розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції.

**8.** Ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг по об`єкту замовлення та поточних цін на них

**9.**У складі пропозиції надається підтвердження наявності в Учасника ліцензійного комплексу АВК-5, або сумісному з програмним комплексом АВК-5. Ліцензія видана Учаснику має бути чинна на дату подання тендерної пропозиції

**10.**Учасник процедури закупівлі повинен підтвердити можливість надання послуг із основних матеріалів, а саме щебеневої продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ 9177-2:2022 (далі – матеріали).

10.1. З цією метою, Учасник у складі пропозиції надає документи, які підтверджують відповідності продукції, яка буде використовуватися при наданні послуг за предметом закупівлі (матеріали):

- копію сертифікату відповідності на матеріал, який буде використовуватися при наданні послуг згідно розрахунків Учасника,щодо відповідності його до ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним на момент подання тендерної пропозиції такого учасника;

- копію протоколу за результатами сертифікаційних випробувань матеріалу, який буде використовуватися при наданні послуг згідно розрахунків Учасника, щодо відповідності його до ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним на момент подання тендерної пропозиції такого учасника.

- копію паспорту якості матеріалу, який буде використовуватися при наданні послуг згідно розрахунків Учасника, щодо відповідності його до ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним на момент подання тендерної пропозиції такого учасника.

- копію радіаційного сертифікату матеріалу, який буде використовуватися при наданні послуг згідно розрахунків Учасника, щодо відповідності його до ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним на момент подання тендерної пропозиції такого учасника.

10.2. У разі якщо Учасник не є виробником такого матеріалу, а ним буде здійснюватися закупівля такого матеріалу, у складі пропозиції повинно також міститися наступне документальне підтвердження:

- копію договору поставки (купівлі-продажу тощо) матеріалів між Учасником, з одного боку, та виробником матеріалів (або офіційним представником такого виробника в Україні\*), з іншого боку;

- гарантійний лист виробника матеріалів (або офіційного представника такого виробника в Україні)у якому вказується гарантії поставки матеріалів, які будуть використовуватися при наданні послуг за предметом закупівлі (із зазначенням посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу) у кількості, у строках та у відповідності до технічних характеристик, які визначені даною тендерною документацією.

*\* - у випадку, якщо договір укладено із офіційним представником виробника матеріалів в Україні, Учасник додатково у складі своєї пропозиції має надати документ, виданий виробником, який належним чином підтверджує відповідний статус такого офіційного представника (дилера, офіційного представництва, представника, дистриб’ютора тощо)*